营口市十四泵站汇水区域排水管网改造工程（项目名称）

营口市十四泵站汇水区域排水管网改造工程施工  标段招标

招 标 文 件

招  标  人：营口市住房和城乡建设局（盖单位章）

日       期: 2024年*月*日

招标代理机构：辽宁工程招标有限公司（盖单位章）

日       期: 2024年*月*日

第一章 招标公告

营口市十四泵站汇水区域排水管网改造工程施工

招标公告

一、招标条件

营口市十四泵站汇水区域排水管网改造工程已经由辽宁省·营口市备案。以 关于营口市十四泵站汇水区域排水管网改造工程项目可行性研究报告的批复（营行审(2024)80号）批准建设，招标人为营口市住房和城乡建设局，工程所需资金来源为申请超长期国债资金及地方财政配套。项目出资比例100%，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。本次招标对投标报名人的资格审查，采用资格后审方法选择合适的投标申请人参加投标。

- 项目概况与招标范围

1.本次招标项目的建设地点：项目位于营口市市区；

2.工程规模：市政工程：建设青花大街、体育馆路、智发街、东海大街、市府路、学府路等排水管线共计14360米；拆除并恢复沥青混凝土路面63886平方米；十四泵站进水管改造，拆除用于封堵的法兰盲板及附属设施；购置智能化终端监测感知设备。

3.本公告共划分为 1 个标段

| 标段编号 | 标段名称 | 招标范围 | 工期（天） | 政府采购政策落实情况 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后补 | 营口市十四泵站汇水区域排水管网改造工程施工 | 包括建设青花大街、体育馆路、智发街、东海大街、市府路、学府路等排水管线共计14360米；拆除并恢复沥青混凝土路面63886平方米；十四泵站进水管改造，拆除用于封堵的法兰盲板及附属设施；购置智能化终端监测感知设备，具体详见工程量清单。 | 365 | 不只面向中小企业 | 50 |

4.工期要求：计划工期  2025年3月1日至2025年11月30日。

三、投标人资格要求

1.资质等级及范围：具有市政公用工程施工总承包(2015新标准)一级（含）以上资质；

2.项目负责人资质类别和等级：[注册一级建造师·市政公用工程](含)以上；

3.本次招标不接受联合体投标。

4.其它要求：（1）项目经理（建造师）具有有效的安全生产考核合格证书；（2）具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；（3）通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）渠道查询信用记录，投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

5.允许互跨专业承接同等级业务：否。

四、投标

1.开标时间：2024年  月  日北京时间9:00时；

2.投标文件递交方式：网上递交；

3.递交网址：请到辽宁省建设工程投标盲盒系统https://xbox.lnzb.com网上递交；

4.开标方式：远程开标（不见面交易）；

5.开标说明：请按招标文件规定时间登录“辽宁省电子招标投标交易综合服务系统（“不见面交易”综合服务系统）http://nmts.lnwlzb.com/bidopening” 进行远程、在线解密。

五、招标文件的领取

1.领取时间：2024年  月  日8时30分至2024年  月  日23时59分；

2.领取地点：请到辽宁省建设工程投标盲盒系统https://xbox.lnzb.com资格确认并领取文件。

六、其他说明

无。 七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、辽宁建设工程信息网、辽宁省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（辽宁省·营口市）上发布。

八、招标人信息

招标工作负责人                                   制定招标文件主要条款人

姓名：高先生                                    姓名：高先生

单位：营口市住房和城乡建设局       单位：营口市住房和城乡建设局

职务：项目负责人                              职务：项目负责人

职称：                                       职称：

九、联系方式

招 标 人：营口市住房和城乡建设局

地    址：营口市西市区新联北大街63号

联 系 人：高先生

电  话：0417-2612300

招标代理机构：辽宁工程招标有限公司

地    址：沈阳市和平区南九马路47号401室

联 系 人：王天甲、于阳

电    话：024-23389240

传    真：024-23398678

## 电子邮箱：lngczbyxgs@163.com

## 异议联系人：刘全盛

## 异议联系人电话：024-22503596

第二章 投标人须知

- 投标人须知表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总 则 |  |
| 1.1 | 项目概况及要求 |  |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：营口市住房和城乡建设局 地址：营口市西市区新联北大街63号 联系人：高先生 电 话：0417-2612300 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：辽宁工程招标有限公司 级别：甲级 地址：沈阳市和平区南九马路47号401室 联系人：王天甲、于阳 电话：024-23389240，024-23398678（传真） 电子邮件：lngczbyxgs@163.com 本项目代理人员名单： 序号 姓名 职称 IC卡号 01 郭志权 高级工程师 D2101000074 02 王天甲 工程师 03 郭 琳 工程师 D21010000842 |
| 1.1.3 | 标段名称 | 营口市十四泵站汇水区域排水管网改造工程施工 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 项目位于营口市市区 |
| 1.1.5 | 行政监管部门 | 营口市城乡建设与公用事业中心 |
| 1.2 | 资金来源和落实情况 |  |
| 1.2.1 | 资金来源 | 申请超长期国债资金及地方财政配套 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 申请超长期国债资金70%，地方财政配套30% |
| 1.2.3 | 项目的资金落实情况 | 工程总投资：10015.16万元 其中： □征地费万元 □配套费万元 □拆迁费万元 ☑建安费8023.14万元 |
| 1.3 | 招标内容、计划工期和质量要求 |  |
| 1.3.1 | 招标内容 | 包括建设青花大街、体育馆路、智发街、东海大街、市府路、学府路等排水管线共计14360米；拆除并恢复沥青混凝土路面63886平方米；十四泵站进水管改造，拆除用于封堵的法兰盲板及附属设施；购置智能化终端监测感知设备。 具体详见工程量清单。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：365日历天(天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。) 计划开工日期：2025年3月1日 计划竣工日期：2025年11月30日 □ 除上述总工期外，要求各标段的工期为： 有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量要求： ☑ 合格 □ 有关质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” |
| 1.4 | 投标人资格要求 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：具有市政公用工程施工总承包一级（含）以上资质 □财务要求：. □业绩要求. □信用等级. ☑项目经理（建造师）资格：; 具备[注册一级建造师·市政公用工程]，且具备有效的安全生产考核合格证书，不得在其他在建工程担任项目经理。. ☑其他要求; 1、具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证； 2、投标人授权的委托代理人应具有与投标人单位近一年以上（含一年）的劳动合同或社会养老保险证明。 3、通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）渠道查询信用记录，投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。. |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □接受 R不接受 |
| 1.5 | 承担费用 |  |
| 1.5.1 | 费用承担方式 | ☑投标人准备和参加投标活动所发生的费用自理 □其他 |
| 1.6 | 保密 |  |
| 1.7 | 语言文字 |  |
| 1.8 | 计量单位 |  |
| 1.9 | 踏勘现场 |  |
| 1.9.1 | 是否组织踏勘现场 | ☑不组织 □组织. 踏勘时间：. 踏勘集中地点：. |
| 1.10 | 投标预备会 |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开. 召开时间：. 召开地点：. |
| 1.10.2 | 投标答疑 | 提交问题时间：; 2024年 月 日 17:00:00. 提交问题方式：; □ 传真；☑ 书面；☑ 网络； □. □ 集中组织; 地点：. ☑ 不集中组织; 答疑时间：. 答疑方式：□ 传真；□ 网络；□ 书面； □. |
| 1.11 | 分 包 |  |
| 1.11.1 | 是否允许分包 | ☑不允许 □允许： 分包内容要求： 分包金额要求： / 。 分包专业的资质要求： / 级 分包专业项目经理（建造师）要求： / 。 其他要求： |
| 1.12 | 偏 离 |  |
| 1.12.1 | 是否允许偏离 | ☑不允许 □允许： 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 2 | 招 标 文 件 |  |
| 2.1 | 招标文件的组成 |  |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 | 工程量清单、图纸等随招标文件或答疑文件一起下发的材料 |
| 2.2 | 招标文件的澄清 |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | □无 ☑有. 2024年 月 日 17:00:00. |
| 2.2.2 | 递交投标文件的截止时间 | 2024年 月 日 9:00 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到澄清问题的函 | 投标单位自行在网上下载，不需回执，视同投标人已获取。投标人须随时关注购买招标文件发布的网站上发布的澄清文件并下载，否则由此引起的澄清文件和其他相关信息无法收到，投标人自行承担全部责任。 |
| 2.3 | 招标文件的修改 |  |
| 2.3.2 | 投标人确认收到修改的招标文件 | 投标单位自行在网上下载，不需回执，视同投标人已获取。投标人须随时关注购买招标文件发布的网站上发布的澄清文件并下载，否则由此引起的澄清文件和其他相关信息无法收到，投标人自行承担全部责任。 |
| 3 | 投 标 文 件 |  |
| 3.1 | 投标文件的组成 |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | □ 材料样品 □ 设计模型 □ 设计图纸 □ 联合体协议书 □ 设计说明书 □ 所有要求的扫描件光盘 ☑投标人认为需要补充的其他内容 |
| 3.2 | 投标报价 |  |
| 3.3 | 投标有效期 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 共90天 |
| 3.4 | 投标担保 |  |
| 3.4.1 | 对投标担保的要求 | □银行担保 □专业公司担保 ☑投标保证金或投标担保，详见3.4.2 |
| 3.4.2 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：□ 现金，□ 转账支付，□ 汇票， ☑担保函，☑ 电汇或网银 投标保证金的金额：50万元 1.投标保证金缴纳方式 1.1采用电汇或支票方式缴纳的，应在投标截止时间前通过企业基本户缴纳至以下账户，并按照招标文件中投标文件格式要求填写缴纳信息和上传缴纳凭证（支票签收证明）、基本户开户许可证等证明材料： 收款单位：辽宁工程招标有限公司 开户银行：中国农业银行沈阳砂山支行 汇款账号：061880010400190129556770831 1.2采用辽宁省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台电子保函方式缴纳的，应在投标截止时间前开具完成，并按照招标文件中投标文件格式（系统内）要求上传相关开具信息，省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台电子保函开具数据已与统一开标评标系统实现数据互通，可以直接查询电子保函文书和基本户缴纳信息，无需另行上传其他证明材料。 1.3采用其他电子保函或纸质保函方式缴纳的，应在投标截止时间前开具完成，按照招标文件中投标文件格式要求填写缴纳信息和上传担保文书、保函财务费用支付凭证、基本户开户许可证等证明材料。 1.4采用汇票方式缴纳的，应在投标截止时间前递交至招标文件指定地点，按照招标文件中投标文件格式要求填写缴纳信息和上传汇票文书（汇票签收证明）、基本户开户许可证等证明材料。 2.投标保证金以实际到账或实际缴纳为准，现金投标保证金和保函财务费用均应从企业基本账户支出，且为响应招标文件实质性条件。 3.投标人应按照招标文件中给定的投标文件格式完整准确填写投标保证金缴纳信息、缴纳凭证等证明材料，否则由此造成的不一致或错误由投标人自行承担。 4.各类保函均应提供电子化保函验真渠道，开标时将对投标保证金缴纳信息进行查验核实，由于无法查验核实造成的一切后果由投标人自行承担。 5.其他说明：（具体要求详见投标须知说明3.4.2项） 特别说明：投标保证金缴纳应按照第1条至第4条执行，第5条可进一步补充说明，但不得与前4条冲突，第5条或招标文件其他部分与第1条至第2条存在冲突，以第1条至第2条要求为准。 特别说明：投标保证金缴纳应按照第1条至第4条执行，第5条可进一步补充说明，但不得与前4条冲突，第5条或招标文件其他部分与第1条至第2条存在冲突，以第1条至第2条要求为准。 |
| 3.5 | 资格审查资料 |  |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 不作为资格要求 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 不作为资格要求。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及 仲裁情况的年份要求 | 近5年，指2020年01月01日起至2024年*月*日止。 |
| 3.6 | 备选投标方案 |  |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许. 备选投标方案的要求见投标须知说明3.6.1项编制要求见附表七“备选投标方案编制要求”，评审和比较方法见第三章“评标办法”。. |
| 3.7 | 投标文件的编制 |  |
| 3.7.1 | 签字或盖章要求 | 对投标文件签章要求： □纸质文件名章印鉴签章 ☑电子文件CA印章签章 投标文件封面、投标函、报价函以及投标文件格式中要求加盖印章处均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 3.7.2 | 投标文件份数及要求 | 第一信封（商务及技术文件）： 本工程为网络电子开标，开标时不需要提供纸质版标书。待中标后中标单位提供正本1份、副本2份纸质版及U盘（1份）电子版投标文件，纸质投标文件必须与上传的电子投标文件内容一致。如需增加份数，应无条件响应。电子版需要包含Word版投标文件一份； 第二信封（报价文件）： 本工程为网络电子开标，开标时不需要提供纸质版标书。待中标后中标单位提供正本1份、副本2份纸质版及U盘（1份）电子版投标文件，纸质投标文件必须与上传的电子投标文件内容一致。如需增加份数，应无条件响应。电子版需要包含Word版投标文件一份； |
| 3.7.3 | 装订要求 | 按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求双信封装订： 第一信封（商务及技术文件）： 中标后递交的纸质文件双面打印，采用胶装方式装订，装订应牢固，不易拆散换页，不得采用活页装订。 第二信封（报价文件）： 中标后递交的纸质文件双面打印，采用胶装方式装订，装订应牢固，不易拆散换页，不得采用活页装订。 |
| 4 | 投 标 |  |
| 4.1 | 投标文件的密封和标记 |  |
| 4.1.1 | 电子投标文件签章要求 | ☑投标文件封皮 ☑投标函 ☑法人委托书 ☑招标文件要求应盖章的地方 |
| 4.2 | 投标文件的递交 |  |
| 4.2.1 | 递交投标文件形式及地点 | £ 现场递交; □ 纸质份 □ 电子光盘份 现场递交地址：. ☑ 网络递交; 辽宁省建设工程投标盲盒系统https://xbox.lnzb.com网站，规定解密时间30分钟. |
| 4.2.2 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.3 | 投标文件的修改与撤回 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 第一信封开标时间和地点： 开标时间：2024-*-* 09:30 开标地点：请按招标文件规定时间登录“辽宁省电子招标投标交易综合服务系统（“不见面交易”综合服务系统）http://nmts.lnwlzb.com/bidopening”进行远程、在线解密。。 ☑网络电子开标□现场电子光盘开标□现场纸质标书开标□远程异地开标 第二信封开标时间和地点： 开标时间：2024-*-* 15:30 开标地点：请按招标文件规定时间登录“辽宁省电子招标投标交易综合服务系统（“不见面交易”综合服务系统）http://nmts.lnwlzb.com/bidopening”进行远程、在线解密。第二信封开标时间为暂定时间，具体时间以招标代理机构通知为准，请各单位法定代表人或授权委托人保持电话畅通。 |
| 5.2 | 开标程序 | 第一信封： 本项目为不见面开标，请按招标文件规定的时间登录“辽宁省电子招标投标交易综合系统（不见面交 易综合服务系统）”进行远程、在线解密。 投标人在开标前需在业务系统完成实名认证及二次刷卡操作。投标人开标结束后需要在规定时间内完成对开标记录表的电子签章操作，否则视为认同开标情况，后续不予受理对开标情况的投诉 第二信封： 本次评标采用两阶段综合评估法，第二信封的开标时间依据第一信封的评审结束时间确定。第二信封的开标时间依据第一信封的评审结束时间确定，具体以代理公司通知为准。 本项目为不见面开标，请按招标文件规定的时间登录“辽宁省电子招标投标交易综合系统（不见 面交易综合服务系统）”进行远程、在线解密。 请投标人务必按照规定的时间对第二信封进行解密，否则视为放弃投标资格。 投标人开标结束后需要在规定时间内完成对开标记录表的电子签章操作，否则视为认同开标情况，后续不予受理对开标情况的投诉。 |
| 5.3 | 电子开标的应急措施 |  |
| 5.4 | 开标过程中，招标人有权拒绝其投标的情况 |  |
| 6.1 | 评标委员会 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 本次评标委员会由5人组成，其中：经济专家2人、技术专家3人，招标人代表0人。 评标专家确定方式：在辽宁省综合专家库中随机抽取 |
| 6.2 | 评标原则 |  |
| 6.3.1 | 本次评标采用 的评标方法 | 两阶段综合评估法 |
| 6.3.2 | 评标方式 | ☑网络电子评标为主 □网络电子评标为辅 □纸质评标为主 □纸质评标为辅 □远程网络电子评标 |
| 7.1 | 中标公示 |  |
| 7.2 | 定标方式 |  |
| 7.2.1 | 是否授权评标委员会直接确定中标人及推荐候选人家数 | ☑否□是 ☑按评标结果排序，推荐3家中标候选人。 |
| 7.3 | 中标通知 |  |
| 7.3.1 | 中标通知书的确定 | ☑建设工程中标通知书□其他项目中标通知书 适用范围详见投标人须知说明7.3.3.项 |
| 7.4 | 履约担保的形式 与金额 | 履约担保形式：现金、电汇或银行保函（保函应为银行出具的独立、见索即付保函， 仲裁地为营口。） 履约担保金额：合同总金额的5% 与中标通知书所标注的金额一致。 特别说明：投标人递交投标保证金方式由投标人自主选择，鼓励采用电子保函方式缴纳履约担保；采用辽宁省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台保函保险的，具体办理流程参阅辽宁建设工程信息网保函保险服务模块。 |
| 7.5 | 签订合同 |  |
| 8 | 重新招标和不再招标 |  |
| 8.1 | 重新招标 |  |
| 8.2 | 不再招标 |  |
| 9 | 纪 律 和 监 督 |  |
| 9.1 | 对招标人的纪律要求 |  |
| 9.2 | 对投标人的纪律要求 |  |
| 9.3 | 对评标委员会成员的纪律要求 |  |
| 9.4 | 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 |  |
| 9.5 | 投 诉 |  |
| 10 | 招标人认为应该补充的其他内容 |  |
| 10.1.1 | 其他不良行为 | 在招投标过程中，发现下列情形之一的，招投标监管机构和评标委员会将认定为围标串标行为，投标按作废标处理，并按相关规定予以处罚： 1、投标人同属于一个母公司或者一个母公司和他所属的子公司同时参加投标； 2、投标人以两家及以上企业的名义参与投标报名的； 3、投标人的投标文件相互混装的； 4、投标人的投标文件错、漏之处一致的； 5、投标人的投标报价或报价组成异常一致或呈规律性变化的； 6、投标人的投标文件由同一单位或同一个人编制的； 7、投标人的投标文件授权代表人为同一人或同一单位人员的； 8、投标人的相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的； 9、投标人的投标保证金由同一企业或同一账户资金缴纳的； 10、证明投标人与招标人、招标代理机构或其他投标人串通的其他情形及其他不符合法律、法规规定情形的。 |
| 10.2.1 | 是否设立招标控制价 及时间公布 | 本项目设立招标控制价：开标前三天提供，超出最高投标限价的投标文件按废标处理。 |
| 10.2.2 | 招标控制价以及有效标价的确定方式 | 不大于（含等于）招标控制价为有效投标价,高于招标控制价按废标处理。 |
| 10.3.1 | 施工组织设计是否采用暗标 | ☑采用 □不采用 □纸质投标文件，投标人应按照第八章“投标文件格式”中“施工组织设计（投标暗标）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计 ☑电子投标文件按投标人须知说明3.7.4项要求编制 |
| 10.4 | 外省企业投标人监管 |  |
| 10.5 | 通用条款引用部分 |  |
| 10.6 | 投标人代表出席开标会 |  |
| 10.7.1 | 中标公示有关要求 | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒体予以公示，公示期不得少于3日。 |
| 10.8 | 知识产权 |  |
| 10.9 | 同义词语 |  |
| 10.10 | 监督 |  |
| 10.11 | 解释权 |  |
| 10.12 | 招标人认为应该补充的其他内容 | 详见投标人须知说明10.12 |

- 投标人须知说明

### 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内发生重大施工质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 放宽在辽施工建筑业企业资质承揽业务范围

企业资质及履约能力

1）具有市政公用工程、公路工程、水利水电工程、港口与航道工程其中一项资质的一级及以上总承包企业，可以在省内市政公用工程和公路工程之间、水利水电工程和港口与航道工程之间，互跨专业承接同等级业务。

2）企业需以保函、保险、担保等方式提供合同总价10%的履约担保。

信用记录

1）本年度或上一年度企业公共信用评价等级达AA及以上。

2）近3年承建的工程项目未发生工程质量和施工安全事故。

3）近3年无建筑、公路、水运、水利市场不良信用信息。

项目负责人

1）具有拟承包工程项目对应专业的注册建造师执业证书，且注册在拟承包工程项目的施工企业，

并与该企业建立正式劳动关系、缴纳社会保险。

2）近5年具有担任与拟承包工程项目同类别、同等级（或以上）工程施工项目经理的有效业绩。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2. 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.3.3澄清文件报招投标管理机构核准后对外发出。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

第一信封（商务及技术文件）：

(1)商务及技术文件封面

(2)投标函及附表

(3)法定代表人身份证明

(4)授权委托书

(5)投标保证金

(6)施工组织设计

(7)项目管理机构

(8)资格审查资料

(9)第一信封其他材料

第二信封（报价文件）：

(1)报价文件封面

(2)报价函

(3)已标价工程量清单

(4)其它

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的原件及复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

#### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、投标文件包封等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数、电子版份数见投标人须知前附表。正本、副本、电子版的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”或“投标文件电子版”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。当书面与电子版不一致时以书面为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

### 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的第一信封（商务及技术文件）正本、所有副本、投标文件电子版应分开包封，再将这些包封密封在一个投标文件外层密封袋中，加贴封条，并在封套的封口处加盖密封章、投标人公章及法人代表章。

4.1.2投标文件的第二信封（报价文件）正本、所有副本、投标文件电子版应分开包封，再将这些包封密封在一个投标文件外层密封袋中，加贴封条，并在封套的封口处加盖密封章、投标人公章及法人代表章。

4.1.3投标文件两个信封封套上应清楚地标记“正本”或“副本”或“投标文件电子版”，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.4 未按本章第4.1.1项、第4.1.2项或第4.1.3项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行两个信封开标：

第一信封（商务及技术文件）：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标会议结束。

第二信封（报价文件）：

（1）宣布开标纪律；

（2）当众拆封第一个信封（商务及技术标文件）评审结果的密封袋，宣布通过第一阶段评审的投标人名单，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查通过第一阶段评审的投标人的投标文件密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有招标控制价的，公布招标控制价；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价等内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）退还未通过第一阶段评审的投标人的投标文件；

（10）开标会议结束。

### 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7. 合同授予

7.1 中标公示

7.1.1 招标人依据评标结果，在中标通知书发出前，将拟中标人的情况在本招标项目公告发布的同一媒介和招标项目所在地建设工程交易中心的屏幕上予以公示，公示期不少于3日。评标结果在发布招标公告的同一媒介进行公示。

7.1.2 对于中标公示期间提出异议的中标候选人，招标人应会同有关监管部门对此进行解释说明，不能充分说明理由的，所公示的中标候选人确实存在问题的，招标人应按照中标候选人的推荐排序，重新公示中标结果，确保评标结果的公正性。

7.2 定标方式

除投标人须知表7.2项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人（原则上推荐排名第一的为中标人）。评标委员会推荐中标候选人的家数见投标人须知表7.2项。并按照本章第7.1项的要求进行公示。

7.3 中标通知

7.3.1 中标公示期满，招标人在本章第3.3款规定的投标有效期内，以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书由招标人或招标人委托的招标代理机构负责在网上下载打印，并办理备案手续。同时将未中标结果通知未中标的投标人。

7.3.2 中标通知书下载打印后，将自动转入招标代理机构、中标人的信息数据库中，作为今后资质管理、企业类似工程业绩考核的信息资料。

7.3.3 其他项目中标通知书是指：除房屋建筑和市政工程以外的材料、设备、服务及其他与施工无关的招标项目。确定使用“其他项目中标通知书”时，招标人应在投标人须知中事先明确，以便区别对待。详见附表五。

7.4履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知表7.4.1项和中标通知书规定的履约担保金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知表7.4.1项规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.4.2 中标人不能在规定的时间内按本章第7.4.1 项要求如数提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。投标人提供投标担保的，与担保单位共同承担相应的经济损失赔偿（下同）。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）法律法规规定的其他重新招标情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10.1不良行为

10.1.1投标企业或中介机构存在的以下情况，将被认定为不良行为：

（1）被责令停业的，暂扣或者吊销营业执照，或者吊销资质的；

（2）被依法暂停或者取消投标资格的；

（3）财产被接管或者冻结的；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的；

（6）在辽宁省建设工程招投标监督平台-辽宁建设工程信息网上被列入不良行为记录且在公布期内的。

10.2招标控制价及标底

10.2.1招标控制价及标底的设立、发布以及编制要求见投标人须知表10.2.1项。

10.2.2招标人设立招标控制价的，控制价金额应按照投标人须知表10.2.2项要求，超出招标控制价规定要求的，招标人不予接受，按废标处理。有效标价的确定方式及具体要求见投标人须知表10.2.2项。

10.2.3 按照投标人须知表10.2.1项的规定，招标人设置标底的，应在开标时当众公布。超出标底价浮动范围的为废标，有效标底的确定方式及具体要求见投标人须知表10.2.3项。

10.2.4 招标控制价、拦标价及标底的编制，必须依法依规、实事求是、真实准确，不得随意降低或抬高招标控制价、拦标价及标底价格，由于招标控制价过低的原因，导致有效投标人数量满足不了法定家数，致使招标多次失败，不作为不再招标的条件。

10.3 “暗标”评审

10.3.1 技术标是否采用“暗标”评审方式详见投标人须知表10.3.1项。

10.4 外省投标人监管

10.4.1 外省企业参加省内组织的招投标活动时，应按照外埠投标人信息库申报指南（登陆辽宁建设工程信息网）及辽建发[2016]1号文件要求，办理相关事宜，并建立投标人信息诚信库。

10.4.2 招标代理机构在开标前，须验证法定代表人或授权委托人和项目负责人实名认证及不良行为验证情况，刷卡未通过的投标人，视为不具备投标资格，招标人不予受理。

10.5 通用条款引用部分

10.5.1 本部分包括：第三章“评标办法”（最低投标价法和综合评估法）的正文部分、第四章“合同条款及格式”（通用合同条款）。详见《标准文本引用条款部分》

10.6 投标人代表出席开标会

10.6.1 按照本章第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，招标人按开标程序进行点名时，投标人代表应主动向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席开标会议，否则，其投标文件按废标处理。

10.7 中标公示

10.7.1 中标公示有关要求详见投标人须知表10.7项。

10.8 知识产权

10.8.1 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

10.9 同义词语

10.9.1 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

10.10 监督

10.10.1 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

10.11 解释权

10.11.1构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

10.12 招标人认为需要补充的其他内容

1、投标报价要求：

（1）本工程采用工程量清单报价，“执行《工程量清单计价规范（GB50500-2013）》 和 2017年《辽宁省建设工程计价依据》（2017 定额），各投标人应结合企业自身实力自主报价。

（2）合同方式：采用固定综合单价方式。

本工程的投标报价应是在招标人提供的招标文件及相关答疑、补遗文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。投标人应依据招标文件、工程量清单、补遗文件、答疑文件所确定的招标范围内的全部工程内容，并充分考察施工现场情况及一切不利条件所带来的风险的基础上，以自身的施工组织设计或施工方案为基础，根据企业内部定额，并结合市场价格，自主报价。投标报价应包括但不限于施工机械、劳务、材料设备、临时设施、缺陷修补、利润、保险、税金、安措费、社会保障费（按照相关文件规定进行计取）、技术培训等各项直接、间接费用，以及所包含的风险、责任等各项应有费用。投标总价作为评标的依据。任何情况下，投标人在报价时不得直接修改（包括任何形式的增加、删除或修改）招标人提供的工程量清单（包括子目列项和各子项的工程数量），投标人应直接按照招标人提供的工程量投标报价，即使招标范围不存在的子目，只要在本工程量清单中已经列明，投标人就要对其进行合理报价，并纳入投标总价。

（3）投标人应对招标人提供的工程量清单进行复核，如果对工程量清单存在任何疑问，则投标人应于招标文件投标人须知相关条款规定的投标人要求澄清招标文件的截止时间前按照投标人须知相关条款规定的方式提交到招标代理机构（投标人加盖公章后扫描件以 WORD形式发至招标代理机构邮箱 syzbsc@163.com 后，请务必立即电话告知投标人须知中载明的招标代理机构联系人），招标代理机构将收到的问题汇总后提交给招标人，经招标人复核后如确实存在招标清单计算错误，则做出相应调整；

（4）投标单位须根据招标文件，充分考虑安全、文明施工，考虑各现场因素，预测各种风险，合理填报各项费用。

（5）各种规费、税金须按工程量清单计价规范及相关法规和规定填报。

（6）投标人投标时安全防护文明施工措施费(简称安措费)包含在投标总报价中。施工现场发生的一切安全事故，均由承包人自行负责。

（7）社保费包含在投标总价中。

（8）根据国家计委“计价格[2002]1980号”文件及国家计委办公厅 “发改办价格(2003)857号文件”规定，招标人、招标代理机构、投标人约定，招标代理机构将向中标人收取招标代理服务费。招标代理服务费不得在投标报价中单列。

（9）承包人在合同实施过程中，必须严格遵守《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《辽宁省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（辽政办发〔2016〕62号）、《关于印发<辽宁省建设领域农民工工资支付管理办法>的通知》（辽人社规〔2018〕3号）、《关于建立建设领域农民工工资保证金制度的通知》（辽人社规〔2018〕4号）、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）、《辽宁省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法实施细则》（辽人社规（2021）31号）、《工程建设领域农民工工资保证金规定》（人社部发〔2021〕65号）、《辽宁省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》（辽人社规（2022）5号）等国家、省、市、区等关于不得拖欠农民工工资方面的各项文件的规定。在本项目施工过程中，如果出现拖欠农民工工资的情况，招标人有权扣除应付的工程款并直接向农民工发放，招标文件中未说明事项（如农民工工资等），按照相关法规、管理办法中的规定执行。

（10）中标人进驻施工现场进行施工作业和搭设临时用房，事先要征得发包人代表同意，按发包人划定的区域进行搭设。对施工现场地下的各种管线及周围建筑物需采取有效保护措施，如造成损坏及由此引发的人身安全和事故，中标人承担一切后果和损失。

2、按照招标人有关要求，所使用材料均符合国家有关标准要求。中标人对进场的材料必须进行检验测试，合格的方可使用。招标人将对进场材料进行随机抽样，中标人应无条件进行检验测试，费用由中标人承担。

3、实名认证：

3.1根据辽宁省住房和城乡建设厅《关于进一步落实招投标各方主体及从业人员实名制的通知》，施工和监理类项目投标单位【授权委托人】、【项目负责人】（拟派项目经理、总监理工程师）及服务和材料设备类项目投标单位【授权委托人】、【项目负责人】（拟派项目负责人）在投标期间内均必须进行身份证实名认证。

3.1.1 实名认证可采用身份证阅读机器进行身份证实体刷卡认证（PC 端），也可采用移动端 APP软件进行远程实名认证（APP 端 ）。

3.1.2 授权委托人实名认证：

（1）在“项目委托人授权”步骤可以点选或跳过此步骤直接进入“招标文件领取”步骤，

但在上传投标文件前（电子开标项目）/中标候选人公示前（纸质开标项目），【授权委托人】必须进行实名认证，否则无法上传投标文件（电子开标项目）/无法在候选人公示选取到单位信息（纸质开标项目）。

（2）在“项目委托人授权”步骤直接刷其身份证带出【授权委托人】信息，视为【授权委

托人】已做实名认证。

3.1.3 项目负责人实名认证：

（1）【授权委托人】已进行实名认证的：在“招标文件领取”步骤，可以点选【项目负责人】或刷其 IC 卡或刷其身份证领取招标文件，未刷【项目负责人】身份证领取文件的需要在“项目负责人实名认证”步骤或在二次刷卡时刷其身份证进行实名认证。

（2）【授权委托人】未进行实名认证的：在“招标文件领取”步骤，仅可刷【项目负责人】

IC 卡或其身份证领取招标文件，刷【项目负责人】IC 卡领取文件的需要在“项目负责人实名认证”步骤或在二次刷卡时刷其身份证进行实名认证。

3.1.4 二次刷卡

（1）【项目负责人】已进行实名认证的，二次刷卡可以刷【项目负责人】或【授权委托人】身份证带出【项目负责人】“在建项目信息”及“不良行为信息”。

（2）【项目负责人】未进行实名认证的，二次刷卡只能刷其本人身份证带出【项目负责人】“在建项目信息”及“不良行为信息”。

3.1.5 当【授权委托人】与【项目负责人】为同一人时，在以上任一环节进行过实名认证的，其另一身份也视为已实名认证。

3.1.6【授权委托人】及【项目负责人】未进行实名认证或认证人员与投标文件中人员不一致的做废标处理。

4、网络投标注意事项: 本项目采用“不见面交易”。根据《市城乡建设局关于开展远程开标（不见面交易）工作的通知》，本项目采用不见面交易开标方式，具体做法：登录辽宁省建设工程信息网，在首页“本网公告”中查看《辽宁省电子招标投标交易综合服务系统不见面开标操作说明》。投标人在开标前需在业务系统完成实名认证及二次刷卡操作。

（1）投标人须随时关注购买招标文件的网站上的澄清文件并下载，否则，由此引起的答疑文件、补遗文件和其他相关信息无法收到，投标单位须自行承担全部责任。项目有答疑文件，请务必通过网上下载并使用最后一次答疑文件制作投标文件然后通过网络上传。如果在答疑之前已经通过网上上传了投标文件，请务必撤销以前上传的文件，重新用答疑文件制作新的投标文件再次上传。

（2）投标人开标结束后需要在规定时间内完成对开标记录表的电子签章操作，否则视为认同开标情况，后续不予受理对开标情况的投诉。

5、外埠（外省）企业投标备案

外埠（外省）企业投标时应按照辽宁省建设厅《关于加强省外施工企业入辽承揽业务监管工作的通知》（辽住建【2016】1号）文件执行。

6、电子化招投标要求：

（1）根据省、市监管部门的要求，凡涉及投标人实名认证有关验证全部由投标人自行通过辽宁省建设工程招投标网上运行平台进行在线验证。投标人（注册建造师、注册监理工程师）在开标前可自行登录平台，通过业务管理系统进行实名认证操作。项目开标时，平台将自动将项目负责人实名认证情况以及项目负责人是否有在建工程进行公示并自动提交评标委员会评审，如未在规定期限内进行实名认证或验证未通过，将不能参与投标。投标文件中的项目经理与通过验证的项目经理必须一致，否则按照废标处理。

（2）电子化招投标以信息库中投标人信息为准。

（2）合同方式：采用固定综合单价方式。

7、本项目行政监督部门为“营口市城乡建设与公用事业中心”

8、电子招标期间，投标人应及时查看并下载网上补遗文件等信息，未及时下载的，投标单位须自行承担全部责任。

9、投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），上述信用信息查询将由采购代理机构或评审专家在投标截止时间当日、至评审工作结束前任意时间点查询，并以此查询结果为准。

10、关于技术暗标的相关要求：详见本招标文件中关于“施工组织设计”的相关要求。

11、本招标文件中提供的合同条款及格式仅为仅供参考，具体以承发包双方最终签订的合同为准。

12、评标办法中要求的业绩必须是从网上选取附在电子投标文件资格审查材料部分。在投标文件其他内容部分自行扫描的业绩材料不作为评审依据。

13、所有专家评分的算术平均值为投标单位的最终得分。如果有2个或2个以上投标人的最终评审得分相同，以投标报价低的优先排在前面，如果投标报价也相同，以施工组织设计得分高的排在前面。

14、投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金，并按有关规定处理：

（1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，撤回投标文件的；

（2）除不可抗力外，中标人放弃中标项目或不履行与招标人订立合同的；

（3）有其他违反招标文件或法律法规规定情形的。

（4）投标人在招标投标活动中有违规行为、或存在质疑、被投诉、拒绝有关部门监督检查、 提供虚假材料等情况的，投标保证金暂不退还，待处理结果明确后按规定办理。

注：中标人与招标人签订合同后，请将合同原件及中标通知书原件电子版件（PDF 格式）等材料发送至代理公司邮箱，以便代理公司提交退款申请。

15、招标人在开标后任何阶段可组织对投标人资格和投标文件的进行核查，对发现存在弄虚作假、围标串标等违法违规行为的，将报相关监督部门依法进行查处和依法处理，并将违法违规行为纳入企业诚信体系，上报信用平台，列入黑名单。

附表一：开标记录表

（项目名称）    标段开标记录表

开标时间：         年    月    日    时    分

开标地点：

（一）唱标记录

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标总价（元） | 工期（日历天） | 质量 标准 | 项目 经理 | 投标保证金（元） | 法定授权人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人编制的标底（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）开标过程中的其他事项记录

（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：                 记录人：                 监标人：

年        月        日

### 附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）    标段招标的资格审查委员会，对你方的投标文件进行了认真审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题予以澄清、说明或者补正。

1.

2.

……

请将问题的澄清、说明或者补正于  年  月   日   时前递交至                    （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年    月   日     时前将原件递交至                   （详细地址）。

电子答卷传至                信箱。

（项目名称）   标段招标资格审查委员会

（经资格审查委员会授权的招标人代表签字或加盖招标人单位章）

年        月        日

### 附表三：问题的澄清

问题的澄清、说明和补正

编号：

（项目名称）    标段招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

.....

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

### 附表四：建设工程中标通知书

中 标 通 知 书

（中标人）：

你方于    年   月   日（投标日期）在参加我方组织的                   招标活动中，所递交的            （项目名称、标段）的投标文件，经过评标委员会评审推荐，你单位被确定为中标人。请你单位在接到本通知书后的           日内，派代表持本通知书及相关资料到           （指定地点）与我方签订发承包合同。同时，按照招标文件第二章投标人须知表7、3款规定和本中标通知书确定的履约保证金额度，向我方提交履约担保。

工程概况及中标内容

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程总投资 |  |  |  |  |  | 资金来源 |  |  |  |  |
| 中标工程内容 | □房屋建筑工程：□ 装饰装修工程：□ 专业工程：□市政工程：□ 设备安装工程：□ 工程： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺工期 | 年 月 日开工—— 年 月 日竣工；（日历总天数 天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量标准及承诺 | □合格、 （□确保：□争创：）□鲁班奖、□省级优质工程、□市级优质工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 信用等级 |  |  |  | 安全生产许可证号 |  |  |  |
| 项目经理姓名 |  |  | 级 别 |  |  |  | IC卡号 |  |  |  |
| 中标金额（元） |  |  |  |  |  |  | 中标平均价（元） |  |  |  |
| 中标措施费 |  |  |  | 中标规费 |  |  | 预留金 |  |  |  |
| 分包内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应提交履约担保的额度（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 人：（公章） 法人代表（盖章） 年 月 日 |  | 招标代理机构：（公章） 法人代表（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  | 招投标监管部门备案（专用章） 经办人： 年 月 日 |  |  |

### 附表五：其他项目中标通知书

中标通知书

（中标人名称）

你方于           （投标日期）所递交的           （项目名称）招标内容的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。请你单位在接到本通知书后的           日内，派代表持本通知书及相关资料到           （指定地点）与我方签订发承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定和本中标通知书确定的履约保证金额度，向我方提交履约担保。

工程概况及中标内容

| 招标项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标项目内容 | □品名 □规格 □型号 □产地 □数量 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工期要求 | 年 月 日 至 年 月 日 日历天数 天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |  | 认证标准 |  |  |  |
| 资质等级 |  |  | 信用等级 |  | 安全生产 许可证号 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 职 称 |  | 职 务 |  |  |  |
| 中标价格 |  |  |  |  |  |  | 平均单价 （元） |  |
| 暂定价内容 及价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应提交履约担保的额度（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 人：（公章） 法人代表（盖章） 年 月 日 |  | 招标代理机构：（公章） 法人代表（盖章） 年 月 日 |  |  |  | 招投标监管部门备案（专用章） 经办人： 年 月 日 |  |  |

### 附表六：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                   （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的            （项目名称）     标段施工投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持！

招标人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

年       月       日

### 附表七：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方     年     月     日发出的        （项目名称）    标段施工招标关于

的通知，我方已于    年    月     日收到。

特此确认。

投标人：              （盖单位章）

年       月       日

### 附表八：备选投标方案编制要求

备选投标方案编制要求

备注：投标人须知表3.6项规定允许提交备选投标方案时，本附表应当作为本章“投标人须知”的附件，招标人根据招标项目的具体情况，对备选投标方案是否可以偏离和允许在多大程度上偏离，以及投标文件相关实质性要求和备选投标方案的组成内容、装订和递交要求等给予具体规定。

### 附表九：可参考的标价计算方法

具体内容可查看《辽宁省标准施工招标文件》引用部分。

## 第三章 评标办法（综合评估法）

### 第一信封（商务及技术文件）评审

评标办法前附表（第一信封：商务及技术文件）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式第一信封”的要求 |
| 1.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 1.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 投标人告知承诺函 | 提供有效的投标人告知承诺函 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 1.2.1 |  | 分值构成（总分50.00分） | 施工组织设计：40.00分； 项目管理机构：10.00分。 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 1.2.2 | 施工组织设计评分标准(40.0分) | 1.项目总体概述(2.0分) | 对项目总体全面认识深刻，论述完整，逻辑关系清晰，总体组织符合实际，总体组织设计符合规范，总体计划合理，综合措施科学、总体目标满足招标文件要求。最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
|  |  | 2.施工技术方案(2.0分) | 各分项工程的施工方法、施工工艺科学、合理、描述详细、可行，思路清晰、准确、完整、可操作性强，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
|  |  | 3.技术难点、重点部位及相应解决方案(2.0分) | 对工程重点、难点认识深刻、表述全面准确，解决方案科学、系统、安全、经济，可操作性强，保障措施得力，对施工关键技术、工艺把握准确，应用到位，阐释清晰，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
|  |  | 4.施工总平面布置(2.0分) | 布置科学、合理，符合现场实际情况及地方的相关规定，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
|  |  | 5.试验检测方案(2.0分) | 试验检测方案详细、可行，思路清晰、准确、完整、可操作性强，试验人员设备配置齐全、先进、可靠，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
|  |  | 6.季节性施工的应对措施(2.0分) | 针对工期内不同季节内的天气变化，提出的应对措施非常合理，可实施性非常强，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
|  |  | 7.质量管理体系与措施(2.0 分) | 质量管理体系科学、合理，控制质量的措施得力、针对性强，对工程质量的保障作用强，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
|  |  | 8.工程进度计划与措施(2.0分) | 编制了完善的施工总体进度网络图或横道图，工程进度计划科学、合理，保证工程进度措施得力，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
|  |  | 9.安全管理体系与措施(2.0分) | 安全管理体系科学、合理，控制安全的措施得力、针对性强，对工程安全的保障作用强，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
|  |  | 10.扬尘污染治理及卫生防疫管理体系与措施(2.0分) | 扬尘污染治理及卫生防疫方案满足相关规定，内容全面具体、科学有效、措施可靠，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
|  |  | 11.文明施工管理体系与措施(2.0分) | 1、承诺无条件免费清理施工现场范围内因施工所产生垃圾，保证现场及现场附近清洁卫生，得1分； 2、文明施工管理体系科学、合理，措施得力，针对性强，最佳0.7-1.0分；良好0.3-0.6分；一般及较差0-0.2 分。 |
|  |  | 12.劳动力安排计划(2.0分) | 劳动力资源配备齐全、合理，数量充足，进场计划时间明确，与进度计划及施工程序相符，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
|  |  | 13.材料（周转和非周转材料）投入计划(2.0分) | 施工材料资源配备齐全、合理，数量充足，进场计划时间明确，与进度计划及施工程序相符，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
|  |  | 14.施工机械设备投入计划(2.0 分) | 施工机械设备资源配备齐全、合理，数量充足，进场计划时间明确，与进度计划及施工程序完全相符，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
|  |  | 15.工程半成品及成品保护措施(2.0分) | 各项措施完整可行，与进度计划及施工程序完全相符，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
|  |  | 16.实名制及确保农民工工资（2.0分） | 措施科学、具体、可行、可靠，对国家、省、市规定进行了响应，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
|  |  | 17.工程档案(2.0分) | 工程档案材料收集及整理措施科学、规范、严密，手段先进，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
|  |  | 18.质量保修(2.0分) | 质量保修方案科学、合理、可行，建设单位权益能得到有效保障，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
|  |  | 19.与业主、设计单位及其它相关单位的配合 (2.0分) | 配合协调方案措施可行、可靠、合理、针对性好，承诺具体，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
|  |  | 20.合理化建议及降低成本措施(2.0分) | 提出了符合本工程特点的合理化建议并具备可行性，降低成本措施适合本项目并具备可行性，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4分。 |
| 1.2.3 | 项目管理机构评分标准(10.0分) | 项目经理及技术负责人(2.0分) | 项目经理具有市政工程相关专业高级及以上工程师职称得1分；技术负责人具有市政工程相关专业高级及以上工程师职称得1分。 （以辽宁建设工程信息网企业诚信库内容为准，以职称证为准） |
|  |  | 项目管理机构设置(3.0分) | 项目管理班子各类人员配备施工员、质量员、安全员、资料员、材料员、造价员等齐全、专业合理、机构健全、职责分工明确，具备与完成本工程项目相匹配培训合格证或执业资格，得3分，缺一项扣0.5分。投标人单位应提供上述人员近三个月的社会养老保险证明。（以辽宁建设工程信息网企业诚信库内容为准） |
|  |  | 企业业绩(2.0分) | 近5年（2020年1月1日至投标截止日期）投标人具有类似道路和排水工程业绩，每有一项得1分；本项最多得2分。 （以辽宁省建设工程信息网备案A类业绩为准，以竣工时间为准） |
|  |  | 企业认证(3.0分) | 具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得1分。 |
| 1.2.5 | 入围规则说明 | 入围方法 | 当通过初步评审的投标人超过7家时（不含7家），则按技术标+综合标得分由高到低前7名进入第二阶段评审，当通过初步评审的投标人不足7家或最后一名得分相等时，则全部进入第二阶段评审。 |
| 1.3 | 业绩类型 | 招标文件规定投标业绩类型为A类 |  |

注：评标中如遇到未考虑的问题，由评标委员会集体研究处理。

1. 评标方法

本次评标采用阶段评标法，本阶段为阶段评标法中第一阶段评标办法。

评标委员会对满足招标文件第一阶段实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低排序，确定进入第二阶段评审的投标人。

当通过初步评审的投标人少于三家的，招标人应当依法重新招标。

备注：进行两次开标，退还文件的前提下，不存在补录的问题。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）综合标：见评标办法前附表

2.2.2评分标准

（1）技术标评分标准：见评标办法前附表；

（2）综合标评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的

（4）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的

（5）投标文件未按要求加盖单位公章和法定代表人或授权代表人印鉴的

（6）在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的

（7）在第一信封（商务及技术文件）投标文件出现投标报价或与报价有关的内容

（8）投标文件附有招标人不能接受的条件

（9）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的

（10）投标人的投标报价超过招标控制价的

（11）投标人的投标报价明显低于成本或明显不合理的

（12）不同投标人在同一标段投标行为中存在使用同一不可篡改的唯一标识软硬件设备投标的（如：MAC 地址、标书制作特征码、标书唯一特征码等）。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 第一阶段评标结果

3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序确定进入第二阶段评审的投标人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交第一阶段书面评标报告。

3.5评标办法补充的其他内容

投标工期出现前后不一致时，以施工组织设计的工期计划为准；工程质量目标（标准）、项目经理名称前后不一致时，以投标函填报的为准。

废标条件（第一信封：商务及技术文件）

1. 总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充。如果出现矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

2. 废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的

（4）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的

（5）投标文件未按要求加盖单位公章和法定代表人或授权代表人印鉴的

（6）在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的

（7）在第一信封（商务及技术文件）投标文件出现投标报价或与报价有关的内容

（8）投标文件附有招标人不能接受的条件

（9）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的

（10）投标人的投标报价超过招标控制价的

（11）投标人的投标报价明显低于成本或明显不合理的

（12）不同投标人在同一标段投标行为中存在使用同一不可篡改的唯一标识软硬件设备投标的（如：MAC 地址、标书制作特征码、标书唯一特征码等）。

### 第二信封（报价文件）评审

评标办法前附表（第二信封：报价文件）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式第二信封”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第10.5项规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |
|  |  | 投标报价合理性 | 无明显低于成本或报价明显不合理 |
| 2.1.3 | 经济标评分标准(50.0分) | 投标报价(50.0分) | 以入围投标人的最低投标价格做为基准值。投标报价等于基准价的得50分，投标报价与基准价相比的差额率，每高1%扣0.1分，最多扣50分 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 投标报价评分基准值公式 | 以有效的最低投标报价做为基准值 |
|  |  | 下浮比例的确定方式 | 下浮比例 |
|  |  | 下浮比例 | 0% |
|  |  | 投标报价扣分公式 | 投标报价与基准价相比的差额率，每高1%扣0.1分 |
| 3.招标文件确定的最终排名方式 |  |  |  |
| 最终排名方式 |  | 经济标+技术标+综合标得分汇总方式 |  |

1. 评标方法

本次评标采用阶段评标法，本阶段为阶段评标法中第二阶段评标办法。

评标委员会对通过第一阶段评审的投标人进行后续评审，经评审的最终得分（详见评标办法前附表第二信封中招标文件确定的最终排名方式）由高到低进行排序，经评审的最终得分最高的投标人被评标委员会推荐第一中标候选人，以此类推。最终得分相等的， 以投标报价低的优先，投标报价也相等的，以第一阶段评审得分高的优先，第一阶段得分也相等的，由招标人自行确定。

当通过初步评审的投标人少于三家的，招标人应当依法重新招标。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2响应性评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的

（4）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的

（5）投标文件未按要求加盖单位公章和法定代表人或授权代表人印鉴的

（6）在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的

（7）在第一信封（商务及技术文件）投标文件出现投标报价或与报价有关的内容

（8）投标文件附有招标人不能接受的条件

（9）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的

（10）投标人的投标报价超过招标控制价的

（11）投标人的投标报价明显低于成本或明显不合理的

（12）不同投标人在同一标段投标行为中存在使用同一不可篡改的唯一标识软硬件设备投标的（如：MAC 地址、标书制作特征码、标书唯一特征码等）。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会投标人投标报价、报价合理性等进行综合评审。

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 最终评标结果

3.4.1评标委员会对通过第一阶段评审的投标人进行后续评审，经评审的最终得分（详见评标办法前附表第二信封中招标文件确定的最终排名方式）由高到低进行排序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交最终书面评标报告。

3.5评标办法补充的其他内容

3.5.1补充相关澄清和补正原则

投标文件中当出现投标报价前后不一致时，以工程量清单为准。

废标条件（第二信封：报价文件）

1. 总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充。如果出现矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

2. 废标条件

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的

（4）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的

（5）投标文件未按要求加盖单位公章和法定代表人或授权代表人印鉴的

（6）在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的

（7）在第一信封（商务及技术文件）投标文件出现投标报价或与报价有关的内容

（8）投标文件附有招标人不能接受的条件

（9）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的

（10）投标人的投标报价超过招标控制价的

（11）投标人的投标报价明显低于成本或明显不合理的

（12）不同投标人在同一标段投标行为中存在使用同一不可篡改的唯一标识软硬件设备投标的（如：MAC 地址、标书制作特征码、标书唯一特征码等）。

# 第四章 合同条款及格式

（具体内容以实际签订合同为准）

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

住房城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

- 第一部分  合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                         施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：

6.工程承包范围：

#### 二、合同工期

计划开工日期：        年    月    日。

计划竣工日期：        年    月    日。

工期总日历天数：        天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）：                            （￥0.00元） ；

其中：

- 安全文明施工费：

人民币（大写）                           (￥0.00元) ；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）       /        (     /     元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）       /        (     /     元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）       /        (     /     元)。

2.合同价格形式：                 。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于        年       月      日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                           签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                  生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式      份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：                       承包人：

（公章）                          （公章）

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

统一社会信用代码：                 统一社会信用代码：

地址：                         地址：

邮政编码：                     邮政编码：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：               委托代理人：

电话：                         电话：

传真：         传真：

电子信箱：                     电子信箱：

开户银行：                     开户银行：

帐号：                         账号：

税号：                         税号：

- 第二部分 通用合同条款

详见（GF—2017—0201）《建设工程施工合同》示范文本。

- 第三部分  专用合同条款

#### 1.一般约定

- 1.1 词语定义

- 1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 招标文件和补遗文件、补充协议以及合同履行过程中双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：详见发包人签订的监理合同                 ；

资质类别和等级：  详见发包人签订的监理合同       ；

联系电话：  详见发包人签订的监理合同             ；

电子信箱：  详见发包人签订的监理合同             ；

通信地址：  详见发包人签订的监理合同             。

1.1.2.5 设计人：

名称：                                ；

资质类别和等级：                      ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                    ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  现场临时办公场所、临时设施、施工场地和甲方、监理人员办公用房等，由承包人解决    。

1.1.3.9 永久占地包括：    /                                        。

1.1.3.10 临时占地包括： 为实施本工程所需的一切临时占用的土地，包括施工所用临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件： 现行的省、市建设行政管理部门或机构有关工程质量、安全、造价相关规定 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 国家和辽宁省现行有效相关标准和规范。国内没有相应标准、规范时的约定：由承包人提供适用的标准、规范，发包人批准后执行 。

- 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /     ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           /     ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /       。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：                   。

- 1.5 合同文件的优先顺序

- 合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前 14 天       ；

发包人向承包人提供图纸的数量： 2套,承包人需要增加图纸套数的，发包人可代为复制，但复制费用由承包人承担             ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 见图纸目录         。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：详细的施工组织设计、安全等专项施工方案、对原设计不完善之处进行细化设计等完成本工程所需的一切文件内容    ；

- 承包人提交的图纸供应计划应符合工程进度需求，并按照发包人和监理人的指示及时更新，并在获得发包人及监理人的批复及认可后执行。

- 承包人提报需发包人确认的施工组织设计、专项施工方案、工程进度计划等文件，发包人只作程序审查确认，不承担任何安全、质量、工期及经济责任。工程洽商、设计变更、现场签证、工作联系单等，发包人只作程序审查确认，不承担任何安全、质量及工期责任。

（3）承包人应当清楚，本合同签订后，发包人除了将陆续向承包人提供设计人出具的本工程的施工图和为解决合同文件之间的矛盾或为进一步解释含糊之处发出工程变更指令外，发包人没有义务再向承包人提供任何其他的图纸或资料。所有其它为完成本工程而又没有包括在合同文件内的深化图纸、细节大样、规范说明等，均应由承包人（或由承包人组织专业分包人、专业承包人和分包人）负责编制完成（并经承包人审核确认后），并提供给监理人和（或）设计人审核和发包人进行最终确认，并在获得相应审核和确认后施工，相关费用已包括在签约合同价中。上述审核单位和发包人可拒绝、认可或更改此等资料，相应的审核或确认并不会免除或减轻总承包人应承担的责任。深化设计文件及图纸若存在缺陷造成工期延误或返工，即使该等文件及图纸已经获得发包人的审批，承包人仍需承担相关责任及费用，工期不予顺延。

（4）承包人提供的文件，包括加工图、大样图、安装图、协调配合图等深化设计文件及图纸，均不是合同计量与支付的依据文件。

承包人提供的文件的期限为： 开始实施前至少提前 14 天 ；

承包人提供的文件的数量为：    10份                ；

承包人提供的文件的形式为： 书面形式。此外，图纸文件应同时提供dwg及PDF版本电子版；造价相关文件应同时提供正版广联达电子版；工期相关文件应同时提供project电子版；结构计算应同时提供相关软件版计算文件     ；

发包人审批承包人文件的期限： 收到承包人提供的文件后7天；承包人文件未通过审批的，应在监理人要求的期限内完成修改，直至取得审批同意   。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 由承包人负责准备           。

- 1.7 联络

- 1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

- 1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场  ；

- 发包人指定的接收人为：        。

承包人接收文件的地点：施工现场；

承包人指定的接收人为：        。

监理人接收文件的地点：施工现场  ；

监理人指定的接收人为：        。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

- 关于出入现场的权利的约定： 由承包人负责办理相关手续并完成一切工作，相关费用由承包人自行承担 。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 用地红线内为场内交通，用地红线外为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  ①承包人已就场内道路和交通设施现状进行过勘察，场内道路及交通设施修建由承包人负责并承担费用。②承包人自行修建、维护和管理施工所需的场内道路和交通设施相关费用已包含在措施费中，发包人不再另行支付  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人自行 承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 一旦违反合同约定，发包人按取得上述资料费用的 10 倍对承包人进行罚款；同时承包人还需承担法律责任；造成发包人损失的，承包人还要承担赔偿责任 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款1.11.2  。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  按10.4.1条款执行        。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  按10.4.1条款执行，合同签订的综合单价不调整           。

#### 2.发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：                          ；

身份证号：                      ；

职务：                          ；

联系电话：             ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：处理与合同有关的一切事务；主要包括：现场移交、图纸交接、设计交底、图纸会审等；施工组织设计、重要施工方案、工期计划等工程管理文件审核与督导执行；工程质量、进度、安全、文明施工及材料设备进场监督检查；参加工程过程验收，组织竣工验收；协调现场及外部有关事宜等        。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

- 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期2天前  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 提供施工所需的水、电接驳点。接驳所需的人工、材料等费用以及施工产生的临水临电费用由承包人自行承担。承包人应保证施工现场有按规定应急用的消防取水点，上述费用已包含在总价内。除现场已具备的条件外，承包人应自行按发包人提供的资料(但不限于上述资料) 调查施工场地内地下管线、设施和地下工程等有关资料，并做好完善的保护措施，由此产生的一切责任由承包人承担 。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  /           。

发包人是否提供支付担保：否                  。

发包人提供支付担保的形式：    /                 。

#### 3.承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）执行 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 不少于6套纸质版及1套电子版  。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人自行承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后一个月内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： ①承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担，承包人提供的竣工图和资料必须经城建档案部门验收合格；②承包人负责审查、汇总和装订所有分包工程的竣工资料和竣工图。承包人延期提交竣工验收资料的，按照1000元/天支付罚金，最高不超过本合同总额的1%      。

（10）承包人应履行的其他义务：

（10）-1 承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务。

（10）-2 承包人还应按监理人或发包人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件。

（10）-3 根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经监理人确认后使用，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中，不进行任何量、价格调整。由承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容由发包人根据实际情况另行约定。

（10）-4 施工现场清洁卫生的要求：按相关规定执行，同时按发包人的特别要求办理。承包人应承担施工现场周边因承包人的施工造成的垃圾、遗留及废弃物的清理，所需费用由承包人承担。

（10）-5 对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。承包人服从发包人及监理单位的管理，做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作。其他工程施工需要承包人施工配合时，承包人应进行充分配合，进行必要的拆改、更换。

（10）-6 施工所需水源、电源由发包人提供接口，由承包人单独设置计量表。承包人可以使用发包人提供的水、电，但水费和电费应按发包人转供协议价格和用量结算；承包人也可以在收费部门开设缴费账户，按规定自行缴纳水费和电费。承包人必须在开工前编制临时用水、用电施工方案，并报监理人及发包人审批确认。从计量表（分表）至承包人用电、用水设备的接驳、管线及设备安装由承包人负责并承担费用。设备调试所发生的水费、电费由承包人承担。

（10）-7 从合同生效之日起至工程通过验收的期间内，承包人应承担合同规定的现场各项临时房屋、设施、设备的修建、购置、安装、管理、保养、维修及拆除工作，并提供必要的设施保洁服务。

承包人的各项工作和生活设备、设施及场地平面布置，应事先提交书面说明及必要的图纸给发包人和监理工程师审阅批准。

承包人应充分考虑发包人在施工现场的办公条件，为发包人提供临时办公用房和会议用房各1间，包括：办公家具。另再提供2间临时办公用房，用于项目监理公司驻场办公人员使用，承包人提供办公家具，办公用品由监理公司自备。上述物品设备视为承包人已包含在合同价款中，发包人不再另行支付任何相关的费用。

承包人的以上设施和服务被认为包含在签约合同价款中。

（10）-8 承包人必须遵守辽宁、营口市的规定，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关行政或者事业许可、备案、审批等程序，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括外地施工单位进辽宁施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。

（10）-9 重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担为此而引起工效降低需增加的费用。

（10）-10 要加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒丢弃。

（10）-11 承包人应负责整个施工现场的保安、保卫工作。施工现场的标语、条幅和围挡图案等在悬挂和喷涂前应征得监理单位和发包人同意，如监理单位和发包人提出修改意见，承包人应无条件修改，直到符合要求为止，涉及相应合同价款不予调整。

在工程建设期间负责各级别考察、参观团队标语、条幅及旌旗等的制作、悬挂工作并承担费用。

（10）-12 承包人应承担法律法规以及按规范、标准要求必须进行的各类复试检测，所发生的一切费用由承包人承担。如发包人对承包人提供的检测报告或检测结论有异议，认为需要重新检测时，承包人应无条件重新检测，重新检测的材料费由承包人承担，当检测合格时，检测费用由发包人承担；当检测不合格时，检测费用由承包人承担，并无条件更换已进场或已使用的材料同时承担由此产生的一切损失及费用。

（10）-13 承包人必须严格执行《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质[2009]254 号、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87 号文件中的有关要求，负责组织需要通过专家论证确定的专项方案，专家论证会议费用由承包人承担。

（10）-14 承包人在编制施工方案时除必须满足设计图纸及现行的国家及地方关规范、规程、标准、图集等的要求外，还必须编制施工现场消防安全、建筑节能的专篇。施工现场消防安全的专篇中必须详细反映如何保证施工现场消防安全的具体措施，建筑节能的专篇中必须详细反映如何满足目前建筑节能规范要求的具体施工措施和质量保证措施，投标报价中视为已充分考虑上述措施的一切费用，且不得改变。

（10）-15 承包人进场后需对场地标高进行测量，测量过程应通知监理人及发包人代表到场，并提供测量成果，此结果在得到监理人及发包人代表确认后做为土方工程计量的依据。承包人还应负责土方的外运工作，弃土地点由承包人自行选定，上述工作所需的费用含在合同价款中。

（10）-16 消防工程所用材料必须在消防部门指定的材料清单中选择，按照规范和消防主管部门的规定做抽检，样品、检测费用由承包人承担，并负责承包范围内及总承包管理范围内消防部门的验收，确保一次性通过消防验收。

（10）-17 承包人在合同履行过程中，应严格遵守和执行发包人制定的各项管理制度和规定，严格执行发包人关于工程设计变更、签证等方面的审批程序及制度。未经发包人书面通知承包人不得以任何理由停工、中止履行合同或其他可能导致本协议无法正常履行的情形。

（10）-18承包人的进场的特种作业设备和特种作业人员必须满足安全生产相关要求，在设备进场前需报监理核查同意批准后才能投入，并服从发包人、监理人的监督、管理，若违反相关管理制度，则承包人承担全部责任并接受发包人、监理人依规进行处理；

（10）-19 合同履行期间制作、邮寄、运输、电传设计文件、资料等所需费用由承包人承担。

（10）-20承包人应按本合同《通用条款》第9款的规定，进行现场材料试验。本工程承包人可以建立自己的现场试验室或委托具有建设工程综合乙级及以上检测资质的单位进行试验；超出资质检测范围外的项目，可以将资质范围外的检测项目委托给具备相应资质的检测单位，外委的检测项目必须得到监理人批准后方可实施，费用由承包人承担。

（10）-21采取工程和技术措施，防止因施工原因引起的振动、噪声、粉尘、排水、排污、排渣等影响当地环境及周边企事业单位和居民的正常生产、生活或造成财产损失。承包人应充分考虑上述潜在的风险因素，并承担为解决上述问题而发生的一切费用。

（10）-22负责处理与地方各级组织及个人因环境等因素引起的各种纠纷，所发生的一切费用由承包人承担。

（10）-23工程价款应专款专用。承包人应服从发包人的资金监管，并与发包人、银行签订三方资金监管协议，接受发包人核查及延伸审计项目资金使用情况，保证专款专用。

（10）-24农民工工资保障金的管理办法如下：

①承包人在项目属地人力资源社会保障部门指定银行按项目在施工前开设农民工工资专用账户。

②工程开工前承包人应当按照有关规定向项目属地人力资源社会保障部门专用账户存储工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。

③工程结算款实行工程款与人工费分账支付，发包人将每期结算款总额的20%部分直接支付至农民工资专用账户。工资账户由开户单位、开户银行和人力资源社会保障部门实施三方监管。

④工程竣工后，向项目属地人力资源社会保障部门申请退还农民工保证金。

⑤工程竣工验收结算并结清农民工工资后，承包人可将工资专户注销。

（10）-25承包人负责对装饰装修工程深化施工组织设计，包括施工方案、效果图等。实际施工前，施工方案必须经建设单位及监理同意后，方可实施，结算时不因深化施工组织设计而调整对应项目的综合单价。

- （10）-26承包人应履行合同约定的其他义务：双方协商解决。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：                      ；

身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：                             ；

建造师注册证书号：                               ；

建造师执业印章号：                               ；

安全生产考核合格证书号：                         ；

联系电话：                                       ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                   。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：     承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的：每发生一次，承包人应按次向发包人支付违约金10000元，同时承包人应当及时改正并向发包人提供社保缴纳证明，上述违约金发包人有权自工程款中径行扣除。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理如有特殊原因需要离开现场，需提前一天通知监理人，并向发包人提出申请在获得发包人批准后才能外出，否则承包人向发包人支付10000元／人次的罚金。发包人有权自行从工程款中扣除。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人同意擅自更换项目经理的，每发生一次，承包人应向发包人支付违约金50000元，同时承包人应当按发包人要求及时更换项目经理，上述违约金发包人有权自工程款中径行扣除。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人未按发包人要求更换项目经理且无正当理由的，每发生一次，承包人应向发包人支付违约金100000元，并按发包人要求及时更换项目经理，上述违约金发包人有权自行从工程款中扣除。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工通知后7日内  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人未按发包人要求更换主要施工人员且无正当理由的，发包人有权要求承包人停止施工，并由承包人承担由此产生的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   必须取得监理和发包人的书面同意   。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发现每1 人次扣违约金5000 元整，并要求承包人更正   。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  发现每1人次.日扣违约金1000元整 。 上述违约金发包人有权自工程款中径行扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：               。

主体结构、关键性工作的范围：          。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：              。

其他关于分包的约定：  承包人在分包工作实施前，将其选择的分包单位的资质、专业能力等相关要求报监理人及发包人审核，并负责合同文件约定的现场内的管理、协调、配合、服务工作。承包人对承接的工程（包括专业分包工程）的质量、进度、安全及文明施工、现场安全保卫负总责。承包人负责整个分包工程的设备、材料、资料的审核、汇总、整理归档。分包人不得二次分包，一经核实，发包人有权要求分包人无条件撤场，由此引起的工程质量、工期延误、劳务纠纷、材料损耗等一切后果均由承包人承担  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：发包人按合同价款支付约定方式向承包人支付工程款，不直接面对分包人支付，但承包人未及时向分包人支付工程款，造成分包工程延误或引起分包人投诉，一经核实，发包人有权从工程款中扣除相应分包款项并直接支付给分包人，承包人须无条件为此提供委托付款证明，并承担由此产生的一切后果。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

1、承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备、已完工程实体，设施设备的起始时间为进场开始；2、承包人须采取措施对已完工程项目做好成品保护；3、如因承包人原因造成已完工程项目及设施设备损坏丢失，由承包人负责恢复并承担相应损失，同时发包人有权对此进行相应处罚 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    是       。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的要求：中标金额的5%，担保形式以现金，电汇，银行保函等招标单位认可方式。因工期延长，保函期限不满足上述要求的，承包人必须提前办理保函延期手续，否则发包人有权兑付保函。履约担保形式可以是银行保函、工程履约保证保险、现金等法定形式。承包人应保证其履约保证金在工程竣工验收之前一直有效，待工程竣工验收合格后28天内退还。若承包人未按约定提供履约担保，发包人有权单方解除合同，并要求承包人承担违约责任 。

#### 4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 项目施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、质量保修阶段等全过程监理服务，包括但不限于工程质量控制、进度控制、投资控制、安全文明施工管理、见证取样、隐蔽验收、档案资料整理及备案等工作内容  。

关于监理人的监理权限： 遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。涉及工程主要材料的确认、设计变更、工程洽商等费用变化及委托人利益的事项应当征得委托人书面同意。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  由承包人提供，费用由承包人承担  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：                         ；

职务：                     ；

监理工程师执业资格证书号：           ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                             ；

关于监理人的其他约定： 按监理合同执行  。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） 按监理合同执行 ；

（2）       /        ；

（3）       /        。

#### 5.工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                                       。

关于工程奖项的约定：/。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 提前  48  小时  。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

#### 6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：                           。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人负责编制和执行施工场地治安管理计划，发包人应予以协助  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 符合国家建设工程安全文明施工的要求及营口市政府相关规定 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  随工程进度款同比例支付  。

#### 7.工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：    /           。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前至少提前7天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 自监理人收到承包人报送的详细的施工组织设计后 14 天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后14 天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前至少7天      。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 签订施工合同后7天内    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 签订施工合同后7天内    。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前至少3天 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：    /                        。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误1日的误期赔偿金额为10000元/天，累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的1.5 %，并赔偿发包人所有的损失（包括但不限于不能按期交付工程而产生的违约金及损失、发包人支付的赔偿金、鉴定费、评估费、公证费、律师费、诉讼费/仲裁费、差旅费等、其他损失等），此违约金和损失在对应进度付款中直接扣除，如后续节点按期实现，则此前的节点工期违约金免除（不含发包人损失），发包人将已扣除的节点工期违约金返还；逾期超过30天的，发包人有权解除合同。

双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的政府重大活动、雨雪、高温天气、低温天气、停水、停电、节假日、疫情防控、扰民、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，并有足够的经验保证施工安全，因此施工过程中除出现本合同规定情形且取得发包人审批确认外，其他任何情况，均不顺延工期 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价款的5%   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：         /            。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- ①7 级以上（含7 级）大风持续12 小时（以气象台提供的资料为准）；②24 小时降雨量达到100mm 以上（含100mm） 暴雨（以气象台提供的资料为准）；③7 级以上地震（含7 级）；④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落；⑤其它不能预见并对其发生的后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的期限、条件履行时（以上事件仅指发生于工程所在地且应以工程所在地政府或授权相应机构出具证明文件为依据）。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：        无             。

#### 8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担 。

- 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，主要材料、设备使用前应提供样品呈报发包人和监理人审核确认，经发包人与监理人确认进行封样后才能采购实施，并作为验收的依据。按发包人的要求提供施工样板以及审批确定的材质、颜色、尺寸、技术标准施工，未经发包人审批不得自行更换材料，承包人在现场提供1间库房用于存放封样材料的 。

#### 9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按相关规定执行

施工现场需要配备的试验设备：          按相关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：        按相关规定执行

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验的有关约定：试验和检验费用（检测费）用由承包人承担，如发包人或监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由发包人或监理人与承包人共同进行委托检测。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用，发包人有权随时抽检进场材料，费用由发包人承担，如质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。

#### 10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：               /            。

关于变更的实施及违约：               /            。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

⑴合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

⑵合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

⑶合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出新的综合单价，经发包人、审计确认后执行。

由承包人提出的新的综合单价，发包人按如下原则进行确认：

①人工费、材料费、机械使用费按对应分部工程投标综合单价中相应单价执行；

②管理费和利润，按对应分部工程投标报价中费率系数执行；

③如同一分部工程投标人工单价、同一材料的材料单价、同一机械的机械台班单价及管理费率、利润率不同时，取最低者；

④投标报价中没有的材料，按材料进场当期的《辽宁工程造价信息》执行；

⑤投标报价及《辽宁工程造价信息》均没有的材料，材料价格由承包人提出，经监理人核准报发包人、审计确认后作为结算依据。

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                         。

- 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  按照发包人要求使用，以发包人批准

的实际发生的工程量结算    。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   /   种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：投标截止日期前28天的造价部门发布的工程所在地的造价信息价格。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：      /       。

#### 12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

(1)完成本项目招标及图纸范围内所有可能遇到的各种涉及报价的风险因素均应综合考虑到报价中, 除工程量调整外，中标后不再调整。其综合单价中包括但不限于材料费、制作费、运杂费、安装费、检验费、检测费、措施费、资料费、技术服务费、管理费、利润、政策性文件规定的费用、税金等完成本项目的全部费用直至验收合格、交付使用及质保的全部内容。

（2）吊装、运输工具、照明器具和施工的脚手架等由承包人自行解决，费用在投标报价中考虑。

（3）风险费用的计算方法：投标人已在投标报价中自行报价，中标后除工程量调整外不再调整。

（4）风险范围以外的合同价格的调整方法：因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：     /                  。

风险费用的计算方法：     /                  。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /      。

3、其他价格方式：                /          。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： /  ；

预付款支付期限：   /  。

预付款扣回的方式：按月 /  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     /         。

预付款担保的形式为：        /      。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、辽宁省建设工程计价依据（2017-辽宁）  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  执行通用条款               。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  执行通用条款           。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：         /          。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     /          。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

1)按照工程形象进度支付已完工程额的80%，工程竣工验收合格后付至90%。项目结算后支付至合同金额的97%，3%为质量保证金；

2)承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

3)监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。

4)竣工验收后，乙方负责向政府相关部门报验并通过审核验收合格，同时提交相关档案后，支付全部合同金额的97%，合同金额的3%作为质保金;

5)中标后，乙方向甲方支付合同总金额的5%的款项或者递交等同金额的保函，作为履约保证金后，方可进行合同签订。

（以上付款，均为承包人向发包人提供符合要求的增值税发票后支付，具体内容以实际签订合同为准）

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  执行通用条款          。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：             /             。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       /           。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款       。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  28天                 。

（2）发包人支付进度款的期限：  发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后28天内完成支付                 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  无                     。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /                      。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     执行通用条款   。

#### 13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   /   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   /   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 执行通用条款                。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  无  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 乙方向政府相关部门报验并通过审核验收合格后,整体工程验收后10天内，承包人须无条件向发包人移交全部工程         。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  无  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                        。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   /          。

（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /       。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  竣工验收合格，并提交完整的工程存档资料后退场    。

#### 14.竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 执行通用条款                  。

竣工结算申请单应包括的内容： 执行通用条款                      。

- 14.2 竣工结算审核

- 发包人审批竣工付款申请单的期限： 参考《建设工程价款结算暂行办法》（财建 2004第 369 号）文件规定执行 。

发包人完成竣工付款的期限： 办理完竣工结算，提交满足甲方要求的档案资料并配合甲方完成地方行政部门验收合格后支付         。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条款        。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：承包人向发包人提交6套，同时相应备有全套PDF电子文件，以及计算价款的可编辑电子文档，一并递交发包人  。

承包人提交最终结算申请单的期限：                    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   由双方另行商定。

（2）发包人完成支付的期限：由双方另行商定

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：    除国家规定的期限外其余为 24个月     。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      ；

（2）  3  ％的工程款；

（3）其他方式:   /   。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:             。

关于质量保证金的补充约定：                          。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按《建设工程质量管理条例》执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：                  。

#### 16.违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     /     。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 延误的工期相应顺延，但发包人不承担任何形式的违约责任 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 发包人不支付逾期付款期间的利息，不承担违约责任          。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无                    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 工期顺延，无费用索赔 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期顺延，无费用索赔 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 工期可适当顺延，但发包人不承担任何形式的违约责任  。

（7）其他：      /                 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  360  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：(1）承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

(2）承包人未经监理人批准，私自将己按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

(3）承包人使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

(4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

(5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上己停止履行合同；

(7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人自身原因引发的安全事故：                              。

（2）弄虚作假或用其它不正当手段虚报工程数量：                    。

（3）承包人自身原因造成工期延误：                                。

（4）其它承包人违约情形：                                        。16.2.3 因承包人违约解除合同

（1）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，合同工期不予顺延，无偿更换、修复直至合格并赔偿因此给发包人造成的损失。

承包人采购和安装使用的材料、设备，应当向发包人提供产品质量合格证书，否则视为该材料、设备质量不合格。双方同意，不得以本工程实际使用认定为承包人提供的采购和安装所使用的材料、设备合格。若承包人未提供采购和安装使用的材料、设备的产品质量合格证书，则发包人有权拒绝付款且不承担延期付款期间的利息和违约责任。

（2）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：合同工期不予顺延，无偿整改至合格，并赔偿因此给发包人造成的损失。一次整改后工程质量仍不符合合同要求或承包人未按发包人要求整改的，发包人有权自行整改或另行委托第三方，因此产生的费用由承包人承担，发包人有权直接从工程款中直接扣除，同时向发包人支付不合格工程价款1%的违约金。

（3）承包人违反第8.9 款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：每发现一次罚款2000 元。

（4）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：

工程施工节点逾期或竣工逾期的，按专用条款7.5.2条款收取违约金；

（5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：承包人在发包人提出修复要求内24小时响应发包人修复要求，未予响应的发包人有权自行修复或另行委托第三方修复，因此产生的修复费用由发包人直接从承包人的质量保证金中扣除。

（6）承包人违反本合同约定所应支付的违约金，发包人均有权从应付的工程款中直接扣减，无需征得承包人同意。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  赔偿因此给发包人造成的一切损失。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人承担。

#### 17.不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  烈度6级以上的地震、十级以上持续三天的大风、200㎜以上持续6小时的大雨、持续四天以上的大雪（以上需经市级气象单位确认）  。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。

#### 18.保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 本工程要求投保建筑工程一切险等工程保险，保险费及因投保而产生的其他相关费用用由承包人自行承担 。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人要为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险，保险费用由承包人自行承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    是         。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款      。

20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：      /                        。

选定争议评审员的期限：        /                        。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /                。

其他事项的约定：                     /                 。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：          /                  。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向      /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   营口市    人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括                      ，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

执行《建设工程质量管理条例》及有关法律规定和合同约定 。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下： 2年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人在约定期限内不派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用从承包人的质量保证金中扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项：  /  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：                       承包人：

（公章）                          （公章）

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

统一社会信用代码：                 统一社会信用代码：

地址：                             地址：

邮政编码：                     邮政编码：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：               委托代理人：

电话：                         电话：

传真：         传真：

电子信箱：                     电子信箱：

开户银行：                     开户银行：

帐号：                         账号：

税号：                         税号：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：*（详见投标文件）

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：  *（详见投标文件）

承包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称，以下简称“承包人”）于   年    月    日就                               （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 （ ￥0.00元 ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                      （承包人名称，以下简称“承包人”）与                            （发包人名称，以下简称“发包人”）

于      年    月    日签订的                        （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥       ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与                  （发包人名称，以下简称“发包人”）于      年    月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

- 一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的％，数额最高不超过人民币元（大写：）。

- 二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

- 三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

- 四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

- 五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。

- 六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

- 七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第          种方式解决：

（1）向                仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                人民法院起诉。

- 八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件11：

- 11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

## 第五章  工程量清单

编制依据可查看《辽宁省标准施工招标文件》引用部分

# 第二卷

## 第六章 图 纸

### 1. 图纸目录

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 2. 图纸

# 第三卷

第七章技术标准和要求

- 第一节 一般要求

1. 工程说明

1.1工程概况

1.1.1项目规模为包括建设青花大街、体育馆路、智发街、东海大街、市府路、学府路等排水管线共计14360米；拆除并恢复沥青混凝土路面63886平方米；十四泵站进水管改造，拆除用于封堵的法兰盲板及附属设施；购置智能化终端监测感知设备。

1.1.2工程施工场地（现场）具体地理位置如下：

具体位置信息投标人可通过现场踏勘取得相关资料。

1.2	现场条件和周围环境

1.2.1本工程施工场地（现场）已经具备施工条件。施工场地（现场）临时用水用电和周围环境等情况见附件图纸。

1.2.2施工场地（现场）临时供水管径以现场踏勘为准。

施工场地（现场）临时排污管径以现场踏勘为准

施工场地（现场）临时雨水管径以现场踏勘为准

1.2.3现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：

投标人可自行与建设单位联系取得相关资料，或通过现场踏勘取得相关资料

1.2.4承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。

1.3	地质及水文资料

1.3.1现场地质及水文资料和信息数据如下：如有需要，从招标人处获取。

1.4	资料和信息的使用

1.4.1合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

- 2. 承包范围

2.1	承包范围

2.1.1承包人自行施工范围

本工程承包人自行施工的工程范围如下：

具体以下发的工程量清单及其编制说明为准。招标人有权对工程范围和工作内容进行调整，如招标人要求承包人完成对应标段工程量清单中没有的项目等，承包人必须执行，否则视为承包人违约。

2.1.2承包范围内的暂估价项目

2.1.2.1承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”表4.10-3“专业工程暂估价表”。

2.1.2.2承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”表4.10-2“材料（工程设备）暂估单价及调整表”。

2.1.2.3上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下：

无

2.1.3承包范围内的暂列金额项目

2.1.3.1承包范围内以暂列金额（包括计日工）方式实施的项目见第五章“工程量清单”表4.10-1“暂列金额明细表”（不包括计日工）和表4.10-4“计日工表”，其中计日工金额为承包人在其投标报价中按表4.10-4“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。

2.1.3.2暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目，包括计日工，均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列暂列金额可能不发生，也可能部分发生。即便发生，监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列子目。

2.1.3.3暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和(或)延长工期的理由。

2.1.3.4	关于暂列金额的其他说明：无

2.2	发包人独立发包项目和发包人提供的材料和工程设备

2.2.1由发包人独立发包的其他工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程如下：无

2.2.2由发包人供应的材料和工程设备不属于承包人的承包范围。发包人供应的材料和工程设备见合同附件三“发包人供应的材料和工程设备一览表”。

2.3	承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面

2.3.1承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分如下：见第二章投标人须知第12.10.28条款。

- 3. 工期要求

3.1合同工期

本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。

3.2	关于工期的一般规定

3.2.1承包人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。

3.2.2如果承包人在投标函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

3.2.3承包人在投标函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成本节上述2.1.2项规定的暂估价项目和上述2.1.3项规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。

- 4. 质量要求

4.1	质量标准

4.1.1本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）。

4.2	特殊质量要求

4.2.1有关本工程质量方面的特殊要求如下：无

- 5. 适用规范和标准

5.1	适用的规范、标准和规程

5.1.1除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规程等的名录见本章第三节。

构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

5.1.3除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款第15条的约定办理。

5.2	特殊技术标准和要求

5.2.1适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二节。

5.2.2有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。

- 6. 安全文明施工

6.1	安全防护

6.1.1在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第6.1款的约定履行其安全施工职责。

6.1.2承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；

（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等；

（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；

（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

（6）装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；

（7）主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；

（8）足够数量的和合格的手提灭火器；

（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

（10）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；

（11）其他：

6.1.3安全文明施工的费用必须专款专用，承包人应对其由于安全防护专项费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

6.1.4承包人应建立专门的施工场地（现场）安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会（每周至少一次），负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目经理（建造师）和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。

6.1.5承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。

6.1.6承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

6.1.7承包人应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

6.1.8承包人应对施工场地（现场）内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

6.1.9承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。

6.1.10所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。

6.1.11在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和（或）监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。

6.1.12承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。

6.1.13承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。

6.1.14施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。

6.1.15基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。

6.1.16承包人应按照通用合同条款第6.1款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。

6.1.17承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

6.1.18安全防护方面的其他要求如下： 无

6.2	临时消防

6.2.1承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

6.2.2承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。

6.2.3承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。

6.2.4施工场地（现场）内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地（现场）储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。

6.2.5临时消防方面的其他要求如下：  无 。

6.3	临时供电

6.3.1承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

6.3.2承包人应为施工场地（现场），包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。

6.3.3临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产（制造）许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

6.3.4承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

6.3.5凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

6.3.6临时用电方面的其他要求如下： 无

6.4	劳动保护

6.4.1承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

6.4.2承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

6.4.3承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水（饮用及其他目的用水）、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。

6.4.4承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。

6.4.5承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。

6.4.6劳动保护方面的其他要求如下： 无

6.5	脚手架

6.5.1承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。

6.5.2所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。

6.5.3搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。

6.5.4承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。

6.5.5承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。

6.5.6脚手架的其他要求如下： 无

6.6	施工安全措施计划

6.6.1承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。

6.6.2施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：

（1）施工安全管理机构的设置；

（2）专职安全管理人员的配备；

（3）安全责任制度和管理措施；

（4）安全教育和培训制度及管理措施；

（5）各项安全生产规章制度和操作规程；

（6）各项施工安全措施和防护措施；

（7）危险品管理和使用制度；

（8）安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；

（9）其他：

施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。

6.6.3施工安全措施计划应当在专用合同条款第1.6.4项约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

6.7	文明施工

6.7.1承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定， 履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

6.7.2承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

承包人应负责现场的文明施工措施建设，采用相应文明施工措施，满足《辽宁省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场文明施工管理规定》（辽住建发（2011）35号）以及相应的地方法规的要求。

（1）承包人的施工场地（现场）必须干净整洁、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

（2）施工场地（现场）应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；

（3）严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；

（4）承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；

（5）监理人可要求承包人在施工场地（现场）设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；

（6）材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；

（7）施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；

（8）现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工。

6.7.3承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。

6.7.4承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。

6.7.5在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

6.7.6承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。

6.7.7承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。

6.7.8承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

6.7.9承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人（如果有）的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于28天报监理人审批。

6.7.10文明施工方面的其他要求如下：无

6.8	环境保护

6.8.1在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第6.3款的约定履行其环境与生态保护职责。

6.8.2承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

6.8.3承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。

6.8.4承包人应当做好施工场地（现场）范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地（现场）内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和（或）地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地（现场）始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地（现场）的冲刷。

6.8.5承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料（如放射性材料、石棉制品等）和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。

6.8.6承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。

6.8.7承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统（包括排污口接入），建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。

6.8.8承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地（现场）及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地（现场）周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

6.8.9环境保护方面的其他要求如下：无

6.9	施工环保措施计划

6.9.1通用合同条款第6.3项约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

（1）承包人生活区（如果有）的生活用水和生活污水处理措施；

（2）施工生产废水处理措施；

（3）施工扬尘和废气的处理措施；

（4）施工噪声和光污染控制措施；

（5）节能减排措施；

（6）不可再生资源循环利用措施；

（7）固体废弃物处理措施；

（8）人群健康保护和卫生防疫措施；

（9）防止误用有害材料的保证措施；

（10）施工边坡工程的水土流失保护措施；

（11）道路污染防治措施；

（12）完工后场地清理及其植被（如果有）恢复的规划和措施；

（13）其他：

6.9.2施工环保措施计划应当在专用合同条款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。

- 7. 治安保卫

7.1	承包人应为施工场地（现场）提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。

7.2	承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地(现场)周边和全现场的保安巡逻。

7.3	承包人应制定并实施严格的施工场地（现场）出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。

7.4	承包人应确保任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。

7.5	承包人应为施工场地（现场）提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。

7.6	承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。

- 8. 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

8.1	承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

8.2	承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。

- 9. 样品和材料代换

9.1	样品

9.1.1本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下： 无

9.1.2对于本款第9.1.1项约定的材料和工程设备，承包人应按照专用合同条款第8.6.1项约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产（制造）许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。

9.1.3合同条款第10.7.2项约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第9.1.2项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。

9.1.4监理人应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后7天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后21天内通知承包人相关样品所做出的决定或指示（同时抄送一份给发包人）。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后21天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。

9.1.5得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。

9.1.6提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

9.2	材料代换

9.2.1如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。

9.2.2如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前56天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：

（1）拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；

（2）拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；

（3）替代品使用的工程部位；

（4）采用替代品的理由和原因说明；

（5） 替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响；

（6）价格上的差异；

（7）监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。

监理人在收到此类通知及上述文件后，应在28天内向承包人给出书面指示。如果28天内监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。

9.2.3任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。

9.2.4如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：

（1）如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；

（2）如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。

- 10. 进口材料和工程设备：无。

- 11. 进度报告和进度例会

11.1	进度报告

11.1.1施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款第12.4.2项约定的进度付款申请单一并递交。

11.1.2日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。

11.1.3月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况（如果有）、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。

11.1.4月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。

11.1.5各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人授权代表签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。

11.1.6如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。

11.2	进度例会

11.2.1监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。

11.2.2进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少24小时发给各参会方

11.2.3监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后24小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后24小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。

- 12. 试验和检验

12.1	承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和通用合同条款第9条的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。

12.2	监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。

12.3	本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。

12.4承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和（或）工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和（或）许可。

12.5	如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。

12.6	承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送（质量检测单位）进行检测。

12.7	除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。

- 13. 计日工

13.1	通用合同条款第10.9款约定的计日工，也称为零星工作项目，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应子目或者即便有相应子目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人按通用合同条款第10.9项约定通知承包人实施。

13.2	在工程实际开工后14天内，承包人应当按通用合同条款第10.9项约定的计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后7天内给予批复或提出修改意见。

13.3	按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后24小时内给予批复。

13.4	用于计日工的劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润，不包括规费和税金。计日工劳务按工日（8小时）计量，单次4小时以内按0.5个工日，单次4小时至8小时按1个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长（如果有），不应包括工长及其以上管理人员。

13.5	用于计日工的材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润，不包括规费和税金。已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格和有关材料采购的发票票面价格（运到现场价）中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。

13.6	用于计日工的施工机械限于在施工场地（现场）的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但规费和税金另计。辅助人员按劳务价格另计。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报监理人审批。施工机械按台班计量（8小时），单次4小时以内按0.5个台班，单次4小时至8小时按1个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。

- 14. 计量与支付

14.1	付款申请单

14.1.1在工程实际开工后14天内，承包人应当按照合同条款第12条的约定，准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后7天内给予批复或者提出修改意见。

14.1.2根据合同条款第12.3.2款， 承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照第12.3.2项的约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。

14.1.3竣工付款申请单的内容按专用合同条款第14.1约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按通用合同条款第14.2确定的结算工程量和最近一次进度付款和竣工付款之间完成的各子目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。

14.1.4竣工结算总价（合同价格）应当按以下内容梳理：

（1）签约合同价；

（2）应当扣减的项目：

1）	所有暂列金额；

2）	所有暂估价；

3）	根据合同条款第10条应扣减的变更金额；

4）	根据合同条款第11条应扣减的价格调整（下调部分）；

5）	根据合同条款第19.2款应扣减的发包人索赔金额；

6）	甩项工程的合同价值（如果有）；

7）	根据合同约定发包人应扣减的其他金额。

（3）应当增加的项目：

1）	实际发生的暂列金额（包括计日工）；

2）	实际发生的暂估价；

3）	根据合同条款第10条应增加的变更金额；

4）	根据合同条款第11条应增加的价格调整（上调部分）；

5）	根据合同条款第19.4款应增加的承包人索赔金额；

6）	根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

（4）规费和税金差额部分。

14.1.5最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：

（1）按合同约定扣留的质量保证金

（2）应当扣除的金额：

1）	按通用合同条款15.3项约定扣留的质量保证金；

2）	按通用合同条款15.3项约定扣除的质量保证金；

3）	根据合同条款第19.2项应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；

4）	根据合同约定应扣减的其他金额。

（3）应当增加的金额：

1）	已完且符合合同约定的甩项工程的价值；

2）	按通用合同条款5.1.2款约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；

3）	根据合同条款第19.4款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；

4）	根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。

14.1.6竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。

14.2	其他约定

- 15. 竣工验收和工程移交

15.1	竣工验收前的清理

15.1.1在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：

（1）从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等；

（2）清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面；

（3）清洗和擦洗所有玻璃、瓷砖、石材和所有金属面；

（4）修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；

（5）所有表面完成约定的装修和装饰；

（6）检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；

（7）检查和调试所有的五金件并上油；

（8）检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；

（9）所有钥匙（如果有）贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。

15.1.2清理工作所需费用由承包人承担。

15.2	竣工验收申请报告

15.2.1竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。

15.2.2竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。

15.2.3竣工验收申请报告应当按通用合同条款第13.2款附上下列内容：

（1）承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

（2）按专用合同条款第14.4.1款约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料；

（3）按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单；

（6）通用合同条款第13.4.1款约定的单位工程竣工验收成果和结论文件（如果有）；

（7）专用合同条款第15.4款约定的质量保修书（此前已经提交的不再提交）；

（8）其他：

15.3竣工清场

15.3.1工程接收证书颁发后，承包人应在14天内按以下要求对施工场地（现场）进行清理：

（1）从施工场地（现场）清除所有杂物和垃圾等等；

（2）从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；

（3）撤离所有承包人施工设备和剩余材料（经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外）；

（4）监理人指示的其他清场工作。

16.驻场要求：项目实施期间施工单位项目经理与项目班子成员应当按照按合同约定驻场要求进行管理。

- 第二节 特殊技术标准和要求

一、材料要求

本技术要求与图纸不一致的地方，以本技术要求为准。

1、本工程为包工包料工程，中标人应负责保证该项目在施工结束后顺利通过国家有关部门各项审查、验收。若不能顺利通过国家有关部门各项审查、验收，则中标人须承担由此给招标人带来的损失，招标人有权对中标人进行相应的处罚。

2、投标人应提供主要设备功能指标或技术性能、产品质量等保证内容，投标方必须保证其所提供设备的各项性能指标合格。

3、本技术要求是对本次招标内容的最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定，投标人必须对有关国家、行业或地方的规程、规范和标准都要满足。

4、工程所需材料均须经建设单位认可后方可集中采购，所采购的材料要达到国内外优质材料的质量、环保、安全标准,并经现场监理工程师和招标人代表审核同意后方可使用。招标人对入场材料，根据需要进行抽样检查。凡不合格的材料和设备一律退回，由此引起的损失由承包方承担。

5、本项目所有材料样板，必须经过甲方书面确认方可订购和进场；对于不合格产品乙方必须无条件退场，因此造成的工期延误由乙方承担违约责任。

5.1  材料的封样与报验

主要材料实行开工前的材料定样制度和开工后的材料进场报验制度。

5.2  材料送样与封样

（1）由中标单位提供达标样品给甲方，由甲方认定。

（2）甲乙方确认样品之后，由中标单位制作样块标签，标明材料名称，规格，施工项目，甲乙双方现场粘贴以后，装箱封样，此样块即作为本次施工材料样本。在施工中中标单位要严格按照封样材料组织材料进场，如果中标单位进场材料与封样材料不符，甲方可责令乙方更换，由此造成的损失由中标单位负责。

（3）由于材料的重量、规格、和其他原因而无法送样的，经甲方同意可以采取过程控制，即在材料或成品的加工试制过程由甲方现场监督，通过工序控制保证施工质量。未经甲方同意不可自行进行下一工序施工。

（4）投标单位送交材料不合格，又不能及时更换的，视为技术标不合格，该项投标报价无效。

5.3  材料进场：

（1）中标单位在作大宗材料订货之前要通知发包人和监理工程师，经发包人和监理工程师认可以后才可组织料进场，防止因设计变更信息不对接造成材料种类、规格、数量不符。

（2）用于本工程上的所有材料均应符合国家环保要求，否则，由此而造成的一切损失和发生的费用均由乙方承担。

- 第三节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明：

1、本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

2、上述规范、标准、规程，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定以及设计图纸要求执行。

3、本招标文件所提出的技术标准及要求，主要由各相关的工程设计图纸、地质勘察资料和相应的国家标准、规范组成。

1） 提请投标人仔细阅读招标文件的全部条文，对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况，投标人应在规定时间之前向招标人寻求书面澄清。

2 ） 本技术及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本工程技术规格要求和有关国家标准、技术规范要求的合格工程。

3 ） 本工程技术要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

# 第四卷

第八章  投标文件格式

目  录

第一信封：商务及技术文件

一、商务及技术文件封面

二、投标函及附表

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、投标保证金

六、施工组织设计

七、项目管理机构

(一)项目管理机构组成表

(二)安全生产考核证(A证和C证)

(三)项目经理简历表

(四)承诺书

(五)投标人告知承诺函

八、资格审查资料

(一)投标人基本情况表

(二)近年财务状况表

(三)近年完成的类似项目情况表

(四)近年发生的诉讼和仲裁情况

(五)企业获奖

(六)企业证书

(七)企业认证

九、第一信封其他材料

第二信封：报价文件

一、报价文件封面

二、报价函

三、已标价工程量清单

四、其它

- 第一信封：商务及技术文件

- 一、商务及技术文件封面

(项目名称)            招标

投 标 文 件

（第一信封：商务及技术文件）

投  标  人：                             (盖公章)

法定代表人或其授权委托人：(签章)

日   期：      年    月    日

- 二、投标函及附表

（一）投标函

（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了               （项目名称）         （标段）施工招标文件的全部内容，计划工期为      年   月   日开工，      年   月   日竣工。按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2、我方派          同志担任本工程的项目经理，         同志担任技术负责人。

3、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

5、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺遵守有关招标代理服务费的规定。

6、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 分包 |  |  |

- 三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年             月                日

经营期限：

姓    名：                          性别:

年    龄：                          职务：

系                              (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位章)

年        月       日

- 四、授权委托书

本人         (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现委托         (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             (项目名称)            标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                         。

代理人无转委托权。

附： 法定代表人身份证明

投  标  人：                                     (盖单位章)

法定代表人：                                     (签章)

身份证号码：

授权委托人：                                     (签章)

身份证号码：

年      月       日

注：投标人授权的委托代理人应具有与投标人单位签订的经人社部门认定盖章、1年以上（含1年）的劳动合同或社会养老保险关系证明。

- 五、投标保证金

о电子保函（系统内）（请点击同步按钮获取附表1信息）

о电子保函（系统外）或纸质保函（请填写附表2）

о现金汇款（请填写附表3）

附表1：【同步】

| 辽宁省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台保函信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保函编号 |  |  |  |
| 保函承保单位 |  | 保函额度（元） |  |
| 支付账户名称 |  | 保函办理时间 |  |
| 支付账号 |  | 保函生效时间 |  |
| 保函验真地址 |  |  |  |
| 附件 | 保函文件 |  |  |

附表2：请保证附表中信息的有效性、真实性和完整性，未按要求填写所带来的废标风险自行承担。

| 非辽宁省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台电子保函或纸质保函信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保函编号 |  |  |  |
| 保函承保单位 |  | 保函额度（元） |  |
| 支付账户名称 |  | 保函办理时间 |  |
| 支付账号 |  | 保函有效期 |  |
| 保函验真平台 |  |  |  |
| 附件 | 保函扫描件 |  |  |
|  | 缴费凭证扫描件 |  |  |
|  | 基本户开户许可证扫描件 |  |  |

附表3：请保证附表中信息的有效性、真实性和完整性，未按要求填写所带来的废标风险自行承担。

| 现金汇款信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收款账户 |  | 汇款账户 |  |
| 收款账号 |  | 汇款账号 |  |
| 汇款金额 |  | 汇款时间 |  |
| 附件 | 汇款凭证扫描件 |  |  |
|  | 基本户开户许可证扫描件 |  |  |

- 六、施工组织设计

构成投标文件的“暗标”的文件中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。投标人编制文件应当满足招标文件技术标要求，不得随意编制。

| 序号 | 项目内容 | 类别、内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 字体要求 | 宋体 |
| 2 | 正文字号要求 | 五号 字体加粗：否 |
| 3 | 段落 | 行距：单倍行距 |
| 4 | 正文纸张方向 | 纵向 |
| 5 | 纸张大小 | A4 |
| 6 | 缩进 | 左侧缩进：0字符 右侧缩进：0字符 首行缩进：0字符 |
| 7 | 编写软件版本 | Microsoft Word 2010及以上版本、WPS 2013版本及以上版本 |
| 8 | 是否允许涂改或删除痕迹 | 否 |
| 9 | 网格设置 | 否 |
| 10 | 是否允许字体涂色 | 否 |
| 11 | 是否允许出现目录 | 否 |
| 12 | 允许设置页眉、页脚、页码 | 否 |
| 13 | 图表格式 | 表中的文本格式应与正文格式保持一致。技术标的“图形”（包括框图、流程图、结构图等，不包括纯表格）内容需转换为“图片”格式插入到文件对应位置上。 |
| 14 | 其他说明（技术标格式属性之外的补充） |  |

- 七、项目管理机构

- (一)项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

备注：本表应附材料如下：

职称证（执业证或上岗证书）、养老保险证明、其他。

- (二)安全生产考核证(A证和C证)

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 合格证号码 |  |
| 证书编号 |  |  |  | 发证机关 |  |
| 发证时间 |  |  |  | 有效期 |  |

备注：本表应附材料如下：

企业主要负责人安全生产考核合格证、专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证。

- (三)项目经理简历表

- 附1：项目经理简历表

项目经理应附注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 |  | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |  |

- 附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附有效的安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

| - 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 姓 名 |  | - 年 龄 |  |
| - 性 别 |  | - 毕业学校 |  |
| - 学历和专业 |  | - 毕业时间 |  |
| - 拥有的执业资格 |  | - 专业职称 |  |
| - 执业资格证书编号 |  | - 工作年限 |  |
| - 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |

备注：本表应附材料如下：

工程建设类执业人员注册证书、身份证、职称证、学历证明、社会保险证明、照片、劳动合同、其它证明材料、其他材料、项目经理安全生产考核合格证书(B证)。

- (四)承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）     标段（以下简称“本工程”）的项目经理（建造师）          （姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。（园林项目除外）

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签章）

年        月        日

- (五)投标人告知承诺函

投标人告知承诺函

招标人名称、行政监管部门：

我单位参与（招标项目名称）的投标。根据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，我已知悉本单位相关权利义务，作为法定代表人（或授权委托人），本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读告知承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。

二、我单位具有参与本次投标的资质和能力，公司运营状况良好，不存在挂靠投标、不受让、租借、出租、出借资格或资质证书，无处罚期内的不良行为。

三、我单位在本项目投标过程中从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

四、我单位承诺投标文件由本单位员工独立编制，严格遵守保密义务。所提供的一切投标相关材料都是真实、有效、合法的。

五、我单位不与其他投标人相互串通投标报价，不恶意压低或抬高投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

六、我单位不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益;

七、我单位不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标，不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

九、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假等行为的，本单位及本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

十、本承诺函由我单位盖章及法定代表人（授权委托人）签字（或签章）确认。

承诺单位：     （盖单位公章）

法定代表人（授权委托人）：        （签字或签章）

承诺时间：    年   月  日

- 八、资格审查资料

- (一)投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 企业成立时间 |  |  | 上一年度完成产值（万元） |  |  |  |  | 员工总人数： |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理（建造师） |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

备注：本表应附材料如下：

法人营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、组织机构代码证、国家税务登记证、地方税务登记证。

- (二)近年财务状况表

| 年度 | 说明 | 查看 |
| --- | --- | --- |

备注：本表应附材料如下：

财务会计报表。

- (三)近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 |  | 业绩分类 |  |
| 发包人名称 |  |  |  |
| 发包人地址 |  |  |  |
| 发包人联系人及电话 |  |  |  |
| 合同价格 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |
| 承担的工作 |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |
| 项目经理（建造师） |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| 总监理工程师及电话 |  |  |  |
| 项目描述 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

备注：1、类似项目指                                                          工程 。

2、本表后附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

备注：本表应附材料如下：

业绩中标通知书、业绩合同协议书、工程竣工验收证明。

- (四)近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

| 诉讼及仲裁说明 | 查看 |
| --- | --- |

备注：本表应附材料如下：

情况说明。

- (五)企业获奖

| 奖项名称 | 查看 |
| --- | --- |

备注：本表应附材料如下：

工程获奖证书或颁奖部门的相关文件。

- (六)企业证书

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

备注：本表应附材料如下：

安全、质量、环保等管理体系认证证书、企业通过ISO9000认证、其他、检测报告、OHSM18001职业健康、ISO14001环境体系、其他、重合同守信用企业、银行资信等级等信誉证书、其他信誉相关类证书。

- (七)企业认证

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

备注：本表应附材料如下：

安全、质量、环保等管理体系认证证书、企业通过ISO9000认证、其他、检测报告、OHSM18001职业健康、ISO14001环境体系、其他、重合同守信用企业、银行资信等级等信誉证书、其他信誉相关类证书。

- 九、第一信封其他材料

其它材料

- 第二信封：报价文件

- 一、报价文件封面

(项目名称)            招标

投 标 文 件

（第二信封：报价文件）

投  标  人：                             (盖公章)

法定代表人或其授权委托人：(签章)

日   期：      年    月    日

- 二、报价函

致：

1. 在考察现场并充分研究                       项目名称

标段（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：

RMB￥：                       元

其中扣除规费、税金、安全施工费、文明施工和环境保护费后的报价：

人民币（大写）：

RMB￥：                       元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

规费RMB￥：                        元

税金RMB￥：                        元

安全文明施工费RMB￥：                        元

暂列金额（不包括计日工部分）RMB￥：          元

专业工程暂估价RMB￥：                        元

遵照招标文件的要求承担本合同段全部工程的实施、完成及其缺陷修复工作，并提交成果资料。

2. 我们同意在规定投标文件有效期内严格遵守本报价函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

3. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同贵单位的中标通知书将构成贵、我双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

4. 如果我们不接受对投标价格错误的修正、或在投标有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后，无正当理由不与招标人在规定期限内签署合同、或在签订合同时向招标人提出附加条件、贵单位有权没收投标保证金，另选中标单位。

投标人(全称）               （盖章）

投标人地址：

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人（职务）      （姓名）      （签章）

电    话：

传    真：

日    期：    年    月    日

- 三、已标价工程量清单

- 四、其它

如有其他材料