营口市地下管网地理信息及防汛指挥调度系统建设（一期）项目

招 标 文 件

招标编号：LNGX-2501034

招标人：营口市住房和城乡建设局

招标代理机构：辽宁国信建设工程管理有限公司

二○二五年四月

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标须知及前附表	6

第三章 项目需求	17

第四章 评标办法	22

第五章 合同条款及格式	27

第六章 投标文件格式	35

# 第一章 招标公告

一、招标条件

营口市地下管网地理信息及防汛指挥调度系统建设（一期）项目已经由营口市行政审批局以    【   】  号批准建设，招标人为营口市住房和城乡建设局,工程所需资金来源为市财政资金。项目出资比例100%，项目已具备招标条件，现对该项目的营口市地下管网地理信息及防汛指挥调度系统建设（一期）项目进行公开招标。本次招标对投标报名人的资格审查，采用资格后审方法选择合适的投标申请人参加投标。

二、项目概况与招标范围

1.本次招标项目的建设地点：辽宁省营口市。

2.工程规模：建设地下管网地理信息系统1套。包括：二维管网地理信息平台1套，建设三维管网地理信息平台1套，建设地下管网统筹管理系统1套。构建支撑营口市地下管网统筹管理基本要求的基础资源环境，建设管网地理信息系统为管网数据的分类入库和更新提供工具，为管网规划、工程建设、日常管理的全生命周期统筹管理提供信息化支撑。建设防汛指挥调度系统1套，包括防涝监测预警与指挥系统（Web端）1套，防涝监测预警与指挥系统（移动端）1套、驾驶舱1套，实现汛情数据的实时采集和展示，为防汛工作提供更准确的信息数据和快速响应能力；对防汛物资、预案进行管理，同时根据城市汛情信息，实现警情处置及指挥调度功能，提升排水防涝信息化管理水平（具体要求详见招标文件）。

3.本公告共划分为1个标段

| 标段名称 | 招标范围 | 工期（日历天） |
| --- | --- | --- |
| 营口市地下管网地理信息及防汛指挥调度系统建设（一期）项目 | 建设地下管网地理信息系统1套。包括：二维管网地理信息平台1套，建设三维管网地理信息平台1套，建设地下管网统筹管理系统1套。构建支撑营口市地下管网统筹管理基本要求的基础资源环境，建设管网地理信息系统为管网数据的分类入库和更新提供工具，为管网规划、工程建设、日常管理的全生命周期统筹管理提供信息化支撑。建设防汛指挥调度系统1套，包括防涝监测预警与指挥系统（Web端）1套，防涝监测预警与指挥系统（移动端）1套、驾驶舱1套，实现汛情数据的实时采集和展示，为防汛工作提供更准确的信息数据和快速响应能力；对防汛物资、预案进行管理，同时根据城市汛情信息，实现警情处置及指挥调度功能，提升排水防涝信息化管理水平（具体要求详见招标文件）。 |  |

4.工期要求：项目开始时间2025年  月  日，结束时间2026年12月31日完成,共计   日历天。本项目须于2025年6月30日前完成防汛指挥调度系统的开发上线工作，2025年12月31日完成地下管网地理信息系统开发上线工作。（具体时间以合同签订时间为准）。

5、工程估算价：353.6万元。

三、投标人资格要求

1.资质等级及范围：

1.1投标人须具有测绘主管部门颁发的测绘乙级（或以上）资质，专业类别须包含地理信息系统工程。

1.2本次招标不接受联合体投标。

2.其它要求：

2.1投标人授权的委托代理人应具有与投标人单位签订的经人社部门认定盖章的劳动合同或社会养老保险证明（若投标单位所在地区的人社部门不在劳动合同或社保证明原件上盖章，则须提供人社部门官网打印件并经人社部门官网可查且信息有效）；

2.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次的投标活动。

投标单位须同时满足以上要求。

3.允许互跨专业承接同等级业务：否

四、投标

1.投标保证金或投标担保金额:    万元（按照招标文件要求的缴纳方式进行缴纳）

2.开标时间:    年   月   日 09:30

3.投标文件递交方式: 网上递交

4.递交网址:请到辽宁省建设工程投标盲盒系统https://xbox.lnzb.com网上递交。

5.开标方式: 远程开标（不见面交易）

6.开标说明:请按招标文件规定时间登录“辽宁省电子招标投标交易综合服务系统（“不见面交易”综合服务系统）http://nmts.lnwlzb.com/bidopening” 进行远程、在线解密。

五、招标文件的领取

1.领取时间：   年   月   日16时00分至   年   月   日16时00分

2.领取地点：请到辽宁省建设工程投标盲盒系统https://xboxInzb.com资格确认并领取文件。

六、其他说明

无

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在辽宁省招标投标监管网、《辽宁建设工程信息网》《辽宁工程咨询招投标交易平台》及全国公共资源交易平台（辽宁省·营口市）上发布。

八、联系方式

招标人名称：营口市住房和城乡建设局

地      址：辽宁省营口市新联北大街

联  系  人：杨晓龙

电      话：0417-2923117

招标代理机构：辽宁国信建设工程管理有限公司

机构地址：营口市站前区东新路7-12号

项目联系人：杨盼盼、邰文婧

联系电话：0417-3355093/096

传真：0417-3355059

电子信箱：870726396@qq.com

# 第二章 投标须知及前附表

- 投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标段名称 | 营口市地下管网地理信息及防汛指挥调度系统建设（一期）项目 |
| 2 | 建设地点 | 辽宁省营口市 |
| 3 | 招标范围 | 建设地下管网地理信息系统1套。包括：二维管网地理信息平台1套，建设三维管网地理信息平台1套，建设地下管网统筹管理系统1套。构建支撑营口市地下管网统筹管理基本要求的基础资源环境，建设管网地理信息系统为管网数据的分类入库和更新提供工具，为管网规划、工程建设、日常管理的全生命周期统筹管理提供信息化支撑。防汛指挥调度系统1套，包括防涝监测预警与指挥系统（Web端）1套，防涝监测预警与指挥系统（移动端）1套、驾驶舱1套，实现汛情数据的实时采集和展示，为防汛工作提供更准确的信息数据和快速响应能力；对防汛物资、预案进行管理，同时根据城市汛情信息，实现警情处置及指挥调度功能，提升排水防涝信息化管理水平（具体要求详见招标文件）。 |
| 4 | 建设周期 | 项目开始时间2025年 月 日，结束时间2026年12月31日完成,共计 日历天。本项目须于2025年06月30日前完成防汛指挥调度系统的开发上线工作，2025年12月31日完成地下管网地理信息系统开发上线工作。（具体时间以合同签订时间为准）。 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 资金来源 | 市财政资金 |
| 7 | 投标人资格要求 | ①投标人须具有测绘主管部门颁发的测绘乙级（或以上）资质，须包地理信息系统工程。 ②投标人授权的委托代理人应具有与投标人单位签订的经人社部门认定盖章的劳动合同或社会养老保险证明（若投标单位所在地区的人社部门不在劳动合同或社保证明原件上盖章，则须提供人社部门官网打印件并经人社部门官网可查且信息有效）； ③单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次的投标活动； ④本项目不接受联合体投标。 注：参加本项目投标单位须同时满足以上要求。 |
| 8 | 资格审查 | 资格后审 |
| 9 | 现场踏勘 | 自行踏勘 |
| 10 | 投标报价 | 投标人根据自身实力情况，结合项目实际情况并参考市场价格，以总价包干形式进行报价。 |
| 11 | 招标控制价 | 招标控制价为 万元 投标人的投标报价高于招标控制价的，评标委员会将否决其投标。 |
| 12 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金 | 投标保证金：5万元 【电汇或保函】。 开户银行：招商银行营口分行营业部 账 号：4179 0015 收款人：辽宁国信建设工程管理有限公司 投标保证金应在投标截止时间前，按招标文件的要求以电汇方式递交投标保证金，以到账为准，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。 请投标人在汇款时务必注明所投标项目的招标编号（LNGX-2501034），否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。 1、初步评审结束后，保函由招标代理公司代收保存，中标通知书发放后5日内返还未中标投标人（除中标候选人）的保函；签订施工合同后5日内返还中标人以及中标候选人第二名和第三名的保函(如第一名弃标，则以此类推)。 2、保函需制作为电子图片，附加在第六章“投标文件格式”指定位置。 3、投标人提供的保函需注明所投标项目名称，否则，由此导致投标无效等后果由投标人自行承担。 4、保函的有效期应与投标有效期一致或长于投标有效期。 |
| 14 | 投标文件份数 | 纸质版投标文件份数： 1、正本壹本，副本肆本，封面应分别注明正、副本字样。 2、投标文件电子文档贰份（(U 盘word 版一份，加盖公章的PDF 版一份））。 3、仅由中标人提供。 |
| 15 | 投标文件递交地点及投标截止时间 | 投标截止时间： 年 月 日09:30（北京时间）。 投标文件递交地址: 请到辽宁省建设工程投标盲盒系统https://xbox.lnzb.com网上递交。 |
| 16 | 开标地点及时间 | 开标时间： 年 月 日09：30（北京时间）。 开标方式：远程开标（不见面交易） 解密时间：招标人发出解密提示后30分钟内。遇到投标人较多或其他特殊情况在30分钟内无法完成解密的，可报项目行政监督部门适当延长解密时间。 注意：1.递交投标文件截止时间止到开标结束不得擅自离开开标大厅，否则影响到文件解密、质疑等环节的后果由投标人自行承担。 2.投标人应在规定的投标文件解密时间内完成投标文件解密操作，若在规定时间内未完成解密操作或解密失败的，后果由投标人自行承担。 3.在开标记录生成并公布后的5分钟内完成在开标记录表确认的操作，未在规定时间内完成确认的视为认同开标结果。 |
| 17 | 评标办法 | 本项目采用综合评估法，具体详见招标文件《第四章 评标办法》 |
| 18 | 履约担保 | 履约担保形式：电汇或保函。 履约担保金额：中标合同额的5%（中标人应在取得中标通知书后与招标人签订合同前提交履约担保，否则招标人有权取消其中标资格）。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 19 | 澄清和修改的内容以编号的补遗书书面发送给投标人。 |  |
| 20 | 评标结果公示 | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。 |
| 21 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 22 | 重新招标的其他情形 | 除投标人须知正文规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |
| 23 | 监督 | 本项目的招标投标活动接受招投标监督管理部门依法实施的监督。 |
| 24 | 解释权 | 本招标文件由招标人负责解释。 |
| 25 | 资格审查方式 | 资格后审。 |
| 26 | 付款方式 | 完成软件平台、基础支撑平台及操作系统，并通过甲方阶段性验收，支付工程总价的50%，项目整体竣工验收后支付工程总价的47%，3%为质保金，质保期（一年）满后一次性支付 |
| 27 | 招标代理服务费和交易中心服务费 | 招标代理服务费按计价格【2002】1980号文收费计取，计费基价为中标价，根据发改办价格【2003】857号文规定服务类向中标人收取。 招标代理服务费在领取中标通知书时以现金或电汇方式递交。 交易中心服务费：按辽发改价格 (2023) 128 号文件规定执行。由中标人向交易服务中心交纳，中标单位在投标报价中自行考虑,但此项费用不得在投标报价中单列。 |
| 28 | 其他 | 1.投标人之间串通投标 投标人在投标过程中有下列情形之一的，可认定其有串通投标行为： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装； （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 2.弄虚作假投标 投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为： （1）使用伪造、变造的许可证件； （2）提供虚假的财务状况或者业绩； （3）提供虚假的项目负责人或者主要人员简历、劳动关系证明； （4）提供虚假的信用状况； （5）其他弄虚作假的行为。 3. |

一、总则

1.项目说明

1.1标段名称：详见投标须知前附表第1项；

1.2项目地点：详见投标须知前附表第2项；

1.3招标范围：详见投标须知前附表第3项；

1.4服务周期：详见投标须知前附表第4项；

1.5质量标准：详见投标须知前附表第5项。

2.资金来源

2.1资金来源：详见投标须知前附表第6项。

3.投标人的资格条件

3.1投标人的资格条件：详见投标须知前附表第7项。

4.资格审查

4.1资格审查方法：详见投标须知前附表第8项。

5.现场踏勘

5.1经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

5.2投标人自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

5.3投标人自行踏勘现场发生的所有费用自理，安全自负。

6.投标费用

6.1不论投标结果如何，投标人应承担其投标准备、投标文件编制与递交等所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。

6.2招标代理服务费及交易中心服务费：具体要求及标准详见投标须知前附表。

二、招标文件

7.招标文件的组成

7.1除以下内容外，招标人在招标期间发出的有效答疑文件和其他有效澄清、修改文件等均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知及前附表

第三章  项目需求

第四章  评标办法

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式

7.2除7.1 内容外,招标人在提交投标文件截止时间15天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容,均为招标文件的组成部分,对招标人和投标人起约束作用。

7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件所有内容、份（页）数，如有问题应在获取招标文件后3日内向招标人提出澄清更正，否则，由此引起的投标损失自负。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款、招标内容及要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.4本招标文件是招标人向投标人发出的要约邀请，凡参与投标的投标人均视为已承认本招标文件的所有条款，并同意按本招标文件要求完成本项目的工作任务，并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范等要求的质量和进度完成合同约定的全部委托任务。

7.5招标人所提供的招标文件及其相关资料，未经招标人同意，投标人不得对外泄露和传播。

8.招标文件的澄清、修改

8.1要求对招标文件进行澄清和解答的投标人，应在投标截止期至少10天前，将要澄清和解答的问题（包括传真、信函）送达招标代理公司（地址：营口市站前区东新路7-12号）（邮箱：870726396@qq.com）；招标人在投标截止期15天前将书面予以答复，并以补遗文件方式送达所有已购买招标文件的投标人（不标明问题来源）。投标人在收到书面澄清或修改文件（补遗文件）后1日内，以书面形式给予确认，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.2为了给投标人合理的时间，在编制投标文件时把补遗文件的内容考虑进去，招标人可以按照本须知的规定，采用书面形式，依法酌情延长递交投标文件的截止时间。

8.3招标文件的澄清及修改内容以书面形式明确的为准，当招标文件、招标文件的澄清及修改内容相互矛盾时，以最后发出的通知、纪要或文件为准。

8.4潜在投标人或者其他利害关系人，对招标文件有异议的，应当在投标截止十日前提出。

8.5 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，须在法定时间内以“异议”的形式提出。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人与招标人之间与招投标有关的所有往来通知、函件或文件均使用中文。

9.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.投标文件的组成

10.1投标文件由以下两部分组成：

10.1.1商务部分

（1）投标函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）投标报价一览表、投标报价明细表；

（6）技术规格偏离表

（7）投标人基本情况表；

（8）项目负责人情况表；

（9）拟投入本项目的主要人员汇总表；

（10）拟派主要人员简历表；

（11）投标人2020年至今承担过的类似项目业绩；

（12）服务承诺；

（13）投标人认为有必要提交的其他资料。

（14）投标人告知承诺函

10.1.2技术部分

- 对本项目理解；

- 信息资源规划和数据库建设方案；

- 政务信息资源目录和政务信息资源共享方案；

- 应用支撑系统方案；

- 应用系统方案；

- 数据处理和存储建设方案；

- 终端系统及接口方案；

- 网络系统方案；

- 信息化创新方案；

- 国产密码应用方案；

- 安全系统方案；

- 备份系统方案；

- 运行维护系统方案；

- 投标人认为有必要提交的其它资料。

11.投标报价

11.1投标报价范围：包含完成营口市地下管网地理信息及防汛指挥调度系统建设（一期）项目的所有费用。包括但不限于：协调统一文件的编制、专家评审费、资料收集费、评审会务费、差旅费、住宿费；提供招标人所需的所有成果的文本费；与有关部门进行沟通、所有合同项下工作内容的后续服务。

11.2投标人根据自身实力情况，结合项目实际情况并参考市场价格，以总价包干形式进行报价。

11.3投标报价为投标人完成本次招标范围内全部工作，直至本项目竣工验收合格保修期结束所涉及到的一切相关费用及拟获得的利润。投标人应结合自身实际情况综合考虑成本、费用、税金、利润、风险、外部协调等所有因素。

11.4投标人投标报价超过招标控制价的作无效标处理。

11.5在合同执行期间，中标价格不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

12.投标货币

12.1本招标项目中采用的货币币种均为人民币。

13.投标有效期

13.1投标有效期见投标须知前附表，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均应保持有效。

13.2在特殊情况下，招标人可以在原定投标文件有效期内根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复，投标人可以拒绝招标人的要求，而不会因此被不予退还投标保证金，同意延期的投标人应相应地延长投标保证金有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本须知关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。

14.投标保证金

14.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

14.2投标人不按本章第14.1项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

14.3招标人如延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

14.4有下列情形之一的，保证金不予退还：

①在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤回投标文件的；

②中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目的或无正当理由不与招标人签订合同的；

四、投标文件的提交

15.投标文件的份数和签署

15.1投标人应按本须知前附表规定的提交投标文件，否则投标无效。

15.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水书写，字迹清晰易于辨认。

15.3按招标文件要求投标文件中需加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

15.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应加盖投标人的印章或由投标文件签署人签字或盖章。

16.投标文件的提交

16.1投标人应按前附表规定的递交时间和地点递交投标文件，在投标截止时间后送达的投标文件招标人将拒收。

16.2到投标截止时间止,递交投标文件的投标单位少于3家的,招标人将依法重新组织招标。

17.投标文件的补充、修改与撤回

17.1在规定的投标截止时间前，投标人可以撤回已递交的投标文件。如要修改，必须先撤回并修改后再重新上传。。

17.2修改后的投标文件应符合招标文件规定要求，并标明“修改”字样。

17.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

开标

18.开标

18.1招标人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标。

18.2开标会议由招标人主持并在监督部门的监督下按下列程序进行。开标程序如下：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）公布投标人名称；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容，并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

19.投标文件的有效性

a）开标前,投标文件出现下列情形之一的,招标人不予受理:

（1）逾期送达或未送达指定地点的；

（2）投标文件在规定时间内未解密或解密失败的。

评标

21.评标过程的保密

a）评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员由5人及以上单数组成。

b）评标采用保密方式进行，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

c）在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

d）中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和索要相关材料。

22.评标程序：

ⅰ资格后审

ⅱ初步评审；

ⅲ详细评审；

ⅳ综合得分及排名；

ⅴ推荐中标候选人，提出书面评标报告。

23.投标文件的澄清

a）在评标期间，投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

24.评标方法

a）本项目评标采用综合评估法，详见第四章“评标办法”。

25.中标人的确定

a）评标委员会按照综合得分从高到低的顺序推荐出3名中标候选人，并出具评标报告。如出现综合得分相同的情况，投标报价低的优先，投标报价也相同的，技术部分得分高的优先。

b）招标人根据评标委员会的中标推荐情况，将确定排名第一的中标候选人为本项目的中标人。

c）评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规、规定研究决定。

合同的授予

26.合同的授予

a）本招标项目服务合同将授予按本须知第25款所确定的中标人。

b）招标人应当根据评标委员会提出的书面评标报告确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

27.接受和拒绝投标的权利

a）招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

28.中标通知书

28.1招标人按规定确定中标人后，将向中标人发出中标通知书，中标人收到中标通知书后，必须于24小时内以书面方式向招标人确认中标通知书已被接收，同时招标人将中标结果告知所有未中标的投标人。

28.2中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力,中标通知书发出后,招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当承担法律责任。

29.合同协议书的签署

29.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2如果中标人未能遵守第29.1条的规定，招标人则可取消其中标资格，并不予退还其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超出部分予以赔偿。在此情况下，可将合同授予下一个预期的中标人，或者重新组织招标。

- 履约担保：5%

- 履约担保形式：电汇或保函。

履约担保金额：中标合同额的5%（中标人应在取得中标通知书后与招标人签订合同前提交履约担保，否则招标人有权取消其中标资格）。

# 第三章 项目需求

# 1.项目概述

营口市地下管网地理信息及防汛指挥调度系统建设（一期）项目旨在打造营口市地下管网统筹管理、防汛排水一体化管理新模式，促进“互联网+”、大数据、物联网、地理空间信息等新一代信息技术与城市地下管网管理、防汛指挥的融合，推动营口市地下管网管理及防汛指挥“从粗放向精细、从被动到主动、从事后救援向事前预防”的转变。

# 2.建设目标

收集整理各管网权属单位已有管网数据，建立城市地下基础设施数据库，并形成北部城区地下管网一张图，解决底数不清、家底不明、管网看不见的问题，建设地下管网统筹管理系统，实现管网项目规划、工程建设、管理维护的全生命周期的统筹管理，建立数据采集动态更新机制，建立地理信息系统数据入库标准，全面归集地下管网地理信息数据，同时依托信息监管平台，为各单位提供线位规划、施工设计的数据支持。通过即时录入竣工测绘数据，保障系统数据的即时交换、共建共享、动态更新，解决管理碎片化的问题，为项目提级管理提供抓手，为管网管理工作提供科学决策依据，完善城市管理制度体系，在行业间、部门间、区域间形成工作合力，形成高效有力的沟通协调机制，为形成地上地下“一张图”的综合管理应用奠定基础。

在防汛方面，通过信息化手段，在已有排水信息化建设成果基础上，实现汛情监测、数据共享、指挥调度等功能的数字化、实时化、可视化，为防汛指挥人员提供精准、高效、直观的指挥工具和决策支持，形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制，建成统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，全面提升城市防汛应急响应能力，确保在灾害来临时能够迅速响应、科学决策、精准调度，为营口市创造更大的经济、社会效益，为百姓创造更美好的幸福安康生活。

# 3.建设依据

本项目建设以《国务院办公厅关于加强城市地下管网建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）、《住房和城乡建设部关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111号 ）、《住房城乡建设部关于推进城市基础设施生命线安全工程的指导意见》（建督〔2023〕63号）、《住房城乡建设部关于全面开展城市体检工作的指导意见》（建科〔2023〕75号）、国务院关于印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》的通知（国发〔2024〕17号）、《关于推进全省城市基础设施生命线安全工程建设的实施方案》（辽住建城管〔2023〕13号）、《住房城乡建设部办公厅关于做好2024年城市排水防涝工作的通知》（建办城函〔2024〕106号）、《“十四五”城市排水防涝体系建设行动计划》等政策为依据，以营口市北部城区地下管网统筹管理和防汛指挥调度能力提升实际需求为出发点，紧紧围绕实际业务的难点、痛点、堵点问题，有针对性地开展项目设计，项目建成后，有效地解决地下管网管理碎片化、数据不详实、防汛指挥调度效率较低等问题，为营口市地上地下统筹管理、生命线工程建设奠定基础。

# 4.业务需求

在整合利用数据局CIM平台能力支撑基础上，建立二三维管网地理信息平台，现有竣工测绘数据可录入至平台中，同时收集整理营口市北部城区（站前区、西市区、自贸区、沿海产业基地、老边区、辽河经济开发区）燃气、排水、供水、供热等各管网权属单位已有管网数据，建立城市地下基础设施数据库，并形成北部城区地下管网一张图，完成管网统筹管理系统的建设，为项目提级审批提供支持，建设防汛指挥调度系统，满足北部城区排水一体化管理需要，全面提升防汛预警、防汛响应和指挥调度能力。

- 4.1.地下管网信息化管理需求

营口北部城区现有地下管网管理相对分散、地下管网数据分散，建设标准不统一，资源和信息共享不足，时效性不强，缺乏支撑地下管网统筹管理的信息化抓手。需要通过有效的信息化管理手段，结合地下管网相关标准，构建支撑营口市地下管网统筹管理基本要求的基础资源环境，建设管网地理信息系统为管网数据的分类入库和更新提供工具，并通过数据交换和共享技术手段实现信息集成与共享，打通信息“孤岛”，搭建管网统筹管理系统，为管网规划、工程建设、日常管理的全生命周期统筹管理提供信息化支撑。

4.1.1地下管网一张图建设需求

1）已有管线数据处理入库

进行营口市北部城区已有管线数据处理入库工作。收集汇总燃气、供热、排水、供水、通信、电力等各管网权属单位提供的营口市北部城区地下管网普查数据，并对各单位数据质量进行检查，建立准确、全面的综合管线数据库，通过对数据进行收集、格式转换、整理入库等一系列工作，形成完备的综合管网数据库，为管网应用系统建设提供数据支撑。

2）二维管网管理系统

通过本系统解决“海量”管网数据的编辑、维护、管理、空间分析、更新难等问题，通过服务接口提供数据服务和功能服务，使地下管线“变暗为明，变明为动”，高效管理地下各类专业管线，同时为管网改造、爆管抢修等业务提供科学的数据支持。

3）三维管网应用系统

三维管网应用系统通过加载影像、地形、三维模型、管线数据等数据，实现地上地下一体化展示，能更加真实地反映管线和周围环境的空间位置关系，直观展示地上市容市貌、管线空间分布，为实现城市地上地下一张图管理提供支撑。

4.1.2地下管网统筹管理系统需求

系统提供地下管网项目计划上报审批、规划设计、工程管理、竣工测绘数据上报、维护管理、隐患管理等功能，为地下管网项目规划、工程建设、管理维护等全生命周期管理提供信息化支撑，支持北部城区地下管网统筹管理，为地下管网项目规划、工程建设、管理维护等过程的智慧化分析决策提供功能支撑，支持北部城区地下管网统筹管理。

- 4.2.防汛指挥调度能力提升需求

为提高排水设施的管理效率和应急响应能力，需要建设一套排水防涝监测预警与指挥调度系统，实现数据共享和协调，整合排水管网、雨水流量、水位监控等多方数据，提升防汛工作的精准性与高效性，助力实现北部城区排水设施的“一体化”管理，为高效应对日益严峻的防汛形势、保障城市安全运行、提升防灾减灾能力提供技术支撑。

（1）防涝监测预警与指挥系统（Web端）

基于物联网、大数据技术，集防汛监测、风险隐患排查、巡检养护、调度指挥、信息管理及数据分析于一体，支持接入管网、泵站、河道、雨量站等关键防汛设施实时监测数据并进行分析。系统通过实时监测、智能预警、联动分析和全流程管理，全面提升城市排水防涝管理的科学性与效率，为城市安全防涝综合治理提供有力技术支持。

（2）防涝监测预警与指挥系统（移动端）

依托营口市统一内部办公平台——“营信”平台进行建设，聚焦实时监测、报警预警与资源管理，整合雨情、水情、流量、气象等多源数据，通过专题化主页直观呈现物联网监测信息及趋势分析，精准掌握重点区域动态。

（3）驾驶舱

驾驶舱为防汛指挥提供辅助决策能力，通过驾驶舱可以查看营口防汛整体能力，主要包含防汛能力总体概览、雨情专题、水情专题、指挥专题。

- 4.3. 基础支撑平台及操作系统

为满足系统运行管理需要，组建系统基础软件环境，本项目需利用营口市已建CIM平台环境能力，接入及现有的排水智能感知设备，结合项目需求，采用国产化数据库、操作系统基础上，系统需符合省、市政务信息化软件建设管理的相关规定，建设物联网接入系统、视频接入系统、运行维护系统。

5.项目其他要求

本项目需要根据省、市政务信息化软件相关管理规定，建设成果具备通过以下：

5.1等保测评

在项目验收前，通过第三方专业机构完成1次该项测评工作并获取符合相关规定的报告。

5.2第三方测评

在项目验收前，通过第三方专业机构完成1次该项测评工作并获取符合相关规定的报告。

5.3密码测评

在本项目建设涉及满足密码测评要求的所有系统 ，通过第三方专业机构完成1次该项测评工作并获取符合相关规定的报告。

# 附表：建设内容需求清单

表 1 建设内容需求清单

| 序号 | 建设内容 | 描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 软件平台 |  |  |  |
| （一） | 地下管网一张图建设 |  |  |  |
| 1 | 已有管线数据处理入库 |  |  |  |
| 1.1 | 数据检查 | 建立统一数据标准，检查燃气、供热、排水、供热等各单位提供管线数据准确性（高程、位置信息准确性） | 1 |  |
| 1.2 | 数据处理 | 收集营口北部城区已有燃气、供热、排水、供水等各类管线数据，对数据进行处理（数据格式统一处理、坐标系统一转换、数据拼接、平差、属性字段统一调整），完成数据入库，及三维管线数据建模 | 1 |  |
| 2 | 二维管网管理系统 |  |  |  |
| 2.1 | 开始 | 开始菜单栏包括连接服务、断开服务、测试连接，工作空间的新建、打开、最近打开的文件、保存、另存为；地图设置的工作空间属性、样式管理器、面板管理；打印布局的新建打印布局、布局管理器；场景的漫游、全图显示、缩放到要素、缩放到图层、按比例缩放。 | 1 |  |
| 2.2 | 数据管理 | 数据管理包括数据导入、数据更新、数据导出、数据备份还原等模块，包含导入GDB数据、常规挂接、导入更新面、删除更新面数据、导出GDB、导出DXF、导出图像、数据库备份、数据库还原、浏览历史数据功能。 | 1 |  |
| 2.3 | 数据编辑 | 数据编辑包括添加要素、修改要素属性、复制并移动要素、移动要素、删除要素等功能。 | 1 |  |
| 2.4 | 数据入库 | 数据入库主要包括常规质检、规则配置以及入库几个部分。常规质检里分为开始质检、暂停/继续质检、导出结果以及生成报告；规则配置包括质检规则配置；入库包括数据入库。 | 1 |  |
| 2.5 | 查询统计 | 查询统计包括通用查询、专项查询、通用统计、专项统计几个模块。包括点击查询、拉线查询、矩形查询、多边形查询、圆形查询、条件查询、清屏、按管径查询、按建设年代查询、按道路查询、通用统计、全部统计、选定范围统计、普查单元统计、管点管线统计等功能。 | 1 |  |
| 2.6 | 系统工具 | 系统工具包括测量、定位、标注和图元管理模块。模块内包括测量距离、测量面积、测量角度、名称定位、范围定位、交叉口定位、视点列表、扯旗标注、坐标栓点标注、管点管线信息标注、特征点标注、自定义标注、流向标注、管理临时图元、加载临时图元和清除临时图元。 | 1 |  |
| 2.7 | 数据发布 | 数据发布功能用于将数据库服务中的数据发布成服务，方便数据共享利用。包括二维数据发布以及三维数据发布模块，有地图服务发布、服务列表、三维管线发布等。 | 1 |  |
| 2.8 | 帮助 | 可查看系统有关信息、系统许可信息等相关信息。 | 1 |  |
| 3 | 三维管网应用系统 |  |  |  |
| 3.1 | 地图操作 | 提供常用的地图操作指令，包括数据源配置、图层控制、透明度、管线图例等功能。 | 1 |  |
| 3.2 | 三维浏览 | 提供地上模式、三维飞行、360度环绕等三维浏览功能。 | 1 |  |
| 3.3 | 辅助量算 | 可实现距离量算与面积量算功能，包括水平距离、垂直距离、空间距离、地表距离、水平面积与地表面积测量功能，方便用户对该区域的尺寸进行全面了解，便于管线快速精准的实施，同时也为管线的验收提供数据支持。 | 1 |  |
| 3.4 | 查询定位 | 查询定位是提供快速的定位功能，包括坐标定位、道路定位、地名定位功能。 | 1 |  |
| 3.5 | 信息查询 | 信息查询是提供通用的查询功能，包括属性查询、空间查询、关键字查询等多种方式。 | 1 |  |
| 3.6 | 数据统计 | 数据统计功能主要用于区域范围内管线数量与长度的统计与结果输出，包括管径分段统计、埋深分段统计、点性质分类统计、管径分类汇总与材质分类汇总 | 1 |  |
| 3.7 | 工程分析 | 为管线的规划、设计、施工、维护，提供管线断面分析、净距分析、开挖分析功能，按照管线的实际地理位置、埋深、口径大小、相对距离、管线类别和国标规范约束，为管线管理提供科学依据，防止施工挖断或损坏已有管线的事故发生。 | 1 |  |
| （二） | 地下管网统筹管理系统 |  |  |  |
| 1 | 项目管理 | 地下管线建设单位应当按照年度地下管线建设计划组织安排施工项目。包括项目上报、项目审批、项目管理等功能。 | 1 |  |
| 2 | 规划管理 | 用户可通过系统对规划过程中规范文件进行管理，系统提供规划设计功能，支持查看规划管线分布、规划新增、编辑、删除、导入等功能。 | 1 |  |
| 3 | 施工管理 | 系统提供项目监管、施工保护、进度上报、资料上报、竣工测绘数据上传、竣工审核、项目验收归档等功能。 | 1 |  |
| 4 | 日常管理 | 支持对管线日常维护信息、管线隐患点信息、废弃管线信息进行管理，支持提供超期服役预警功能。 | 1 |  |
| 5 | 统计分析 | 提供投资统计、废弃统计、各阶段项目统计等功能，以图表形式直观展示分析结果。 | 1 |  |
| 6 | 其他功能 | 提供放大、缩小、漫游、全显地图、初始地图、前进、后退、清屏等功能，实现视图的浏览显示；根据管线项目行政管理流程、管线所属单位等，对用户权限进行分级、分区域管理，保证数据安全。 | 1 |  |
| （三） | 防汛指挥调度 |  |  |  |
| 1 | 防涝监测预警与指挥系统（Web端） |  |  |  |
| 1.1 | 工作台 | 工作台模块提供防汛基础设施、防汛预警、防汛隐患排查以及个人待办多方面的信息提供汇总统计与快捷导航。 | 1 |  |
| 1.2 | 风险隐患排查 | 面向日常隐患排查与汛前隐患排查两大场景，实现对防汛基础设施实现全方位的防护，做到“汛时不掉链”。主要包含养护管理、巡检管理、问题工单。 | 1 |  |
| 1.3 | 管网监测 | 提供管网水质、液位、流量、泵站实时监测、报警、曲线查看以及联动分析功能。 | 1 |  |
| 1.4 | 河道监测 | 提供排口水质、河道水位实时监测、报警、曲线查看以及联动分析功能。 | 1 |  |
| 1.5 | 气象监测 | 提供雨量站实时监测、报警、曲线查看以及联动分析功能 | 1 |  |
| 1.6 | 视频监控 | 可按照不同分类进行视频的分组展示，同时支持视频点位的搜索与过滤，用户可通过系统查看视频监控画面 | 1 |  |
| 1.7 | 值班值守 | 值班值守通过提供值班班次管理、排班管理、值班记录功能，实现对防汛期间值班值守的数字化管控。 | 1 |  |
| 1.8 | 调度指挥 | 调度指挥通过综合研判物联设施报警以及气象监测等多源信息，实现对汛期的精准调度指挥。主要包含警情监控、调度工单、调度统计功能。 | 1 |  |
| 1.9 | 专题报表 | 通过提供各物联监测设备的专题报表，可实现对特定数据的专题分析与统计。包含管网水质报表、管网液位报表、管网流量报表、管网泵站报表、排口水质报表、河道水位报表、雨量报表、雨情报表、报警报表等功能。 | 1 |  |
| 1.10 | 联动分析 | 联动分析功能通过提供多源数据的对比分析功能，实现对水质超标、井水外溢、积水点内涝等场景成因的综合研判。 | 1 |  |
| 1.11 | 基础信息管理 | 实现对人员物资、应急预案、排水户、排水单元、排口数据、泵站信息、易涝点管理、受纳水体信息、视频点位信息、工情信息等基础信息的管理，具备增、删、改、查等功能。 | 1 |  |
| 1.12 | 物联设施管理 | 实现对物联设备基础信息的管理维护。并支持对物联监测设备监测项监测报警阈值的配置功能。 | 1 |  |
| 2 | 防涝监测预警与指挥系统（移动端） |  |  |  |
| 2.1 | 监测一张图 | 以一张图（表格视图和地图视图）的形式直观展示排水各类物联网实时监测数据以及状态的展示与详情查看，同时支持在线查看重点节点的视频监测信息，支持值班值守人员通过报警信息快速新增调度工单。 | 1 |  |
| 2.2 | 调度工单 | 实现对Web端派发调度工单的执行与反馈。 | 1 |  |
| 2.3 | 巡检工单 | 实现对Web端派发巡检工单的执行与隐患上报。 | 1 |  |
| 2.4 | 养护工单 | 实现对Web端派发养护工单的执行与隐患上报。 | 1 |  |
| 2.5 | 警情监控 | 提供对物联监测设备以及其他来源警情的查看与管理功能，可通过当前的警情信息进行调度工单的快速新建。 | 1 |  |
| 2.6 | 水位联动分析 | 可通过关联管网水位、河道水位以及同时段降雨量信息实现对水位的变化趋势的对比分析 | 1 |  |
| 2.7 | 水质溯源分析 | 可通过河道水质、管网水质报警信息与管网流向信息实现对水质超标排水户以及排水单元的溯源分析 | 1 |  |
| 2.8 | 综合联动分析 | 可通过关联不同类型点位不同指标类型实现对多场景数据的联动分析 | 1 |  |
| 2.9 | 应急预案 | 可实现对防汛应急结构化预案的在线查看。 | 1 |  |
| 2.10 | 基础信息查询 | 实现对人员物资、排水户、排水单元、排口数据、泵站信息、易涝点管理、受纳水体信息、视频点位信息、工情信息等基础信息搜索与查看。 | 1 |  |
| 2.11 | 值班值守 | 可查看值班值守情况。 | 1 |  |
| 3 | 驾驶舱 |  |  |  |
| 3.1 | 总体概览 | 总体概览模块实现对防汛物资、防汛设施、防汛指挥体系、防汛隐患排查情况、防汛应急预案、防汛预警等多方面进行全方面的统计与展示。 | 1 |  |
| 3.2 | 雨情专题 | 专题通过归集多源气象预报和实时监测等信息，并基于GIS地图实现对降雨情况的整体展示以及预警。 | 1 |  |
| 3.3 | 水情专题 | 专题通过归集水位监测站监测数据，并基于GIS地图实现对河道水位情况的整体展示以及预警。 | 1 |  |
| 3.4 | 工情专题 | 专题通过归集管网泵站的运行监测数据以及日常防汛相关施工情况，并基于GIS地图实现对泵站工况的整体展示以及预警。 | 1 |  |
| 3.5 | 指挥专题 | 综合调度专题可以通过综合雨情、水情、工情以及防汛调度等情况实现对防汛整体情况的整体研判与指挥 | 1 |  |
| 二 | 基础支撑平台及操作系统 |  |  |  |
| 1 | 物联网接入系统 | 提供多协议的数据协议接入适配，保证采集数据的安全可靠传输，并通过对数据的协议解析、数据转换和提取，实现各类物联网监测数据的统一接入管理、预警管理。 | 1 |  |
| 2 | 视频接入系统 | 视频统一接入系统可整合现有的视频图像资源，对视频资源进行统一管理和共享应用。 | 1 |  |
| 3 | 运行维护系统 | 包括用户、角色，权限、菜单等信息。主要功能包括：组织结构管理、应用管理，权限管理、日志管理等。 | 1 |  |
| 4 | 数据库 | 国产数据库 | 1 |  |
| 5 | 操作系统 | 国产操作系统 | 3 |  |
| 6 | 系统对接端口 | 开发与其他系统对接的端口 | 1 |  |

# 第四章 评标办法

第一条 根据《中华人民共和国招标投标法》及实施条例、国家七部委12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》及现行的相关法规、规定和要求制定本评标办法。

第二条 评标活动依法进行，遵循公平、公正、科学、择优的原则，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

第三条 评标程序：

ⅰ资格后审

ⅱ初步评审；

ⅲ详细评审；

ⅳ综合得分排名；

ⅴ按照各投标人综合得分从高到低的顺序推荐3名中标候选人，并向招标人提出书面评标报告。

第四条 评标期间，应评标委员会书面要求，投标人可对投标文件含义不明确的内容作出必要的澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

第五条 评标程序严格按照下列步骤依次进行：

步骤一 资格审查

评标委员会首先对投标人的投标资格进行审查，只有全部满足以下资格审查条件的投标人才能通过资格审查，有任一一项不满足的投标人均不能通过资格审查，其投标将被否决。

资格审查

| 序号 | 项目内容 | 必要条件 | 投标文件中须提供的证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照、资质证书 | 有效的营业执照、资质证书 | 提供有效的营业执照、测绘乙级（或以上）资质证书（其中专业类别包含地理信息系统工程） |
| 2 | 投标人授权的委托代理人 | 与投标人单位签订的经人社部门认定盖章的劳动合同或社会养老保险关系证明（若投标单位所在地区的人社部门不在劳动合同或社保证明原件上盖章，则须提供人社部门官网打印件并经人社部门官网可查且信息有效）； | 劳动合同或社会养老保险关系证明复印件加盖公章或人社部门官网打印件并经人社部门官网可查且信息有效。 |
| 3 | 投标保证金 | 电汇或保函 | 投标保证金汇款凭证或保函 |
| 4 | 法人授权委托书 | 具备有效的授权委托书 | 法人授权委托书 |

步骤二 初步评审

评标委员会对通过资格审查的投标文件进行初步评审，从有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标文件出现下列任一情形的，不予通过初步评审，其投标将被否决：

（1）未交纳投标保证金或交纳不足的；

（2）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标文件未按要求加盖单位公章和法定代表人或授权代表人印鉴的；

（4）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限或无期限的；

（5）明显不符合项目需求要求的；

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（7）投标人的投标报价高于招标控制价的；

（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（9）出现以下情形之一的，视为投标人相互串通投标；

1．不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2．不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3．不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4．不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5．不同投标人的投标文件相互混装；

6．不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

步骤三 详细评审

评标委员会只对通过初步评审的各投标文件进行技术评审，评分标准及分值如下：

| 条款内容 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 (总分100分) | 商务部分： 31 分 技术部分： 29 分 投标报价： 40 分 |  |
| 评标基准价计算方法 | 若有效投标人大于5家，评标基准价为修正后的有效投标报价中去掉一个最高价和一个最低价后的算术平均值；若有效投标人少于或等于5家，评标基准价为修正后的全部有效投标报价的算术平均值（评标基准价精确至小数点后两位）。 |  |
| 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=（评标价－评标基准价）/评标基准价×100% |  |
| 评审项目 | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 投标报价评分标准（40分） | （40分） | 当评标价等于基准价时得40分；当评标价每高于评标基准价1%扣0.2分，每低于评标基准价1%扣0.1分，最多扣至0分。百分比不为整数时采用插值法计算，得分保留两位小数。 |
| 商务部分（满分31分） | 类似项目业绩（8分） | - 投标人 2020 年 1 月 1 日以来实施过管线数字化建设领域或防汛指挥调度系统类似项目，单个合同规模在300万元以上的，每有一个得 2 分；单个合同规模在200-300（不含）万元以上的，每有一个得 1 分，最多得4分；本项累计最多得8分。 - （提供合同扫描件加盖投标单位公章附在投标文件中，合同扫描件须至少包含：合同买卖双方盖章页、合同签订日期、工程范围等关键信息；合同中如关键信息不全，可补充验收报告等证明材料） 未按照上述要求提交材料的，或资料不清晰的，视为无效，不予计分。 |
|  | 知识产权（9分） | - 1.投标人具有有效的国产自主知识产权的三维地理信息平台的软件著作权得 2 分； - 2.投标人具有有效的信息系统建设和服务能力 CS3 级及以上资质的，得2分； - 3.投标人具有有效的 ITSS(信息技术服务标准)符合性证书三级及以上资质的，得2分； - 4.投标人自主三维地理信息平台获得国产操作系统、数据库和中间件适配三类认证，每满足一类认证得1分，最高得3分，其他不得分。 - 提供认证证书的扫描件加盖投标单位公章后附在投标文件中。 |
|  | 综合实力（2分） | 投标人同时具有有效的ISO9001 质量管理体系认证证书、 ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书、ISO/IEC20000 信息技术服务管理体系认证证书的得2 分，不符合或缺项不得分。 提供证书扫描件加盖投标单位公章后附在投标文件中。 |
|  | 项目负责人（4分） | 具有市政类或计算机类高级及以上技术职称的得1分； 具有信息系统项目管理师或系统架构师或系统分析师，每有一类得1分。 本项最高得分4分。 须提供相关证书扫描件加盖投标单位公章后附在投标文件中及投标人为其缴纳的递交投标文件截止时间前6个月内任一个月社保证明复印件加盖投标单位公章附在投标文件中，否则不得分。 |
|  | 项目团队（8 分） | 1.项目组其他成员有信息系统项目管理师（高级）的每有1人得2分，最高得4分。 2.项目组其他成员有注册测绘师证书的每有1人得2分，最高得4分。 须提供证书扫描件加盖投标单位公章后附在投标文件中。 |
| 技术部分(满分29分） | 设计方案（15 分） | 1.投标人针对本项目的本项目背景现状、需求分析、建设目标，进行综合评审，得0-5分。 2.针对本项目的总体设计、软件功能要点设计等内容进行综合评审，得0-8分。。 3. 投标人针对本项目的设计方案数据管理、权限管理等方面是否科学、合理进行综合评审，得0-2分。 |
|  | 项目实施方案（9分） | 1.针对本项目的实施计划安排是否科学、合理进行综合评审，得0-3分。 2.针对本项目的进度管理方案及控制措施是否合理、完善进行综合评审，得0-3分。 3. 针对本项目的质量管理方案及控制措施是否合理、完善进行综合评审，得0-3分。 |
|  | 售后服务（5分） | - 投标人针对本次招标内容提供详尽的售后服务方案，包括但不限于售后服务内容、服务流程、紧急故障处置预案、培训方案等内容进行综合评审，得0-3分。 2.投标人具有《商品售后服务评价体系》五星级服务体系认证的得2分，不符合不得分。 须提供证书扫描件加盖投标单位公章后附在投标文件中。 |
| 其他因素评分标准 | / | / |

各评委根据上述评分标准独立、自主打分并署名确认，评委评分的平均值为各投标人商务、技术部分的得分。

投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

投标文件中出现投标报价、投标工期、工程质量目标（标准）前后不一致时，以投标函填报的为准。

步骤四 排序

详细评审结束后，汇总各投标人商务、技术部分的得分为其综合得分。评标委员会按照综合得分从高到低的顺序推荐3名中标候选人，并出具评标报告。如出现综合得分相同的情况，投标报价低的优先,投标报价也相同的，技术部分得分高的优先。

步骤五 定标

招标人应当根据评标委员会提出的书面评标报告确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因前款规定的原因也不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，也可以重新招标。

# 第五章 合同条款及格式

合同主要内容由招标人与中标人根据本合同范本结合项目具体情况协商后签订。

合同条款

- 术语定义

本合同下列术语应解释为：

1.1“合同”指供需双方依照招标投标程序、按照招标文件、投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “服务”指合同服务清单（同投标文件中报价一览表及其附表，下同）所约定的服务内容。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得产品和服务的招标人。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标人。

1.7 “检验”指需方按照合同约定的标准对供方所提供服务进行的检测和查验。

1.8 “验收书”指招标人或招标代理机构根据合同履约验收意见书形成反映招标人和组织验收机构意见的文件。

1.9“天”指日历天数（如无特别说明）。

1.10“第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.11“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.12“招标文件”指招标人或招标代理机构发布的招标文件。

1.13“投标文件”指供方按照招标代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术规范与服务内容

2.1所响应服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.2 所响应服务的服务内容应与招标文件规定服务内容及投标文件中的项目要求及投标响应表一致。

3.知识产权

3.1供方应保证需方在使用本合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

3.2供方应保证所供服务符合国家的有关规定。

3.3供方保证，供方依据本合同提供的服务及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

4.完成方式

供方按照合同约定的时间、地点完成服务。

5.付款

5.1合同以人民币付款。

5.2在供方按照合同的规定履行服务后，需方按照合同约定的方式和条件付款。

6.服务质量

6.1供方应保证合同项下所供服务是由供方提供的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、性能和技术规范等要求。

6.2供方提供的服务质量应满足行业一般标准，符合合同约定。

6.3需方有权对供方的服务质量进行监督，发现服务存在不符合合同标准的情形的，可以要求供方改正服务方式、替换服务人员等补救方式，供方应按需方要求改正，并赔偿需方实际损失。

6.4对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，供方需按照招标文件要求对产品提供售后服务及质量保证，供方投标文件承诺的售后服务及质量保证优于招标文件要求的，以投标文件承诺的售后服务及质量保证为准。

7.技术服务和保修责任

7.1本条适用于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务。

7.2供方对交付的产品的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

7.3供方应按如下内容提供售后服务：

7.3.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件、投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

7.3.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

7.3.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

7.3.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

7.3.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

7.3.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

7.3.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

7.3.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按招标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

7.3.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

7.3.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

8.检验和验收

8.1完成服务后，需方或招标代理机构（由具体项目决定）应在合同规定的时间内组织验收，并在“验收书”上签字。“验收书”将作为申请付款文件的一部分。

8.2对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，保修期自验收书签署之日起计算。

9.违约责任

9.1如果供方未按照合同规定的要求提供服务；或供方未能履行合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

9.1.1在需方同意延长的期限内提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

9.1.2在需方规定的时间内，用符合合同规定的服务以达到合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关服务的期限也应相应延长；

9.1.3需方有权部分或全部解除合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

9.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从履约保证金（如有）、尚未支付的合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

9.3延期服务的违约责任

9.3.1除本合同条款第9条规定外，如果供方没有按照合同规定的时间提供服务，需方可要求供方支付违约金。违约金按照每周未提供服务费用的0.5%计收，但违约金的最高限额为未提供服务的合同价格的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除合同。

9.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

10.不可抗力

10.1如果供方和需方因不可抗力而导致合同迟延履行或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

10.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

10.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11.争端的解决

11.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

11.2如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

11.3因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

12.违约终止合同

12.1在需方因供方违约而按合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

12.1.1如果供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

12.1.2如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

12.1.3未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

12.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未履行服务类似的服务，供方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。供方应继续履行合同中未终止的部分。

13.政府采购法对合同变更终止的规定

合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

14.合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

15.适用法律：本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

16.合同生效

16.1本合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

16.2本合同一式五份，需方执二份，供方执二份、招标代理机构执一份。

17.合同附件

下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

17.1招标文件；

17.2招标文件的澄清文件；

17.3中标人提交的投标文件；

17.4合同条款；

17.5中标通知书；

17.6合同的其它附件。

合同格式

合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的澄清文件；

3.中标人提交的投标文件；

4.合同条款；

5.中标通知书；

6.合同的其它附件。

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件的规定相一致。

三、合同标的

本合同的标的为招标文件中所列相关服务。

四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同的总金额为人民币  （大写）                 元。

五、付款方式及条件

完成软件平台、基础支撑平台及操作系统，并通过甲方阶段性验收，支付工程总价的50%，项目整体竣工验收后支付工程总价的47%，3%为质保金，质保期（一年）满后一次性支付。

六、服务时间和服务地点

1.服务时间：

2.服务地点：

七、质量保证与运行维护服务

1、乙方在质保期结束前需提供免费的运行维护服务，服务内容包括：二维、三维地图更新服务每年2次，及时修正测试阶段未发现的错误，优化系统操作及数据备份服务。

2、质保期限：自竣工验收之日起一年

八、验收要求

1、甲方于软件功能开发完成后组织阶段性验收。

2、供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条的约定承担相应违约责任。

八、违约责任

1.供方逾期提供服务的，每逾期一天向需方支付合同金额  %的违约金，逾期  日的，需方有权单方面解除本协议。

2.供方提供的服务不符合约定的，需方有权向供方书面提出整改意见，供方需无条件整改至符合约定，自需方向供方提出书面意见之日起  日内，供方仍未整改或整改后服务仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额  %的违约金，逾期  日的，供方有权单方面解除本协议。

九、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表人(签字):         法定代表人或授权代表人(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：       年      月     日

# 第六章 投标文件格式

营口市地下管网地理信息及防汛指挥调度系统建设（一期）项目

投标文件

投标人（盖章）：

法定代表人

或其委托代理人（签字或盖章）：

日    期：     年  月  日

（一）商务部分

1、投标函

致：   {招标人名称}

- 根据已收到的项目编号为        的                 项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、规范、要求及其他有关文件后，如我方中标愿按（大写）   元人民币（¥ 小写        ）的合同价，承担本项目全部工作内容。

- 我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利。

- 一旦我方中标，我方保证建设周期为：                 。

- 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

- 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同文件组成部分。

- 在此我方郑重承诺：我方将按招标人的要求提供高质量的后续服务。

- 我方在此确认招标人对招标文件具有最终解释权。

投标人：                      （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

邮政编码：            电话：          传真：

日        期：       年       月       日

2、法定代表人资格证明

单位名称：___________________________________

单位性质：___________________________________

地    址：___________________________________

成立时间: _______年_____月______日

经营期限：____________________________________

姓名：____________性别：_______年龄：_______职务：_______

系           (投标人名称)          的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）				日期：_____年____月___日

法定代表人身份证复印件

3、法定代表人授权书

本人作为（投标人名称）的法定代表人，在此授权我公司的        ，其身份证号码：         ，作为我的合法授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理                      项目投标的各项事宜。

本授权书期限自      年    月    日起至    年     月      日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

授权代表：  （签字或签章）       性别：          年龄：

身份证号码：                              职务：

投标人：（单位全称、盖章）

法定代表人：                                   （盖章或签字）

授权委托日期：            年           月          日

授权代表人身份证复印件

4、投标保证金或保函

投标保证金汇款凭证或保函

5、投标报价一览表

| 项目名称：营口市地下管网地理信息及防汛指挥调度系统建设（一期）项目 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 人民币 （大写） 人民币 （小写） |
| 建设周期 |  |
| 质量承诺 |  |
| 投标保证金（元） |  |
| 备注： |  |
| 投标人：（全称） （盖章） 法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章） 年 月 日 |  |

投标报价明细表（格式自拟）

6、技术规格偏离表

| 项目编号： 项目名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 按招标文件第三章项目需求填写 |  |  |  |  |
| 其它 | 招标人未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表说明：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件项目需求内容进行填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对负偏离或正偏离的情况做详细说明并附证明材料，

4. 无偏离和填写不全的，招标人将视为投标人完全响应招标文件的要求。

投标人：（全称）   （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年   月    日

7、投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职务 |  |
| 投标人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 成立日期 |  | 现有职工人数 |  |
| 资质证书 | 名称： 证书号： |  |  |
| 投标单位组织机构简介 （部室划分、各部室人数、中高级职称等人员数） 企业组织机构框图附后 |  |  |  |

投标人：（全称、盖章）

日期     年      月       日

注：1、投标人需随此表附上营业执照。

8、项目负责人情况表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人资格证书及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工作项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  | 项目名称 | 项目规模 |  |  |  |  | 工作周期 |  | 完成情况 |  |  |

注：附项目负责人相关证明文件复印件。

投标人：（全称、盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期

9、拟投入本项目的主要人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目中拟 担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（全称、盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期

10、拟派主要人员简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  | 出生日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  |  |  | 为投标人服务时间 |  |  |  |
| 资格证书或执业证书 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |
| 在本项目中拟担任的职务： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人 主要 成果 | 序号 | 项目名称及规模 |  |  |  |  | 完成年月 | 在该项目中任何职 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人 主要 获奖 情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需要补充的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：主要人员包括：项目负责人、技术负责人及各专业负责人，附各专业人员证书等复印件。

投标人：（全称、盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期

11、投标人2020年至今承担过的类似项目业绩

| 招标人（业主） |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目概况 |  |
| 完成日期 （年/月/日） |  |
| 主要管理人员情况 |  |
| … |  |

注：1、投标人应随本表出具所填项目的合同协议书复印件，否则，招标人将不考虑投标单位所填项目的业绩；

2、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。

投标人：（全称、盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期

12、服务承诺

针对本项目的相关技术质量进度要求、技术服务做出承诺，还应承诺不更换项目组成人员，以及项目负责人其他专业负责人根据业主的要求随时到现场进行服务等相关内容，具体承诺内容由投标人自行考虑，作为评标的重要依据。

13、投标人认为有必要提交的其他资料

（投标人认为对其有利的其他书面证明材料）

14、投标人告知承诺函

（招标人名称、行政监管部门）：

我单位参与（招标项目名称）的投标。根据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，我已知悉本单位相关权利义务，作为法定代表人（或授权委托人），本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读告知承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。

二、我单位具有参与本次投标的资质和能力，公司运营状况良好，不存在挂靠投标、不受让、租借、出租、出借资格或资质证书，无处罚期内的不良行为。

三、我单位在本项目投标过程中从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

四、我单位承诺投标文件由本单位员工独立编制，严格遵守保密义务。所提供的一切投标相关材料都是真实、有效、合法的。

五、我单位不与其他投标人相互串通投标报价，不恶意压低或抬高投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

六、我单位不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

七、我单位不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标，不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

九、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假等行为的，本单位及本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

十、本承诺函由我单位盖章及法定代表人（授权委托人）本人亲自签字确认。

承诺单位：（盖单位公章）

法定代表人（授权委托人）：（签字）

承诺时间：   年   月   日

（二）技术部分

- 对本项目理解；

- 信息资源规划和数据库建设方案；

- 政务信息资源目录和政务信息资源共享方案；

- 应用支撑系统方案；

- 应用系统方案；

- 数据处理和存储建设方案；

- 终端系统及接口方案；

- 网络系统方案；

- 信息化创新方案；

- 国产密码应用方案；

- 安全系统方案；

- 备份系统方案；

- 运行维护系统方案；

- 投标人认为有必要提交的其它资料。