营口经济技术开发区市政修建有限公司宋屯新区等老旧住宅电梯更新改造项目

招 标 文 件

（标段唯一标识码：**）

（标段编号：**）

招标人：营口经济技术开发区市政修建有限公司（盖章）

招标代理机构：辽宁方唯建设管理有限公司（盖章）

日    期：2026年02月11日

目录

第一卷	1

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	6

投标人须知前附表	7

投标人须知正文部分	15

1.总则	15

2.招标文件	17

3.投标文件	18

4.投标	22

5.开标	22

6.评标	24

7.合同授予	25

8.重新招标、不再招标和终止招标	26

9.纪律和监督	26

10.需要补充的其他内容	27

第三章  评标办法	39

评标办法前附表（综合评估法）	40

评标办法正文部分	53

1.评标方法	53

2.评审标准	53

3.评标程序	53

附件 A：评标详细程序	56

附件 B：否决投标的条件	62

第四章  合同条款及格式	84

第一节 通用合同条款	85

第二节 专用合同条款	100

第二卷	110

第五章  供货要求	111

一、 项目概况及总体要求	112

二、 设备需求一览表	112

三、 技术性能指标	118

四、 检验考核要求	122

五、 技术服务要求	123

六、 质保期服务要求	124

七、 其他要求	125

第三卷	126

第六章  投标文件格式	127

目    录	129

一、投标函及承诺函等	130

二、法定代表人身份证明或授权委托书	135

三、投标保证金	138

四、联合体协议书	139

五、商务和技术偏差表	141

六、分项报价表	142

七、资格审查资料	153

八、投标设备技术性能指标的详细描述	172

九、技术支持资料	173

十、技术服务和质保期服务计划	174

十一、其他材料	175

# 第一卷

# 第一章  招标公告

营口经济技术开发区市政修建有限公司宋屯新区等老旧住宅电梯更新改造项目招标公告

1.招标条件

本招标项目营口经济技术开发区市政修建有限公司宋屯新区等老旧住宅电梯更新改造项目已由营口市鲅鱼圈区发展和改革局以关于《营口经济技术开发区市政修建有限公司宋屯新区等老旧住宅电梯更新改造项目》项目备案证明（营开发改备〔2025〕25号）批准建设，项目业主为营口经济技术开发区市政修建有限公司，建设资金来自其他资金、自筹，项目出资比例为81.08%、18.92%，招标人为营口经济技术开发区市政修建有限公司，招标代理机构为辽宁方唯建设管理有限公司。项目已具备招标条 件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：

建设地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区宋屯新区、华海佳苑、嘉和俪园小区、鸿园小区。

建设规模：更新改造电梯234部（宋屯新区223部、华海佳苑6部、嘉和俪园小区2部、鸿园小区3部）。更换轿厢、主机、控制柜、曳引机、导轨、限速器等。

2.2.招标范围

标段划分：共划分1个标段；是否兼投：否；是否兼中：否

计划工期/服务期限/供货期限：60日历天

计划开工/服务开始/供货开始日期2026年**月**日；计划竣工/服务结束/供货结束日期2026年**月**日；

标段名称：营口经济技术开发区市政修建有限公司宋屯新区等老旧住宅电梯更新改造项目

标段编号：***

标段招标范围：更新改造电梯234部（宋屯新区223部、华海佳苑6部、嘉和俪园小区2部、鸿园小区3部）。更换轿厢、主机、控制柜、曳引机、导轨、限速器等。

标段类别：货物类-材料设备采购；标段合同估算价：3627万元。

投标保证金金额：360000元；缴纳方式：现金、保函（保险）。

2.3其他 /

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备 / 资质，并具有与本招标项目相应的供货能力。

3.2本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： /

- 3.3其他要求：1、投标人为制造商的，须满足以下条件之一：

- （1）具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）；（2）具有有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）B级及以上资质和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质。

- 2、投标人为代理商的，须同时满足以下要求：

- （1）具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目包含电梯安装（含修理），许可子项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），或具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质；（2）提供所投产品制造商持有的有效《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），或该制造商有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）B级及以上资质。

- 3.投标人须为所投电梯的制造商，或制造商针对本项目授权的代理商；同一品牌电梯，仅接受一家投标人参与投标，代理商应出具制造商针对本项目的唯一授权委托书。

- 4.投标单位授权委托代理人应具有与投标单位签订的经人社部门认定盖章的劳动合同或社会养老保险关系证明。

3.5允许互跨专业承接同等级业务：否

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者（若为联合体投标，指联合体所有成员），应当在主体信息库（辽宁省工程建设项目主体云库）进行注册登记（具体参见主体云库注册操作指南）。

4.2 完成注册登记后，请于2026年**月**日16时30分至2026年**月**日16时30分止（北京时间、下同），通过辽宁工程咨询招投标交易平台（投标盲盒工具https：//nxbox.lnzb.com：8888/#/login），在所投标段进行资格确认并下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为：2026年**月**日 09：30。

5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过辽宁工程咨询招投标交易平台（投标盲盒工具https：//nxbox.lnzb.com：8888/#/login），选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，电子交易系统向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（电子交易系统）将拒收其投标文件。

5.3 开标地点：辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统（https：//dts.lnzb.com：8888/zjt-bid/）。

5.4 开标方式：远程不见面（请按招标文件规定时间登录“辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统（https：//dts.lnzb.com：8888/zjt-bid/）”进行解密）。

6.投标相关事宜

/

7.评标办法

本次招标评标办法采用综合评估法

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在辽宁省招标投标监管网、辽宁省建设工程信息网上发布。

9.监督信息

1.监督部门：营口市鲅鱼圈区城乡建设和公用事业中心，负责人：韩先生，联系方式：0417-8225249。

2.招标负责人：韩先生，联系方式：0417-8225207

10.联系方式

| 招 标 人：营口经济技术开发区市政修建有限公司 | 招标代理机构：辽宁方唯建设管理有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址：辽宁省营口市鲅鱼圈区淮河路南（营房执字第0005789号） | 地 址：辽宁省营口市鲅鱼圈区工业园32-绿色时代白云小区-2#门市 |
| 邮 编：115007 | 邮 编：115007 |
| 联 系 人：韩先生 | 联 系 人：王先生 |
| 电 话：0417-8225207 | 电 话：0417-6259699 |
| 传 真： | 传 真： |
| 电子邮件：guihuaju2000@163.com | 电子邮件：liaoningfangwei@163.com |
| 网 址： | 网 址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
|  | 2026年**月**日 |

# 第二章  投标人须知

第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：营口经济技术开发区市政修建有限公司 地 址：辽宁省营口市鲅鱼圈区淮河路南（营房执字第0005789号） 联 系 人：韩先生 电话：0417-8225207 电子邮件：guihuaju2000@163.com 项目负责人姓名及联系方式： 姓名：韩先生 电话：0417-8225207 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：辽宁方唯建设管理有限公司 地 址：辽宁省营口市鲅鱼圈区工业园32-绿色时代白云小区-2#门市 联 系 人：王先生 电话：0417-6259699 电子邮件：liaoningfangwei@163.com 项目负责人姓名及联系方式： 姓名：王先生 电话：0417-6259699 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 营口经济技术开发区市政修建有限公司宋屯新区等老旧住宅电梯更新改造项目 |
| 1.1.5 | 标段项目名称 | 营口经济技术开发区市政修建有限公司宋屯新区等老旧住宅电梯更新改造项目 |
| 1.1.6 | 建设地点 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区宋屯新区、华海佳苑、嘉和俪园小区、鸿园小区。 |
| 1.1.7 | 项目投资估算 | 4329万元 |
| 1.1.8 | 电子交易系统 | 辽宁省房屋建筑和市政工程电子交易系统（工程咨询） |
| 1.2.1 | 资金来源 | 超长期特别国债、自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 81.08%、18.92% |
| 1.2.3 | 标段合同估算价 | 3627万元 |
| 1.2.4 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 更新改造电梯234部（宋屯新区223部、华海佳苑6部、嘉和俪园小区2部、鸿园小区3部）。更换轿厢、主机、控制柜、曳引机、导轨、限速器等，包含但不限于生产、运输、装卸、安装、调试及验收等相关服务。投标人需将原有234部老旧电梯拆除，拆除老旧电梯产生的所有费用包含在报价内。 关于招标范围的详细说明见第五章“供货要求 ”。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 供货期限：60 日历天 计划供货开始日期：2026 年** 月** 日 计划供货结束日期：2026 年** 月** 日 除上述总供货期限外，发包人还要求以下区段供货期限： / 关于供货期限的详细说明见第五章“供货要求 ”。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区宋屯新区、华海佳苑、嘉和俪园小区、鸿园小区。 |
| 1.3.4 | 质量标准 | 质量目标：合格 其他要求：/ 关于质量标准的详细说明见第五章“供货要求 ”。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | - 资质要求：具备1、投标人为制造商的，须满足以下条件之一： - （1）具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）；（2）具有有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）B级及以上资质和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质。 - 2、投标人为代理商的，须同时满足以下要求： - （1）具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目包含电梯安装（含修理），许可子项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），或具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质；（2）提供所投产品制造商持有的有效《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），或该制造商有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）B级及以上资质。 - 3.投标人须为所投电梯的制造商，或制造商针对本项目授权的代理商；同一品牌电梯，仅接受一家投标人参与投标，代理商应出具制造商针对本项目的唯一授权委托书资质，具备市场监督管理部门核发的有效营业执照。 信誉要求：不得具有投标人须知第 1.4.3（12）至（19）条目规定的情形。 项目负责人资格要求：具备/执业资格，二次刷卡认证通过。 业绩要求： / 其他要求：投标单位授权委托代理人应具有与投标单位签订的经人社部门认定盖章的劳动合同或社会养老保险关系证明。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求：/ 其中：联合体资质按照联合体协议约定的分工认定，其他按照评审标准规定和联合体协议中约定的各成员分工要求进行。 |
| 1.4.3 （19） | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.9.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2026年**月**日 17时00分 |
| 1.10 | 分 包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 接受分包的第三人资质要求：/ |
| 1.11 | 偏 离 | ☑不允许 □允许，可偏离的项目和范围见第五章“供货要求 ”：允许偏离最高项数：/ 偏差调整方法：/ |
| 2.1.1 （7） | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日10日前 |

| 2.4.1 | 异议受理部门及联系方式 | 招 标 人： 名 称：营口经济技术开发区市政修建有限公司 地 址：辽宁省营口市鲅鱼圈区淮河路南（营房执字第0005789号） 联 系 人：韩先生 电话：0417-8225207 邮政编码：115007 招标代理机构： 名 称：辽宁方唯建设管理有限公司 地 址：辽宁省营口市鲅鱼圈区工业园32-绿色时代白云小区-2#门市 联 系 人：王先生 电话：0417-6259699 邮政编码：115007 异议投诉渠道：辽宁省工程建设项目招标投标异议投诉处理系统 |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 （11） | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.2.4 | 最高投标限价或其计算方法 | □不设置 ☑设置，最高投标限价：3627万元（暂估）。 最高投标限价公布时间：投标截止时间/ 日前。 - 其他要求：最高投标限价包含电梯更新改造费及残值费。投标报价不能超出最高投标限价，否则按否决投标处理。 |
| 3.2.5 | 报价说明 | 报价方式： ☑人民币价格 □综合费率（参与价格评审的为综合费率） □下浮率（参与价格评审的为下浮率） □综合单价（参与价格评审的为综合单价） 特别说明：非人民币价格方式报价，投标人均应根据实际情况合理填报转换的人民币价格。 报价要求：/ |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90 日内有效 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | □不提交☑提交 1.递交截止时间（到账时间）：同本标段投标截止时间 2.金额：36万元。 3.形式：☑现金（指电汇、支票） ☑保函（保险） □其他形式 4.递交方式： 4.1 现金 （1）收款信息 收款单位：辽宁方唯建设管理有限公司 开户银行：大连农村商业银行股份有限公司营口分行 账户账号：15118800010000274 （2）收款说明 投标人应在投标截止时间前通过企业基本账户递交至 4.1（1）规定的账户，否则视为无效投标保证金。 4.2 保函（保险） （1）投标人可通过辽宁省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台或辽宁省工程建设项目电子保函保险基础服务平台跨地区、跨行业自由服务试点的金融平台或金融机构任一渠道自主选择购买保函（保险），鼓励企业使用电子保函（保险）等形式提交保证金。 （2）投标人应在投标截止时间前购买完成并生效。购买保函（保险）【含电子和纸质】的财务费用应当通过企业基本账户或主体信息库登记的企业账户缴纳。纸质保函（保险）和电子保函（保险）均能够满足出函机构官方媒介或其行政主管部门指定的在线系统实时验真的条件。购买保函（保险）的企业账户均应当在主体信息库进行登记（含企业基本户和企业一般户），购买费用不是通过主体信息库登记的企业账户缴纳，造成无法进行验真，以及验真不通过责任由投标人自行承担。无法验真或验真不通过的保函（保险）由评标委员会进行核实确定后，视为未按照要求缴纳投标保证金。 4.3 其他 采用汇票等其他方式缴纳投标保证金的，也应参照现金方式缴纳要求执行。招标人要求可以不缴纳投标保证金的除外。 |
| 3.4.3 | 退还投标保证金及利息 | 计息标准：人民银行同期活期存款利率。 计息时间：投标保证金到账之日至退还的前一日。 退还办法：中标结果公示后 5 日内，未中标的投标人现金保证金按原路径自动退回；合同签订后 5日内，中标人的现金投标保证金按原路径自动退回。 |
| 3.5.2 | 企业近年财务状况的年份要求 | 近/年，指/ |
| 3.5.3 | 企业近年已完成的类似项目的年份要求 | 近3年，指2023年1月1日至今 |
| 3.5.5 | 企业近年发生的诉讼 及仲裁情况的年份要 求 | 近/年，指/ 特别说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于申请人败诉的，且可能直接影响正常合同履约有关的案件，不包括调解结案、未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁以及与合同履约无直接关联案件。投标人应如实填写近年发生的诉讼及仲裁情况，否则视为不响应招标文件实质性要求，其投标文件将被否决。如投标人因故意隐瞒且查证属实存在影响履约的诉讼及仲裁情况，将视为弄虚作假或以不正当手段骗取中标的行为，将依法依规予以处理。时间为判决或仲裁决定时间。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 备选方案递交和审核标准： |

| 3.7.3 | 应用于评审的佐证或证明材料 | 应用数字证照评审的节点和材料内容： ☑营业执照 ☑资质等级证书 ☑资格许可证书 ☑安全生产许可证 ☑存款账户证明 ☑财务审计报告 ☑管理体系认证证书 ☑企业业绩 ☑人员业绩 ☑工程获奖 ☑荣誉表彰（企业、个人） ☑注册执业人员证书 ☑专业技术职称证书 ☑特种作业资格证书 ☑安全生产考核合格证☑施工现场专业人员职业培训合格证 ☑职工社会保险参保证明 特别说明：1.通过企业主体信息库生成的数字证照信息，投标人应当自行校核和确认数字证照数据信息内容，一般应当对投标文件中已生成的数字证照进行电子签名，否则视为已确认和认可数据信息内容。 2.投标人制作投标文件时按上述实际明确的材料生成数字证照应用于项目评审，否则相关证明佐证材料以企业主体信息库获取的材料影印件应用于项目评审，投标人对数字证照和材料影印件内容的准确性、完整性和真实性负责。 |
| --- | --- | --- |
| 3.7.4 | 技术标是否采用暗标 | 采用模块化暗标评审 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2026年**月** 日 09时 30 分 00 秒 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ☑否 □是，退还具体安排：/ |
| 5.1.1 | 开标组织方式 | □现场集中开标 ☑远程不见面开标 □现场集中和远程不见面开标同时进行。投标人自行选择参与开标的方式。 开标系统：辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统 （https：//dts.lnzb.com：8888/zjt-bid/）。 |
| 5.1.2 | 开标地点 | 辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统（https：//dts.lnzb.com：8888/zjt-bid/）。 |
| 5.2.1 （5） | 解密时间 | 招标人发出解密提示后 30 分钟内。如遇到投标人较多或其他特殊情况在规定时间内无法完成解密的，可报项目行政监督部门适当延长解密时间。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，专家5人； 评标专家确定方式：从辽宁省综合评标专家库相应专业中随机抽取产生。 |

| 6.3 | 评标采用方式 | 评标组织形式： ☑本地集中评标方式 □远程异地评标方式 评标是否采用计算机辅助智能评审： □是 ☑否 |
| --- | --- | --- |
| 6.4 | 评标结果公示媒介 | 辽宁省招标投标监管网、辽宁建设工程信息网 |
| 7.1 | 定标方式 | 推荐的中标候选人数：不超过 3 名 ☑招标人授权评标委员会直接确定中标人 □招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人□招标人从评标委员会推荐的中标候选人范围内自主研究确定中标人。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | □不提交 ☑提交，履约保证金的形式： ☑现金 ☑保函（保险） □其他形式（/） 履约保证金的金额：合同总价的5% |
| 9.5 | 行政监督部门 | 名 称：营口市鲅鱼圈区城乡建设和公用事业中心 地 址：辽宁省营口市鲅鱼圈区 电 话：0417-8225249 传 真：/ 邮政编码：115007 异议投诉渠道：辽宁省工程建设项目招标投标异议投诉处理系统 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 词语定义 |  |
| 10.1.1 | 类似项目 | （1）类似项目指合同金额大于2000万元类似项目，且项目已完成验收。 （2）类似项目时间： □合同签订时间为准 ☑验收时间为准 （3）其他：/ |
| 10.1.2 | 盖章 | 盖单位章及签章（个人）均为电子签名法所指的电子签名，即表示数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名单位和签名人身份并表明签名单位和签名人认可其中内容的数据。 |
| 10.1.3 | 获奖表彰时间 | 以表彰文件、获奖证书的颁发时间为准。 |

| 10.1.4 | 不良行为 | （1）指投标人须知第 1.4.3（12）至（19）条目规定的情形。 （2）投标人须知第 1.4.3（15）条目规定的在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的时间以相关行业主管部门行政处罚决定时间或司法机关出具的法律文书时间为准。 特别说明：同一标段项目出现两个（含）以上不同处罚时间（或法律文书时间）均应满足时间要求。 |
| --- | --- | --- |
| 10.1.5 | 现金 | 投标保证金、履约保证金现金缴纳方式指通过电汇、支票等广义现金方式缴纳而非现金钞票。 |
| 10.2 | 中标后须提交的纸质投标文件 | 份数：3份，中标人提交的纸质投标文件应当与投标时的电子投标文件内容一致。 |
| 10.6 | 招标人补充的其他内容 | - 1.招标代理服务费：按国家发改委“发改办价格【2003】857号”文有关规定及“计价格【2002】1980号”文件规定标准下浮8%收取，由中标人支付。 2.交易中心服务费：辽发改价格[2023]128号文件。向营口市鲅鱼圈区公共资源交易中心支付。 |

## 投标人须知正文部分

## 1.总则

### 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段设备采购进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本标段项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.6  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.7  本招标项目投资估算：见投标人须知前附表。

1.1.8  本标段采用的电子交易系统名称：见投标人须知前附表。

### 1.2  项目的资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本标段合同估算价：见投标人须知前附表。

1.2.4  本标段资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标等

1.3.1  招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3  交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4  技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.3.5  质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4  投标人资格要求

1.4.1  投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表（如有）；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表（如有）；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。需要提交的相关证明材料见本章第 3.5  款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本招标项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人或单位负责人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股关系；

（11）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位， 同时参加本标段投标的；

（12）被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上住房城乡建设主管部门或其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；

（13）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（15）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（16）在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn ）中被列入严重违法失信企业名单；

（17 ）在 “ 信 用 中 国 ” 网站（ www.creditchina.gov.cn ） 或 “ 中 国执 行信 息 公开 网 ” （http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列入失信被执行人名单；

（18）在辽宁省建设工程招投标监督平台-辽宁建设工程信息网上被列入不良行为记录且在公布期内的；

（19）法律法规规定的其他情形。

### 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  投标预备会

1.9.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2  在投标人须知前附表规定的时间前，投标人应通过电子交易系统以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3  投标预备会后，招标人在本章第 2.2.2 项规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通过法定公告公示信息发布媒介、电子交易系统（投标盲盒工具）等渠道通知所有下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.10  分包

1.10.1  投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件， 除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2  中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.11  偏离

1.11.1  投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2  投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3  投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4  投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5  投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 2.招标文件

### 2.1  招标文件的组成

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9  款、第 2.2  款和第 2.3  款对招标文件所作的澄清、修改， 构成招标文件组成部分。

### 2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问， 应在投标人须知前附表规定的时间前，通过法定公告公示信息发布媒介、电子交易系统（投标盲盒工具）等渠道以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标人对招标文件的澄清通过法定公告公示信息发布媒介、电子交易系统（投标盲盒工具）等渠道以书面形式发给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标人须知前附表第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15  日，并且澄清的内容确实影响投标文件编制的，应当相应延长投标截止时间。

2.2.3  投标人应实时自行关注法定公告公示信息发布媒介、电子交易系统（投标盲盒工具）等渠道上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

### 2.3  招标文件的修改

2.3.1  招标人可以书面形式修改招标文件，并通过法定公告公示信息发布媒介、电子交易系统（投标盲盒工具）等渠道通知所有已下载招标文件的投标人。如果修改通知发出的时间距投标人须知前附表第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15  日，并且修改的内容确实影响投标文件编制的，应当相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人应实时自行关注法定公告公示信息发布媒介、电子交易系统（投标盲盒工具）等渠道上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

### 2.4  招标文件的异议

2.4.1  投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标人须知前附表第 4.2.1 项规定的投标截止时间 10  日前提出。招标人自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。逾期提出的， 招标人可不予受理。异议与答复应通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目招标投标异议投诉处理系统）以书面形式进行。

本条所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制性规定，违反公平竞争原则，影响投标人投标而向招标人提出的质疑。未在法定期限内提出异议视为投标人权利灭失。

有关异议受理部门及联系方式见投标人须知前附表。

2.4.2  招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标人将按照本章第 2.2款、第 2.3 款规定办理。

## 3.投标文件

### 3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）联合体协议书；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的联合体协议书。

3.1.3  投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的投标保证金。

### 3.2  投标报价

3.2.1  投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2  投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3  投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额， 应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3  款的有关要求。

3.2.4  招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5  投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的， 应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人须知前附表规定提交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交截止时间、递交方式提交投标保证金， 并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的， 其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

3.4.3  招标人最迟在与中标人签订合同后 5  日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。招标人同时退还投标保证金的银行同期存款利息。投标保证金及利息的计息标准和退还方式见投标人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约保证金。

### 3.5  资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）营业执照、资格或者资质证书和投标设备检验或认证等材料，具体要求见投标人须知前附表。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同、验收证书等材料， 具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书、合同协议书等材料。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表第 1.4.2 项规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7 投标人应按招标文件第六章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。

3.5.8 本招标文件中“类似项目”的定义见投标人须知前附表第 10.1.1 条目规定。

### 3.6  备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，该中标候选人被确定中标人后，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上， 可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3  投标文件制作

（1）投标文件由投标人使用符合标准的数字化投标文件制作软件制作生成。

（2）投标人在编制投标文件时应当建立分级目录，并按照提示录入或填写相关内容。

（3）投标人应当从企业主体信息库（2024 年新版本辽宁省工程建设项目主体云库）中

选择用于评审的佐证或证明材料并获取相应的数据信息，在制作投标文件时生成应用于项目评审的数字证照或影印件。如发现获取信息内容有错误应当在企业主体信息库修改和完善，并重新获取并生成数字证照或影印件。

投标人投标文件中数字证照数据信息内容是专家评审凭证和依据，投标人应当自行校核和确认数字证照数据信息内容，确保其准确有效和响应招标文件要求。

投标人应用于投标的数字证照可通过主体信息库调取、下载和追溯其数据原始材料， 用于核查、归档、调查或异议投诉处理等事宜。如发现投标人投标文件中应用于评审的数据证照信息数据内容存在不实或弄虚作假的，即按照弄虚作假骗取中标行为予以认定并依法依规处理。

应用数字证照评审的节点和材料内容见投标人须知前附表。

（4）第六章投标文件格式文件要求“盖单位章”的地方，投标人应使用数字证书（CA）加盖投标人的单位电子印章；要求“签章”的地方，投标人应使用数字证书（CA）加盖法定 代表人（授权委托人）的个人电子印章或电子签名。联合体投标的， 投标文件由联合体牵头人按上述规定在要求“盖单位章”的地方加盖联合体牵头人单位电子印章；在要求“签章”的地方加盖联合体牵头人法定代表人（授权委托人）的个人电子印章或电子签名。招标文件有特别说明的除外。

（5）投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件。投标人应当自行验证电子投标文件格式、内容和数据的准确性， 原则上电子投标文件大小不得超过 500M。电子投标文件由于格式、内容或数据存在错误造成无法解密或解析， 视为撤回投标文件，责任由投标人自行承担。

（6）投标文件制作的具体方法详见“数字化投标文件制作软件”中的操作说明。

3.7.4  投标人须知前附表规定“技术服务和质保期服务计划”（技术标）采用“模块化暗标” ，“技术服务和质保期服务计划”应按本章第 3.7.3 项制作投标文件并应满足下列要求：

（1）采用 A4 规格纸张，纸张方向为纵向，段落采用单倍行距，“文档网格”设置为“无网格”，对齐方式两端对齐，大纲级别正文文本，左侧、右侧缩进 0 个字符，首行缩进 2 个字符，段前、段后 0 行。编辑软件可采用Microsoft Word 2010 及以上版本或 WPS 2013 版本及以上版本。

（2）标题（包括章、节、条、款、项）、正文要求： 采用 A4 规格纸张，文字为黑色小四号宋体，标题可加粗。

（3）图表要求：图表应尽可能采用 A4 规格白色底色，对于比较大的图表可使用 A3 规格白色底色。图表中的文字采用黑色， 字体、字号不限（不包括纯表格，纯表格中文字要求同（2）正文要求且无需首行缩进）。图表（包括框图、流程图、结构图等，不包括纯表格）内容需转换为“ 图片 ”格式插入到文件对应位置上。

（4）页眉和页脚（包括页码）设置要求：不允许出现页眉，可以设置页脚且页脚仅可以设置页码，页码格式采用阿拉伯数字格式，字体为五号宋体，设在页脚居中位置，同模块文本页码应当连续。

（5）不允许有目录，不允许涂改或删除痕迹，不允许字体涂色。

（6）任何情况下，技术服务和质保期服务计划中不得出现投标人的名称和其它可以识别

投标人身份的字符、徽标、人员名称等以及雷同性标记内容。

## 4.投标

### 4.1  投标文件的加密

投标人应当按照本章第 3.7.3 项要求制作投标文件，并在投标时上传加密的投标文件，未加密的投标文件，招标人（电子招标投标系统）将拒收并提示。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人递交投标文件的截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表。

4.2.2  投标人应当在投标截止时间前，通过电子交易系统（投标盲盒工具）选择所投标段将加密的投标文件上传至电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，投标文件未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（电子交易系统）将拒收其投标文件。

投标人完成投标文件上传成功后，电子交易系统向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的时间为准。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2  投标人撤回投标文件的，在电子交易系统（投标盲盒工具）直接进行撤回操作。

4.3.3  投标人修改投标文件的，应当先按本章第 4.3.2 项的规定撤回投标文件，再使用投标文件制作软件制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制和递交，递交时间以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

## 5.开标

### 5.1  开标时间和地点

5.1.1  招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）在电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）上公开进行开标，所有投标人均应当参加开标。招标人按照投标人须知前附表规定的方式组织开标。

5.1.2  招标人在投标人须知前附表规定的地点组织开标，并在投标截止时间 30 分钟前，登录并进入电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）选择相应标段作开标的准备工作。

5.1.3  投标人应当在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点， 按照本章第 5.1.1项规定的组织方式，通过互联网远程在线或现场集中参加开标，使用加密其投标文件的数字证书（CA）登录电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）选择所投标段进行签到，并实时关注招标人的操作情况。

### 5.2  开标程序

5.2.1  主持人按下列程序在电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布主持人、招标人代表、监标人等有关人员姓名；

（3）公布在投标截止时间前投标文件的递交情况；

（4）公布投标保证金递交情况（对担保保函、保证保险进行实时验真）；

（5）投标人根据提示在投标人须知前附表规定的时间内解密投标文件；

（6）读取已解密的投标文件的内容；

（7）公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、项目负责人姓名及其他内容，并生成开标记录；

（8）投标人对开标记录进行确认；

（9）开标结束。

5.2.2  生成开标记录后 10 分钟内，投标人通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）对开标结果予以确认。未在规定时间内确认或未确认的视为对开标过程及结果无异议。

5.2.3  在本章第 5.2.1（5） 目规定的时间内，已解密的投标文件少于三个的，招标失败；已解密的投标文件不少于三个，开标继续进行。

因投标人原因（如数字证书（CA）损坏或密码丢失或输入错误、投标人自身网络中断等非开标系统原因）造成投标文件未解密的，视为投标人撤回投标文件。

因投标人之外的原因，如因网络、开标系统故障等非投标人自身原因，招标代理机构工作人员应及时将情况反馈到交易平台运营单位、项目监管部门以及相关技术服务单位， 在监管部门指导下将立即启动应急响应机制，积极排查和解决问题，投标人应予以配合，监管部门应根据现场实际适当延长解密时间。

### 5.3  开标异议

5.3.1  投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。异议与答复应通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）以书面形式进行。

本条所称异议是指投标人在开标过程中对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、开标记录以及投标人和招标人或者投标人相互之间存在利益冲突的情形等提出的质疑。

5.3.2  投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。

5.3.3  投标人未现场提出异议，视为异议权利灭失，不可再对开标提出异议。

### 5.4  特殊情况的处置

5.4.1  因电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）故障导致无法投标的，管理部门及时通知招标人，招标人视情况决定是否顺延投标截止时间。因投标人自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

5.4.2  因电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）故障导致无法正常开标的，招标人将暂停开标，待系统恢复正常后继续开标。

电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）技术服务单位将立即启动应急响应机制，积极排查系统故障，解决问题。

5.4.3  电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）故障是指下列情形：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）系统出现网络攻击；

（5）出现断电、断网事故；

（6）出现法定不可抗力因素；

（7）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

## 6.评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系或其他利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标采用方式详见投标人须知前附表。

### 6.4  评标结果公示

招标人将自收到评标报告之日起 3 日内，完成审查评标委员会提交的书面评标报告，并在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。公示期不少于 3 日。招标人在中标候选人公示前将对评标委员会提交的评标报告进行审查，发现异常情形的，依照法定程序进行复核，确认存在问题的，依照法定程序予以纠正。

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示（评标结果公示）期间提出。招标人自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。在法定期限内未提出视为投标人权利灭失。异议与答复应通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目招标投标异议投诉处理系统）以书面形式进行。

### 6.5  履约能力的核查（如有）

如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为， 招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前报请行政监督部门后，召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法核查确认。

## 7.合同授予

### 7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或从评标委员会推荐的中标候选人范围内自主研究确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

招标人从评标委员会推荐的中标候选人范围内自主研究确定中标人的，招标人按照定标办法规定的规则组建定标委员会，定标委员会按照定标办法规定的方法、规则、标准和程序在中标候选人中定标，确定中标人。定标办法没有规定的方法、规则、标准， 不得作为定标依据。

### 7.2  中标通知

评标结果公示期满后，在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人通过电子交易系统以书面形式向中标人发出经电子监督系统验证备案的中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

中标通知书发出的同时，招标人将在投标人须知前附表第 6.4 款规定的媒介发布中标结果公示。

### 7.3  履约保证金

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约担保。联合体中标的， 其履约保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4  签订合同

7.4.1  招标人和中标人应当在投标有效期内并自中标通知书发出之日起 30  日内，根据招标文件和中标人的投标文件（以经评标委员会评审的文件版本为准）订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3  联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.4.4  签约合同价的确定原则如下：

开标时投标函中大写投标总价应为签约合同价。按照第三章“评标办法”的规定，如投标报价有算术错误的，修正的价格经投标人书面确认后，以修正后的投标总价为签约合同价。

7.4.5  招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30  日内，登录辽宁省工程建设项目合同履约管理系统签订合同并向电子监督系统提交电子合同文件归档。按照信息公示规定对

合同签订等信息进行公示公开，依法应当保护的商业秘密除外。

## 8.重新招标、不再招标和终止招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）第一中标候选人或所有中标候选人存在不同程度的问题，不能签订合同的；

（4）在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的；

（5）法律、法规规定的其他情形。

### 8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 8.3  终止招标

因不可抗力等原因，招标人终止招标的，将通过法定公告公示信息发布媒介、电子交易系统（投标盲盒工具）等渠道及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的， 招标人将及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

## 9.纪律和监督

### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较，第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准不能作为评标依据。评标委员会成员不得对其他评标委员会成员的独立评审施加不当影响，不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得应当回避而不回避，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得对依法应当否决的投标不提出否决意见，不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明， 不得敷衍塞责随意评标，不得在合法的评标劳务费之外额外索取、接受报酬或者其他好处。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标

文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的， 有权自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉，其中对招标文件的内容（包括最高投标限价）、开标、评标结果进行投诉的， 应当按本章第 2.4 款、第 5.3 款、第 6.4 款的规定先向招标人提出异议后，方可向有关行政监督部门投诉，异议答复期不计算在规定的投诉时效期限内。

投标人和其他利害关系人的投诉应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定进行。

有关行政监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

## 10.需要补充的其他内容

### 10.1  词语定义

词语定义规定：见投标人须知前附表。

### 10.2  中标人的投标文件

中标人在签订合同前须向招标人另行提交的纸质投标文件份数：见投标人须知前附表。

### 10.3  知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

### 10.4  同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款” 、“专用合同条款” 、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

### 10.5  解释权

构成招标文件的各个组成文件应互为解释互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

### 10.6  招标人补充的其他内容

招标人补充的其他内容：见投标人须知前附表。

### 附表一：招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函

编号：

（招标人名称）：

经过仔细阅读                        （标段名称）项目（标段唯一标识码：      ）

招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1.……

2.……

……

投标人：                 （盖单位章）

年     月     日

### 附表二：招标文件澄清通知

招标文件澄清通知

编号：

各投标人：

经研究，对                                （标段名称）项目（标段唯一标识

代码：      ）招标文件，作如下澄清：

1.……

2.……

……

招标人：                  （盖单位章）

年     月     日

### 附表三：招标文件修改通知

招标文件修改通知

编号：

各投标人：

经研究，对                                     （标段名称）项目（标段唯一标识

码：            ）招标文件，作如下修改：

1.……

2.……

……

招标人：                  （盖单位章）

年     月     日

### 附表四：投标文件递交电子签收凭证

投标文件递交电子签收凭证

（投标人名称）：

您单位参与的                                 （标段名称）项目（标段唯一标识码：              ），投标文件于      年     月     日     时     分     秒上传成功。

项目负责人：

回执码：

### 附表五：开标记录表

（标段名称）项目开标记录表

开标时间：    年   月   日   时   分               开标地点：                               开标方式：

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） | 供货期（日历天） | 质量标准 | 投标有效期 （天） | 项目负责人 | 投标保证金 |  | 法定代表人或授权委托人确认 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） | 缴纳方式 |  |  |
| 最高投标限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开标过程需记录的其他 事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主持人：               招标人代表：                 监标人：

### 附表六：投标文件问题澄清通知

投标文件问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（标段名称）项目（标段唯一标识码：      ）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或者补正，并将投标文件的澄清、说明或者补正于        年        月        日        时

分前，通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）提交给本评标委员会。

1.……

2.……

……

（标段名称）项目招标评标委员会

年        月        日

### 附表七：投标文件问题的澄清

投标文件问题的澄清、说明或补正

编号：

（标段名称）项目招标评标委员会：

投标文件问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.……

2.……

……

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：                           （签章）

年      月      日

### 附表八：中标通知书

中标通知书（货物类）

____________：                                                                                                   编号：____________

你方于_____年____月____ 日所递交的    （标段名称）     的投标文件已被我方接受，被确定为中标人，请你单位派代表持本通知书及相关资料在接到本通知书后 30 日内到         与我方签订承包合同。在此之前按照招标文件规定向我方提交履约担保。

项目概况及中标内容

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段名称 |  |  |  |  |
| 供货地址 |  |  |  |  |
| 中标内容 |  |  |  |  |
| 计划供货期 |  |  | 总供货期（日历天） |  |
| 资质等级 |  |  | 质量标准 |  |
| 项目负责人 |  | 资格证书及编号 |  |  |
| 中标金额 | 大写： |  |  |  |
|  | 小写： |  |  |  |
| 需要说明的事项 |  |  |  |  |
| 招标人（盖章） 法定代表人（签章） 年 月 日 |  | 招标代理（盖章） 法定代表人（签章） 年 月 日 |  | 监管部门（盖章） 经办人（签章） 年 月 日 |

### 附表九：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                   （中标人名称）于                      （投标日期）所递交的              （标段名称）项目（标段唯一标识码：      ）投标文件，确定         （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持!

招标人：              （盖单位章）

法定代表人：               （签章）	 年        月        日

### 附表十：异议书

异议书

一、异议项目基本情况

标段名称：

标段唯一标识码：	 招标人名称：	 招标代理机构名称：

二、异议人基本情况

单位名称：                                                               住所地：                                       邮编：

法定代表人：                                   联系电话：

异议人授权代表：                               性别：

地址：                                         联系电话：

三、异议事项基本事实

异议事项 1 ：

异议事项 2 ：

异议事项 3 ：                                                               。

四、有效线索和相关证明材料：见附件

五、相关请求及主张：

（一）                                                                  ；

（二）                                                                  ；

（三）                                                                   。

异议人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日    期：      年    月   日

### 附表十一：异议答复函

异议答复函

（ 异议人名称）：

您单位对              （标段名称）项目（标段唯一标识码：           ）的异议书于     年    月    日收悉。经查，针对异议内容，现答复如下：

异议事项 1 ：

答复 1 ：

异议事项 2 ：

答复 2 ：

异议事项 3 ：

答复 3 ：                                                                   相关证明材料：见附件（如有）

如您单位对本答复不满意，可以在异议答复期满十日内向有关行政监督部门依法提起投诉。感谢您对我们工作的监督和支持。

招标人或招标代理机构（公章）：         法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年    月   日

# 第三章  评标办法

## 评标办法前附表（综合评估法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知 ”第 3.7.3（4）目规定 |
|  |  | 投标文件格式、内容 | 符合第六章“投标文件格式 ”的要求且实质性内容齐全 |
|  |  | 报价唯一 | 投标报价文件（包括投标函）中的任何单价、合价或总价只能有一个有效报价 |
|  |  | 法定代表人或授权委托人实名认证 | 法定代表人或授权委托人完成实名认证 |
|  |  | 模块化暗标 | 符合第二章“投标人须知 ”第 3.7.4 项规定 |
|  |  | 行为雷同分析 | 不存在投标行为雷同情形 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知 ”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 供货期限 | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知 ”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知 ”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式 ”的相关规定 |
|  |  | 投标材料技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求 ”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.11.3 项规定 |
|  |  | 算术错误修正 | 投标人接受算术错误修正后的报价 |

|  |  | 投标价格 |  | 投标报价（含修正后）不大于本标段最高投标限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 价格清单 |  | 已标价价格清单符合第六章“投标文件格式 ”“五、分项报价表 ”的有关要求 |
| 3.1.2 |  | 投标人不得存在的其他情形： （1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正； （2）有串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为。 |  |  |
| 3.1.4 |  | 低于成本评审： 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价时明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本 的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。 |  |  |
| 3.2.1 |  | （1）是否采用入围：否 |  |  |
| 3.3 |  | 评标委员会在评标过程中，如要求投标人澄清或说明的，评标委员会要求投标人在线澄清或说明的时间距投标人收到评标委员会通知的时间不得 少于 30 分钟。 评标委员会认为投标人的澄清或说明不够明确，应再次要求投标人对不明确的内容进行澄清或说明，评标委员会要求投标人再次在线澄清或说明的时间距投标人收到评标委员会通知的时间不得少于 30 分钟。 投标人未在规定时间内作出澄清或说明的，或者评标委员会成员认为该投标人的澄清或说明始终都不符合评标委员会要求的，作否决投标处理。 |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分 100 分） | 经济标： 20 分； 技术标： 78 分； 资信标： 2 分； 其他评分因素： 0 分。 |  |
| 2.2.2 （1） |  | 评标价确定方法 | 评标价＝投标函大写人民币投标报价或投标人须知前附表报价说明规定的参与评审的投标报价（或经投标人书面确认的算术错误修正后的投标报价）。说明：除招标文件特殊规定外，有关报价入围基准值、评标基准价的计算应用的投标报价一般均指评标 |  |

|  |  |  | 价。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 （2） |  | 评标基准价计算方法 | 基准价计算方法： （1）最高投标限价是否参与基准价计算：否 （2）参与基准价计算范围： 通过初步评审的投标人投标报价参与基准价得分计算。 （3）基准价计算规则： 通过初步评审的投标人超过5家（包含5家），去掉报价最高20%家和报价最低20%家投标报价（小数点后不保留有效数字，个位数向下取整）；若小于5家，则不去；将其投标报价取算术平均值下浮（0）。 |  |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差绝对值=¦投标人评标价-评标基准价¦ 偏差率=100%×（¦投标人评标价－评标基准价¦）÷评标基准价 扣分标准：每低1%扣1分；每高1%扣1.5分。注：中间值采用插入法计算，小数点后保留两位。 |  |
| 条款号 |  | 评分因素 | 标准分 | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 经济标评分标准 | 投标报价 | 20 | F＝20-（投标人评标价-评标基准价）÷评标基准价×100×1.5（评标价＞基准价时） F＝20-（评标基准价-投标人评标价）÷评标基准价×100×1（评标价≤基准价时） |
| 2.2.4 （2） | 技术标评分标准 | 项目总体方案 | 8 | 评审指标：1.投标人针对本项目提供的项目总体方案完整、合理、针对性强且满足本项目需求得5-8分；2.投标人针对本项目提供的项目总体方案比较完整、合理、针对性较强且满足本项目需求得2-4.9分；3.投标人针对本项目提供的项目总体方案基本完整、合理、具有针对性且满足本项目需求得0.1-1.9分；4.未提供不得分。 评审标准：1.投标人针对本项目提供的项目总体方案完整、合理、针对性强且满足本项目需求得5-8分；2.投标人针对本项目提供的项目总体方案比较完整、合理、针对性较强且满足本项目需求得2-4.9分；3.投标人针对本项目提供的项目总体方案基本完整、合理、具有针对性且满足本项目需求得0.1-1.9分；4.未提供不得分。 |
|  |  | 拆除方案 | 5 | - 评审指标：1.方案包括但不限于拆除工序计划、安全保障措施、施工设备和人员配置、环境保护、废弃物处理方案等。方案内容完整合理详实、全面细致、逻辑性强、可行性强与项目相适应得3-5分；2.方案包括但不限于拆除工序计划、安全保障措施、施工设备和人员配置、环境保护、废弃物处理方案等。方案内容比较完整合理、比较全面、逻辑性较强、可行性较强与项目相适应得1-2.9分；3.方案包括但不限于拆除工序计划、安全保障措施、施工设备和人员配置、环境保护、废弃物处理方案等。方案内容相对简洁、条理基本清晰、基本满足实际要求得0.1-0.9分；4.未提供不得分。 - 评审标准：1.方案包括但不限于拆除工序计划、安全保障措施、施工设备和人员配置、环境保护、废弃物处理方案等。方案内容完整合理详实、全面细致、逻辑性强、可行性强与项目相适应得3-5分；2.方案包括但不限于拆除工序计划、安全保障措施、施工设备和人员配置、环境保护、废弃物处理方案等。方案内容比较完整合理、比较全面、逻辑性较强、可行性较强与项目相适应得1-2.9分；3.方案包括但不限于拆除工序计划、安全保障措施、施工设备和人员配置、环境保护、废弃物处理方案等。方案内容相对简洁、条理基本清晰、基本满足实际要求得0.1-0.9分；4.未提供不得分。 |
|  |  | 供货及运输方案 | 6 | 评审指标：1.方案包括但不限于供货保障、运输配送方案、供货检验及验收、现场服务措施及处理方案等。方案内容完整合理详实、全面细致、逻辑性强、可行性强与项目相适应得4-6分；2.方案包括但不限于供货保障、运输配送方案、供货检验及验收、现场服务措施及处理方案等。方案内容比较完整合理、比较全面、逻辑性较强、可行性较强与项目相适应得2-3.9分；3.方案包括但不限于供货保障、运输配送方案、供货检验及验收、现场服务措施及处理方案等。方案内容相对简洁、条理基本清晰、基本满足实际要求得0.1-1.9分；4.未提供不得分。 评审标准：1.方案包括但不限于供货保障、运输配送方案、供货检验及验收、现场服务措施及处理方案等。方案内容完整合理详实、全面细致、逻辑性强、可行性强与项目相适应得4-6分；2.方案包括但不限于供货保障、运输配送方案、供货检验及验收、现场服务措施及处理方案等。方案内容比较完整合理、比较全面、逻辑性较强、可行性较强与项目相适应得2-3.9分；3.方案包括但不限于供货保障、运输配送方案、供货检验及验收、现场服务措施及处理方案等。方案内容相对简洁、条理基本清晰、基本满足实际要求得0.1-1.9分；4.未提供不得分。 |
|  |  | 质量保障方案 | 7 | 评审指标：1.方案包括但不限于质量保障措施、质量保障计划、质量保证承诺、质量检测、质量问题的处理等。方案内容完整合理详实、全面细致、逻辑性强、可行性强与项目相适应得4-7分；2.方案包括但不限于质量保障措施、质量保障计划、质量保证承诺、质量检测、质量问题的处理等。方案内容比较完整合理、比较全面、逻辑性较强、可行性较强与项目相适应得1-3.9分；3.方案包括但不限于质量保障措施、质量保障计划、质量保证承诺、质量检测、质量问题的处理等。方案内容相对简洁、条理基本清晰、基本满足实际要求得0.1-0.9分；4.未提供不得分。 评审标准：1.方案包括但不限于质量保障措施、质量保障计划、质量保证承诺、质量检测、质量问题的处理等。方案内容完整合理详实、全面细致、逻辑性强、可行性强与项目相适应得4-7分；2.方案包括但不限于质量保障措施、质量保障计划、质量保证承诺、质量检测、质量问题的处理等。方案内容比较完整合理、比较全面、逻辑性较强、可行性较强与项目相适应得1-3.9分；3.方案包括但不限于质量保障措施、质量保障计划、质量保证承诺、质量检测、质量问题的处理等。方案内容相对简洁、条理基本清晰、基本满足实际要求得0.1-0.9分；4.未提供不得分。 |

|  |  | 安装调试方案 | 5 | 评审指标：1.方案包括但不限于安装工艺流程、安全保障措施、具体安装步骤、安装人员配置、安装进度等。方案内容完整合理详实、全面细致、逻辑性强、可行性强与项目相适应得3-5分；2.方案包括但不限于安装工艺流程、安全保障措施、具体安装步骤、安装人员配置、安装进度等。方案内容比较完整合理、比较全面、逻辑性较强、可行性较强与项目相适应得1-2.9分；3.方案包括但不限于安装工艺流程、安全保障措施、具体安装步骤、安装人员配置、安装进度等。方案内容相对简洁、条理基本清晰、基本满足实际要求得0.1-0.9分；4.未提供不得分。 评审标准：1.方案包括但不限于安装工艺流程、安全保障措施、具体安装步骤、安装人员配置、安装进度等。方案内容完整合理详实、全面细致、逻辑性强、可行性强与项目相适应得3-5分；2.方案包括但不限于安装工艺流程、安全保障措施、具体安装步骤、安装人员配置、安装进度等。方案内容比较完整合理、比较全面、逻辑性较强、可行性较强与项目相适应得1-2.9分；3.方案包括但不限于安装工艺流程、安全保障措施、具体安装步骤、安装人员配置、安装进度等。方案内容相对简洁、条理基本清晰、基本满足实际要求得0.1-0.9分；4.未提供不得分。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目组织管理方案 | 6 | 评审维度：1.项目组织管理方案架构规划合理、人员配置及人员组织保障措施科学合理，项目投资控制措施明确详细、内控流程及应急事件处理措施科学、得当与项目匹配得4-6分；2.项目组织管理方案架构规划比较合理、人员配置及人员组织保障措施比较科学、项目投资控制措施比较明确、及应急事件处理措施比较科学、得当与项目匹配得2-3.9分；3.项目组织管理方案架构规划基本合理、人员配置及人员组织保障措施基本科学、项目投资控制措施基本明确、内控流程及应急事件处理措施基本科学、得当与项目匹配得0.1-1.9分；4.未提供不得分。 评审标准：1.项目组织管理方案架构规划合理、人员配置及人员组织保障措施科学合理，项目投资控制措施明确详细、内控流程及应急事件处理措施科学、得当与项目匹配得4-6分；2.项目组织管理方案架构规划比较合理、人员配置及人员组织保障措施比较科学、项目投资控制措施比较明确、及应急事件处理措施比较科学、得当与项目匹配得2-3.9分；3.项目组织管理方案架构规划基本合理、人员配置及人员组织保障措施基本科学、项目投资控制措施基本明确、内控流程及应急事件处理措施基本科学、得当与项目匹配得0.1-1.9分；4.未提供不得分。 |
|  |  | 应急方案 | 6 | 评审指标：1.方案包括但不限于管理架构及职责、应急预案、应急措施、应急响应时间、突发事件处理流程等。方案完全满足使用要求，内容详实、切实可行且针对性强得4-6分；2.方案包括但不限于管理架构及职责、应急预案、应急措施、应急响应时间、突发事件处理流程等。方案比较能满足使用要求，内容比较详实、切实可行且针对性较强得2-3.9分；3.方案包括但不限于管理架构及职责、应急预案、应急措施、应急响应时间、突发事件处理流程等。方案基本满足使用要求，内容简洁，具有实际的操作性得0.1-1.9分；4.未提供不得分。 评审标准：1.方案包括但不限于管理架构及职责、应急预案、应急措施、应急响应时间、突发事件处理流程等。方案完全满足使用要求，内容详实、切实可行且针对性强得4-6分；2.方案包括但不限于管理架构及职责、应急预案、应急措施、应急响应时间、突发事件处理流程等。方案比较能满足使用要求，内容比较详实、切实可行且针对性较强得2-3.9分；3.方案包括但不限于管理架构及职责、应急预案、应急措施、应急响应时间、突发事件处理流程等。方案基本满足使用要求，内容简洁，具有实际的操作性得0.1-1.9分；4.未提供不得分。 |
|  |  | 临时处理、故障、事故措施 | 5 | 评审指标：1.措施包括但不限于临时处理措施、故障或事故解决处理措施等。措施完全满足使用要求，内容详尽、完整健全、针对性强得3-5分。2.措施包括但不限于临时处理措施、故障或事故解决处理措施等。措施比较能满足使用要求，内容比较详尽、比较完整健全、针对性较强得1-2.9分。3.措施包括但不限于临时处理措施、故障或事故解决处理措施等。措施基本能满足使用要求，内容基本详尽、基本完整健全、基本具有针对性得0.1-0.9分。4.未提供不得分。 评审标准：1.措施包括但不限于临时处理措施、故障或事故解决处理措施等。措施完全满足使用要求，内容详尽、完整健全、针对性强得3-5分。2.措施包括但不限于临时处理措施、故障或事故解决处理措施等。措施比较能满足使用要求，内容比较详尽、比较完整健全、针对性较强得1-2.9分。3.措施包括但不限于临时处理措施、故障或事故解决处理措施等。措施基本能满足使用要求，内容基本详尽、基本完整健全、基本具有针对性得0.1-0.9分。4.未提供不得分。 |
|  |  | 进度计划及保证措施方案 | 7 | 评审指标：1.方案包括但不限于进度目标、进度计划、进度管理、资源配备、保证措施等。方案内容完整合理详实、全面细致、逻辑性强、可行性强与项目相适应，工期延时赔偿金额，得4-7分；2.1.方案包括但不限于进度目标、进度计划、进度管理、资源配备、保证措施等。方案内容比较完整合理、比较全面、逻辑性较强、可行性较强与项目相适应得1-3.9分；3.方案包括但不限于进度目标、进度计划、进度管理、资源配备、保证措施等。方案内容相对简洁、条理基本清晰、基本满足实际要求得0.1-0.9分；4.未提供不得分。 评审标准：1.方案包括但不限于进度目标、进度计划、进度管理、资源配备、保证措施等。方案内容完整合理详实、全面细致、逻辑性强、可行性强与项目相适应，工期延时赔偿金额，得4-7分；2.1.方案包括但不限于进度目标、进度计划、进度管理、资源配备、保证措施等。方案内容比较完整合理、比较全面、逻辑性较强、可行性较强与项目相适应得1-3.9分；3.方案包括但不限于进度目标、进度计划、进度管理、资源配备、保证措施等。方案内容相对简洁、条理基本清晰、基本满足实际要求得0.1-0.9分；4.未提供不得分。 |
|  |  | 检验与验收方案 | 6 | 评审指标：1.方案包括但不限于检验与验收进度、流程、措施等。方案内容完整合理详实、全面细致、逻辑性强、可行性强与项目相适应得4-6分；2.方案包括但不限于检验与验收进度、流程、措施等。方案内容比较完整合理、比较全面、逻辑性较强、可行性较强与项目相适应得2-3.9分；3方案包括但不限于检验与验收进度、流程、措施等。方案内容相对简洁、条理基本清晰、基本满足实际要求得0.1-1.9分；4.未提供不得分。 评审标准：1.方案包括但不限于检验与验收进度、流程、措施等。方案内容完整合理详实、全面细致、逻辑性强、可行性强与项目相适应得4-6分；2.方案包括但不限于检验与验收进度、流程、措施等。方案内容比较完整合理、比较全面、逻辑性较强、可行性较强与项目相适应得2-3.9分；3方案包括但不限于检验与验收进度、流程、措施等。方案内容相对简洁、条理基本清晰、基本满足实际要求得0.1-1.9分；4.未提供不得分。 |
|  |  | 安全施工管理措施 | 7 | 评审指标：1.根据投标人针对本项目提供的安全施工管理措施内容完整、切实可行，针对性强且满足本项目需求得4-7分；2.根据投标人针对本项目提供的安全施工管理措施内容比较完整、比较切实可行，针对性较强且满足本项目需求得1-3.9分；3.根据投标人针对本项目提供的安全施工管理措施内容基本完整、基本切实可行，具有针对性且满足本项目需求得0.1-0.9分；4.未提供不得分。 评审标准：1.根据投标人针对本项目提供的安全施工管理措施内容完整、切实可行，针对性强且满足本项目需求得4-7分；2.根据投标人针对本项目提供的安全施工管理措施内容比较完整、比较切实可行，针对性较强且满足本项目需求得1-3.9分；3.根据投标人针对本项目提供的安全施工管理措施内容基本完整、基本切实可行，具有针对性且满足本项目需求得0.1-0.9分；4.未提供不得分。 |

|  |  | 售后服务方案 | 5 | 评审指标：1.根据投标人针对本项目提供的售后服务方案内容完整、切实可行，针对性强且满足本项目需求得3-5分；2.根据投标人针对本项目提供的售后服务方案内容比较完整、比较切实可行，针对性较强且满足本项目需求得1-2.9分；3.根据投标人针对本项目提供的售后服务方案内容基本完整、基本切实可行，具有针对性且满足本项目需求得0.1-0.9分；4.未提供不得分。 评审标准：1.根据投标人针对本项目提供的售后服务方案内容完整、切实可行，针对性强且满足本项目需求得3-5分；2.根据投标人针对本项目提供的售后服务方案内容比较完整、比较切实可行，针对性较强且满足本项目需求得1-2.9分；3.根据投标人针对本项目提供的售后服务方案内容基本完整、基本切实可行，具有针对性且满足本项目需求得0.1-0.9分；4.未提供不得分。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日常维护及售后巡检方案 | 5 | 评审指标：1.方案包括但不限于日常维护、售后巡检等。结合项目需求进行了具体、详细的阐述，条理清晰，且均能够满足项目需要得3-5分；2.方案包括但不限于日常维护、售后巡检等。结合项目需求进行了比较具体、比较详细的阐述，条理比较清晰，比较能够满足项目需要得1-2.9分；3.方案包括但不限于日常维护、售后巡检等。结合项目需求进行了基本具体、基本详细的阐述，条理基本清晰，基本能够满足项目需要得0.1-0.9分；4.未提供不得分。 评审标准：1.方案包括但不限于日常维护、售后巡检等。结合项目需求进行了具体、详细的阐述，条理清晰，且均能够满足项目需要得3-5分；2.方案包括但不限于日常维护、售后巡检等。结合项目需求进行了比较具体、比较详细的阐述，条理比较清晰，比较能够满足项目需要得1-2.9分；3.方案包括但不限于日常维护、售后巡检等。结合项目需求进行了基本具体、基本详细的阐述，条理基本清晰，基本能够满足项目需要得0.1-0.9分；4.未提供不得分。 |
| 2.2.4 （3） | 资信业绩评分标准 | 企业业绩 | 2 | 制造商/代理商提供2023年1月1日至今类似项目业绩（以验收时间为准），合同金额大于2000万元。每提供一项得2分，最多得2分。（以投标企业诚信库为准） 注：须提供合同复印件、竣工验收报告复印件等，未提供不得分。 |
| 条款号 |  | 具体内容 |  |  |
| 3.2.5 | 评分结果汇总 | 最终（含分项）评分结果汇总确定办法： ☑所有评标委员会成员评分的算术平均值。 □所有评标委员会成员评分去掉一个最高分和一个最低分后计算平均值（分项评审成员 3 名（含 3 名）以下时，按照算术平均值进行计算）。 |  |  |
| 3.4.1 | 推荐中标候选人 | （1）评标委员会向招标人推荐不超过 3 家的合格的中标候选人，且对每个中标候选人的技术咨询建议、优势、不足、风险等情况进行说明， 提出推荐意见和建议。 （2）除评标办法前附表规定采用技术标或综合性入围方式的（按前附表设定规则计算最终得分和排序），最终得分计算和排序方法按照经济标+技术标+资信标+其他评审汇总得分排序，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，依次按下列因素排序：（1）投标报价由低到高（2）技术标 得分由高到低（3）资信标得分由高到低（4）其他因素得分由高到低；上述因素仍不能排定顺序的，由招标人或者招标人授权的评标委员会自行确定。 |  |  |

## 评标办法正文部分

## 1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件， 按照本章 2.2  款规定的评分标准进行打分，并按评标办法前附表的规定推荐中标候选人。

## 2.评审标准

### 2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务（资信业绩）部分：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3  投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4  评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术标评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务（资信业绩）评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3.评标程序

### 3.1  初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1  款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正。

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

1）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人使用同一电脑等电子设备办理投标事宜（下载招标文件、上传投标文件、授权委托人实名认证等关键环节）；

④ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

⑤ 不同投标人的投标文件非典型一致或者投标报价呈规律性差异；

⑥ 不同投标人的投标文件相互混装；

⑦ 不同投标人的投标保证金或保函（保险）财务费用从同一单位或者个人的账户转出；

⑧ 不同投标人的投标文件存在“MAC 地址 ”、“文件创建标识码 ”、“文件制作机器码 ”等唯一性标识一致等情形。

2）有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

① 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的， 即以他人名义投标的。

② 使用伪造、变造的许可证件；

③ 提供虚假的财务状况或者业绩；

④ 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、社会保险证明；

⑤ 提供虚假的信用状况；

⑥ 其他弄虚作假的行为。

3.1.3  投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的， 评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会对通过了初步评审的投标文件进行详细评审。如采用入围方式的，则按照评标办法前附表规定的方式进行入围。

3.2.2  评标委员会按本章第 2.2  款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估

| 得分。 （1）按本章第 | 2.2.4（1）项目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A； |
| --- | --- |
| （2）按本章第 | 2.2.4（2）项目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B； |
| （3）按本章第 | 2.2.4（3） 项目规定的评审因素和分值对商务（资信业绩）部分计算出得分 C； |
| （4）按本章第 | 2.2.4（4）项目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。 |

3.2.3  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.4  投标人得分=A+B+C+D。

3.2.5  各投标人评分结果汇总确定办法详见评标办法前附表。

### 3.3  投标文件的澄清

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步

澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 评标委员会要求投标人对投标文件问题澄清的通知，以及投标人对投标文件的澄清通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）以书面形式进行。投标人的澄清、说明或补正应在评标办法前附表通知规定的时间要求内提交， 否则评标委员会（电子招标投标系统）将拒绝接收。

### 3.4  评标结果

3.4.1  评标委员会按照本章评标办法前附表规定的推荐方法和第二章“投标人须知 ”前附表第 7.1 款推荐的中标候选人数量推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.3  投标人串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，评标委员会在评标过程中发现，证据确凿的，经评标委员会成员三分之二以上同意，其投标作否决投标处理；证据不够确凿的，其投标不能作否决投标处理，但评标委员会在向招标人提交书面评标报告时，应予说明。在评标结束后发现投标人串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，查证属实的，取消其中标资格。

## 附件 A：评标详细程序

评标详细程序

### A0.总  则

本附件是本章“评标办法 ”的组成部分，是对本章第 3 条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

### A1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

### A2.评标准备

### A2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见附表 A-1。并按照要求阅读评标纪律。

评标委员会成员在评标前，应当签订签署评标专家告知承诺函。评标专家告知承诺函见附表 A-2 。评标委员会成员对尽职、回避、保密、廉洁， 不参与串通投标等进行承诺，承诺遵守有关评标管理规定以及评标纪律，客观、公正地进行评标， 并接受招投标监管部门的监督。

### A2.2 评标委员会的分工

A2.2.1 评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织工作。

A2.2.2  评标委员会主任除履行自己作为评标委员会成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：

（1）组织评标委员会成员学习招标文件中载明的评标标准和方法；

（2）提醒招标人做好评标准备工作，包括提供所需的评标基础资料；

（3）汇总各评标委员会成员认为需要投标人澄清、说明或者补正的问题，组织评标委员会对投标人质询并对投标人的答复进行评审；

（4）对出现较大争议的事项进行书面记录；

（5）查验评标用表格和评标记录的完整性及有效性；

（6）组织对评标结论进行复核确认；

（7）组织编写评标报告，推荐中标候选人。

A2.2.3 评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会按照评标专家抽取专业划分为技术组和经济组。

### A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、供货要求、质量标准， 掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括：

（1）招标文件及其澄清、修改文件；

（2）投标人的投标文件；

（3）开标记录表以及二次刷卡、保证金缴纳等信息；

（4）最高投标限价；

（5）评标表格；

（6）有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

### A2.4 暗标编号

第二章“投标人须知 ”前附表第 3.7.4 款要求对技术标采用“模块化暗标 ”评审方式且编制有模块化暗标要求的，则在评标工作开始前，就暗标模块编号与投标人的对应关系使用附表 A-3 做好暗标编号记录，暗标模块编号按随机方式编排。在评标委员会技术标成员均完成暗标部分评审并对评审结果签字确认和汇总后，招标人方可向评标委员会公布暗标编号。

### A2.5 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作

A2.5.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当借助计算机辅助评标系统对投标文件进行基础性数据分析和整理，评标委员会对分析成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的， 通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）向投标人发出投标文件澄清通知。《投标文件问题澄清通知》采用投标人须知附表六所提供的格式。

A2.5.2 投标人接到评标委员会发出的投标文件澄清通知后，应按评标委员会的要求在规定的时间内，通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）提交投标文件的澄清和相关资料（如有）。《投标文件问题的澄清》采用投标人须知附表七所提供的格式。

### A3.初步评审

### A3.1 形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行

形式评审，并使用附表 A-4 记录评审结果。

### A3.2 资格评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表 A-5 记录评审结果。

### A3.3 响应性评审

A3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表 A-6 记录评审结果。

A3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知 ”前附表载明的最高投标限价（投标人投标价格是指投标函中的大写报价或经投标人确认的算术错误修正后的价格不超过本项目最高投标限价），凡投标人的投标价格超出最高投标限价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

### A3.4 算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的， 或者修正后的投标价格超过最高投标限价的（如有），其投标应当被否决。

### A3.5 判断投标报价是否低于成本

根据本章第 3.1.4 项的规定，评标委员会根据评审程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。评标委员会认定投标人以低于成本竞标的， 其投标应当被否决。并使用附表C-1 记录评审结果

### A3.6  判断投标是否为应当被否决

A3.6.1 判断投标人的投标是否应当被否决的全部条件（包括本章第 3.1.2 项、第 3.1.3 项中规定的条件），在本章前附表中集中列示。并使用附表 A-9 记录评审结果。

A3.6.2 本章附件 B 集中列示的否决投标的条件不应与第二章“投标人须知 ”和本章前附表和正文部分包括的否决投标的条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以本章前附表和正文部分的规定为准。

A3.6.3 评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章前附表和正文部分中规定的否决投标的条件判断投标人的投标是否为应当被否决。

### A3.7  澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3 款的规定执行。《投标文件问题澄清通知》及《投标文件问题的澄清》采用投标人须知附表六与投标人须知附表七所提供的格式，并通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）以书面形式进行。

### A4.详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。初步评审通过后， 使用附表 A-8 记录初步评审结果。

### A4.1 详细评审的程序

评标委员会按照本章第 3.2 款中规定的程序进行详细评审：

（1）经济标评审和评分；

（2）技术标评审和评分；

（3）资信标评审和评分；

（4）其他因素评审和评分；

（5）汇总评分结果。

### A4.2 经济标评审和评分

A4.2.1 按照评标办法前附表中规定的方法计算各投标人的“评标价 ”。

A4.2.2 按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价 ”。

A4.2.3 按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审的投标报价的“偏差率 ”。

A4.2.4 按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，使用附表 A-10 记录对经济标的评分结果，经济标的得分记录为 A。

### A4.3  技术标评审和评分

按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准， 对技术标进行评审和评分，并使用附表 A-11 记录对技术标的评分结果，技术标的得分记录为 B。

### A4.4 资信标评审和评分

按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准， 对企业业绩、资信和项目管理机构等进行评审和评分，并使用附表 A-13 记录对资信标的评分结果，资信标的得分记录为 C。

### A4.5  其他因素的评审和评分

根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准， 对其他因素（如果有）进行评审和评分，并使用附表 A-14 记录对其他因素的评分结果，其他因素的得分记录为 D。

### A4.6  澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3 款的规定执行。《投标文件问题澄清通知》及《投标文件问题的澄清》采用投标人须知附表六与投标人须知附表七所提供的格式，并通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）以书面

形式进行。

### A4.7 汇总评分（评审）结果

评标委员会成员应按照附表 A-15 的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

### A5.推荐中标候选人或者直接确定中标人

### A5.1 推荐中标候选人

A5.1.1 评标委员会按照本章评标办法前附表规定的推荐方法和第二章“投标人须知 ”前附表第 7.1 款推荐的中标候选人数量，按照附表 A-17 格式推荐中标候选人。评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

（1）评标委员会按照本章评标办法前附表规定的方法推荐中标候选人。招标文件允许多标段投标、多标段中标的， 各标段中标候选人的推荐按规定执行，对某些标段由此产生的空缺由排序在后的投标人依次替补。

（2）如果评标委员会根据本章的规定否决有关投标后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知 ”前附表第 7.1 款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标人作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标，并建议招标人重新招标。

A5.1.2 投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

### A5.2 直接确定中标人

第二章“投标人须知 ”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列。

### A5.3 编制评标报告

评标委员会根据本章第 3.4.2 项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）通过初步评审的投标人一览表；

（5）被否决投标的情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知 ”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人 ”）与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

### A6.特殊情况的处置程序

### A6.1 暗标评审的评审程序规定（适用于对技术标进行暗标评审的）

如果第二章“投标人须知 ”前附表第 3.7.4 项要求对技术标采用模块化暗标方式，如果技术标是详细评审阶段的评审内容的，则评标委员会需将技术标（暗标）的格式类评审在初步评审阶段完成，详细评审阶段发现某个模块存在出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等以及雷同性标记内容， 仍可对投标人的投标文件进行否决，否决任一模块代表着本投标人的投标文件全部被否决。电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）应采取措施，在经济标、技术标、资信标、其他因素的评审完成后，再公开相应暗标编号与投标人名称之间的对应关系。初步评审被否决的投标不再进入详细评审阶段。

### A6.2 关于评标活动暂停

A6.2.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.2.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

### A6.3 关于评标中途更换评标委员会成员

A6.3.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.3.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

### A6.4  评标争议处理

A6.4.1 评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

A6.4.2 在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。表决不得违背法律、法规、规章和招标文件的规定。

A6.4.3 评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，可以书面阐述其不同意见和理由。拒绝在书面决议或评标报告上签名， 且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论，评标委员会应当对此在评标报告中做出书面说明。

### A7.补充条款

……

## 附件 B：否决投标的条件

否决投标的条件

### B0.总  则

本附件所集中列示的否决投标的条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标的条件的总结和补充，如果出现不一致的情况，以本章前附表和正文部分的规定为准。

### B1.否决投标的条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

B1.1 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。主要包括以下内容：

（1）投标人名称与营业执照、资质证书不一致；或提供无效的营业执照、资质证书的；

（2）未按照第二章“投标人须知”第 3.7.3（4）目规定和第六章“投标文件格式”的要求进行电子签章的；

（3）联合体投标没有提交共同投标协议或共同投标协议未按招标文件提供的格式签署、提交，未明确联合体牵头人和各方权利与义务，未承诺就中标项目向招标人承担连带责任的 （如有）；

（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（但招标文件要求提交备选投标的除外）；

（5）未按照招标文件的要求报送应有的投标报价表格的；

（6）项目负责人二次刷卡实名认证未通过的；

（7）法定代表人或授权委托人未完成实名认证的；

（8）投标人资质条件不符合国家规定和招标文件要求的；

（9）采用技术标暗标评审的，未按招标文件要求编制技术标（暗标）投标文件的；

（10）项目负责人资格不符合招标文件规定的专业等级要求的；

（11）具有投标人须知第 1.4.3（12）至（19）条目规定的情形；

（12）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（13）投标人填写的分项报价表与招标文件给定的格式不一致的；

（14）供货周期未响应招标文件规定的；

（15）投标人不接受算术错误修正后的报价；

（16）投标报价（含修正后）高于招标文件设定的最高投标限价的；

（17）质量标准不满足招标文件规定的；

（18）投标有效期不符合招标文件规定的；

（19）权利义务承诺不符合或低于招标文件规定的；

（20）技术部分要求不符合招标文件规定的；

（21）分包计划不符合招标文件规定的。

B1.2 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.3 有串通投标、弄虚作假或有其他违法行为的。包括以下内容：

（1）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人使用同一电脑等电子设备办理投标事宜（下载招标文件、上传投标文件、授权委托人实名认证等关键环节）；

④ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

⑤ 不同投标人的投标文件非常典型一致或者投标报价呈规律性差异；

⑥ 不同投标人的投标文件相互混装；

。  不同投标人的投标保证金或保函（保险）财务费用从同一单位或者个人的账户转出；

⑧ 不同投标人的投标文件存在“MAC 地址”  、“文件创建标识码” 、“文件制作机器码”等唯一性标识一致等情形。

（2）有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

① 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的， 即以他人名义投标的。

② 使用伪造、变造的许可证件；

③ 提供虚假的财务状况或者业绩；

④ 提供虚假的项目负责人或者主要人员简历、社会保险证明；

⑤ 提供虚假的信用状况；

⑥ 其他弄虚作假的行为。

B1.4 有第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。包括以下内容：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本招标项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人或单位负责人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股关系；

（11）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位， 同时参加本标段投标的；

（12）被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上住房城乡建设主管部门或其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；

（13）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（15）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（16）在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn ）中被列入严重违法失信企业名单；

（17 ）在 “ 信 用 中 国 ” 网站（ www.creditchina.gov.cn ） 或 “ 中 国执 行信 息 公开 网 ” （http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列入失信被执行人名单；

（18）在辽宁省建设工程招投标监督平台-辽宁建设工程信息网上被列入不良行为记录且在公布期内的；

（19）法律法规规定的其他情形。

B1.5 未如实填写近年发生的诉讼及仲裁情况，隐瞒真实情况的。

B1.6 未按招标文件要求进行实名身份认证的或同一标段实名身份认证中存在不同投标人之间身份证识别代码一致的。

B1.7 投标报价明显低于企业成本可能影响履约的。

B1.8 技术标不同模块赋分点之间多个模块固定位置存在内容表述非必要性雷同的。

### 附表 A-1：评标委员会签到表

评标委员会签到表

标段名称：

标段唯一标识码                                                                          评标时间：         年    月    日

| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 身份证号 | 联系方式 | 评审内容 | 评审角色 | 评标签到时间 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 附表 A-2：评标专家告知承诺函

评标专家告知承诺函

本人接受招标人邀请，担任                   （标段名称）项目招标的评标专家。

本人作为辽宁省评标专家库评标专家，已知悉相关权利义务，已熟知告知承诺函内容，并在此郑重承诺：

一、尽职承诺

（一）客观、公正地履行职务， 严格按照法律法规规定、评标办法独立完成该项目的评标工作。

（二）严格遵守评标纪律，保证评标过程中不发表任何涉及实质性内容的倾向性、引导性言论，不擅离职守。

（三）严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国保守国家秘密法》

《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定， 遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任，自觉维护国家利益、社会公共利益。

（四）对依法应当否决的投标提出否决意见。

二、回避承诺

（一）与招标人或投标人的主要负责人不存在近亲属关系。

（二）非项目主管部门或者行政监督部门的人员。

（三）近 5 年未与投标人或者投标人主要负责人有其他社会关系或者经济利益关系。

（四）未曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

三、保密承诺

（一）不在公共社交网站、媒体、平台，如微信群、QQ 群、朋友圈、个人微博等，通过视频、图片、暗语等方式泄露评标任务。

（二）评审结束时，全部清退不应由个人持有的评审项目所有文件和资料，不向任何人透露投标文件的评审和比较情况、中标候选人推荐情况以及与评审有关的其他情况。

四、廉洁承诺

（一）严格履行廉政自律责任，遵守评标廉政纪律，没有私下接触招标人、招标代理机构、投标人，没有收受利益相关人或企业的财物、好处。

（二）不向招标人征询确定中标人的意向或者接受任何单位、个人明示暗示特定投标人的要求。

（三）不暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明。

（四）自觉抵制招标投标活动中的违法违规行为，积极配合协助行政监督部门、纪检监察部门、公安部门、检察机关等依法进行监督。

五、不参与串通投标承诺

（一）依法依规参加本招标项目的评标工作，不参与串通投标。

（二）清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第一百六十三条“公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金 ”的规定。

（三）本人如被查实在本招标项目评标工作中参与串通投标的，自愿承担相应法律责任，接受相应刑事和纪律、行政处罚以及失信惩戒。

六、本承诺函由我本人亲自签字确认。

本人是□ 否□ 为中共党员

（应单选，并在方框内打“ √ ”）

承 诺 人：            （签字）

承诺时间：    年   月    日

### 附表 A-3：技术暗标编号确认表

技术暗标编号确认表

标段名称：

标段唯一标识码：

| 序号 | 投标人名称 | 评审标准及评审意见 |  |  |  |  |  |  |  |  | 评审结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会全体成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：        年    月    日

### 附表 A-4：形式评审记录表

形式评审记录表

标段名称：

标段唯一标识码：

| 序号 | 投标人名称 | 评审标准及评审意见 |  |  |  |  |  |  |  |  | 评审结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会全体成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：    年    月    日

### 附表 A-5：资格评审记录表

资格评审记录表

标段名称：

标段唯一标识码：

| 序号 | 投标人名称 | 评审标准及评审意见 |  |  |  |  |  |  |  |  | 评审结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会全体成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：    年    月    日

### 附表 A-6：响应性评审记录表

响应性评审记录表

标段名称：

标段唯一标识码：

| 序号 | 投标人名称 | 评审标准及评审意见 |  |  |  |  |  |  |  |  | 评审结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会全体成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：    年    月    日

### 附表 A-7：技术方案评审记录表（合格性）

技术方案评审记录表

（适用于经评审的最低投标价法）标段名称：

标段唯一标识码：

| 序号 | 投标人名称 | 评审标准及评审意见 |  |  |  |  |  |  |  |  | 评审结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会全体成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：    年    月    日

### 附表 A-8：初步评审汇总记录表

初步评审汇总记录表

标段名称：

标段唯一标识码：                                                 单位：人民币元

| 序号 | 投标人名称 | 形式评 审结果 | 资格评 审结果 | 响应性评审结果 | 技术方案 （如有） | 投标报价 | 评审结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会全体成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |

日期：    年    月    日

### 附表 A-9：否决投标的情况说明

否决投标的情况说明

标段名称：

标段唯一标识码：

| 序号 | 投标人名称 | 否决投标的依据 | 投标文件存在的具体问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 评标委员会全体成员签名： |  |  |  |

日期：    年    月    日

### 附表 A-10：经济标评分记录表

经济标评分记录表

标段名称：

标段唯一标识码：                                                单位：人民币元

| 序号 | 投标人名称 | 评审项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标报价 | 修正后 投标报 价（如有） | 评标价 | 评标基准价 | 偏差率 | 计算投 标报价得分 | 投标报价最终得分 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济标评委签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |

日 期 ：      年     月     日

### 附表 A-11：技术标评审记录表

技术标评审记录表

标段名称：

标段唯一标识码：

| 序号 | 投标人名称 | 评委姓名及得分 |  |  |  |  |  |  | 技术标最终得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评委 1 | 评委 2 | …… |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术标评委签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：    年     月    日

### 附表 A-12：技术标评审记录表（个人）

技术标评审记录表（个人）

标段名称：

标段唯一标识码：

| 序号 | 投标人名称 | 评审因素及评审得分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术标评委签名：                                                                                日期：        年     月    日

### 附表 A-13：资信业绩评审记录表

资信业绩评审记录表

标段名称：

标段唯一标识码：

| 序号 | 投标人名称 | 评委姓名及得分 |  |  |  |  |  |  | 资信业绩最终得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评委 1 | 评委 2 | …… |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资信业绩评委签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：        年    月    日

### 附表 A-14：其他因素评审记录表

其他因素评审记录表

标段名称：

标段唯一标识码：

| 序号 | 投标人名称 | 评委姓名及得分 |  |  |  |  |  |  | 其他因素最终得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评委 1 | 评委 2 | …… |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会全体成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：        年    月    日

### 附表 A-15：详细评审评分汇总表

详细评审评分汇总表

标段名称：

标段唯一标识码：

| 序号 | 投标人名称 | 评审类别评审得分 |  |  |  | 评审得分汇总 | 投标人排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标报价 | 技术标 | 资信标 | 其他因素 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会全体成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |

日期：    年   月  日

### 附表 A-16：评标结果汇总表

评标结果汇总表

（适用于经评审的最低投标价法）

标段名称：

标段唯一标识码：                                               单位：人民币元

| 投标人名称 | 评审项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标报价 | 修正后投标报价 （如有） | 评标价 | 最高投标限价 | 确定有效评标价 | 有效评标价排序 |
| 评标委员会成员签名： |  |  |  |  |  |  |

日期：        年       月      日

### 附表 C-1：成本评审结论记录表

成本评审结论记录表

投标人名称：

| 需投标人澄清和说明的主要事项概要： |  |
| --- | --- |
| 投标人澄清、说明、补正和提供证明材料的情况说明： |  |
| 评审结论 | □低于成本 □不低于成本 |
| 评 审 意 见 概 要 |  |
| 评 标 委 员 会 全 体 成 员 签 名 | 年 月 日 |

### 附表 A-17：推荐中标候选人一览表

推荐中标候选人一览表

标段名称：

标段唯一标识码：                                                 单位：人民币元

| 排名 | 投标人名称 | 投标报价 | 评审得分（评标价） | 是否被推荐为中标候选人 | 推荐理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 评标委员会全体成员签名： |  |  |  |  |  |

日期：    年   月  日

# 第四章  合同条款及格式

## 第一节 通用合同条款

1.  一般约定

1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1    合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2    合同协议书：指甲方和乙方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3    中标通知书：指甲方通知乙方中标的函件。

1.1.1.4    投标函：指由乙方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5    商务和技术偏差表：指乙方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6    供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7    中标设备技术性能指标的详细描述：指乙方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8    技术服务和质保期服务计划：指乙方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9    分项报价表：指乙方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10    其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2  合同当事人

1.1.2.1    合同当事人：指甲方和（或）乙方。

1.1.2.2    甲方：指与乙方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3    乙方：指与甲方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1    签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2    合同价格：指乙方按合同约定履行了全部合同义务后，甲方应付给乙方的金额。

1.1.4    合同设备：指乙方按合同约定应向甲方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5  技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6    安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7    调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8    考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9    验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，甲方作出接受合同设备的确认。

1.1.10    技术服务：指乙方按合同约定，在合同设备验收前，向甲方提供的安装、调试服务，或者在由甲方负责的安装、调试、考核中对甲方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11  质量保证期：指合同设备验收后，乙方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12    质保期服务：指在质量保证期内，乙方向甲方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13    工程

1.1.13.1    工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2    施工场地（或称工地、施工现场：）指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14    天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15    月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16  书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换 和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2  语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3  合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

1.4  合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，甲方和乙方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5 联络

1.5.1 甲乙双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1  项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 甲方可以安排监理等相关人员作为甲方人员，与乙方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1项的约定事先书面通知乙方。

1.6 联合体

1.6.1 乙方为联合体的，联合体各方应当共同与甲方签订合同，并向甲方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经甲方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向甲方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与甲方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。甲方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2.  合同范围

乙方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向甲方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3.  合同价格与支付

3.1  合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括乙方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及乙方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2  合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，甲方应通过以下方式和比例向乙方支付合同价款：

3.2.1 预付款

3.3  甲方扣款的权利

当乙方应向甲方支付合同项下的违约金或赔偿金时，甲方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4.  监造及交货前检验

4.1  监造

专用合同条款约定甲方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1  在合同设备的制造过程中，甲方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，甲方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，乙方应予配合。乙方应免费为甲方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，甲方监造人员的交通、食宿费用由甲方承担。

4.1.3 乙方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将甲方监造纳入计划安排，并提前通知甲方；甲方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，乙方应提前 7  日将需要甲方监造人员现场监造事项通知甲方；如甲方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但甲方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 甲方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。乙方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由乙方负责。

4.1.5 甲方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响乙方交货后甲方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除乙方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2  交货前检验

专用合同条款约定甲方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，乙方应会同甲方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由乙方承担。乙方应免费为甲方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，甲方代表的交通、食宿费用由甲方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，乙方应提前7日将需要甲方代表检验事项通知甲方；如甲方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若乙方未依照合同约定提前通知甲方而自行检验，则甲方有权要求乙方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由乙方负责。

4.2.3 甲方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。乙方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由乙方负责。

4.2.4 甲方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响乙方交货后甲方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除乙方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付

5.1 包装

5.1.1 乙方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而 保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，甲方无需将包装物退还给乙方。

5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，乙方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2  根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求， 乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放” 、“此端朝上，请勿倒置” 、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，乙方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3 运输

5.3.1 乙方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，乙方应在合同设备预计启运  7  日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知甲方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知甲方。

5.3.4 乙方在根据第 5.3.3  项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则乙方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知甲方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知甲方。

5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，乙方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给甲方。甲方对乙方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。甲方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，合同设备交付给甲方之前包括运输在内的所有风险均由乙方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，甲方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，乙方应在收到甲方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果甲方发现乙方提供的技术资料有误，乙方应在收到甲方通知后7日内免费替换。如由于甲方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，乙方应在收到甲方的通知后 7   日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但甲方应向乙方支付 合理的复制、邮寄费用。

6.  开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1  开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。如开箱检验不在合同设备交付时进行，甲方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知乙方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由甲乙双方共同进行，乙方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4  在开箱检验中，甲方和乙方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果乙方代表未能依约或按甲方通知到场参加开箱检验，甲方有权在乙方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为乙方已接受，但乙方确有合理理由且事先与甲方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由甲方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由乙方负责，乙方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由甲方承担，但甲方能够证明是由于乙方原因或合同设备交付前非甲方原因导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响乙方依照合同约定对甲方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

6.2  安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）乙方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）甲方或甲方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，乙方提供技术服务。除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于甲方或甲方安排的第三方未按照乙方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，甲方应自行承担责任。如在甲方或甲方安排的第三方按照乙方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，乙方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由甲方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由甲方承担。

6.3.2 如由于乙方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则乙方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3  由于乙方原因未能达到技术性能考核指标时，为乙方进行考核的机会不超过三次。如果由于乙方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则甲乙双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，甲方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，甲方无权解除合同，且应接受合同设备，但乙方应按专用合同条款的约定进行减价或向甲方支付补偿金。

6.3.4    如由于甲方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则乙方应协助甲方安排再次考核。由于甲方原因未能达到技术性能考核指标时，为甲方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5  考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则甲乙双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于甲方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，甲乙双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。除专用合同条款另有约定外，乙方有义务在验收款支付函签署后12个月内应甲方要求提供相关技术服务，协助甲方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。甲方应承担乙方因此产生的全部费用。在上述12个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则甲乙双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于甲方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则甲乙双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。除专用合同条款另有约定外，乙方有义务在验收款支付函签署后6个月内应甲方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助甲方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且甲方无需因此向乙方支付费用。在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则甲乙双方应按照第 6.4.1  项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第 6.4.2  项和第 6.4.3  项情形下，乙方也可单方签署验收款支付函提交甲方，如果甲方在收到乙方签署的验收款支付函后 14  日内未向乙方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5 合同设备验收证书的签署不能免除乙方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7.  技术服务

7.1  乙方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为甲方提供技术服务。乙方的技术服务应符合合同的约定。

7.2  甲方应免费为乙方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，乙方技术人员的交通、食宿费用由乙方承担。

7.3  乙方技术人员应遵守甲方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从甲方的现场管理。

7.4  如果任何技术人员不合格，甲方有权要求乙方撤换，因撤换而产生的费用应由乙方承担。在不影响技术服务并且征得甲方同意的条件下，乙方也可自负费用更换其技术人员。

8.  质量保证期

8.1  除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，甲乙双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2  项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第 6.4.3  项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6  个月。

8.2  在质量保证期内如果合同设备出现故障，乙方应自负费用提供质保期服务，对相关合 同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于甲方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由甲方承担。

8.3 质量保证期届满后，甲方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向乙方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第 6.4.2   项情形下，如在验收款支付函签署后  12  个月内由于甲方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则甲乙双方应在该12个月届满后7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5  在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后6  个月内由于甲方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则甲乙双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6  在第 8.4  款和第 8.5 款情形下，乙方也可单方签署结清款支付函提交甲方，如果甲方在收到乙方签署的结清款支付函后  14  日内未向乙方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9.  质保期服务

9.1  乙方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，乙方应在收到甲方通知后24小时内做出响应，如需乙方到合同设备现场，乙方应在收到甲方通知后48 小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外。本款所称重大故障，指因设备核心部件损毁、底层软硬件缺陷、需返厂大修或经甲乙双方共同书面确认在7日内客观无法修复的严重故障，重大故障修复时限由双方另行书面协商确定）。如果乙方未在上述时间内作出响应，则甲方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，乙方应承担由此发生的全部费用。

9.2  如乙方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则甲方应免费为乙方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，乙方技术人员的交通、食宿费用由乙方承担。乙方技术人员应遵守甲方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从甲方的现场管理。

9.3  如果任何技术人员不合格，甲方有权要求乙方撤换，乙方应在24 小时内派遣合格替代人员到场。因撤换而产生的费用应由乙方承担。在不影响质保期服务并且征得甲方同意的条件下，乙方也可自负费用更换其技术人员。

9.4  除专用合同条款另有约定外，乙方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由甲方签字确认，并在质量保证期结束后提交给甲方。

9.5 质量追溯与召回约定：

（1）乙方应建立合同设备全生命周期质量追溯体系，明确同一批次设备及关键部件的生产批次、供货范围、安装位置等追溯信息，在质保期内接受甲方及相关监管部门的核查。

（2）质保期内，若发现同一生产批次的合同设备（或关键部件）出现 2 台及以上相同或类似质量缺陷，视为存在普遍性质量问题，甲方有权要求乙方启动质量追溯及召回程序。

（3）乙方接到甲方召回通知后，应在5个工作日内出具召回排查方案，明确排查范围、时间安排及整改措施，并在15个工作日内完成对该批次所有设备的全面排查。

（4）经排查确认存在普遍性质量缺陷的设备及部件，乙方应无条件免费更换，更换后的设备及部件质量保证期重新计算；因召回排查、拆卸、更换、安装及恢复等产生的全部费用（包括但不限于人工、材料、运输、检测等费用）均由乙方承担。

（5）乙方未按约定启动召回程序或未按期完成排查整改的，每逾期1日按合同总价款的万分之五向甲方支付违约金；逾期超过10日的，甲方有权委托第三方进行处理，产生的全部费用由乙方承担，同时乙方应按该批次设备总价值的 20% 向甲方支付额外违约金，若违约金不足以弥补甲方损失（包括但不限于业主投诉赔偿、停运损失等），乙方应补足差额。

10.  履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果乙方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣划相应金额的履约保证金。

11.  保证

11.1 乙方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 乙方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 乙方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因乙方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 乙方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 乙方保证，乙方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 乙方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因乙方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，乙方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，乙方应事先将拟停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据甲方要求，乙方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。

（2）免费提供可供甲方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便甲方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。乙方保证甲方或甲方委托的第三方制造及甲方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8  乙方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果乙方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，乙方将及时通知甲方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12.  知识产权

12.1  甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

13.  保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14.  违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2    乙方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向甲方支付迟延交付违约金，详见专用合同条款约定。

15.  合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）乙方迟延交付合同设备超过3个月；

（2）合同设备由于乙方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且甲乙双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）甲方迟延付款超过3个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14  日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16.  不可抗力

16.1  如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例 如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2  受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另 一方当事人。

16.3  双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17.  争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第二节 专用合同条款

1.一般约定

词语定义：

1.1.13.1  工程： 营口经济技术开发区市政修建有限公司宋屯新区等老旧住宅电梯更新改造项目（包括电梯拆除、新电梯采购、安装、调试、检测、验收及配套设施改造等）。

1.1.13.2  施工场地： 辽宁省营口市鲅鱼圈区宋屯新区、华海佳苑、嘉和俪园小区、鸿园小区；

1.3  合同文件的优先顺序： （1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标文件；（4）商务和技术偏差表；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）招标文件；（8）供货要求；（9）分项报价表；（10）中标设备技术性能指标的详细描述；（11）技术服务和质保期服务计划；（12）其他合同文件；

1.4.1  合同生效及变更： 本合同生效后，甲乙双方任何一方提出变更或解除本合同，均按照《中华人民共和国民法典》第五百四十三条、第五百六十二条等规定，经双方协商一致并签订书面修改书，修改书需明确变更内容、依据及生效时间，且不得背离招投标文件实质性条款。

1.5.1  合同双方联系人及联系方式：

2.合同范围

乙方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定，向甲方提供合同设备（电梯）、安装调试服务、技术服务及质保期服务；全部工作成果的质量要求为“合格”，且必须符合国家现行验收有关技术规范要求。

3.合同价格与支付

3.1.2  合同价格及调整方式： 本合同为固定单价合同。

3.2  合同价款的支付： 在电梯更新工程施工完成并通过验收后，由乙方提供相关发票、监督检验合格报告、竣工验收合格报告、变更后的电梯使用登记证等材料由委托的实施主体根据国家补贴资金支付要求申请资金；

付款说明：甲方按以上付款条件将申请的国债资金到账后，乙方应以电汇或银行保函的形式向甲方支付合同总额2%的质保金；甲方在收到该质保金后，向乙方支付合同款，乙方同步向甲方正式移交电梯设备、随机文件及有关检验证明。本项目为超长期特别国债、自筹资金，甲方作为业主的委托主体代为申请该项目，乙方不得在资金没有审批到位的情况下且非甲方原因情况下，要求甲方提前付款或停工；若超长期特别国债资金提前拨付到位，甲方按项目形象进度向乙方付款。

残值：残值费用于支付甲方应该支付的相关费用及不可预见费。

3.2.4  结清款： 质保期满且乙方已完全履行质保期内全部义务的，甲方无息退还乙方支付的质量保证金。

4.监造及交货前检验

4.1  监造

4.1.1  监造范围及方式：

4.1.2  现场监造的约定：

4.1.3  监造事项通知：

4.2  交货前检验

4.2.1  检验事项： 包括电梯设备及部件的数量、规格、型号、质量合格证、出厂检验报告、外观质量、关键尺寸偏差等；

4.2.2  检验事项通知： 乙方应提前7日将交货前检验的时间、地点书面通知甲方，甲方应在收到通知后3日内回复是否派员参加，逾期未回复视为同意乙方自行检验，但检验结果需经甲方事后确认。

5.包装、标记、运输和交付

5.1  包装

5.1.3  乙方包装应符合《包装储运图示标志》（GB/T 191）及电梯设备运输的特殊要求，确保设备在运输、装卸过程中不受损坏；对于精密部件，应采取防潮、防震、防碰撞的双重保护措施；由乙方根据运输方式及货物的特点对电梯、相关配件进行包装，包装费用已包含在合同总价中，包装物归甲方所有，甲方无需退还。

5.2  标记

5.2.1  乙方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的方式标记以下信息：项目名称、合同编号、设备名称、型号规格、数量、毛重、净重、箱号、生产日期、生产厂家、收货地址、甲方名称、“小心轻放”“此端朝上”“保持干燥”等警示标志；

5.2.2  超大超重件： 对于单件重量超过3吨或尺寸超过2.5m×1.5m×2m的超大超重件，乙方应在包装箱两侧标注“重心”“起吊点”及重量、尺寸信息，并提前15日将超大超重件的运输方案书面告知甲方，确保运输符合施工场地的进场条件；

5.3  运输

5.3.2  设备装运： 每件能够独立运行的电梯设备应整套装运，备品备件、易损件随主机一同装运，并单独标记；运输过程中发生的设备损坏、丢失由乙方承担全部责任；

5.3.3  乙方运输通知：乙方应在电梯设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积、每箱尺寸、装运金额、运输方式、预计交付日期、运输路线及注意事项等预通知甲方；设备启运后24小时内，将运输车辆车牌号、驾驶员姓名及联系电话、启运时间等正式通知甲方；

5.4  交付

5.4.1  货物交付时间与地点： 交付时间为合同生效之日起60日历天（含安装、调试、验收完成）。交付地点为辽宁省营口市鲅鱼圈区宋屯新区、华海佳苑、嘉和俪园小区、鸿园小区的指定施工区域；

因老旧小区施工场地限制，乙方应提前与甲方及小区物业协商设备进场时间，避开居民上下班高峰及休息时间（如每日7:00-9:00、16:00-18:00不得进场装卸），因进场时间协调不当导致的延误，由乙方承担责任；

5.4.3 乙方应在设备交付时一并提交完整的技术资料（包括但不限于产品合格证、出厂检验报告、安装说明书、维护手册、电气原理图、部件清单等），技术资料应符合国家档案管理规定，一式四份（纸质版两份、电子版两份）。

6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1  交付

6.1.1  开箱检验时间： 设备交付后7日内，由甲方、乙方、监理单位共同进行；

6.1.2  开箱检验地点： 各小区指定施工区域；

6.1.6  开箱检验前的保管： 设备交付后至开箱检验前，由乙方负责保管；因保管不当导致设备损坏的，由乙方承担责任；

6.1.7  第三方检测： 委托第三方机构（特检所）出具《电梯监督检验报告》《电梯定期检验报告》，检测费用已包含在合同总价中；检测标准符合《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）《电梯安装验收规范》（GB 10058）等国家强制性标准。

6.2  安装、调试

6.2.1  安装调试的工作要求： 乙方应具备《特种设备安装改造维修许可证》，安装人员应持有有效的特种设备作业人员证书；安装调试应严格按照招标文件、投标文件及国家相关规范执行，确保施工安全及工程质量；

6.2.2  现场水、电、其他动力和原材料的提供： 本项目合同期内（供货、安装、调试期内），现场水、电、其他动力和原材料费用由中标人自行承担；乙方在安装过程中应采取安全防护措施（如设置警示标志、防护围栏、安全网等），确保施工人员、小区居民及财产安全；发生安全事故的，由乙方承担全部责任及赔偿。

6.2.3  安全责任延伸约定：自本项目开工之日起至质保期届满之日止，因乙方及其雇员、委托的第三方人员在合同设备的安装、调试、考核、质保期维保等与本项目相关的一切活动中，或因乙方提供的设备、材料、施工工艺、技术指导等原因导致的任何人员（包括但不限于施工人员、小区居民、第三方人员）伤亡、财产损失、行政责任或法律纠纷，均由乙方承担全部责任。乙方应自行负责赔偿因此造成的全部损失（包括但不限于医疗费、赔偿金、丧葬费、财产修复费），并承担行政处罚、诉讼费用、律师费等一切相关费用，与甲方无涉。

6.3  考核

6.3.1  考核时水、电、其他动力和原材料的提供： 考核所需水、电及其他动力由甲方提供，费用由甲方承担；考核用原材料（如润滑油等）由乙方提供，费用已包含在合同总价中；

6.4  验收

6.4.1  验收证书签订： 电梯考核合格后，甲方、乙方、监理单位、小区业主代表（不少于3人）共同进行竣工验收；验收合格后7日内，签署《工程竣工验收证书》；验收不合格的，乙方应在7日内整改，直至验收合格，整改期间不计入质保期；

6.4.2  验收款支付： 乙方提交完整的验收资料（包括《电梯监督检验报告》《竣工验收证书》《变更后的电梯使用登记证》、发票等）后，双方按合同约定的价格与支付条款执行验收款支付事宜。

8.质量保证期

8.1  质量保证期： 电梯竣工验收合格并签署《工程竣工验收证书》之日起计算，质保期（即维保期）为5年（核心部件曳引机、控制柜质保≥8年悬挂钢丝绳使用年限不少于10年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于200万次；包覆带使用年限不少于20年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于400万次）；质保金：工程竣工验收合格后，乙方应向甲方缴纳合同总价2%的质保金，缴纳形式为银行保函或电汇（银行保函有效期应覆盖质保期）。

9.质保期服务

9.1  质保期响应要求： 乙方需提供24小时热线支持电话，确保全年无休畅通；并派驻5名维保人员驻场提供现场支持。接到故障通知后，半小时内到达现场，并立即采取紧急处置措施，保障居民正常出行需求。若未按要求响应或处置不当，乙方应承担相应赔偿责任；

乙方应在质保期内每半年对电梯进行一次全面巡检，形成巡检报告并提交甲方及小区物业；巡检费用已包含在合同总价中；

乙方应建立质保服务台账，详细记录故障发生时间、原因、处理过程及结果，每月向甲方及小区物业提交一次质保服务报告，质保期结束后提交完整的质保服务总结报告。

10.履约保证金

履约保证金： 合同总价的5%，乙方应在合同签订后7日内以电汇或银行保函形式提交；

若乙方未按合同约定履行义务（如转包、违法分包、工期延误、质量不合格等），甲方有权扣划相应金额的履约保证金；履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应补足差额。

11.保证

11.7  备品备件的提供： 质保期内，乙方应在施工场地或就近地点储备足够的常用备品备件（包括门锁、按钮、光幕等），确保故障维修时能够及时更换；质保期结束后，乙方应向甲方及小区物业提供备品备件清单及采购渠道，承诺以不高于同期市场价格供应备品备件至少10年；

乙方保证所提供的电梯设备及部件均为全新、未使用过的合格产品，不存在假冒伪劣、以次充好的情形；若发现上述情形，乙方应无条件更换，并承担合同总价20%的违约金，同时赔偿甲方全部损失。

12.知识产权

12.2  甲方享有知识产权的约定： 甲方对乙方提交的与本项目相关的技术资料（包括安装说明书、维修手册等）享有无偿使用权，用于电梯的日常维护、管理及应急处置，但不得用于商业盈利目的；

12.4  有关知识产权主张、索赔和诉讼的处理： 若第三方就合同设备或技术资料提出知识产权侵权索赔，乙方应在收到甲方通知后 7 日内提供书面异议或解决方案，自负费用处理该索赔事宜，并赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费等）；若乙方未在约定时间内处理，甲方可自行处理，费用由乙方承担。

14.违约责任

10.2  乙方延迟交付违约金：（1）如果乙方未能按照合同约定的交付期限完成电梯安装、调试及验收,每逾期一天应向甲方支付合同金额0.05%的逾期违约金,累计逾期违约金总额不超过合同总价的10%；超过10日仍未完成的，甲方有权要求单方解除合同，乙方向甲方支付合同总价20%的违约金，并赔偿甲方因此引起的一切损失。

（2）质量与验收违约

设备质量不合格：设备及部件存在假冒伪劣、以次充好，或不符合合同约定规格、国家强制性标准及行业规范的，卖方应无条件免费更换，更换周期不超过15日；每逾期1日支付合同总价0.1%的违约金；若更换后仍不合格，买方有权解除合同，卖方支付合同总价20%的违约金，并赔偿因此导致的检测费、停运损失等。

验收不合格：电梯经三次考核仍未达到技术性能指标（非买方原因），或未达到约定的最低技术性能指标，若未达成最低指标，买方有权解除合同，卖方支付合同总价15%的违约金；若达成最低指标但未达约定指标，卖方应按合同总价的5%支付补偿金，并免费提供技术改造服务直至达标。

技术资料违约：技术资料缺失、错误、不完整，或未按约定提交时间及要求，卖方应在收到通知后3 日内补齐/更正，每逾期1日支付违约金500元；若因资料问题导致安装调试延误或运维损失，卖方承担全部赔偿责任，按实际损失金额的1倍支付赔偿金。

（3）质保期服务违约

响应不及时：未提供24小时畅通热线，或接到故障通知后未在半小时内到达现场（驻场维保人员），首次违约支付违约金1000元；累计2次违约，扣除质保金的30%；累计3次及以上，扣除全部质保金，并赔偿因电梯停运导致的居民出行损失（按每台电梯每日500元计算）。

故障未及时解决：一般故障未在7日内解决，重大故障未在15 日内解决，每逾期1日支付合同总价0.2%的违约金；若因故障未解决导致安全事故，卖方承担全部赔偿责任（包括人员伤亡、财产损失），并支付合同总价20%的违约金。

未履行巡检义务：未按约定每半年进行全面巡检，或未提交巡检报告、月度质保服务报告、年度总结报告，每次违约支付违约金500元；累计3次未履行，扣除质保金的20%，并需在3日内补做巡检并提交完整报告。

（4）履约与合规违约

转包/违法分包：未经买方书面同意，将工程转包或违法分包给第三方，买方有权立即解除合同，卖方支付合同总价20%的违约金，已支付的合同款卖方应全额返还，同时赔偿买方因此产生的重新招标费用、工期延误损失等。

监造配合违约：未提前7日通知买方及监理单位监造事项，或拒绝配合监造、提供虚假制造/检验记录，每次违约支付违约金2000元；若因拒绝配合导致监造无法进行，视为对应部件质量不合格，卖方需免费更换，并承担检测费用。

备品备件违约：质保期内备品备件储备不足，应在7日内补足，每逾期1日支付违约金500元；质保期后未按约定供应备品备件（10年期限），按该备件市场价格的2倍赔偿买方损失，并承担因此导致的电梯停运的相关损失。

（5）安全责任违约

因卖方施工工艺、设备质量、技术指导或人员操作不当，导致施工人员、小区居民伤亡或财产损失，卖方承担全部赔偿责任（包含但不限于医疗费、赔偿金、丧葬费、财产修复费等），并支付合同总价10%-20%的违约金（根据事故严重程度确定）；若发生重大安全事故，买方有权解除合同，扣除全部履约保证金及质保金，同时卖方需承担相应的法律责任。

10.3  甲方延迟付款违约金：国债资金到账后，未在15个工作日内支付合同款；或质保期满后，未在7个工作日内无息退还质保金，逾期付款的，从逾期第1日起，每周按迟延付款金额的0.02%支付违约金（不足一周按一周计算），违约金累计总额不超过合同总价的10%。

15.合同的解除

合同解除的条件： （1）乙方将工程转包或违法分包的；

（2）乙方提供的电梯设备或部件存在假冒伪劣、以次充好情形，经甲方通知后未在15日内更换的；

（3）因乙方原因导致电梯质量不符合国家强制性标准或投标文件承诺，无法通过验收的；

（4）乙方迟延交付合同设备（含安装、调试、验收完成）超过 10日，或迟延交付技术资料导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟超过10日的；

（5）乙方未经甲方书面同意，擅自变更合同约定的电梯核心部件品牌、型号、技术参数，或擅自调整施工工艺、服务标准，严重影响合同目的实现的。

16.不可抗力

16.1  不可抗力的其他情形： （1）本条所述的“不可抗力”系指那些甲乙双方无法控制、不可预见和不能避免的事件，但不包括任一方的违约或疏忽，具体包括：战争、严重火灾、台风、地震、洪水、疫情防控导致的强制措施、政府部门下达的停工通知等；

（2）在不可抗力事件发生后，受影响的一方应在24小时内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，并在事件发生后28日内提交有关当局或机构出具的证明文件；

（3）不可抗力事件影响持续期间，受影响一方应每周向对方书面报告事件进展及合同履行的影响情况；

补充：不可抗力导致合同无法履行或延迟履行的，双方应及时协商解决方案；因不可抗力解除合同的，双方互不承担违约责任，但应配合完成已履行部分的结算及善后工作。

17.争议的解决

因合同引起的或与合同有关的任何争议,按下列第   （2）   种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。

注：以上内容为示例，可按实际情况增加或减少，或根据项目特点和实际需要约定。

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（甲方名称，以下简称“甲方”）为获得       （项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受        （乙方名称，以下简称“乙方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，甲方和乙方共同达成如下协议：

1.  本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2.  上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

3.  签约合同价：人民币（大写）         （¥         ）。

4.  乙方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5.  甲方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。

6.  本合同协议书一式        份，合同双方各执        份。

7.  合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

以下无正文。

本页为签字盖章页。

甲方：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年      月      日

乙方：              （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字）

年      月      日

# 第二卷

# 第五章  供货要求

供货要求

- 项目概况及总体要求

- 项目名称：营口经济技术开发区市政修建有限公司宋屯新区等老旧住宅电梯更新改造项目

- 交货期：合同生效之日起60日历天（含安装、调试、验收完成）。

- 交货地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区宋屯新区、华海佳苑、嘉和俪园小区、鸿园小区。

- 招标范围

- 更新改造电梯234部（宋屯新区223部、华海佳苑6部、嘉和俪园小区2部、鸿园小区3部）更换轿厢、主机、控制柜、曳引机、导轨、限速器等。

- 招标内容包含但不限于：旧电梯拆除、吊装、清运；新电梯全套设备及部件的设计、生产、供货、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、办证（含新梯使用登记证、旧梯注销）、技术培训、资料移交；井道、机房、防水等全部土建整改等。

- 质量标准：本项目质量标准为合格，必须符合《中华人民共和国特种设备安全法》及国家、行业、地方现行相关规范、标准、技术规程、安全要求及特种设备监督检验规定。

- 现场安全管理：中标人须在施工全过程派驻持有效证件的专职安全员全程驻场、不得擅自离场，落实安全生产责任，承担施工期间全部安全责任。

- 残值：残值费用于支付甲方应该支付的相关费用及不可预见费。

- 保险费：包含但不限于安装工程一切险、工伤保险、雇主责任险、特种设备安装调试险、运输保险；产品质量保证保险、电梯安全责任险、维保人员意外险；电梯综合保险、特种设备安全责任险、电梯财产一切险等。

- 设备需求一览表

| 序号 | 电梯使用地址 | 有机房/无机房 | 速度 | 载重 | 人数 | 层数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （m/s） | （公斤） | （人） | （层） | （部） |
| 1 | 宋屯新区A1号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 2 | 宋屯新区A1号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 3 | 宋屯新区A1号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 4 | 宋屯新区A1号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 5 | 宋屯新区A1号楼-5单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 6 | 宋屯新区A2号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 7 | 宋屯新区A2号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 8 | 宋屯新区A3号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 9 | 宋屯新区A3号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 10 | 宋屯新区A3号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 11 | 宋屯新区A3号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 12 | 宋屯新区A4号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 13 | 宋屯新区A4号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 14 | 宋屯新区A4号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 15 | 宋屯新区A4号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 16 | 宋屯新区A5号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 17 | 宋屯新区A5号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 18 | 宋屯新区A5号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 19 | 宋屯新区A5号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 20 | 宋屯新区B1号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 21 | 宋屯新区B1号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 22 | 宋屯新区B1号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 23 | 宋屯新区B2号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 24 | 宋屯新区B2号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 25 | 宋屯新区B2号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 26 | 宋屯新区B3号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 27 | 宋屯新区B3号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 28 | 宋屯新区B4号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 29 | 宋屯新区B4号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 30 | 宋屯新区B5号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 31 | 宋屯新区B5号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 32 | 宋屯新区B6号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 33 | 宋屯新区B6号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 34 | 宋屯新区B6号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 35 | 宋屯新区B7号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 36 | 宋屯新区B7号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 37 | 宋屯新区B7号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 38 | 宋屯新区B7号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 39 | 宋屯新区B8号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 40 | 宋屯新区B8号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 41 | 宋屯新区B8号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 42 | 宋屯新区B8号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 43 | 宋屯新区C1号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 44 | 宋屯新区C1号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 45 | 宋屯新区C1号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 46 | 宋屯新区C1号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 47 | 宋屯新区C2号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 48 | 宋屯新区C2号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 49 | 宋屯新区C2号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 50 | 宋屯新区C2号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 51 | 宋屯新区C3号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 52 | 宋屯新区C3号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 53 | 宋屯新区C3号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 54 | 宋屯新区C3号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 55 | 宋屯新区C4号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 56 | 宋屯新区C4号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 57 | 宋屯新区C4号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 58 | 宋屯新区C4号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 59 | 宋屯新区C5号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 60 | 宋屯新区C5号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 61 | 宋屯新区C6号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 62 | 宋屯新区C6号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 63 | 宋屯新区D1号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 64 | 宋屯新区D1号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 65 | 宋屯新区D1号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 66 | 宋屯新区D2号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 67 | 宋屯新区D2号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 68 | 宋屯新区D3号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 69 | 宋屯新区D3号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 70 | 宋屯新区D3号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 71 | 宋屯新区D3号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 72 | 宋屯新区D4号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 73 | 宋屯新区D4号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 74 | 宋屯新区D4号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 75 | 宋屯新区D4号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 76 | 宋屯新区D5号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 77 | 宋屯新区D5号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 78 | 宋屯新区D5号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 79 | 宋屯新区D5号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 80 | 宋屯新区D6号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 81 | 宋屯新区D6号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 82 | 宋屯新区D6号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 83 | 宋屯新区D7号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 84 | 宋屯新区D7号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 85 | 宋屯新区D8号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 86 | 宋屯新区D8号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 87 | 宋屯新区D8号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 88 | 宋屯新区D8号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 89 | 宋屯新区D9号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 90 | 宋屯新区D9号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 91 | 宋屯新区D10号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 92 | 宋屯新区D10号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 93 | 宋屯新区D11号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 94 | 宋屯新区D11号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 95 | 宋屯新区D12号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 96 | 宋屯新区D12号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 97 | 宋屯新区D13号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 98 | 宋屯新区D13号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 99 | 宋屯新区D13号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 100 | 宋屯新区D13号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 101 | 宋屯新区E1号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 102 | 宋屯新区E1号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 103 | 宋屯新区E1号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 104 | 宋屯新区E1号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 105 | 宋屯新区E2号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 106 | 宋屯新区E2号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 107 | 宋屯新区E2号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 108 | 宋屯新区E2号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 109 | 宋屯新区E3号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 110 | 宋屯新区E3号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 111 | 宋屯新区E3号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 112 | 宋屯新区E3号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 113 | 宋屯新区E4号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 114 | 宋屯新区E4号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 115 | 宋屯新区E4号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 116 | 宋屯新区E5号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 117 | 宋屯新区E5号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 118 | 宋屯新区E6号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 119 | 宋屯新区E6号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 120 | 宋屯新区E7号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 121 | 宋屯新区E7号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 122 | 宋屯新区E8号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 123 | 宋屯新区E8号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 124 | 宋屯新区E9号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 125 | 宋屯新区E9号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 126 | 宋屯新区E9号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 127 | 宋屯新区E9号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 128 | 宋屯新区F1号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 129 | 宋屯新区F1号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 130 | 宋屯新区F1号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 131 | 宋屯新区F1号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 132 | 宋屯新区F2号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 133 | 宋屯新区F2号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 134 | 宋屯新区F2号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 135 | 宋屯新区F2号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 136 | 宋屯新区F3号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 137 | 宋屯新区F3号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 138 | 宋屯新区F3号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 139 | 宋屯新区F3号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 140 | 宋屯新区F4号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 141 | 宋屯新区F4号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 142 | 宋屯新区F4号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 143 | 宋屯新区F4号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 144 | 宋屯新区F5号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 145 | 宋屯新区F5号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 146 | 宋屯新区F5号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 147 | 宋屯新区F6号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 148 | 宋屯新区F6号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 149 | 宋屯新区F6号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 150 | 宋屯新区F6号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 151 | 宋屯新区F7号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 152 | 宋屯新区F7号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 153 | 宋屯新区F7号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 154 | 宋屯新区F7号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 155 | 宋屯新区F8号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 156 | 宋屯新区F8号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 157 | 宋屯新区F8号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 158 | 宋屯新区F9号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 159 | 宋屯新区F9号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 160 | 宋屯新区F9号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 161 | 宋屯新区F9号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 162 | 宋屯新区F10号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 163 | 宋屯新区F10号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 164 | 宋屯新区F10号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 165 | 宋屯新区F10号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 166 | 宋屯新区F11号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 167 | 宋屯新区F11号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 168 | 宋屯新区F11号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 169 | 宋屯新区F11号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 170 | 宋屯新区G1号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 171 | 宋屯新区G1号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 172 | 宋屯新区G1号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 173 | 宋屯新区G1号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 174 | 宋屯新区G2号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 175 | 宋屯新区G2号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 176 | 宋屯新区G2号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 177 | 宋屯新区G3号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 178 | 宋屯新区G3号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 179 | 宋屯新区G4号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 180 | 宋屯新区G4号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 181 | 宋屯新区G5号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 182 | 宋屯新区G5号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 183 | 宋屯新区G6号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 184 | 宋屯新区G6号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 185 | 宋屯新区G7号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 186 | 宋屯新区G7号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 187 | 宋屯新区G8号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 188 | 宋屯新区G8号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 189 | 宋屯新区G8号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 190 | 宋屯新区G9号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 191 | 宋屯新区G9号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 192 | 宋屯新区G9号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 193 | 宋屯新区G9号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 194 | 宋屯新区G10号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 195 | 宋屯新区G10号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 196 | 宋屯新区G10号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 197 | 宋屯新区H1号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 198 | 宋屯新区H1号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 199 | 宋屯新区H1号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 200 | 宋屯新区H1号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 201 | 宋屯新区H2号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 202 | 宋屯新区H2号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 203 | 宋屯新区H2号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 11 | 1 |
| 204 | 宋屯新区H3号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 205 | 宋屯新区H3号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 206 | 宋屯新区H4号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 207 | 宋屯新区H4号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 208 | 宋屯新区H5号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 209 | 宋屯新区H5号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 210 | 宋屯新区H6号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 211 | 宋屯新区H6号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 212 | 宋屯新区H7号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 213 | 宋屯新区H7号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 214 | 宋屯新区H8号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 215 | 宋屯新区H8号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 216 | 宋屯新区H8号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 217 | 宋屯新区H9号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 218 | 宋屯新区H9号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 219 | 宋屯新区H9号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 220 | 宋屯新区H9号楼-4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 221 | 宋屯新区H10号楼-1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 222 | 宋屯新区H10号楼-2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 223 | 宋屯新区H10号楼-3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 224 | 华海佳苑A1单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 14 | 1 |
| 225 | 华海佳苑A2单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 226 | 华海佳苑A3单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 14 | 1 |
| 227 | 华海佳苑A4单元 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 14 | 1 |
| 228 | 华海佳苑B1 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 229 | 华海佳苑B2 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 17 | 1 |
| 230 | 嘉和俪园小区（南）高层 | 有机房 | 1.75 | 1000 | 13 | 12 | 1 |
| 231 | 嘉和俪园小区（北）高层 | 有机房 | 1.75 | 1000 | 13 | 12 | 1 |
| 232 | 鸿园小区1号楼 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 233 | 鸿园小区2号楼 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 234 | 鸿园小区3号楼 | 有机房 | 1.75 | 800 | 10 | 15 | 1 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 234 |
| 备注：轿壁、轿门、首层厅门1.5mm厚发纹不锈钢，其余层厅门1.5mm喷涂钢板，轿厢与对重绳轮金属材质，轿厢导轨T89，轿厢护脚板金属材质，对重采用对重铁。等满足更新电梯专项要求的其他条件。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 技术性能指标

- 主要功能配置

| 序号 | 标准功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无呼自返基站功能 | 单台电梯时，可根据大楼实际需求设定运行基站，在预定时间内如果没有召唤或指令登记，轿厢将自动返回基站，关门待机，基站一般设在交通流量大的楼层或一楼大厅。 |
| 2 | 设置厅、轿门时间 | 响应门厅呼梯开门的时间和响应轿内指令而开门的时间是不一样的，并可以单独设定。 |
| 3 | 关门时间保护 | 当电梯由于机械卡阻等原因导致不能开门到位超过预定时间，电梯重复三次关门后，未侦测到门关闭信号，电梯会自动进入保护状态，当电梯监测到门已正常关闭时，电梯将恢复正常操作。 |
| 4 | 开、关门按钮 | 电梯轿厢操纵面板上设有控制开关门的微动按钮，以方便乘客根据需要灵活掌握开关门的时间。 |
| 5 | 紧急消防操作 | 大楼发生火警时，系统在接收到火警信号后，将取消所有指令和召唤信号，驱动电梯直接返回消防层，开门疏散乘客。 |
| 6 | 轿内紧急照明 | 当照明电源发生故障时，自动为轿内的照明提供可再充电的应急电源。 |
| 7 | 全集选择控制 | 所有登记的轿厢和门厅呼梯指令，将按照电梯到达层站的顺序全部被响应。轿厢的运行方向将由第一次登记的轿厢和门厅呼梯指令来确定。 |
| 8 | 厅和轿厢数字式位置指示器 | 在轿内的操纵面板及每层楼的大厅召唤盒上以数字方式显示电梯所在层站，以方便乘客了解电梯当前运行位置。 |
| 9 | 厅和轿厢呼梯/登记 | 登记门厅和轿厢内的呼梯指令，并存储，此时按钮灯点亮。 |
| 10 | 厅及轿厢运行方向显示 | 门厅或轿厢内显示电梯运行方向的指示器，可以是静态或动态的。 |
| 11 | 监控室与机房、轿厢对讲（不含机房到监控室连线） | 可提供监控室与机房、轿厢（轿顶、底坑）的对讲，其中监控室为母机，可根据客户需求提供一对一或一对多方式。 |
| 12 | 独立服务 | 启动位于轿厢操纵箱内的专用开关，电梯将脱离群控，独立运行，并只响应电梯的轿内操作。 |
| 13 | 满载不停梯 | 当轿厢内载荷达到满载预设值时，即进入满载直驶状态， 电梯将不再应答厅外召唤而直接响应轿内指令直达指定楼层。 |
| 14 | 超载不启动（警示灯及蜂鸣器） | 当轿厢的载重量超出额定允许的载重时，超载蜂鸣器会鸣响以提示超载。此时显示超载，轿厢不关门，电梯不能起动。 |
| 15 | 运行次数显示功能 | 为方便维护保养，可通过手持操作器来查看电梯总共运行的次数。 |
| 16 | 轿顶与控制柜紧急电动运行 | 在轿顶、机房放置检修操作开关，检修按钮和急停装置，轿顶检修优先机房检修，在检修操作开始后，除了响应检修相关的操作，轿厢禁止响应其他操作而移动。 |
| 17 | 轿内通风手动及照明自动控制功能 | 可通过在轿厢控制屏上的开关手动操作风扇，照明系统根据电梯的运行状况自动控制的。 |
| 18 | 故障自动检测功能 | 动检测电梯系统所发生的所有故障。 |
| 19 | 警铃 | 供在特殊情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮，及时通知外界。 |
| 20 | 光幕门保护装置 | 门光幕保护系统在电梯门口形成了一个看不见的光幕保护安全网，一旦光线受到干扰，电梯门会立刻重新开启而不会碰到乘客。 |
| 21 | 误登陆取消 | 乘客按下指令按钮被响应后，发现与实际要求不符，可在指令登记后连按2次错误指令的按钮，该登记的信号就被取消。 |
| 22 | 驻停 | 当不再需要使用电梯时，启动位于大厅的停梯开关，电梯将在响应完呼梯后自动返回到指定层并停梯。 |
| 23 | 自动开关门 | 电梯停靠层站后自动开门，然后自动关门。 |
| 24 | 撞底缓冲装置 | 在井道底部设置缓冲部件，保障乘客/货物的安全。 |
| 25 | 门区外不能自动开门 | 当电梯不在开门区，开门机无法自动开门。 |
| 26 | 预转矩输出 | 系统根据轿厢的载重预定输出转矩，使电梯实现平稳启动。 |
| 27 | 电网电压波动检测功能 | 当电网电压波动太大，系统进入自保护状态。 |
| 28 | 接触器反馈检测功能 | 当接触器故障，系统将记录故障并进入自保护状态。 |
| 29 | 继电器检查保护 | 当继电器故障，系统将记录故障并进入自保护状态。 |
| 30 | 速度反馈检测功能 | 当电梯运行速度异常，系统进入保护状态。 |
| 31 | 故障低速自救功能 | 当电梯处于非检修状态下，且未停在平层区。此时只要符合启动的安全要求，电梯将自动以慢速运行至平层区开门，乘客可以安全离开电梯。 |
| 32 | 反向指令自动消除 | 若选择楼层与运行方向相反，自动取消该指令。 |
| 33 | 本层开门 | 电梯正在关门或已关门但未启动时，若本层外召，则重新关门。 |
| 34 | 重复关门 | 执行关门指令后，在规定的时间内门联锁回路没有接通时，重新开门后再关门。 |
| 35 | 不停止层级设置 | 通过所设楼层时不停靠。 |
| 36 | 待梯层设定 | 在无司机状态、在一定时间内即无内选也无外召时，轿厢自动运行到待命层。 |
| 37 | 楼层显示字符的任意设定 | 通过控制柜内液晶显示器的按键操作任意设置各楼层的显示字。 |
| 38 | 输入口干扰评价 | 系统可对输入信号进行评价并通过控制柜内液晶显示器显示出来，指示作业人员对井道线及随行电缆合理布线、妥善接地、从根本上消除因某些随行电缆及井道线与主控电脑板并行连接对主控电脑板输入产生干扰而造成的电梯层显串号、不平层等故障。 |
| 39 | 井道自学习 | 检修状态下自下限位开关起向上运行至上限位开关止，测出各楼层的门区位置及井道开关位置的数据，并永久保存。 |
| 40 | 逆向运行保护 | 当系统检测到电梯连续3秒钟运行的方向与指令方向不一致时，就会立即紧急停车，故障报警，并在CUP复位前，禁止电梯一切动作。 |
| 41 | 防打滑保护 | 系统检测到钢丝绳打滑将停止轿厢一切运行。并直到 CUP 复位才能恢复正常运行。 |
| 42 | 安全回路保护 | 安全回路断开，电梯将立刻停止运行。 |
| 43 | 限位保护 | 系统检测到限位开关动作，将立刻停止电梯运行。 |
| 44 | 上下极限保护装置 | 系统检测到限位开关动作，整个系统将立刻断电。 |
| 45 | 门连锁保护 | 全部门连锁都闭合，电梯方能运行。如运行中门联锁断开或抖动，电梯将停止运行。 |
| 46 | 运行接触器保护 | 系统可检测电机回路接触器动作是否可靠。如发现异常，将停止电梯运行。 |
| 47 | 抱闸检测保护 | 通过抱闸臂检测开关对抱闸的打开与闭合实时监测。 当抱闸未按要求打开时，系统将终止电梯启动。 |
| 48 | 手动松闸救援 | 非平衡状态下，远程手动松闸，慢速溜车，进入口区后自动报警，手动开门救援。 |
| 49 | 端站换速及楼层编号校正 | 系统在运行中检测到端站开关后，电梯将强迫换速并自动校正楼层显示。 |
| 50 | 手动选层 | 通过控制柜内液晶显示器的按键操作，进行内选登记。 |
| 51 | 机房开关门 | 通过控制柜内液晶显示器的按键操作，尽享开关门命令输入。 |
| 52 | 防捣乱 | 当系统侦测到电梯轻载时，而轿内登记了过多的指令，所有的轿内指令将被取消，要求重新登记合适数量的轿内指令。 |
| 53 | 两台并联 | 将两台电梯的呼梯信息进行动态集中管理，得到最高的运转效率 |
| 54 | 驱动设备过热保护 | 当主机的温度超过设定值，系统停止供电，强制停止。 |
| 55 | 消防联动 | 电梯提供消防信号反馈的干接点。 |
| 56 | 风扇自动控制 | 系统根据电梯的运行状况自动控制风扇开关。 |
| 57 | 到站钟 | 设置在轿厢顶部，当电梯到达停靠楼层时，将发出清脆的铃声提示乘客已到站。 |
| 58 | 停电应急救援 | 当外电网处于失电状态时：如电梯未处于平层位置，停电应急救援系统将依靠自身携带的电源系统，控制电梯以检修速度向轻载方向运行至平层位置，并打开电梯门；如电梯处于平层位置，停电应急救援系统将控制电梯打开电梯门。 |
| 59 | 物联网 | 监控电梯运行状态。 |
| 60 | CCTV 电缆（轿厢到机房） | 电梯预留从轿厢到机房的CCTV电缆。 |

- 标配功能

- 标配功能：

| - 直接停靠（节能技术） | - 最佳运行曲线自动生成 | - 来电自动恢复运行 |
| --- | --- | --- |
| - 轿厢位置自动修正 | - 满载直驶 | - 轿内风扇手、自动控制 |
| - 轿内照明自动控制 | - 轿厢内错误指令取消 | - 全集选 |
| - 自动再平层 | - 楼层显示 | - 开门时间可设定 |
| - 显示楼层字符可设置 | - 轿内载重补偿 | - 外呼按钮黏连去除 |
| - 运行次数记录 | - 运行时间记录 | - 层高数据自修正 |
| - 井道参数自学习 | - 电机参数自学习 | - 服务层任意设置 |
| - 自动返基站 | - 消防救援基站 | - 语音安抚 |
| - 重复关门 | - 关门按钮提前关门 | - 门锁短接检测 |
| - 安全回路短接检测 | - 声光报警 | - 运行接触器状态监控 |
| - 抱闸接触器状态监控 | - 主机抱闸反馈监控 | - 电源过电压保护 |
| - 电动机过流过载保护 | - 编码器故障保护 | - 上下行超速保护 |
| - 轿厢超载保护 | - 电源缺相保护 | - 电动机过热保护 |
| - 光幕保护 | - 触点粘连保护 | - 运行方向逆转保护 |
| - 运行终端越程保护 | - 防打滑保护 | - 轿厢意外移动保护 |
| - 开门故障它层放客 | - 轿内应急照明 | - 报警铃 |
| - 消防状态反馈 | - 就近平层 | - 故障记录可查询 |
| - 反向指令消除 | - 非开门区域提供报警 | - 底坑急停开关 |
| - 控制柜急停开关 | - 轿顶急停开关 | - 紧急电动运行 |
| - 检修运行 | - 门锁旁路 |  |

- 增配功能：（满足国补要求和辽宁省验收要求，机房和监控室无线五方对讲、电动车禁入电梯识别系统、导轨支架间距要≤2米、IC卡管理系统（每梯配置≥200张IC卡），严禁将旧电梯任何部件重复使用于本项目新梯。）

- 装潢配置

- 装潢配置：

| - 前壁：1.5mm发纹不锈钢 | - 围壁：1.5mm发纹不锈钢 |
| --- | --- |
| - 轿门：1.5mm发纹不锈钢 | - 吊顶：发纹不锈钢 |
| - 扶手：无 | - 扶手位置：无 |
| - 地板：整铺塑胶地板 | - 通风：隐藏式风扇 |
| - 操纵箱：一体式、发纹不锈钢 | - 召唤盒：发纹不锈钢 |
| - 首层门和小门套：1.5mm发纹不锈钢 | - 其余层门和小门套：1.5mm喷漆钢板 |

- 货物技术要求

- 执行标准

- 《中华人民共和国特种设备安全法》

- 《电梯制造与安装安全规范》GB/T 7588.1-2020、GB/T 7588.2-2020《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2023

- 《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310-2019

- 国家及地方现行最新特种设备安全技术规范、检验规则、强制性要求

- 基本技术要求

- 驱动方式：永磁同步无齿轮曳引机驱动

- 控制方式：微机变频智能控制（VVVF）

- 门机系统：变频自动中分门，安全触板+光幕双重保护

- 安全系统：限速器、安全钳、缓冲器、层门/轿门联锁、超载保护、应急平层、应急照明、警铃、五方对讲（机房—轿厢—轿顶—底坑—监控室）。

- 运行平稳、启停舒适、平层精准、噪声符合国家标准

- 消防迫降、应急救援、故障自诊断功能齐全有效

- 关键部件要求

- 曳引机、控制柜、门机、限速器、安全钳、缓冲器必须为原厂正品，与投标品牌一致，提供合格证、型式试验报告、原厂质保证明及溯源文件，严禁更换、替代、减配。

- 检验考核要求

- 验收依据

- 以国家现行法律法规、规范标准、特种设备监督检验规则、招标文件、投标文件、合同约定、厂家技术要求为依据。

- 验收方式

- 实行分阶段验收+竣工验收+法定监督检验相结合方式，由招标人组织，中标人、监理、厂家、特种设备检验机构、管理单位共同参与。

- 分阶段验收内容

- 设备进场验收：核查品牌、型号、参数、合格证、型式试验证书、原厂证明。

- 拆除及井道验收：旧梯拆除、清运完成，机房、井道、底坑满足安装条件。

- 隐蔽工程验收：导轨支架、承重、接地、管线等隐蔽前必须验收合格。

- 安装过程验收：层门门锁、安全装置、平层、运行噪声、制动性能等逐项验收。

- 整机调试验收：空载、额定载荷、125%载荷试验、限速器-安全钳联动、缓冲器试验、消防功能、五方对讲等全部合格。

- 监督检验验收：必须取得特种设备监督检验合格报告，并配合完成使用登记。

- 竣工验收条件

- 电梯安装、调试完成，试运行稳定合格；

- 取得特种设备监督检验合格报告；

- 竣工资料完整、规范、移交到位；

- 现场清理、成品保护、人员培训完成；

- 无质量、安全、遗留问题。

- 竣工资料要求

- 中标人须提供完整竣工资料电子版，包括：产品合格证、型式试验报告、安装自检记录、调试报告、隐蔽工程记录、监检报告、使用登记资料、说明书、维保手册、培训记录、钥匙及备件清单等。

- 关键考核指标

- 安全装置（门锁、限速器、安全钳、缓冲器、急停、对讲）功能可靠有效；

- 运行平稳，无异响、抖动、剐蹭、明显顿挫；

- 平层精度、开关门、噪声符合国家规范；

- 应急照明、警铃、五方通话24小时正常；

- 资料真实齐全，无缺项、无造假。

- 不合格与考核处理

- 出现下列情形之一，直接判定验收不合格：

- 未通过监督检验；

- 主要设备品牌、型号、参数与投标不一致；

- 安全装置不合格或存在重大安全隐患；

- 资料缺失、弄虚作假。

- 一般问题：3日历天内整改完成；重大问题：7日历天内整改完成并复验。

- 因中标人原因导致验收延误、复验不合格、无法取得监检报告的，视为严重违约，中标人无偿返工整改，承担工期延误违约金及全部损失，招标人有权暂缓付款、扣除保证金、直至解除合同。

- 竣工验收合格之日为质保期、维保期起算日，未完成验收不得擅自投入使用。

- 技术服务要求

- 技术培训服务

- 对使用单位、物业管理人员进行安全操作、应急救援、日常巡检、困人处置专项培训。

- 每小区培训不少于2次，提供操作手册、应急流程卡片、培训教材。

- 培训后形成签到表、培训记录、考核记录，移交招标人归档。

- 竣工资料与移交服务

- 中标人须提供完整竣工资料纸质版、电子版，装订规范、目录清晰。

- 资料包括：产品合格证、型式试验报告、原厂证明、安装自检记录、调试报告、隐蔽工程记录、监督检验报告、电气原理图、接线图、使用及维保说明书、培训记录、钥匙、备品备件清单、使用登记资料等。

- 配合招标人完成电梯使用登记、领取使用标志。

- 现场管理与配合服务

- 派驻专职安全员全程驻场，不得离岗。

- 施工期间服从招标人、物业、社区管理，做好降噪、防尘、围挡、警示及居民告知工作。

- 及时处理施工投诉、现场问题，做到文明施工、安全施工。

- 质保期、维保期服务要求

- 质保期限

- 质量保修期：电梯整机质保期5年，自项目整体竣工验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏的质量问题，中标人须无偿维修、更换并承担全部费用。

- 核心部件质保期：核心部件曳引机、控制柜质保≥8年，悬挂钢丝绳使用年限不少于10年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于200万次；包覆带使用年限不少于20年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于400万次

- 起算时间：自项目整体竣工验收合格、监督检验合格、正式移交使用之日起计算。

- 质保范围

- 质保期内，因设备质量、安装质量造成的故障、损坏、零部件失效，均由中标人免费维修、免费更换、免费上门、免费调试，不得收取任何费用。

- 包含人工费、配件费、交通费、差旅费、复检费等全部费用。

- 易损件非人为损坏亦免费更换（如按钮、门轮、滑块、光幕等）。

- 免费维保服务要求（与质保期同步：5年）

- 免费维保期：中标人须提供5年免费维护保养服务，维保频次、内容、响应时间、服务标准须满足国家及地方现行规定，确保电梯安全稳定运行。

- 严格按照国家《电梯维护保养规则》执行，每15日进行一次规范维保。

- 维保内容：清洁、润滑、调整、紧固、检查、安全装置测试、功能校验。

- 建立完整维保档案，每次维保由使用单位签字确认，按月提交维保记录。

- 负责配合特种设备年度检验，年检费用包含在报价内，确保检验合格。

- 提供7×24小时应急救援服务，困人救援30分钟内到场处置。

- 质保期服务标准

- 乙方需提供24小时热线支持电话，确保全年无休畅通；并派驻5名维保人员驻场提供现场支持。接到故障通知后，半小时内到达现场，并立即采取紧急处置措施，保障居民正常出行需求。若未按要求响应或处置不当，乙方应承担相应赔偿责任；

- 乙方应在质保期内每半年对电梯进行一次全面巡检，形成巡检报告并提交甲方及小区物业；巡检费用已包含在合同总价中；

- 乙方应建立质保服务台账，详细记录故障发生时间、原因、处理过程及结果，每月向甲方及小区物业提交一次质保服务报告，质保期结束后提交完整的质保服务总结报告。

- 质保维保考核与违约处理

- 未按规定时限响应、到场、修复，每次扣罚500–2000元，从质保金或工程款中直接扣除。

- 同一故障重复出现3次及以上，视为质量不达标，中标人须无偿更换部件并承担全部损失。

- 拒绝服务、拖延整改、服务不达标的，招标人可委托第三方处置，所发生费用由中标人双倍承担。

- 质保期满、服务达标、无违约扣款，质保金无息返还。

- 其他要求

- 所有设备、技术服务、质保、维保服务必须由中标人独立承担，不得转包、分包、委托第三方。

- 质保期内更换的零部件，重新计算质保期，自更换验收合格之日起顺延。

- 质保、维保期满前1个月，中标人须进行全面检查、保养、调试，确保电梯交付时处于良好运行状态。

# 第三卷

# 第六章  投标文件格式

（标段名称）项目招标

投  标  文  件

（标段唯一标识码：                    ）

（标段编号：                          ）

投标人：                           （盖单位章）法定代表人或授权委托人：               （签章）

年       月      日

## 目    录

一、投标函及承诺函等

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、投标保证金

四、联合体协议书

五、商务和技术偏差表

六、分项报价表

七、资格审查资料

八、投标设备技术性能指标的详细描述

九、技术支持资料

十、技术服务和质保期服务计划

十一、其他材料

## 一、投标函及承诺函等

### （一）投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了            （标段名称）项目招标文件的全部内容，愿意以【人民币（大写）     元（¥     元）】的投标报价，项目负责人为        （姓名），交货期日历天，提供设备需求一览表中所列全部设备及技术服务和质保期服务，并按合同约定履行义务，质量标准达到        。

2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）联合体协议书（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他资料。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4.我方承诺在投标有效期       天内不修改、撤销投标文件。

5.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥          ）。

6.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）    。

7.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章

“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

8.                                           （其他补充说明）。

投 标 人：                    （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：          （签章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：                               	 年       月       日

### （二）告知承诺函

我单位参与    （标段名称 ）     的投标。根据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，我已知悉本单位相关权利义务，作为法定代表人（或授权委托人），本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读告知承诺函的内容， 并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则， 依法依规参与本项目投标。

二、我单位具有参与本次投标的资质和能力，公司运营状况良好， 不存在挂靠投标、不转让、租借、出租、出借资格或资质证书，无处罚期内的不良行为。

三、我单位在本项目投标过程中从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

四、我单位承诺投标文件由本单位员工独立编制， 严格遵守保密义务。所提供的一切投标相关材料都是真实、有效、合法的。

五、我单位不与其他投标人相互串通投标报价， 不恶意压低或抬高投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

六、我单位不与招标人或招标代理机构串通投标， 损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

七、我单位不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标， 不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚 ”的规定。

九、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假等行为的， 本单位及本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

十、本承诺函由我单位盖章及法定代表人（授权委托人）签字（或盖章）确认。

承诺单位：（盖单位章）

法定代表人或授权委托人：（签章）

承诺时间：     年  月  日

### （三）声明函

在本项目编制投标文件过程中，我单位声明如下：

一、未与本标段其他投标人委托同一单位或同一人编制投标文件；

二、未与本标段其他投标人协商投标报价；

三、未与本标段其他投标人使用同一电脑等电子设备编制投标文件；

四、未使用“网络虚拟设备 ”等无法识别电子设备归属的电脑编制投标文件；

五、本项目技术标（技术规格和技术标准）是针对本项目现场实际、技术特点以及施工图纸而编制的相应的技术方案，在编制过程中未抄袭、摘抄网络或其他项目相关技术资料，对文件内容具有独立自主知识产权；

六、本项目经济标（投标报价）是依据本项目给定的图纸、最高投标限价以及现场实际独立编制的，对投标报价编制的完整性、准确性负责；

七、本项目资信标提供的材料均为我单位真实、有效和完整的材料，不存在任何弄虚作假行为。投标文件所附的各类材料均为我单位提供相关材料和填写的内容在主体信息库依据规则生成，我单位已对材料进行确认，并认可提供材料的有效性、真实性和完整性。

我单位对以上声明内容完全负责，如违反以上任一款，评标委员会有权依据招标文件相应条款否决我单位投标文件，招标人有权依据相关法律不接受我单位投标并没收我单位投标保证金，由此造成的一切法律责任和经济损失我单位均予以承担。

特此声明！

声明单位：（盖单位章）

法定代表人或授权委托人：（签章）

声明时间：     年        月      日

## 二、法定代表人身份证明或授权委托书

### （一）法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                  年               月               日

经营期限：

姓    名：                           性        别：

年    龄：                           职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。特此证明。

投标人：                          （盖单位章）	 年         月         日

### （二）授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （标段名称）项目（标段唯一标识码：           ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                         。

代理人无转委托权。

（附授权委托人身份证正反面复印件）

投  标  人：                    （盖单位章）

法定代表人：                        （签章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签章）

身份证号码：

年         月         日

## 三、投标保证金

（一）若采用现金或支票，投标人应填写以下表格信息并提供汇款凭证的扫描件。

| 现金汇款信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收款账户 |  | 汇款账户 |  |
| 收款账号 |  | 汇款账号 |  |
| 汇款金额 |  | 汇款时间 |  |
| 附件 | 汇款凭证扫描件 |  |  |
|  | 基本户开户许可证（基本存款账户信息）扫描件 |  |  |
|  | 其他材料（如有） |  |  |

（二）若采用辽宁省工程建设项目电子保函保险基础服务平台（包含辽宁省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台及跨地区、跨行业自由服务试点的金融平台或金融机构）电子保函，投标人应填写以下表格信息。

| 辽宁省工程建设项目电子保函保险基础服务平台保函信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保函编号 |  |  |  |
| 缴费账户名称 |  | 缴费账号 |  |
| 附件 | 电子保函扫描件（含验真材料） |  |  |
|  | 缴费凭证扫描件 |  |  |
|  | 其他材料（如有） |  |  |

（三）若采用纸质保函或其他平台电子保函，投标人应填写以下表格信息，并提供相关

材料扫描件信息。

| 非辽宁省工程建设项目电子保函保险基础服务平台电子保函或纸质保函信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保函承保单位 |  | 保函额度 |  |
| 缴费账户名称 |  | 保函办理时间 |  |
| 缴费账号 |  | 保函有效期 |  |
| 保函验真平台网址 |  |  |  |
| 附件 | 保函扫描件（含验真材料） |  |  |
|  | 缴费凭证扫描件 |  |  |
|  | 其他材料（如有） |  |  |

## 四、联合体协议书

（如有）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商， 自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加                   （招标人名称）（以下简称招标人）                 （标段名称） （以下简称本工程）的设备采购并争取赢得本项目合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1 ．        （某成员单位名称）为               （联合体名称）牵头人。

2 ．在本设备项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示， 并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3 ．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4 ．联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5 ．投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6 ．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7 ．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标合同履行完毕后自动失效。

8 ．本协议书一式             份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                            （签章）

成员二名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                           （签章）

……

年         月         日

备注：1.本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2.投标人未采用联合体投标的，投标文件中不需联合体协议书，也无须盖单位章和签字。

## 五、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投  标  人：             （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：        （签章）

年         月         日

## 六、分项报价表

1.分项报价表说明

此项目为交钥匙项目，请投标单位充分理解本项目所需的相关费用。

2.分项报价明细表

营口经济技术开发区市政修建有限公司宋屯新区等老旧住宅电梯更新改造项目汇总表

| 序号 | 电梯使用地址 | 速度 | 载重 | 人数 | 层数 | 品牌 | 型号 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （m/s） | （公斤） | （人） | （层） |  | 规格 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 宋屯新区A1号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 宋屯新区A1号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 宋屯新区A1号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 宋屯新区A1号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 宋屯新区A1号楼-5单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 宋屯新区A2号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 宋屯新区A2号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 宋屯新区A3号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 宋屯新区A3号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 宋屯新区A3号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 宋屯新区A3号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 宋屯新区A4号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 宋屯新区A4号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 宋屯新区A4号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 宋屯新区A4号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 宋屯新区A5号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 宋屯新区A5号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 宋屯新区A5号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 宋屯新区A5号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 宋屯新区B1号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | 宋屯新区B1号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | 宋屯新区B1号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | 宋屯新区B2号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 宋屯新区B2号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | 宋屯新区B2号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | 宋屯新区B3号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | 宋屯新区B3号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | 宋屯新区B4号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | 宋屯新区B4号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | 宋屯新区B5号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | 宋屯新区B5号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | 宋屯新区B6号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | 宋屯新区B6号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | 宋屯新区B6号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | 宋屯新区B7号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | 宋屯新区B7号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | 宋屯新区B7号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | 宋屯新区B7号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | 宋屯新区B8号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | 宋屯新区B8号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | 宋屯新区B8号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | 宋屯新区B8号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | 宋屯新区C1号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | 宋屯新区C1号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | 宋屯新区C1号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | 宋屯新区C1号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | 宋屯新区C2号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | 宋屯新区C2号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | 宋屯新区C2号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | 宋屯新区C2号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | 宋屯新区C3号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | 宋屯新区C3号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | 宋屯新区C3号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 | 宋屯新区C3号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 | 宋屯新区C4号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 56 | 宋屯新区C4号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 | 宋屯新区C4号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 58 | 宋屯新区C4号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 59 | 宋屯新区C5号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 60 | 宋屯新区C5号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | 宋屯新区C6号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 62 | 宋屯新区C6号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 63 | 宋屯新区D1号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 64 | 宋屯新区D1号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 | 宋屯新区D1号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 | 宋屯新区D2号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 67 | 宋屯新区D2号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 68 | 宋屯新区D3号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 69 | 宋屯新区D3号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 70 | 宋屯新区D3号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 71 | 宋屯新区D3号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 72 | 宋屯新区D4号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 73 | 宋屯新区D4号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 74 | 宋屯新区D4号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 75 | 宋屯新区D4号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 76 | 宋屯新区D5号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 77 | 宋屯新区D5号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 78 | 宋屯新区D5号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 79 | 宋屯新区D5号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 80 | 宋屯新区D6号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 81 | 宋屯新区D6号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 82 | 宋屯新区D6号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 83 | 宋屯新区D7号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 84 | 宋屯新区D7号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 85 | 宋屯新区D8号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 86 | 宋屯新区D8号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 87 | 宋屯新区D8号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 88 | 宋屯新区D8号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 89 | 宋屯新区D9号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 90 | 宋屯新区D9号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 91 | 宋屯新区D10号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 92 | 宋屯新区D10号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 93 | 宋屯新区D11号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 94 | 宋屯新区D11号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 95 | 宋屯新区D12号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 96 | 宋屯新区D12号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 97 | 宋屯新区D13号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 98 | 宋屯新区D13号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 99 | 宋屯新区D13号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 100 | 宋屯新区D13号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 101 | 宋屯新区E1号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 102 | 宋屯新区E1号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 103 | 宋屯新区E1号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 104 | 宋屯新区E1号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 105 | 宋屯新区E2号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 106 | 宋屯新区E2号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 107 | 宋屯新区E2号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 108 | 宋屯新区E2号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 109 | 宋屯新区E3号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 110 | 宋屯新区E3号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 111 | 宋屯新区E3号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 112 | 宋屯新区E3号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 113 | 宋屯新区E4号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 114 | 宋屯新区E4号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 115 | 宋屯新区E4号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 116 | 宋屯新区E5号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 117 | 宋屯新区E5号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 118 | 宋屯新区E6号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 119 | 宋屯新区E6号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 120 | 宋屯新区E7号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 121 | 宋屯新区E7号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 122 | 宋屯新区E8号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 123 | 宋屯新区E8号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 124 | 宋屯新区E9号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 125 | 宋屯新区E9号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 126 | 宋屯新区E9号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 127 | 宋屯新区E9号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 128 | 宋屯新区F1号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 129 | 宋屯新区F1号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 130 | 宋屯新区F1号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 131 | 宋屯新区F1号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 132 | 宋屯新区F2号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 133 | 宋屯新区F2号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 134 | 宋屯新区F2号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 135 | 宋屯新区F2号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 136 | 宋屯新区F3号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 137 | 宋屯新区F3号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 138 | 宋屯新区F3号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 139 | 宋屯新区F3号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 140 | 宋屯新区F4号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 | 宋屯新区F4号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 142 | 宋屯新区F4号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 143 | 宋屯新区F4号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 144 | 宋屯新区F5号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 145 | 宋屯新区F5号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 | 宋屯新区F5号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 | 宋屯新区F6号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 148 | 宋屯新区F6号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 | 宋屯新区F6号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 | 宋屯新区F6号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 151 | 宋屯新区F7号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 | 宋屯新区F7号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 153 | 宋屯新区F7号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 154 | 宋屯新区F7号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 | 宋屯新区F8号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 156 | 宋屯新区F8号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 | 宋屯新区F8号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 158 | 宋屯新区F9号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 159 | 宋屯新区F9号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 160 | 宋屯新区F9号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 161 | 宋屯新区F9号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 162 | 宋屯新区F10号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 163 | 宋屯新区F10号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 164 | 宋屯新区F10号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 165 | 宋屯新区F10号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 166 | 宋屯新区F11号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 167 | 宋屯新区F11号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 168 | 宋屯新区F11号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 169 | 宋屯新区F11号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 170 | 宋屯新区G1号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 171 | 宋屯新区G1号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 172 | 宋屯新区G1号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 173 | 宋屯新区G1号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 174 | 宋屯新区G2号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 175 | 宋屯新区G2号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 176 | 宋屯新区G2号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 177 | 宋屯新区G3号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 178 | 宋屯新区G3号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 179 | 宋屯新区G4号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 180 | 宋屯新区G4号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 181 | 宋屯新区G5号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 182 | 宋屯新区G5号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 183 | 宋屯新区G6号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 184 | 宋屯新区G6号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 185 | 宋屯新区G7号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 186 | 宋屯新区G7号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 187 | 宋屯新区G8号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 188 | 宋屯新区G8号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 189 | 宋屯新区G8号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 190 | 宋屯新区G9号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 191 | 宋屯新区G9号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 192 | 宋屯新区G9号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 193 | 宋屯新区G9号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 194 | 宋屯新区G10号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 195 | 宋屯新区G10号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 196 | 宋屯新区G10号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 197 | 宋屯新区H1号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 198 | 宋屯新区H1号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 199 | 宋屯新区H1号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 200 | 宋屯新区H1号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 201 | 宋屯新区H2号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 202 | 宋屯新区H2号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 203 | 宋屯新区H2号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 204 | 宋屯新区H3号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 205 | 宋屯新区H3号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 206 | 宋屯新区H4号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 207 | 宋屯新区H4号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 208 | 宋屯新区H5号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 209 | 宋屯新区H5号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 210 | 宋屯新区H6号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 211 | 宋屯新区H6号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 212 | 宋屯新区H7号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 213 | 宋屯新区H7号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 214 | 宋屯新区H8号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 215 | 宋屯新区H8号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 216 | 宋屯新区H8号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 217 | 宋屯新区H9号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 218 | 宋屯新区H9号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 219 | 宋屯新区H9号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 220 | 宋屯新区H9号楼-4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 221 | 宋屯新区H10号楼-1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 222 | 宋屯新区H10号楼-2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 223 | 宋屯新区H10号楼-3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 224 | 华海佳苑A1单元 | 1.75 | 800 | 10 | 14 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 225 | 华海佳苑A2单元 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 226 | 华海佳苑A3单元 | 1.75 | 800 | 10 | 14 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 227 | 华海佳苑A4单元 | 1.75 | 800 | 10 | 14 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 228 | 华海佳苑B1 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 229 | 华海佳苑B2 | 1.75 | 800 | 10 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 230 | 嘉和俪园小区（南）高层 | 1.75 | 1000 | 13 | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 231 | 嘉和俪园小区（北）高层 | 1.75 | 1000 | 13 | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 232 | 鸿园小区1号楼 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 233 | 鸿园小区2号楼 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 234 | 鸿园小区3号楼 | 1.75 | 800 | 10 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投  标  人：             （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：        （签章）

年         月        日

## 七、资格审查资料

### （一）投标人基本情况

1-1  投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人（单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质 证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求 投标设备制造商需具 有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

备注：1.投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料扫描件。

2.如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书扫描件。

1-2  关联单位情况说明

单位负责人与本单位负责人为同一人的单位： 与本单位存在控股与被控股关系的单位： 与本单位存在管理与被管理关系的单位：

备注：1.投标人应当如实披露相关关联单位的情况。没有相关关联单位的明确填“无 ”。

2.联合体投标的，联合体各成员应分别填写。

1-3  项目管理机构主要人员表

| 序 号 | 岗位（职务） | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所学专业 | 专业工作年限 | 专业技术职称 |  |  | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 社会保险 | 执业或职业单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 级别 | 职称 专业 | 职称 专业 类别 | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.执业、职业单位是指拟投入的项目管理机构人员目前是否在投标人处注册执业或岗位登记。

2.附项目管理机构主要人员社会保险证明。社会保险证明中缴费单位应与投标单位（或其分公司）一致。

1-4  项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目负责人 |
| 工程类执业注册证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 委托人及联系电话 |

注：1.项目负责人应附注册证书、职称证书、学历证书。

2.类似项目限于以项目负责人身份参与的项目。须附业绩证明材料。

1-5  其他主要项目管理人员简历表

| 岗位名称 （职务） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 执业/岗位资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业/岗位证书编号 |  | 专业工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |

注：提供其他主要项目管理人员的相关证书、职称证书（如有）、学历证书（如有）。

### （二）近年财务状况表

| 名称 | 单位 | 年 | 年 | 年 | 近年平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一．注册资金 | 元 |  |  |  | - |
| 二．净资产 | 元 |  |  |  | - |
| 三．总资产 | 元 |  |  |  |  |
| 四．固定资产 | 元 |  |  |  | - |
| 五．流动资产 | 元 |  |  |  |  |
| 六．流动负债 | 元 |  |  |  |  |
| 七．负债合计 | 元 |  |  |  |  |
| 八．营业收入 | 元 |  |  |  |  |
| 九．净利润 | 元 |  |  |  | - |
| 十．现金流量净额 | 元 |  |  |  | - |
| 十一．主要财务指标 |  |  |  |  | - |
| 1．净资产收益率 | % |  |  |  |  |
| 2．总资产报酬率 | % |  |  |  |  |
| 3．主营业务利润率 | % |  |  |  | - |
| 4．资产负债率 | % |  |  |  |  |
| 5．流动比率 | % |  |  |  |  |
| 6．速动比率 | % |  |  |  |  |

备注：1.本表后应附近年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的数据为准。

3.联合体投标的，联合体各成员应分别填写。

### （三）近年完成的类似项目情况

近年完成的类似项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 买方名称 | 设备名称 | 合同价格（元） | 买方联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格（元） |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

备注：1.投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料扫描件。

2.投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.类似项目业绩是指：详见资格条件及评标办法要求，证明材料为合同协议书、设备进场验收证书。

4.类似项目业绩的合同协议书、设备进场验收证书无法体现招标文件要求的技术规格，

则投标人还需提供买方出具的证明文件。

5.若无要求，无需填写。

### （四）正在供货和新承接的项目情况

正在供货和新承接的项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 买方名称 | 设备名称 | 合同价格（元） | 买方联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价（元） |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

备注：1.投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料扫描件。

2.投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.类似项目业绩是指：详见资格条件及评标办法要求，证明材料为合同协议书。类似项目业绩时间以合同协议书签订时间为准。

4.类似项目业绩的合同协议书无法体现招标文件要求的技术规格，则投标人还需提供

买方出具的证明文件。

5.若无要求，无需填写。

### （五）企业信誉情况

5-1 企业信誉声明

（招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形。

1.被依法暂停或取消投标资格；

2.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

3.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

4.在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

5.在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信企业名单；

6. 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站（ www.creditchina.gov.cn） 或 “ 中 国 执 行 信 息 公 开 网 ” （http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列入失信被执行人名单；

7.在辽宁省建设工程招投标监督平台-辽宁建设工程信息网上被列入不良行为记录且在公布期内的；

8.投标人须知前附表第 1.4.3（19）目规定的其他情形。

我方对上述声明的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

后附：上述条款 5 、6 、7 网站查询结果截图。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                      （签章）

年       月       日

备注：1.投标人应针对第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项和第 1.4.3 项的要求，在此对其信誉情况做出说明。如上格式文件所示。

2.联合体投标的，联合体各成员单位均应按要求做出说明。

5-2  近年发生的诉讼和仲裁情况

| 类别 | 序号 | 发生时间 | 情况简介 | 证明材料索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉讼情况 |  |  |  |  |
| 仲裁情况 |  |  |  |  |

备注：1.招标文件将近年发生的诉讼和仲裁情况作为资格条件或评审项或否决条件的，投标人应当如实填报相关情况。没有可不填。

2.近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于申请人败诉的，且可能直接影响正常合同履约有关的案件，不包括调解结案、未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁以及与合同履约无直接关联案件。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等有关法律文书。时间为判决或仲裁决定时间。

3.投标人应如实填写近年发生的诉讼及仲裁情况，否则视为不响应招标文件实质性要求，其投标文件将被否决。如投标人因故意隐瞒且查证属实存在影响履约的诉讼及仲裁情况，将视为弄虚作假或以不正当手段骗取中标的行为，将依法依规予以处理。

5-3  近年投标人获奖情况表

| 序号 | 项目名称 | 获奖名称 | 获奖日期 | 颁奖单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.本表后应附表彰文件、获奖证书及其他证明材料等。以表彰文件、获奖证书的颁发时间为准。

2.  颁奖单位应当是国家机关或民政部门注册登记的合法颁奖单位。

5-4  近年项目负责人获奖情况表

| 序号 | 项目名称 | 获奖名称 | 获奖日期 | 颁奖单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.本表后应附表彰文件、获奖证书及其他证明材料等。

2.颁奖单位应当是国家机关或民政部门注册登记的合法颁奖单位。

5-5  近年获表彰情况表

| 序号 | 获奖主体名称 | 获奖名称 | 获奖日期 | 颁奖单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.本表后应附表彰文件、获奖证书及其他证明材料等。

2.颁奖单位应当是国家机关或民政部门注册登记的合法颁奖单位。

### （六）制造商授权书

致：（招标人）

我单位         （制造商名称）是按           （国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在              （制造商地址）。兹授权按           （国家/ 地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在                 （投标人的单位地址）的               （投标人名称）以我单位制造的                    （设备名称）进 行            （标段名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：                       。

投标人名称：（盖单位章）  制造商名称：__________（盖单位章）

签字人职务：  签字人职务：_____________

签字人姓名：  签字人姓名：_____________

签字人签名：  签字人签名：_____________

## 八、投标设备技术性能指标的详细描述

## 九、技术支持资料

## 十、技术服务和质保期服务计划

## 十一、其他材料