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1.招标条件
本招标项目2026年营口市站前区169部老旧电梯更新项目（一期）项目已由营口市发展和改革委员会以营发改备(2026)11号批准建设，建设资金来自国债、自筹，项目出资比例为81.5%、18.5%,招标人为营口市惠营建设工程(集团)有限公司，招标代理机构为 沈阳招标中心有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况：本项目计划更新老旧电梯169部，项目分期实施，一期更新100部，建设地点位营口市站前区。
2.2.招标范围：包含但不限于生产、运输、装卸、安装、调试及验收等相关服务。具体建设内容包括更新电梯门机系统、主机系统、控制系统拆除及安装，楼道装修恢复等。投标人需将原有100部老旧电梯拆除，拆除老旧电梯产生的所有费用包含在报价内。
2.3 交货期：合同签订后90日内完成供货
2.4 交货地点：招标人指定地点
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备以下资质，并具有与本招标项目相应的供货能力。
（1）投标人具有独立法人资格的电梯生产厂家或电梯生产厂家授权的代理商（同品牌电梯只接受一家报名。代理商需提供电梯生产厂家针对本项目的唯一授权书）;（2）投标人为电梯生产厂家的须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造）；许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）】;（3）投标人为代理商的须同时提供以下证书：1）电梯生产厂家的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造）；许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）】;2）投标人的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目：电梯安装（含修理）；许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）】;
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目的投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目的投标，否则，相关投标均无效。
3.4投标人（生产厂家或代理商或经销商）不得存在下列情形之一：
（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；
（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（6）为本招标项目的代建人；
（7）为本招标项目的招标代理机构；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2026年09月**日8时30分至2025年09月**日17时00分，登录“辽宁省公共资源交易一张网电子化平台（以下简称‘电子交易平台’，网址：https://www.lnsggzy.com/EpointSSO/login/oauth2login）”进行投标确认，自行下载本次招标全部相关文件。请各潜在投标人随时关注“电子交易平台”，及时获取相关信息，避免影响投标文件编制，否则一切后果由投标人自行承担（联合体投标的，由联合体牵头人完成网上支付、招标文件等资料下载）。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间为：2025年10月**日9:00。
5.2投标人应当在投标截止时间前，通过“辽宁省公共资源交易一张网电子化平台（以下简称‘电子交易平台’，网址：https://www.lnsggzy.com/EpointSSO/login/ oauth2login）”，将加密的电子投标文件上传。截至投标文件递交截止时间，未上传电子版投标文件的将视为其自动放弃本项目的投标权利。
5.3开标地点：“辽宁省公共资源交易一张网电子化平台（以下简称‘电子交易平台’，网址：https://www.lnsggzy.com/EpointSSO/login/oauth2login）”
5.4开标方式：远程不见面（请按招标文件规定时间登录“辽宁省公共资源交易一张网电子化平台（以下简称‘电子交易平台’，网址：http://www.lnsggzy.com/Epoin tSSO/log in/oauth2log in）”）
5.5电子交易相关软件的下载：
（1）驱动下载地址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=0215&ZtbSoftType=DR;
（2）投标文件制作软件下载地址：http://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=0209&ZtbSoftType=tballinclusive;
（3）投标人操作手册下载地址：http://ggzy.ln.gov.cn/fwdt/xzzx1/gczb/jtgc/scxz/
5.6电子交易平台技术联系电话：400-998-0000、024-23447977
6.投标相关事宜
6.1现场开标地点：辽宁省公共资源交易网
6.2投标截止时间与开标时间是否有变化，请关注本次招标答疑中的相关信息。
7.评标办法
本次招标评标办法采用综合评估法。
8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在“辽宁省招标投标监管网”（https://www.lntb.gov.cn）、“辽宁省公共资源交易网”（http://www.lnsggzy.com）及“中国招标投标公共服务平台”	（http://www.cebpubservice.com/）上发布。
9.监督信息
监督部门：营口市站前区住房和城乡建设局，负责人：陈先生，联系方式：0417- 4899817。
10.联系方式
招标人：营口市惠营建设工程（集团）有限公司
联系人：孙杨
联系电话：0417-2652655
招标代理机构：沈阳招标中心有限公司 
联系人：王乙帆、赵传广
联系电话：024-22503632、22524667
邮箱：syzbzx4@163.com
3
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投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	详见《第一章招标公告》

	1.1.3
	招标代理机构
	详见《第一章招标公告》

	1.1.4
	招标项目名称
	2026年营口市站前区169部老旧电梯更新项目（一期）

	1.2.1
	资金来源
及比例
	国债81.5%自筹18.5%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	包含但不限于生产、运输、装卸、安装、调试及验收等相关服务。具体建设内容包括更新电梯门机系统、主机系统、控制系统拆除及安装，楼道装修恢复等。投标人需将原有100部老旧电梯拆除，拆除老旧电梯产生的所有费用包含在报价内。关于招标范围的详细说明见第五章“供货要求”。

	1.3.2
	交货期
	合同签订后90日内完成供货

	1.3.3
	交货地点
	招标人指定地点

	1.4.1
	投标人资质
条件、能力、信誉
	详见《第一章 招标公告》

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受□接受

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	/

	1.9.1
	投标预备会
	☑不召开□召开

	1.9.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	/

	1.9.3
	招标文件澄清发出的形式
	/

	1.10.1
	分包
	☑不允许□允许

	1.11.1
	实质性要求和条件
	同本章第1.4款（投标人资格要求）

	1.11.3
	其他可以被接受的技术支持资料
	/

	1.11.4
	偏差
	□不允许
☑允许细微偏离
细微偏离是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏离不影响投标文件的有效性，招标人有权要求投标人在中标后就细微偏离部分进行修正及完善，直至满足招标文件的要求。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：递交投标文件截止之日10天前（以发出时间为准）
形式：在查阅招标文件后如有问题 ， 投标人可将问题电子文件（word和带单位公章的扫描件） 发送至招标代理机构指定邮箱chenyufei@cntcitc.com.cn， 并电话告知招标代理机构查收 ，由招标人统一解答。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	招标文件的澄清和修改内容将在 “ 辽宁省公共资源交易一张网电子化平台 ” 中发布给投标人 。 各潜在投标人应自行随时密切关注电子交易平台及百度网盘 ，及时获取对招标文件的澄清和修改内容 ，避免影响投标文件的编制及递交 ， 否则一切后果由投标人自行承担。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	投标人在“辽宁省公共资源交易一张网电子化平台 ”中获取的招标文件澄清和修改内容，应按电子交易平台要求递交回执。投标人在百度网盘中获取的招标文件澄清和修改内容无需回函确认，上传完成即视为潜在投标人已收悉。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	同本附表第2.2.2项

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	同本附表第2.2.3项

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	构成投标文件的其他材料详见《第六章投标文件格式》

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	☑增值税税金按一般计税方法计算□增值税税金按简易计税方法计算

	3.2.4
	最高投标限价
	□无
☑有，最高投标限价为：1455万元
投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则评标委员会将否决其投标。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	详见本附表中补充的其他内容。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90天

	3.4.1
	投标保证金
	投标人应按本项规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
投标保证金的形式：现金或保函
投标保证金的金额：10万元
（1）采用现金（银行电汇或网银转账或转账支票）形式：
投标保证金的递交截止时间为：投标截止时间前（以投标保证金转入到招标人指定账户的时间为准）
招标人指定的开户银行及账号如下：
收款单位：辽宁省公共资源交易中心
开户银行：中国建设银行沈阳铁路支行
账户账号：6232810730000549779
投标人将投标保证金由投标人基本账户转入指定账户，否则，视为投标保证金无效。
投标保证金的汇款单位必须与投标人名称一致，且应在汇款凭证上注明本次招标项目信息（项目信息为：2026年营口市站前区169部老旧电梯更新项目（一期）保证金） 。对逾期递交（以到账时间为准）或从非投标人基本账户汇出的投标保证金，视为投标保证金无效。
为确保在上述时间前投标保证金能到达招标人指定账户，投标人在汇款时须充分考虑银行汇款的时间误差风险，否则所造成的后果由投标人自负。
（2）采用保函形式：
投标人应开具金额与投标保证金一致的保函。
电子保函应由投标人自主选择便企金融服务平台或金融机构出具，投标人应提供电子保函彩色影印件，电子保函彩色影印件后需附保函办理机构提供的电子保函验真渠道等相关资料，确保保函的有效性及真实性，便于评标委员会现场核验。
银行保函应由国有商业银行或股份制商业银行的支行及其以上银行出具。
电子保函彩色影印件装订在投标文件内。
银行保函彩色影印件装订在投标文件内，原件应单独密封，在递交投标文件截止时间之前递交给招标人。

	3.4.3
	投标保证金的退还
	投标保证金由辽宁省公共资源交易中心收取，投标保证金的退还时遵从其相关规定。
投标保证金由辽宁省公共资源交易中心收取，投标保证金利息计算原则从其相关规定。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	（1）投标人提交了虚假资料；
（2）投标人有串标、围标、“挂靠 ”其他单位参与投标，贿赂评标专家或招标工作人员， 以及其他违反国家招标投标管理有关规定的行为。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	□无
☑有，具体要求：投标文件“ 资格审查资料 ”各项表格后应提供的证明材料以本附表附录及投标文件格式注解的规定为准。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	详见本附表附录

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许□允许

	3.7.3
	签字或盖章
要求
	（1）投标文件格式中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人签字之外，必须由相关人员亲笔签名或使用CA数字证书加盖个人电子印章或电子签名章； 明确要求投标人加盖单位章之处，必须加盖单位章或使用CA数字证书加盖投标人单位电子印章。对投标文件的澄清和说明的盖章签字要求同上。
（2）如果投标文件由委托代理人签署，则投标人必须提交授权委托书，授权委托书应按“第六章投标文件格式 ”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名或使用CA 数字证书加个人电子印章或电子签名章。
（4）如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则投标人须提交法定代表人身份证明，法定代表人身份证明应按“第六章投标文件格式 ”的要求出具，并由法定代表人亲笔签名或使用CA数字证书加盖个人电子印章或者电子签名章。

	3.7.4
	投标文件份数及其他要求
	电子投标文件1份。
根据“辽宁省公共资源交易一张网电子化平台 ”及本招标文件的要求制作电子投标文件，投标人应在规定的投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“辽宁省公共资源交易一张网电子化平台 ”，将加密的投标文件上传。投标人应充分考虑上传文件时的各种不利因素 , 未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“辽宁省公共资源交易一张网电子化平台 ”）将拒绝接收。如因投标人自身原因而导致投标文件无法上传或规定时间（解密时间为30分钟） 内投标文件无法解密或电子评标无法正常进行的，其投标视为无效，投标人自行承担由此导致的全部责任。

	4.2.1
	投标截止时间
	详见《第一章 招标公告》

	4.2.2
	递交投标文件地点
	详见《第一章 招标公告》

	4.2.3
	投标文件是否退还
	☑否：如因投标人自身原因而导致投标文件无法上传或在规定时间内无法解密或电子评标无法正常进行的，投标人自行承担由此导致的全部责任。
□是：

	5.1
	开标时间
和地点
	开标时间：同投标截止时间。
开标地点：不见面开标大厅（网址：https://www.lnsggzy.com/BidOpeningHall/bidhall/dqliaoning/login.html（同下））。

	5.2.1
	开标程序
	（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量、投标人名称；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；
（4）投标人代表解密加密的投标文件，解密时长为 30 分钟；
（5）导入并读取所有解密成功的投标文件（商务及技术文件） 的内容；
（6）公布标段名称、投标人名称、投标报价、投标保证金的递交情况、交货期及其他内容，并记录在案；
（7）投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上确认；
（8）开标结束。投标人必须在规定解密时间内完成投标文件的远程或现场解密。若出现在规定时间内未成功解密的情况，视为未递交投标文件。投标人应确保在“电子交易平台”中（如登记界面）登记的联系方式准确。
、清晰可辨且开标期间全程保持畅通。若投标人未解密投标文件或投标人电话未接通或投标人所留联系方式不正确，均视为自动放弃 ,按未递交投标文件处理。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，由招标人代表及专家组成，其中专家5人；招标人代表2人。
评标专家确定方式：从辽宁省综合评标专家库相应专业中随机抽取产生。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐的中标候选人数为1~3名

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：同发布招标公告媒介
公示期限：不少于3日

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
☑要求履约保证金的形式：银行保函或转账
履约保证金的金额：10％签约合同价。
□不要求

	8.5.1
	监督部门
	名    称：营口市站前区住房和城乡建设局
地    址：营口市站前区市府路北21号
电    话：0417-4899817
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	是否采用电子招标投标
	☑是。
本项目采用电子招标投标，招标文件中有关纸质投标文件的描述均不适用于本项目。
投标人应按照本招标文件中“第六章  投标文件格式 ”的要求编制投标文件。

	条款号
	条款名称及编列内容

	3.2
	3.2.6投标报价的其他要求：
（1）除招标文件另有规定外，根据国家和辽宁省有关的法律、法规的规定， 以投标人作为征收对象的所有税费，包括因国家实行营业税改增值税征收税费而引起的费用的变化，均包含在投标人的分项报价表各子目的综合单价中，招标人不另行支付（增加或扣减），中标人按照国家相关税收法律、法规向招标人出具各支付款项的符合招标人要求的增值税专用发票。在合同执行过程中，如因国家税务政策调整，对于新增值税税率生效后发生的增值税应税行为，应保持不含税金额不变，根据变更后的税率调整计算本合同约定的总价（或应保持含税金额不变
);
（2）本次招标采取单价合同方式，投标人应根据招标文件中所列的机械设备规格、质量参数要求和设备的运送地点，结合自身的实际生产能力，填报报价表。投标报价应含所有规费、税费、运杂费、合理损耗、检验等一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。投标人未填报的其他费用视为包括在已填报的费用中，招标人将不予支付；
（3）如投标人中标，应按招标文件的规定，与招标人签订合同协议书，明确各方的责权利义务关系。在合同执行期间，投标人填写的单价和总额价，按合同条款的规定不予调整，因此，投标人应充分考虑供货期间的价格风险；
（4）如投标人中标，则其因承包本合同需缴纳的一切税费（如增值税、营业税等）均由投标人自行承担，并包含在所报的单价或总价中，招标人不另行支付；
（5）投标人应按有关规范要求对本项目招标的货物妥善包装，相关费用含入报价之中，招标人不再另行支付；
（6）投标人的报价须包括提供合同条款所列其他服务所需的费用。

	5.2
	在投标文件开标现场，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：
（1）未在投标函上填写投标总价大写金额（如需）或小写金额（如需）；
（2）投标报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；
（3）投标报价的大写金额（如需）无法确定具体数值。
投标文件存在以上任一情况，但招标人在开标现场未发现的，视为计算过程中基础数据取用错误，由评标委员会在评标过程中予以修正。

	7
	7.合同授予
7.7签订合同
第7.7.1项细化为：
7.7.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

	10.1
	补充第10.1款：
任一标段存在下列情形之一的，招标人将对对应标段重新招标：
（1）投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）经评标委员会评审后未推荐中标候选人的；
（4）中标候选人均未与招标人签订合同的；
（5）法律规定的其他情形。

	10.2
	补充第10.2款：
评标委员会将根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条、第四十条、第四十一条的有关规定，对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。
《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条规定：有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（二）投标人之间约定中标人；
（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条规定：有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十一条规定：有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

	10.3
	补充第10.3款：
构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。

	10.4
	补充第10.4款：
构成招标文件组成部分的第二章、第四章～第五章中出现的措辞“买方 ”和“卖方 ”，在招标投标阶段应当分别按“招标人 ”和“投标人（或中标人） ”进行理解；构成招标文件组成部分的第二章中出现的措辞“招标人 ”和“投标人（或中标人） ”，且与合同文件相关的条款，在合同履约阶段应当分别按“买方 ”和“卖方 ”进行理解。

	10.5
	补充第10.5款：
构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以合同协议书约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书 ） 、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.6
	补充第10.6款：
投标人参与本项目投标过程中，所提供的证照、函件及递交的投标文件应真实有效，不存在虚假或隐瞒。
在投标截止时间前，经查实投标人为获取招标文件提供的证照、函件存在虚假的，招标人和招标人行政监督部门将取消其投标资格。
在评标和定标期间，经查实投标人递交的投标文件存在虚假的，评标委员会将否决其投标、招标人和招标人行政监督部门将取消其中标资格。
经查实投标人存在虚假投标行为的，招标人和招标人行政监督部门将按相关规定进行处理。

	10.7
	补充第10.7款：
投标人中标后，应在收到中标通知书后14天内并在签订合同协议书前向招标人委托的招标代理单位支付招标代理费，招标代理费根据中标价按照原《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉 的通知》 （计价格〔2002〕1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号 ） 的规定计算。该项费用含入投标报价之中，不得在投标报价中单列，招标人不再单独支付。
支付形式：电汇
开户银行：招商银行沈阳分行营业部
户名：沈阳招标中心有限公司
帐号：240180262210001





1. 总则
1.1 招标项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、交货期、交货地点
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。
1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）其他要求：见投标人须知前附表。
投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。
需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；
（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（7）为本招标项目的代建人；
（8）为本招标项目的招标代理机构；
（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（11）被依法暂停或者取消投标资格；
（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（17）在近三年内投标人或其法定代表人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；
（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 投标预备会
1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.10 分包
1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。
1.10.2  中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.11 响应和偏差
1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。
1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。
1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。
1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）供货要求；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。
2.4 招标文件的异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函；
（2）法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）；
（3）开标一览表及分项报价表
（4）投标保证金；
（5）商务和技术偏差表；
（6）资格审查资料；
（7）检测报告（如有）；
（8）售后服务方案
（9）电梯供货及安装方案；
（10）投标人声明函
（11）投标人告知承诺函；
（12）其他资料。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3） 目所指的联合体协议书。
3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。
3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。
3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人 延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权 收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式 ”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
  3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5 资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
3.5.1 “投标人基本情况表 ”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：
（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；
（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表 ”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表 ”应附中标通知书和（或）合同协议书的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表 ”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况 ”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：
（1）投标文件由投标人使用“ 电子交易平台 ”自带的“投标文件制作工具 ”制作生成；
（2）投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容；
（3）投标文件中的已标价报价清单数据文件应与招标人提供的报价清单数据文件格式一致；
（4）第六章“投标文件格式 ”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人（或委托代理人）的个人电子印章或电子签名章；
（5）投标文件制作完成后，投标人应使用CA数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件；
（6）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的“操作指南 ”。
3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“ 电子交易平台 ”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
3.7.5 投标文件份数及其他要求：见投标人须知前附表。
3.7.6 投标文件上传的要求：见投标人须知前附表。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1（A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。
4.1.1（B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2（A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.2（B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4（A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.4（B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
4.2.5 （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。
4.2.5（B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2（A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.2（B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改 ”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点（A）
招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。
5.1 开标时间和地点（B）
招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。
5.2 开标程序
5.2.1 主持人按下列程序对投标文件进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交至“ 电子交易平台 ”投标文件的投标人数量；
（3）宣布开标人等有关人员姓名；
（5）投标人代表通过互联网使用CA数字证书登录“ 电子交易平台 ”在投标人须知前附表规定的时间内解密加密的投标文件；
（6）招标人对未成功解密的投标文件进行退回并按本章第5.3款进行补救处理；
（7）导入并读取所有解密成功的投标文件的内容；
（8）公布标段名称、投标人名称、投标报价、投标保证金的递交情况、交货期及其他内容，并记录在案；
（9）投标人代表对开标记录进行确认。投标人代表对开标结果有异议的应在规定时间内提出，否则视为无异议；
（10）开标结束。
5.2.4 在投标文件开标现场，招标人将按第三章“评标办法 ”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：
（1）未在投标函上填写投标总价；
（2）投标报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；
（3）投标报价的大写金额无法确定具体数值。
如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。
5.2.5 在开标过程中，若开标现场宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认开标现场宣读的内容。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7. 合同授予
7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。
7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4 定标
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
7.5 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.6 履约保证金
7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式 ”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7 签订合同
7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
8.纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法 ”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。
9. 是否采用电子招标投标
本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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附件一：开标记录表


开标记录表
开标时间：         年       月         日         时         分

	序号
	投标人
	投标报价
	投标保证金
	交货期
	备注
	投标人代表签名

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





招标人代表：              记录人：             监标人：       

	 年       月       日
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附件二：问题澄清通知




问题澄清通知
（编号：                 ）


	（投标人名称）：


评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.
2.

……


请将上述问题的澄清、说明或补正于        年       月       日       时前递交至	（详细地址）或传真至                   （传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的， 应在       年	 月      日       时前将原件递交至                  （详细地址）。



评标委员会授权的招标人或招标代理机构：       （签字或盖章）


	 年       月       日
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附件三：问题的澄清




问题的澄清
（编号：             ）


评标委员会：


问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清、说明或补正如下： 1.
2.

.....






上述问题澄清、说明或补正， 不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。



投标人：                             （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：       （签字）



	 年       月        日
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附件四：中标通知书




中标通知书


	（中标人名称）：


你方于               （投标日期）所递交的                （项目名称）设备采购招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
中标价：               元。
请你方在接到本通知书后的        日内到                  （指定地点）与我方签订设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知 ”第7.6款规定向我方提交履约保证金。
特此通知。


招标人：                         （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）             （签字）
	 年       月       日
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附件五：中标结果通知书




中标结果通知书


	（未中标人名称）：


我方已接受         （中标人名称）于       （投标日期）所递交的	 	（项目名称）设备采购招标的投标文件，确定                       （中标人名称）为中标人。
感谢你单位对招标项目的参与！






招标人：               （盖单位章）


	 年      月      日

27

附件六：确认通知




确认通知


	（招标人名称）：


你方于       年       月        日发出的        （项目名称）设备采购招标关于招标文件的澄清/修改的通知，我方已于       年       月       日收到。
特此确认。



投标人：                           （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：      （签字）

	 年      月      日
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[bookmark: _Toc23099]第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致。

	
	
	投标文件签字盖章
	投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人 的单位章盖章齐全，符合招标文件第二章“投标人须知 ”第3.7.3项规定。

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式 ”的规定。

	
	
	备选投标方案
	投标人未提交备选投标方案。

	
	
	投标文件份数
	投标文件正、副本数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.5项规定。

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	符合第二章“投标人须知 ”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照。

	
	
	投标人的资格
	符合第二章“投标人须知 ”第1.4.1项规定。

	
	
	存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知 ”第1.4.3项规定的任何一种情形。

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知 ”第1.3.1项规定。

	
	
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定。投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。投标报价的大写金额能够确定具体数值。 同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。

	
	
	调价函
	投标人未提交调价函。

	
	
	交货期
	符合第二章“投标人须知 ”第1.3.2项规定。

	
	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知 ”第1.3.3项规定。

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知 ”第3.3.1项规定。

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知 ”第3.4.1项规定。

	
	
	
权利义务
	符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件。

	
	
	投标设备及相关服务
	符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件。

	注：投标文件未满足以上任一条件的，其投标视为无效，评标委员会将否决其投标。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分 100 分）
	经济标： 20 分；
技术标： 59 分；
资信标： 21 分；

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标价＝投标函大写人民币投标报价或投标人须知前附表报价说明规定的参与评审的投标报价（或经投标人书面确认的算术错误修正后的投标报价） 。说明： 除招标文件特殊规定外，有关报价入围基准值、评标基准价的计算应用的投标报价一般均指评标价。
基准价计算方法：
（1）最高投标限价是否参与基准价计算：否
（2）参与基准价计算范围：
通过初步评审的投标人投标报价参与基准价得分计算。
（3）基准价计算规则：
通过初步评审的投标人超过5家（包含5家） ，去掉1个最高投标报价，1个最低投标报价；若小于5家，则不去；将其投标报价取算术平均值下浮（5）%。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差绝对值=|投标人评标价-评标基准价|
偏差率=100%×（|投标人评标价－评标基准价|）÷评标基准价
扣分标准：每低1%扣0.1分；每高1%扣0.2分。
注：中间值采用插入法计算，小数点后保留两位。

	2.2.4(1)
	
	资信业绩评分标准
	企业业绩（10分）
	投标人/制造厂家提供2023年1月1日至今项目业绩，合同金额大于等于1000万，每提供一份得2分，最多得10分，须提供合同复印件盖章，不提供不得分。

	
	
	体系认证（3分）
	投标人所投品牌电梯制造商具有 ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全证书、ISO9001 质量管理体系认证，证书处于有效期内，每提供一（注：提供有效的证书扫描件和对应证书在全国认证认可信息公 共 服 务 平台（htt p://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询截图并加盖投标人公章，否则不计分。每提供一项得1分最高3分  。缺少一项扣1分，扣完为止。

	
	
	企业实力及企业信
誉（8分）
	1、投标人所投电梯品牌制造商获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书且在有效期内的，计5分。
评审依据：提供CNAS实验室认可证书扫描件加盖投标单位公章，否则不计分。
2、投标人所投电梯品牌制造商获得省级及以上政府部门颁发的“高新技术企业证书 ”且在有效期内，计3分；
评审依据：提供相应证明材料复印件并加盖投标人公章 ，否则不计分。

	2.2.4(2)
	技术文件部分
	拆除方案（9分）
	投标人需针对本项目采购需求制定相应的拆除方案，方案包括但不限于以下内容拆除工序计划、安全保障措施、施工设备和人员配置、环境保护、废弃物处理方案等：
方案内容完整合理详实、全面细致、逻辑性强、可行性强与项目相适应得9分；
方案内容相对简洁、条理较清晰、基本满足实际要求得7分；方案内容笼统有欠缺、勉强达到实际要求4分；
方案内容达不到实际要求得1分；
不提供不得分。

	
	
	供货及运输方案（9分）
	投标人需针对本项目采购需求制定相应的供货及运输方案，方案包括但不限于以下内容供货保障、运输配送方案、供货检验及验收、现场服务措施及处理方案等：
方案内容完整合理详实、全面细致、逻辑性强、可行性强与项目相适应得9分；
方案内容相对简洁、条理较清晰、基本满足实际要求得7分；方案内容笼统有欠缺、勉强达到实际要求4分；
方案内容达不到实际要求得1分；
不提供不得分。

	
	
	质量保障方案（8分）
	投标人需针对本项目采购需求制定相应的质量保障方案，方案包括但不限于质量保障措施、质量检测、质量保障计划、质量保证承诺、质量问题的处理等：
方案内容完整合理详实、全面细致、逻辑性强、可行性强与项目相适应得8分；
方案内容相对简洁、条理较清晰、基本满足实际要求得5分；方案内容笼统有欠缺、勉强达到实际要求2分；
方案内容达不到实际要求得1分；
不提供不得分。

	
	
	安装方案（9分）
	投标人需针对本项目采购需求制定相应的安装方案，方案包括但不限于以下内容安装工艺流程、安全保障措施、具体安装步骤、安装人员配置、安装进度等：
方案内容完整合理详实、全面细致、逻辑性强、可行性强与项目相适应得9分；
方案内容相对简洁、条理较清晰、基本满足实际要求得7分；方案内容笼统有欠缺、勉强达到实际要求4分；
方案内容达不到实际要求得1分；
不提供不得分。

	
	
	应急方案（8分）
	投标人需针对本项目采购需求制定相应的应急方案，方案包括但不限于管理架构及职责、应急预案、应急措施、应急响应时间、突发事件处理流程等：
完全满足或优于采购人使用要求，内容详实、切实可行且针对性强得8分 ;
基本满足采购人使用要求， 内容简洁，具有实际的操作性得5分；
勉强达到使用要求，内容有欠缺得2分；
不能达到使用要求得1分；
不提供不得分。

	
	
	进度计划及保证措施
（8分）
	投标人需针对本项目采购需求制定相应的进度计划方案，方案包括但不限于以下内容进度目标、进度计划、进度管理、资源配备、保证措施等：
方案内容完整合理详实、全面细致、逻辑性强、可行性强与项目相适应得8分；
方案内容相对简洁、条理较清晰、基本满足实际要求得5分；方案内容笼统有欠缺、勉强达到实际要求2分；
方案内容达不到实际要求得1分；
不提供不得分。

	
	
	售后服务（8分）
	投标人需针对本项目采购需求制定相应的售后服务，包括但不限于售后服务承诺、售后服务维修、维护保障方案、设备出现故障时的技术支持快速响应方案、备品备件维修更换方案等：
完全满足或优于采购人使用要求，内容详实、切实可行且针对性强得8分 ;
基本满足采购人使用要求， 内容简洁，具有实际的操作性得5分；
勉强达到使用要求，内容有欠缺得2分；
不能达到使用要求得1分；
不提供不得分。

	2.2.4(3)
	报价文件部分
	评标价（20分）
	F＝20-（投标人评标价－评标基准价） ÷评标基准价× 100× 0.2（评标价＞基准价时）
F＝20-（评标基准价－投标人评标价） ÷评标基准价× 100× 0.1（评标价≤基准价时）

	需要补充的其他内容：

	条款号
	编列内容

	1.评分结果汇总
	最终（含分项）评分结果汇总确定办法：
☑所有评标委员会成员评分的算术平均值。
□所有评标委员会成员评分去掉一个最高分和一个最低分后计算平均值（分项评审成员3名（含3名） 以下时，按照算术平均值进行计算）。

	2.推荐中标候选人
	（1）评标委员会向招标人推荐不超过3家的合格的中标候选人，且对每个中标候选人的技术咨询建议、优势、不足、风险等情况进行说明，提出推荐意见和建议。
（2）除评标办法前附表规定采用技术标或综合性入围方式的（按前附表设定规则计算最终得分和排序），最终得分计算和排序方法按照经济标+技术标+资信标+其他评审汇总得分排序，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人 , 但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，依次按下列因素排序：（1）投标报价由低到高（2）技术标得分由高到低（3）资信标得分由高到低（4）其他因素得分由高到低；上述因素仍不能排定顺序的， 由招标人或者招标人授权的评标委员会自行确定。


1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。
2.评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1  分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表；
（2）技术部分：见评标办法前附表；
（3）商务部分：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 合理最低价计算 合理最低价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术评分标准：见评标办法前附表；
（3）商务评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3.评标程序
3.1 初步评审
3.1.1  评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知 ”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出 招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进 行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除 外；
（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项 合价累计数为准，修正投标报价；
（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
3.2 详细评审
3.2.1  评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第 2.2.4（1） 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A；
（2）按本章第 2.2.4（2） 目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；
（3）按本章第 2.2.4（3） 目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 C；
（4）按本章第 2.2.4（4） 目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“ 四舍五入 ”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个 别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者 不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.3 投标文件的澄清
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同 类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。
澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构 成投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知 ”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
[bookmark: bookmark7]3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。
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2026年营口市站前区169部老旧电梯更新项目（一期）合同书（以下参考格式，具体以签订合同为准）


甲方：                      
乙方：                      


甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规之规定，就电梯买卖拆除安装等事宜，经双方协调一致，签订本合同：
一、合同标的、价格及付款
1.1、合同标的及价格：
甲方根据项目需要，经过比较和选型，决定向乙方订购               商标的电梯共   台。本合同总价为人民币          分 ，其中已包括增值税。如因政策及法律法规变动引起的税种或税率的变化，乙方不要求根据届时适用的税种或税率调整本合同总价下所含税款，从而相应调整价格。此合同价格的明细如下：
	№
	产品编号
	产品型号
	层/站/门
	设备/
材料费 （
元）
	安装/
人工费 （
元）
	井道/
整改费 （
元）
	金额小计（元）
	台量
	金额合计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合同总价（大写）：    （小写）：  元



注：以上报价包括旧电梯拆除、新电梯生产制造、运输、装卸、安装、调试、验收质量保障等费用。

1.2、付款方式
在电梯更新工程施工完成并通过验收后，由乙方提供相关发票、监督检验合格报告、竣工验收合格报告、变更后的电梯使用登记证等材料由委托的实施主体根据国家补贴资金支付要求申请资金。
付款说明： 甲方按以上付款条件将申请的国债资金支付乙方后，乙方向甲方正式移交电梯设备、随机文件及有关检验证明。此项目为国债补贴资金，甲方作为业主的委托主体代为申请该项目，乙方不得在资金没有审批到位的情况下，要求甲方付款。
二、供货要求
2.1 设备质量要求
2.1.1 乙方提供设备符合国家相关标准及政府文件规定的要求，执行 GB/T7588、 GB/T10058、GB/T10059、GB/T10060 和 GB/T24803.1 等国家标准及确定的入围条件。
2.1.2 材料及设备送到甲方施工现场后，为了保证货物的质量，乙方应该对货物进行妥善保管，并且承担保管责任。在此期间，由于乙方保管不当而损失的部件，由乙方负责赔偿。
2.1.3、电梯的质保，从验收合格之日起整机质保    年。
2.1.4、在质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料而造成的任何缺陷或质量问题负责（设备质量或缺陷问题须由相关部门确认），由乙方负责包修、包换，并承担修理、调换的费用。
2.2 设备交付期限：
甲乙双方签订合同后，     日内完成电梯安装，验收合格并具备使用条件。
2.3 设备包装及仓储：
由乙方根据运输方式及货物的特点对电梯、相关配件进行包装。
三、工程要求
3.1 土建技术要求
3.1.1、乙方根据踏勘后的现场实际情况进行电梯设备的设计、制造。
3.1.2、双方在签订本合同时共同对上述资料给予确认；如任何一方未按约定执行，产生的损失由责任方承担。
3.2、乙方责任：
3.2.1、乙方提供下列拆除安装工作：
（1）负责原有设备的拆除；
（1）负责设备及安装工具的吊装；
（2）设备的现场安装、调试和保修期内的维护；
（3）提供设备组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（4）在本项目工地现场对甲方相关人员进行设备操作培训。
3.2.2  发货前乙方应派相关人员前往工地检查土建是否具备开工条件，并与甲方协商与安装有关的一应事宜及施工进度。乙方在安装施工过程中，须按照现行的施工质量验收规范、国家和当地有关建筑工程施工的有关规定，及本合同的构成文件（包括施工图纸及施工规范）的要求进行施工及质量检查，以确保工程质量。
3.2.3、乙方安装人员要具有政府部门发出的电梯上岗证，要遵守现场的规章制度，
接受现场管理单位的监督、管理和指导；接受志愿者监督。乙方要建立安全责任制，确保施工过程中不出现人身安全事故、火灾事故和施工机械质量造成的电梯设备损坏事故；如因乙方在施工中发生的一切安全事故，均由乙方承担一切经济责任。
3.2.4、如报当地住建局、市场监管局及消防等政府部门进行电梯施工报批和安装完成后的验收，费用由乙方承担。
3.3、甲方责任
3.3.1、（如当地市场监管局需要）提供电梯安全管理员证给乙方作为电梯报验之用。
3.3.2、甲方需配合乙方在电梯安装的过程中，提供便利条件。如车辆、工程机械进场，水、电需求等。
四、项目要求
4.1.所生产产品必须取得特种设备型式试验证书。
4.2.主要部分乙方不得分包或转包。
4.3.乙方须保证维保、维修及应急事件的及时性，保障业主使用电梯的安全性等。
4.4.此次电梯更新项目采用（交钥匙）形式。中标方需承担与电梯更新有关的所有工作，包括现场拆旧、换新、运输、安装、调试、检修、装潢清洁、人工、食宿、维护、配套、机房、电路、摄像头、视频、电缆、井道、线路改造、每层门口、政府相关部门安检验收等。
4.5.提供      年免费维保。（按中标后填写）
4.6.电梯验收后需通过项目所在地检验检测机构的检验，取得检验合格报告。
4.7.服务时间：合同签订之日起至        年   月   日。
4.8.服务地点：
   4.9.本合同项下服务价款根据实际改造内容及施工量编制结算报告，按审定金额进。
4.10.本合同价款中包含与提供服务有关的一切费用（包括税金等），甲方不再另行支付费用。
五、合同执行
5.1、合同修改
5.1.1 本合同生效后，甲乙双方任何一方提出变更或解除本合同，均按照《中华人民共和国民法典》规定，经过甲乙双方协商，并双方签订书面修改书。
5.2、不可抗力
5.2.1、本条所述的“不可抗力 ”系指那些甲乙双方无法控制、不可预见和不能避免的事件，但不包括任一方的违约或疏忽。由于一般公认的“人力不可抗拒 ”原因而不能交货或延迟交货，双方都不承担责任。
5.2.2、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。
5.3、违约责任
5.3.1、电梯产品为特定产品，乙方根据楼层高度、载重的大小、技术参数、配件的采用等特定要求进行生产制造。如甲方在合同履行过程中无故终止合同，乙方可追究甲方违约责任。
5.3.2、乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准且乙方未能及时采取补足、修理、更换等补救措施至符合合同规定标准；或本合同中乙方提供的技术数据经实际测试发现不符的，经整改后发现仍不符的，甲方有权退换，同时乙方承担相应的违约责任。
5.3.3、乙方逾期交付设备的，乙方向甲方每日偿付延误部分金额千分之一的违约金。
5.4、合同文件及资料的使用
5.4.1、未经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方的有关合同资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。
5.4.2、根据本合同由乙方提供的任何软件的知识产权属于乙方，但乙方需要无条件交由甲方享有使用权，但不得以任何形式进行阻碍，设置密码等。
5.5、争议的解决
如果乙方与甲方之间发生了与本合同有关的或由合同本身导致的任何形式的争议或分歧，双方应通过协商来解决此类争议或分歧；协商未能解决时，可向甲方所在地仲裁委员会或法院解决纠纷。
5.6、适用法律、单位与语言
5.6.1 本合同应按中华人民共和国的现行法律进行解释。
5.6.2 除合同或附件中另有规定外，计量单位均使用公制而时间单位均为日历天。
5.6.3 本合同语言为中文。合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份。本合同自双方签字、盖章之日起生效。
5.7、本合同附件与本合同具有同等效力。
甲方：                           乙方：
法人或委托代理人：               法人或委托代理人：
开户行：                         开户行：
账号：                           账号：
电话：                           电话：
地址：                           地址：
签订时间：     年    月   日     签订时间：   年     月    日

附件1：技术规格书
附件2：图纸
附件3：补充协议
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[bookmark: _Toc23064]第五章 供货要求
一、项目概况及总体要求
本项目计划更新老旧电梯169部，项目建设地点涉及营口市站前区建丰街道办事处和八田地街道办事处。新中心东苑11台、丰华丽城4台、兴隆家园K1号楼1台电梯、小雨嘉园1台电梯、怡景国际37台电梯、城南公馆25台电梯、格林山水城14台电梯、天宇宏府35台电梯、美景英伦郡22台、美景回迁10台电梯、水御兰庭9台电梯。本项目分期实施，一期更新100部（见设备需求一览表）
主要工程：包含但不限于生产、运输、装卸、安装、调试及验收等相关服务。具体建设内容包括更新电梯门机系统、主机系统、控制系统拆除及安装，楼道装修恢复等。投标人需将原有100部老旧电梯拆除，拆除老旧电梯产生的所有费用包含在报价内。
★交货期：合同签订后90日内完成供货
设备需求一览表
	序号
	电梯使用地址
	有机房/无机房
	速度
（m/s)
	载重
（公斤）
	层数
（层）
	数量（部）

	1
	新中心东苑02号楼04单元
	有机房
	1
	1000
	9
	1

	2
	新中心东苑02号楼02单元
	有机房
	1
	1000
	9
	1

	3
	新中心东苑02号楼03单元
	有机房
	1
	1000
	9
	1

	4
	新中心东苑02号楼01单元
	有机房
	1
	1000
	9
	1

	5
	新中心东苑03号楼03单元
	有机房
	1
	1000
	9
	1

	6
	新中心东苑03号楼01单元
	有机房
	1
	1000
	9
	1

	7
	新中心东苑03号楼02单元
	有机房
	1
	1000
	9
	1

	8
	新中心东苑2号1单元
	有机房
	1
	1000
	9
	1

	9
	新中心东苑2号2单元
	有机房
	1
	1000
	9
	1

	10
	新中心东苑2号3单元
	有机房
	1
	1000
	9
	1

	11
	新中心东苑2号4单元
	有机房
	1
	1000
	9
	1

	12
	丰华丽城小区9#-01
	有机房
	1
	1000
	9
	1

	13
	丰华丽城小区10#-03
	有机房
	1
	1000
	9
	1

	14
	丰华丽城小区10#-01
	有机房
	1
	1000
	9
	1

	15
	丰华丽城小区10#-02
	有机房
	1
	1000
	9
	1

	16
	怡景国际6#1
	有机房
	1
	1000
	9
	1

	17
	怡景国际6#2
	有机房
	1
	1000
	9
	1

	18
	怡景国际6#3
	有机房
	1
	1000
	9
	1

	19
	怡景国际7#1
	有机房
	1
	1000
	9
	1

	20
	怡景国际7#2
	有机房
	1
	1000
	9
	1

	21
	怡景国际6甲2
	有机房
	1
	1000
	9
	1

	22
	怡景国际6甲3
	有机房
	1
	1000
	9
	1

	23
	怡景国际10#2
	有机房
	1
	1000
	9
	1

	24
	怡景国际11乙2
	有机房
	1
	1000
	9
	1

	25
	怡景国际12#1
	有机房
	1
	1000
	9
	1

	26
	格林山水城41-2
	有机房
	1
	1000
	9
	1

	27
	格林山水城41-3
	有机房
	1
	1000
	9
	1

	28
	格林山水城37丙03西
	有机房
	1
	1000
	11
	1

	29
	格林山水城37丙02西
	有机房
	1
	1000
	11
	1

	30
	美景英伦郡18#1
	有机房
	1.5
	1000
	17
	1

	31
	美景英伦郡18#2
	有机房
	1.5
	1000
	17
	1

	32
	美景英伦郡18#3
	有机房
	1.5
	1000
	17
	1

	33
	美景英伦郡22#1
	有机房
	1.5
	1000
	17
	1

	34
	美景英伦郡22#2
	有机房
	1.5
	1000
	17
	1

	35
	美景英伦郡22#3
	有机房
	1.5
	1000
	17
	1

	36
	美景英伦郡21#01
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	37
	美景英伦郡21#02
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	38
	美景英伦郡21#03
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	39
	美景英伦郡21#04
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	40
	美景英伦郡23#01
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	41
	美景英伦郡23#2
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	42
	美景英伦郡23#04
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	43
	美景英伦郡20#01
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	44
	美景英伦郡20#02
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	45
	美景英伦郡20#03
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	46
	美景英伦郡23#05
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	47
	美景英伦郡19#01
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	48
	美景英伦郡19#02
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	49
	美景英伦郡19#03
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	50
	美景英伦郡19#04
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	51
	美景英伦郡23#3
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	52
	美景回迁1#01
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	53
	美景回迁1#02
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	54
	美景回迁1#03
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	55
	美景回迁2#01
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	56
	美景回迁2#02
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	57
	美景回迁2#03
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	58
	美景回迁3#01
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	59
	美景回迁3#02
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	60
	美景回迁4#01
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	61
	美景回迁4#02
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	62
	格林山水城41乙2单东
	有机房
	1.5
	1000
	23
	1

	63
	格林山水城37丙02东
	有机房
	1.5
	1000
	23
	1

	64
	格林山水城37丙01东
	有机房
	1.5
	1000
	23
	1

	65
	格林山水城39丙2东
	有机房
	1.5
	1000
	23
	1

	66
	格林山水城39丙-1东
	有机房
	1.5
	1000
	23
	1

	67
	小雨嘉园
	有机房
	1
	1000
	6
	1

	68
	兴隆家园K1-1
	有机房
	1.5
	1000
	4
	1

	69
	怡景国际8#1
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	70
	怡景国际8#2
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	71
	怡景国际8#3
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	72
	怡景国际8#4
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	73
	怡景国际8#5
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	74
	怡景国际8#6
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	75
	怡景国际10#3
	有机房
	1.5
	1000
	10
	1

	76
	怡景国际10#4
	有机房
	1.5
	1000
	13
	1

	77
	怡景国际10#5
	有机房
	1.5
	1000
	13
	1

	78
	怡景国际11乙1
	有机房
	1.5
	1000
	12
	1

	79
	怡景国际11#1
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	80
	怡景国际11#2
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	81
	怡景国际11#3
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	82
	怡景国际11#4
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	83
	怡景国际11甲1
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	84
	怡景国际11甲2
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	85
	怡景国际11甲3
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	86
	怡景国际11甲4
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	87
	怡景国际11甲5
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	88
	怡景国际12#2
	有机房
	1.5
	1000
	10
	1

	89
	怡景国际12#3
	有机房
	1.5
	1000
	11
	1

	90
	怡景国际12甲1
	有机房
	1.5
	1000
	14
	1

	91
	怡景国际12甲2
	有机房
	1.5
	1000
	14
	1

	92
	怡景国际12甲3
	有机房
	1.5
	1000
	14
	1

	93
	怡景国际12甲4
	有机房
	1.5
	1000
	14
	1

	94
	怡景国际12乙1
	有机房
	1.5
	1000
	14
	1

	95
	怡景国际12乙2
	有机房
	1.5
	1000
	14
	1

	96
	格林山水城37丙03东
	有机房
	1.75
	1000
	23
	1

	97
	格林山水城41乙-2
	有机房
	1.75
	1000
	23
	1

	98
	格林山水城39丙01西
	有机房
	1.75
	1000
	23
	1

	99
	格林山水城37丙1-西
	有机房
	1.75
	1000
	23
	1

	100
	格林山水城39丙02西
	有机房
	1.75
	1000
	23
	1

	备注：轿壁、轿门、首层厅门1.5mm 厚发纹不锈钢，其余层厅门1.5mm喷涂钢板，轿厢与对重返绳轮金属材质，轿厢导轨T89，轿厢护脚板金属材质，对重铁采用金属材料，钢丝绳质保10年。等满足更新电梯专项要求的其他条件。
按照现有井道尺寸，按最大载重量配置电梯。




二、技术性能指标
（一）电梯拆除及安装工程

★(1)拆除工程：对拟更换的电梯进行拆除，主要拆除内容如下
1)拆除厅门及上下坎
2)拆门机及护栏
3)拆轿顶及轿壁
4)拆卸小部件及随行电缆
5)拆除导轨及其支架(主副导轨要同时)
6)拆除轿厢底板
7)拆除限速器钢丝绳
8)拆曳引钢丝绳
9)清理井道
10)拆主机
11)分类整理
★(2)电梯基本参数
本项目拟更换的电梯按照现有井道尺寸进行设计安装，本次按照多数电梯井道尺寸进行设计，净宽2200mm，进深 2200mm，顶站高度4500mm，基坑深度1500mm。
电梯基本参数如下：
序号    参数名称      具体要求
1)层/站：根据建筑现状层数
2)载重：1000公斤
3)速度：1.0m/s
4)井道尺寸：(宽X深)=(2200mmX2200mm)，以实际情况为准
5)机房尺寸：(以现场尺寸为准)
6)底坑深度：1500mm，以实际情况为准
7)顶层高度：3.1米，以实际情况为准
8)楼层标高：2.9米，以实际情况为准
9)提升高度：根据层/站，按楼层标高自行计算
10)开门尺寸：净尺寸:0.9米
11)开门方式：中分门，有≥70束红外光幕的保护装置
12)轿厢尺寸：按现有井道符合相关标准的最大尺寸(宽x深)
13)控制柜：32位全电脑智能化数据系统
14)曳引机：无齿轮永磁同步电机
15)门机：VVVF 变频门机
16)驱动系统：VVVF 变频变压驱动
17)平层精度：±3mm
天花:节能LED灯照明，简洁大方明亮;
1.5mm 厚发纹不锈钢，其余层厅门 1.5mm 喷涂钢板
轿厢地板:PVC地面;
18)轿厢及装潢：三面发纹不锈钢扶手;
风扇:隐蔽式风扇;
地坎:硬质铝合金地坎;
通风:轿厢顶部内设换气装置;
轿厢内操作盘:LCD显示，一体式发纹不锈钢面板，同时指示轿厢位置及运行方向。具有与停靠层同数之微触式按钮，配置紧急呼叫按钮;
19)操作箱：门及关门微触式按钮各一付，并以图形表示;一个以钥匙操作之开关箱，内有照明开关、风扇开关、检修开关等;操作盘面板上应附有禁烟标识。
20)厅门门套：为发纹不锈钢材质。
21)门套：各层均采用小门套
22)厅外台唤：各层均采用单控竖立式召唤箱，LCD显示，发纹不锈钢面板，同时指示轿厢位置及运行方向。1层配置以钥匙操作之电梯运行开关。
23)泊梯开关：配置在1层
24)消防要求：配置消防功能
25)载荷类型：轿厢集中载荷不小于80%的额定载荷
26)温度：-10℃~40℃;相对温度:85%
27)电缆：防缠绕型电梯专用的扁平电缆动力电源一AC 三相五线 380V、50HZ;
28)电源：照明电源一AC单相220V、50HZ;电压允许波动范围±10%;双馈电路自动切换;
[bookmark: _GoBack]29）摄像头：视频H.264+48V国际POE，POE和电源供电。并与监控室联接，同时电梯内音频、图像在监控室显示。具备阻止电动车等设施进入电梯的安全保护功能。
★(3)主要部件质量要求
①在《电梯技术条件》规定的条件下使用和正常维护保养，曳引钢丝绳(包覆带/包覆绳)的设计使用年限不应低于5年或驱动主机启动次数不宜低于120万次。
②建筑物电梯层门具有耐火性能，电梯层门应按《电梯层门耐火试验泄漏量、隔热、辐射测定法》要求进行测试，耐火完整性不应低于120分钟。
③轿厢内通风应符合以下要求:
1)轿厢通风装置的风量应能够保证轿厢内空气每小时更换不宜小于20次。
2)通风装置在实验室环境下，距离通风装置出风口1米处的噪声不应大于50dB(A)。
④电梯整机要求
启制动运行60000次中失效(故障)次数不应超过5次。每次失效(故障)修复时间不应超过1h。可靠性试验完成后整机应运行正常，功能完好，机械结构性能完好。
⑤控制系统要求
在被控制柜驱动与控制的电梯启制动运行60000次中，控制柜失效(故障)次数不应超过2次。
★(4)功能要求
①出入保护功能
能检测出直径不小于50mm的障碍物，当检测到相应的障碍物时，应保持电梯开门并不应启动电梯运行。配置探测电动自行车的进入功能，当探测到有电动自行车进入轿厢，应保持电梯开门并不应启动电梯运行。
②电梯自动救援装置
本项目部分电梯未配备双电源，配置符合《电梯自动救援操作装置》要求的自动救援装置。
③防捣乱功能
当电梯负载较轻或者探测到乘客数量过少，但选层数量过多时，可以判定出现不正常的选层，导致运行效率的下降，配备防捣乱功能进行校正。
④楼层登记取消功能
当乘客进入电梯后，由于拥挤或者乘客误操作等原因，而导致按错按钮，非目的层被错误地登记，这会造成电梯停的次数增加，电梯运行效率降低，以及能耗也相应增加。电梯宜配备错误登记取消功能。当有错误登记时，只要乘客连续按动两次或者长时间按住按钮，就可取消该登记楼层，达到避免电梯不必要停层的目的。
⑤峰时服务
考虑上行或下行高峰的使用情况，设置电梯的峰时服务模式。对于安装在楼宇内的并联或群控电梯群组优化派梯算法或者尽可能优先派梯服务客流拥挤楼层。
⑥闲时节电
为提升绿色节能,电梯设置闲时节电功能。当电梯在一段时间内运行次数较低,判定为闲时状态,则设定时间后将照明、风扇等转为节能模式(如断电或降档运行等)，当有来自外部的指令时恢复正常的模式。
⑦困人提示功能
当电梯故障造成困人时,轿厢内设置故障注意事项的听觉和视觉的信号提示，提醒被困人员正确操作报警装置和不得自行扒门逃生。
★(5)无障碍设施
本工程均为无障碍电梯。
1)无障碍电梯的候梯厅应符合下列规定:电梯门前应设置直径不小于1.50m的轮椅回转空间，呼叫按钮的中心距地面高度应为0.85m-1.10m，且距内转角处侧墙距离不应小于400mm，按钮应设置盲文标志;呼叫按钮前应设置提示盲道;应设置电梯运行显示装置和抵达音响。
2)无障碍电梯的轿厢的规格应根据建筑类型和使用要求选用。满足乘轮椅者使用的最小轿厢规格，深度不应小于1.40m，宽度不应小于1.10m。同时满足乘轮椅者使用和容纳担架的轿厢，如采用宽轿厢，深度不应小于1.50m，宽度不应小于1.60m，如采用深轿厢，深度不应小于2.10m，宽度不应小于1.10m。轿厢内部设施应满足无障碍要求。
3)无障碍电梯的电梯门应符合下列规定:
应为水平滑动式门;
新建和扩建建筑的电梯门开启后的通行净宽不应小于900mm，既有建筑改造或改建的电梯门开启后的通行净宽不应小于800mm;完全开启时间应保持不小于3s。
★(6)施工方案
本项目电梯井道保持现状，仅更换电梯，主要施工安装内容如下:
1)样板架
2)导轨支架安装
3)缓冲器及缓冲器座安装
4)限速器及涨紧轮的安装
5)层门有关部件的安装
6)强迫关门装置的安装
7)曳引机、钢丝绳(钢带)及导向轮的安装
8)限速器的安装
9)轿厢有关部件的安装
★（二）装修恢复工程
本项目需要对由于安装造成破坏的室内装修进行复原，主要涉及楼道内的装修恢复，装修恢复详细做法如下:
(1)地砖楼地面恢复
①8厚地砖，干水泥擦缝;
②20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;
③水泥浆一道(内掺建筑胶)。
④现有楼板(楼面)/60厚C15混凝土垫层(地面)。
(2)石材楼地面恢复
①20厚磨光石材，水泥浆擦缝;
②30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉;
③水泥浆一道(内掺建筑胶);
④现有楼板(楼面)/60 厚C15混凝土垫层(地面)。
(3)水泥楼地面恢复
①20 厚1:2.5 水泥砂浆;
②水泥浆一道(内掺建筑胶);
③现有楼板(楼面)/60 厚C15混凝土垫层(地面)。
(4)无机涂料恢复(砖墙)
①无机涂料面层;
②厚面层专用粉刷石膏罩面;
③厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平。
(5)无机涂料恢复(混凝土墙)
①无机涂料面层;
②厚面层专用粉刷石膏罩面;
③厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平;
④素水泥浆一道。
(6)墙面砖恢复
①厚墙面砖;
②厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层;
③刷素水泥一道;
④厚1:3水泥砂浆打底扫毛。
(7)装饰石膏板顶棚恢复
①厚装饰石膏板
②原有龙骨。
(8)无机涂料顶棚恢复
①无机涂料面层;
②厚面层专用粉刷石膏罩面;
③厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平;
④素水泥浆一道。
★（三）消防设计
所有金属铁件均刷防锈漆二度，外露部分刷调和漆二度。依据《建筑防火通用规范》6.31条和《建筑防火规范》5.1.2条，电梯井壁为不燃性，耐火极限不低于2.00h，主要承重构件梁、柱均为不燃性，耐火极限:竖向承重构件(柱)不应低于2.50h，梁不应低于1.50h,楼板不应低于1.00h，屋面承重构件不应低于1.00h，非承重外墙0.50h。防火涂料必须选用通过国家检测机关检验合格、消防部门认可的产品，且需与底漆相配套，不得发生化学反应。所选用防火涂料的性能、涂层厚度、质量要求应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB14907-2002和现行国家标准《钢结构防火涂料应用技术》CECS24:90中3.4.12的规定。内装修均使用燃烧性能为A级的材料。满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 要求。
★（四）电气
编制依据及范围
(1)编制依据
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019;
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版);
《建筑照明设计标准》GB50034-2013;
《供配电系统设计规范》GB50052-2009;
《低压配电设计规范》GB50054-2011;
《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018;
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010;
《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011;
《居民住宅小区电力配置规范》GB/T 36040-2018;
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021;
《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022;
《建筑防火通用规范》GB55037-2022;
《安全防范工程通用规范》GB44029-2022;
国家与地方现行的其他设计规范和标准。
(2)编制范围
编制范围包括配电系统、照明系统、防雷接地系统、闭路电视监控系统、电梯五方对讲系统。
2.1配电系统
1)负荷等级
根据本工程的性质及《建筑设计防火规范》等有关规定，本工程属于多层、高层民用建筑，电梯负荷等级为三级负荷。
2)供电电源及电压等级
本工程电梯功率为15kW/台，接入现有380V电源。电梯厅照明的220V电源均接自楼内原有照明回路。
3)计量
本项目在每单元首层设电梯专用计量表箱。
（3）电力系统
1)低压配电系统采用220/380V放射式与树干式相结合的方式。
2)电表箱、配电箱选用IP54防护等级，在墙上暗装。
3)电梯的电动机采用软启动装置。
4)电梯供电采用YJV型电缆;电梯间加装照明灯具的电源线引自原有楼层楼梯间照明回路，配电线路为BV-3X2.5mm2穿SC15管，电气管线在楼板内敷设。
（4）照明系统
按现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021，电梯间照度标准值为50Lx，照明功率密度≤4W/m。灯具均采用高效、节能、环保型LED节能灯。电梯轿厢照明和电梯井道照明均由电梯厂家提供。
（5）防雷接地系统
1)本项目低压配电系统接地型式采用TN-C-S系统。
2)利用新建电梯井道的基础钢筋做接地装置，与原有建筑物接地连接，要求接地电阻≤4Ω。
3)轿厢内的电气设备、井道内的金属件与建筑物的用电设备(包括控制用微处理器)采用同一接地极。整个电梯装置的金属件须采取等电位连接措施，将设备进线管、建筑物金属构件进行联结。
4)电梯控制设备处应设浪涌保护器。
（6）闭路电视监控系统
在电梯轿厢内设置电梯专用摄像机,配备具有电梯运行参数采集和网络远程传输功能的检测装置，符合电梯安全管理服务平台数据接口标准，并可实时查看电梯运行状态、上传数据，保证电梯运行安全。采用视频传输图像,总线控制方式。视频及控制线从物业或社区监控室引来。无物业、社区监控室的电梯采用无线监控设备形式，监控设备自带存储装置，可保留7天内视频图像。
（7）电梯五方对讲系统
由现有监控室引来五方对讲专用回路,通过竖井引至顶层,在电梯机房与电梯轿厢内设置五方对讲机。在监控室设置对讲主机。电梯五方对讲系统是一种用于电梯内部通讯和紧急呼叫的系统。它通常包括五个部分:呼叫按钮、对讲设备、控制器、通讯线路和中心监控系统。呼叫按钮通常安装在电梯内部，乘客可以通过按下按钮来呼叫楼层或进行紧急呼叫。对讲设备用于实现乘客与电梯控制中心或其他相关人员之间的语音通讯。控制器负责处理呼叫请求，控制通讯设备的工作，并将呼叫信息传输到中心监控系统。通讯线路则用于连接各个部件，确保信息的传输和交换。中心监控系统则是用于接收和处理呼叫信息的中央控制设备。电梯五方对讲系统可以提高电梯内部通讯的效率和安全性，确保乘客在紧急情况下能够及时获得帮助。
★三、售后服务要求：
（1）保证电梯安全运行。在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。
（2）日常维护保养应遵守的其他标准。
（3）提供24小时应急响应服务，能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提 供正常连续的服务直至故障或事故排除。对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。
（4）更换下来的电梯部件残值应交由中标单位处置，残值价款应返还给招标人。
（5）如因使用不当造成电梯故障或损坏，中标单位有责任及时修复使其恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。
（6）协助使用单位做好年度检验检测工作。
（7）协助使用单位做好完善相关制度、预案、演习演练。
（8）此项目为交钥匙项目，请投标单位充分理解本项目所需的一切费用产生的可能。
本预算包含残值评估费、设备费、旧电梯拆除费、安装费、调试费、运输费、监督检验费、使用登记等其他一切电梯更新全过程费用。
四、检验考核要求
招标人应对合同设备在考核中应达到的技术性能考核指标进行规定，并可根据合同设备的实际情况，规定可以接受的合同设备的最低技术性能考核指标。
四、服务要求
★（1）交货地点：采购人指定地点
（2）本项目合同期内（供货安装调试期内），水、电费用由中标人自行承担。
★（3）质量保证期：5 年；免费维护保养：5年。
★（4）交货期：合同签订后90日内完成供货
★（5）付款方式及条件：全部电梯安装、调试、验收合格后并取得《特种设备运行许可证》，支付全部合同价款；货物交付后须提供电梯质量合格证明等相关材料，未提供相关材料的不予结算
★（6）验收标准：按国家有关规定执行
验收程序：按国家有关规定执行
验收报告：按国家有关规定执行
组织验收主体：本项目的履约验收工作由招标人依法组织实施
★（7）投标人需提供24小时热线支持电话，现场支持：（0.5）小时内响应；（2）小时内到达
★（8）本项目包括电梯的设计、供货、运输、装卸、现场保管、安装、多次搬运，调试、验收（特种设备安全检验、新设备取得《特种设备运行许可证》、旧设备办理注销手续）、质保期内的服务及电梯年检、培训及虽未说明但为本系统正常施工和调试运转所做的工作、原有旧电梯拆除（电梯拆除后残值归属中标人所有，投标报价时须考虑此部分残值）、土建整改（井道内圈梁、机房整改、底坑修复等所有土建整改内容）、原有电梯与楼梯相
关联的部分的装饰装修，厅门口及地面破坏恢复等所有工作内容（需与原装修一致），井道照明、钢牛腿、爬梯、现场安全文明施工保障措施及费用等，所有与电梯更换有关的所有内容及费用，一次性包干价格，中标后价格不作任何调整和变更，电梯验收完毕后需提供5年免费维保服务。
★（9）原有老旧电梯残值、安全评估由招标人负责，老旧电梯残值价值归招标人。残值评估价值确定后，按评估价值抵中标单位货款。
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投标人：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                   （签字）
	 年      月      日
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一、投标函

	（招标人名称）：
1.我方已仔细研究了                  （项目名称）招标文件的全部内容及所有补遗书内容，愿意以人民币（含税金额）          （大写） （¥     元）（小数点后保留两位）的投标总报价完成本项目全部工作内容，交货期：         ，按合同约定实施和完成项目，质量达到          。
2.我方的投标文件包括下列内容：
（1）投标函；
（2）法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）；
（3）开标一览表及分项报价表
（4）投标保证金；
（5）商务和技术偏差表；
（6）资格审查资料；
（7）检测报告（如有）；
（8）售后服务方案
（9）电梯供货及安装方案；
（10）投标人声明函
（11）投标人告知承诺函；
（12）其他资料。
投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。
3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
4.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
5.如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
7．                             （其他补充说明）。
投 标 人：                                  （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                      （签字）
地    址：                                                 
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网    址：                                              
电   话：                                              
传    真：                                               
邮政编码：                                                 	 年       月       日
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二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             
单位性质：                                 
地址：                                      
成立时间：         年        月        日
经营期限：                                 
姓名：   （法定代表人亲笔签字）  性别：     年龄：        职务：       系                             （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


法定代表人身份证彩色影印件

	



（正面）
	



（背面）




投标人：                 （全称） （盖单位章）	 年       月        日
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二、授权委托书




本人                 （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托               （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本委托书签署之日起至我方收到中标结果通知之日止。
代理人无转委托权。

法定代表人身份证彩色影印件            委托代理人身份证彩色影印件
	

（正面）
	

（正面）

	

（背面）
	

（背面）




投标人：                   （全称） （盖单位章）法定代表人：                       （亲笔签字）身份证号码：                              

委托代理人：                       （亲笔签字）
身份证号码：                              	 年          月         日
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三、开标一览表
（一）开标一览表

项目名称：                                                    项目编号：
	
投标人名称
	投标报价

（元）
	
交货期
	
交货地点
	
质量
	
备注

	
	大写：
小写：
	
	
	
	


投 标 人：                                （盖单位章）法定代表人或其委托代理人：                       （签字）
	 年        月        日
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（二）分项报价表


1.  分项报价表说明（投标人自行编写）
2.  分项报价表
单位：人民币元

	序号
	分项名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	合计报价
	



投 标 人：                                      （盖单位章）法定代表人或其委托代理人：                       （签字）
	 年        月        日
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四、投标保证金

若采用现金，投标人应在此提供汇款凭证的原件扫描件。
若采用电子保函，投标人应在此提供电子化保函验真渠道和保函财务费用支付信息。
若采用银行保函，投标人应在此提供银行保函原件扫描件，格式如下。

投标保函

	（招标人名称，以下简称“你方 ”）：


鉴于               （投标人名称）（以下称“投标人 ”）于       年     月	 日参加            （项目名称）的投标，        （担保人名称，以下简称“我方 ”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。投标人发生以上任一情况时，收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）      元。
本保函 在投标有效期或经延长的投标有效期内 保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。


担保人名称：                          （盖单位章）
担保人法定代表人或其委托代理人（签字）：                  担保人地址：                                         
担保人电话：                   
担保人传真：                   


	 年     月    日


注 ： 1、“在投标有效期或经延长的投标有效期内 ”可以修改为 “ 自开具之日起至 2025 年    xx   月    xx   日止期间内 ”。
2 、 担 保 人 电 话 、 传 真 要 确 保 真 实 、 畅 通 ， 以 便 招 标 人 及 评 标 委员会随时对保函进行核实
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五、商务和技术偏离表

	
序号
	
招标文件要求
	
应答内容
	
响应/偏离
	
说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.投标人保证：除商务和技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。
2.投标人不得在★处应答内容出现“负偏离”，否则视为投标文件无效。
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六、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总人数
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	
联系方式
	联系人
	
	电    话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓  名
	
	电    话
	

	营业执照号
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	近三年（2022 年1月1日至投标文件递交截止日）营业额
	

	


投标人关联企业情况
	投标人应提供关联企业情况，包括：
（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数5%以上的所有股东名称及相应股权比例；
（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；
（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。

	投标设备制造商名称
	

	备注
	


注 ：“投标人基本情况表 ”后应附①企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照 “ 三证合一 ”或 “ 五证合一 ”登记制度进行登记的 ，可仅提供营业执照副本 ， 下同）； ②基本账户开户许可证（或由基本账户开户银行出具的基本账户信息证明材料） ；③投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息） 的网页截图彩色影印件 ， 并逐页加盖投标人单位章。
企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本 、基本账户开户许可证（或由基本账户开户银行出具的基本账户信息证明材料） 的彩色影印件应提供全本（证书封面 、封底 、 空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息 、颁发机构名称 、投标人信息变更情况等关键页在内。
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（二）近年完成的类似供货项目情况表
	设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	合同签订时间
	

	合同价格
	

	合同供货量
	

	项目概况及投标人履约情况
	

	备注
	


注：1、投标人提供的每一个业绩均须在本表后附“合同协议书等签订时间、合同金额、合同内容等评标指标的彩色影印件 ”。
2、投标人必须按招标文件要求在投标文件中提供企业业绩证明材料的彩色影印件。在评审阶段，对于提供的所有证明材料均不能体现考核指标（合同签订时间、合同内容、合同数量等）的企业业绩将不予认定。
3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
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（三）投标人的信誉情况
	项目
	投标人情况说明

	投标人是否在近三年内发生过质量、安全事故，各类刑事或因经济诉讼类案件被列为失信人的
	

	
投标人是否被责令停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
	

	
投标人是否处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管或冻结进入清算程序 , 或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形
	

	投标人是否在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单
	

	投标人是否在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单；（信用中国网站网址：http://www.creditchina.gov.cn/）
	

	
是否存在法律法规规定的其他情形
	



注：投标人应在本表后附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图彩色影印件，以及近三年内（以招标公告发布后的某日为截止日、往前推算 3 个年度）投标人及其法定代表人均无行贿犯罪行为的“书面承诺原件（承诺书原件应加盖投标人单位公章并装订在投标文件正本之中）”或“ 中国裁判文书网网站查询记录网页截图彩色影印件 ”。
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无行贿犯罪行为承诺函（格式）



致：              （招标人全称）
我单位承诺：在近三年内（2023年1月1日至投标文件递交截止日）我单位（生产商单位名称及统一社会信用代码）及投标人法定代表人（法定代表人姓名及身份证号码）	 均无行贿犯罪行为。
如经招标人或评标委员会核实我单位出具的该承诺存在弄虚作假、承诺不实的情形，评标委员会有权否决我单位投标资格或招标人有权取消我单位中标资格，并由招标人上报上级行政主管部门，作为不良记录纳入信用信息管理系统。
特此承诺！






投标人：投标人全称（加盖单位章）
承诺日期：      年     月     日
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七、检测报告（如有）

1、核心部件品质：
（1）投标品牌电梯型号的整机型式试验报告复印件并加盖制造商公章；
（2）投标品牌电梯的门机型式试验报告或门机的委托检验报告复印件并加盖制造商公章。
2、曳引机制动器：CMA标识或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件或国家电梯产品质量检验检测中心出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
3、门机防水防尘能力：电梯制造商能反映防护等级 IP 数值的门机检（试）验报告复印件并加盖投标人公章。
4、轿门寿命：CMA标识或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件或国家电梯产品质量检验检测中心出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
5、曳引媒介寿命：投标电梯制造商相关证明材料加投标人公章，同时投标品牌制造商应出具针对曳引媒介寿命的承诺书（承诺书格式自拟）。
6、层门寿命：CMA标识或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件或国家电梯产品质量检验检测中心出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
7、能耗水平：CMA标识或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件或国家电梯产品质量检验检测中心出具的检测报告复印件或投标制造商的技术说明并加盖投标人公章。
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八、售后服务方案
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九、电梯供货及安装方案
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十、投标人声明函



致：             （招标人）


我方不存在下列任一情形：
1.投标人被依法暂停或取消投标资格。
2.投标人被责令停业，暂扣或吊销营业执照，或吊销资质。
3.投标人和招标人存在利害关系或可能影响招标公正性。
4.投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。
5.投标人财产被接管或冻结。
6.投标人为本项目监理人；
7.投标人为本项目代建人；
8.投标人为本项目提供招标代理；
9.投标人与本项目监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人或单位负责人；
10.投标人与本项目监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股；
11.投标人与本项目监理人或代建人或招标代理机构的法定代表人或单位负责人相互任职的；
12.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本项目投标。
13.投标人为招标人不具法人资格的附属机构。










投 标 人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）	 年      月      日
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十一、投标人告知承诺函
招标人名称、行政监管部门：
我单位参与（招标项目名称）的投标。根据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，我已知悉本单位相关权利义务，作为法定代表人（或授权委托人），本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读告知承诺函的内容，并在此郑重承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。
二、我单位具有参与本次投标的资质和能力，公司运营状况良好，不存在挂靠投标、不受让、租借、出租、出借资格或资质证书，无欠薪行为、无处罚期内的不良行为。
三、我单位在本项目投标过程中从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。
四、我单位承诺投标文件由本单位员工独立编制，严格遵守保密义务。所提供的一切投标相关材料都是真实、有效、合法的。
五、我单位不与其他投标人相互串通投标报价，不恶意压低或抬高投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。
六、我单位不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
七、我单位不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标，不在开标后进行虚假恶意投诉。
八、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚 ”的规定。
九、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假等行为的，本单位及本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。
十、本承诺函由我单位盖章及法定代表人（授权委托人）本人亲自签字确认。承诺单位：（盖单位公章）
法定代表人（授权委托人）：（签字）
承诺时间：                                年 月  日
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十二、投标人须提供的其他材料
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