大学物理演示实验室仪器设备清单及参数

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心力演示仪 | JADW-3 | 1 | 套 | 1、电源电压交流：220V， 2、电机转速1200转/分 3、转子：ф=200×200mm 4、玻璃罩：300×300×280nn 5、底座：400×400×300nn |
| 2 | 质心运动演示仪 | JADW-4 | 1 | 套 | 1、球：ф=26mm 2、球：ф=20mm 3、底座：200×200×100mm |
| 3 | 进动仪 | JADW-8 | 1 | 套 | 1、自行车前轮总成：ф=800mm 2、配重：ф=80×80mm 3、支杆：ф=40×800mm 4、底座：ф=400mm |
| 4 | 陀螺仪 | HLD-TLY-Ⅰ | 1 | 套 | ф=0.3m |
| 5 | 锥体上滚演示仪 | JADW-5 | 1 | 套 | 1、椎体：400×250mm 2、不锈钢轨道：ф=30×1000mm 3、底座：1150×400×30mm |
| 6 | 运动叠加原理演示仪 | YC-1 | 1 | 套 | 演示重力场中做平抛或斜抛运动。 |
| 7 | 转动定理演示仪 | JADW-7 | 1 | 套 | 由底台、轴杆、绕线轮、定滑轮、法码等组成。 1、4个球：ф=50mm 2、2个支杆：ф=25×150mm 3、3个砝码：ф=30×30mm 4、底座：40×440×460mm |
| 8 | 科里奥利力演示仪 | JADW-1 | 1 | 套 | 1、电机：220V，电流：1.1A， 2、频闪灯 3、转盘：ф=400mm |
| 9 | 迴转仪 | JADW-17 | 1 | 套 | 1、3环转子：ф100mm、120mm、140mm 2、加速器功率：60W 3、加速器机箱：330×200×270mm |
| 10 | 角速度矢量合成演示仪 | JADW-12 | 1 | 套 | 由齿轮、球体等组成。 1、球：ф350mm 2、手轮3个：ф100mm 3、支架：500×520×350mm |
| 11 | 动量守恒综合演示仪 | WYL-17 | 1 | 套 | 1200×500×400mm 注：包括载摆小车、球摆、五联摆、三联摆。 |
| 12 | 茹科夫斯基凳 | JADW-6 | 1 | 套 | 1、哑铃一对，重6磅 2、座椅：520×580mm 3、底座：ф=400mm |
| 13 | 弹性碰撞演示仪 | JADW-9 | 1 | 套 | 1、技术指标：钢球：7×ф35mm 2、拉线长度：L=550mm 3、不锈钢支架：400×400mm 4、底座：450×400mm |
| 14 | 滚摆演示仪 | LDB-11 | 1 | 套 | 演示重力势能与动能的相互转化过程中，机械能的总量保持不变的仪器。 |
| 15 | 能量转换轮 | HLD-NLZ-Ⅰ | 1 | 套 | 演示了电能、磁能、动能、热能、光能的转换过程。0.6×0.45×1.5 m |
| 16 | 直升机演示仪 | HLD-ZSJ-Ⅰ | 1 | 套 | 0.3×0.4×0.65m；台式，加固底座，遥控器。 |
| 17 | 机械能守恒演示仪 | JADW-10 | 1 | 套 | 由环形轨道、钢珠、底板等组成。 1、钢球：ф25 2、轨道：200×300mm 3、底座：100×100mm |
| 18 | 万有引力演示仪 | HLD-KJW-Ⅱ | 1 | 套 | 立式ф1.5×1.5m 演示牛顿万有引力和爱因斯坦时空弯曲理论，万有引力只适用于空间弯曲程度较低的情况。 |
| 19 | 脚踏发电演示仪 | WYD-18 | 1 | 套 | 800×300×600mm 线圈在磁场中转动产生电流的机械转换过程清楚可见。可以直观的观察发电之后对蓄电池的充电过程。蓄电池装有普通220v电源接口，可接上电器使用。 |
| 20 | 飞机升力演示仪 | 1×0.5×1.2 | 1 | 套 | 1×0.5×1.2m飞机机翼的上表面与下表面有着不同的曲率，上表面的曲率大，而下表面则比较平坦，当气流流过机翼表面时，上表面的路程较长，流速较快，压强较少，而下表面流速较慢，压强较大（根据伯努得定理），这个压强差产生了一个把机翼向上举起的力，就是升力。 |
| 21 | 潮汐发电模拟演示仪 | HLD-CXF-Ⅱ | 1 | 套 | 1.5×0.6×1.7m由于引潮力的作用，使海水不断地涨潮、落潮。涨潮时，大量海水汹涌而来，具有很大的动能；同时，水位逐渐升高，动能转化为势能。落潮时，海水奔腾而去，水位陆续下降，势能又转化为动能。 |
| 22 | 多功能简谐振动合成仪 | HLD-JXH-Ⅱ | 1 | 套 | 振幅：2、3、4cm。0.4×0.5×0.7m |
| 23 | 声波波形演示装置 | JADW-22 | 1 | 套 | 1、电子琴功率：8W 电源电压：220V 2、双综示波器：20M 3、麦克风：30W 4、机体：1000×500×1200mm |
| 24 | 纵波演示仪 | JADW-13 | 1 | 套 | 演示纵波的传播及纵波驻波。 1、电源：单项交流220V，振源频率：2Hz 2、弹簧450圈 3、吊弹簧系统：400×400×1200 |
| 25 | 水波盘演示仪 | JADW-34 | 1 | 套 | 可以利用水波的投影显示点波源的水面干涉、平面波及波的干涉等物理现象。 1、输入电压：220V 50H 工作电压：12V±1.2V 2、水槽：380×380×30mm 3、投影灯功率：12V 100W，振子一套 4、外形尺寸：400×400×600mm |
| 26 | 弦线驻波演示仪 | JADW-15 | 1 | 套 | 1、电源电压：220V，振动频率：3-100HZ，功率：5W 2、弦线长：90cm 3、钢丝环直径：28cm 4、弹簧片长：20cm。 5、底座箱：300×300×100mm |
| 27 | 共振演示仪 | JADW-36 | 1 | 套 | 利用长短不同的弹性钢片在周期性外力作用下作强迫振动，当弹性片的固有频率与强迫外力的频率相同时产生共振现象。调节频率，将在弹性片中可形成驻波。 1、振动总成弹性钢片5个 2、电源电压：220V 8W 3、振动源振动频率：10~300Hz 电机转速：3500转/分 |
| 28 | 耦合摆球共振演示仪 | LDB-13 | 1 | 套 | 演示振动的耦合，加深对振动过程能量转移规律的了解。 0.6×0.5×0.8m |
| 29 | 傅科摆演示仪 | WYL-80 | 1 | 套 | 0.5×0.5×1.4m 能验证地球自转，可用于发现摆所处的纬度。 |
| 30 | 简谐振动波动图像演示仪 | J22021 | 1 | 套 | 可演示放置矢量图像、振子的振动图像、振子振动与旋转矢量同步图像等 |
| 31 | 激光李萨如图形演示仪 | LS-2 | 1 | 套 | 1)仪器显示X：Y频率比: 1:1；1:2；2:3；3:4；3:5；4:5。 2)Y相移即X、Y振动相位差360度，最小相移调节分辨率2度，并可连续调节 3)半导体激光器功率>6mW,红线激光束，波长650nm 4)输入电压：AC220610%,50Hz 5)功 耗：＜25W 6)工作温度：0-508C,80%RH 7)外形尺寸：350X260X150mm 8)重 量：3.6 kg |
| 32 | 超声探伤演示仪 | HLD-CST-Ⅱ | 1 | 套 | 利用超声波检测和确定物体内部（微小）伤痕 |
| 33 | 布朗运动演示仪 | JADW-16 | 1 | 套 | 利用本装置，将布朗运动显示在监视器(电视机)供大多数学生观看。本装置糸一台带有CCD摄像头的生物显微镜，及一台监视器. 1、高倍显微镜 2、高清CCD头 3、显示器14英寸 |
| 34 | 翻转投影式伽耳顿板 | JADW-24 | 1 | 套 | 腔内分为贮存室、钉阵和狭槽三部分。粒子贮存室位于腔的上部；钉阵位于腔的中部，由铁钉组成；钉阵下方有狭槽。 1、钉阵的有机玻璃盒：300×250×30mm 2、粒子直径约：1.5mm |
| 35 | 气体分子运动演示仪 | JADW-27 | 1 | 套 | 用钢球代表气体分子来模拟演示布朗运动、气体压强的统计意义、理想气体状态方程、实际气体状态方程、玻尔兹曼分布率等分子运动规律。 1、直流电动机（转速可调，额定功率10W） 2、电源：24V,5A 3、有机玻璃总成：400×300×60mm 4、塑料球：ф5-ф2mm |
| 36 | 热力学第二定律（克劳修斯表述）演示仪 | JADW-18 | 1 | 套 | 验证热力学第二定律克劳修斯表述。 仪器由全封闭压缩机、高温热源、毛细管(节压阀)、气压计、温度计及卡诺循环管等组成。 1、电源电压：220V 2、压缩机功率：50w 3、气压表真空度：0.001mm 3、机体：900×600×450mm |
| 37 | 热力学第二定律（开尔文表述）演示仪 | JADW-19 | 1 | 套 | 验证热力学第二定律开尔文表述。1、橡胶轮盘直径：300mm 2、射灯功率：2×75W（12V），电源3、电压：220V。 4、支架：400×300mm 5、底座：400×400mm |
| 38 | 伯努力悬浮盘演示仪 | HLD-BNP-Ⅰ | 1 | 套 | Ø0.5×0.8m十八世纪瑞士物理学家丹尼尔·伯努力发现。理想流体在重力场中做稳定流动时，同一流线上各点的压强、流速和高度之间存在一定的关系。当流体通过物体表面时，流速越大，则压强越小。 |
| 39 | 热效率演示仪 | JADW-53 | 1 | 套 | 利用半导体温差电组件作为热机来演示热机工作原理、热机效率、热力学第二定律、塞贝克效应和帕尔帖效应。 1、半导体制冷块2个 2、散热器2个 3、直流电源（输出0~3V可调）小电机（1.5V） |
| 40 | 黑体辐射演示仪 | HFS-1 | 1 | 套 | 尺寸：650mm×500mm×300mm 验证黑体辐射的规律—基尔霍夫定律。在同一温度下的黑色球比白色球具有更强的吸收本领；同一温度下的热源，黑色表面比白色表面更具有辐射本领。它们之间的对比通过连接的U形管中的液面差来显示。 |
| 41 | 静电摆球演示仪 | JADW-38 | 1 | 套 | 1、铝板电极2个：ф380mm 2、球一个：ф38mm 3、有机玻璃支架：ф25×500mm |
| 42 | 富兰克林轮 | JADW-40 | 1 | 套 | 将起电机的一极接在针形导体上，摇动起电机，使针形导体带电。形成“电风”，把际近的蜡烛火焰吹向一边，甚至吹灭 1、有机玻璃支架总成：200×200×350mm 2、蜡烛1根 |
| 43 | 磁力线演示仪 | EXD-59 | 1 | 套 |  |
| 44 | 磁力演示仪 | JADW-72 | 1 | 套 | 演示磁极的同性相斥，异性相吸的特性。 1、磁力泡：Φ20×30mm 2、水槽：300×200mm 3、钕铁硼：Φ35×20mm 4、支架：Φ350×300mm |
| 45 | 多功能静电综合演示仪 | JDY-II | 1 | 套 | 1、摩擦起电 2、电力线演示:①点电荷的空间电力线②平行板间的电力线 3、静电跳球演示 4、静电摆球 5、电荷面密度分布演示-静电曲率分布 6、电风吹烛实验 7、电轮电风车-尖端放电演示 8、电风转筒-静电电动机 9、带电体的相互作用演示 |
| 46 | 人体导电演示仪 | EXD-RD | 1 | 套 | 进口绿色环保有色塑料LLDPE，采用大型模具一次性成型，无毒无味、耐强腐蚀、防水防潮、耐冲击、抗老化等性能，设计人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，款式整体美观、安全。 |
| 47 | 高压带电作业装置演示仪 | JADW-48 | 1 | 套 | 演示高压带电作业，用以说明静电学中电位差和等电位的概念及在工业生产中的应用实例。 1、高压塔2个:1700×500×500mm 2、高压电源：0-50000V，单项交流220V 3、绝缘凳：600×400×200mm |
| 48 | 手触式蓄电池演示仪 | JADW-50 | 1 | 套 | 当用双手分别按住铝板和铜板时，电流计指针偏转表明电路中产生了电流。 1、铜版2块:200×120mm 2、铝板1块:200×120mm 3、电压表:0-15V 4、底板：600×450×10mm |
| 49 | 电磁感应演示装置 | JADW-60 | 1 | 套 | 可演示基本的电磁感应现象。 1、条形磁铁:170 ×20 ×10 mm，磁2、场度:800~1000GS。 3、螺线管2个，Φ2000mm,1000mm 4、软铁棒：Φ13×130 mm 5、直流电源24V，最大电流为1.5A。 |
| 50 | 直线导体磁场分布演示仪 | CFB-1 | 1 | 套 | Ø 1×1.2m 当大电流通过一根直导线时，其周围形成的磁场，在此磁场的作用下磁针发生偏转。了解直导线周围磁场的分布。 |
| 51 | 安培力演示仪 | JADW-77 | 1 | 套 | 可直观的演示载流直导体，在磁场中受力情况。 电源：10V，50W |
| 52 | 矩形载流线框在磁场中受力方向演示仪 | JADW-57 | 1 | 套 | 演示矩形载流线框在均匀磁场中的受力方向及力矩，右手定则和单相直流电动机的工作原理。 1、电机转速：8转/分 2、模拟NS转子:400×400×20mm 3、底箱:400×200×100mm |
| 53 | 磁聚焦现象演示仪 | JADW-68 | 1 | 套 | 演示运动电荷在磁场中受到的洛仑兹力和磁场对电子束的聚焦作用。 1、示波管：Φ120×100mm 2、加速电压：1100V； 3、机箱：400×280×260mm 4、螺线管：Φ120×100mm Φ1000mm |
| 54 | 投影式洛伦兹力演示仪 | JADW-58 | 1 | 套 | 演示液体中运动的正、负离子在磁场中所受到的洛仑兹力。 1、电压为交流220V 直流：30W 磁环磁场强度为800高斯 2、投影载体:Φ200×200mm |
| 55 | 互感概念演示仪 | JADW-62 | 1 | 套 | 演示两个线圈之间的相互感应与位置之间的关系及铁芯在线圈互感中的作用。 1、电源电压交流：220V 2、铁芯Φ：20 ×100mm 3、音响功效：0-50hz 20W 4、机体：400 ×600 ×800mm |
| 56 | 电磁阻尼摆 | JADW-65 | 1 | 套 | 演示涡电流的机械效应。 1、螺线管：Φ50×100mm Φ500mm 2、电源：24V 15W 3、铜铝转子：300×200mm |
| 57 | 涡流热效应演示仪 | JADW-66 | 1 | 套 | 通过该演示仪演示感应电流的热效应。 1、电源：~220V，电流：5A 2、铝槽：60×100mm 3、螺线管：100×100mm，Φ500mm 4、铁芯：200×50×20mm |
| 58 | 电磁加速器 | CJS-1 | 1 | 套 | 通电线圈会产生磁场，把钢球吸入线圈，当钢球到达线圈中间时，切断线圈电源，电磁力消失，钢球依靠惯性继续前行，直至进入第二个线圈入口……线径0.8mm,1500匝/只,数量:6只。 尺寸：1500mm×1200mm×1000mm |
| 59 | 电磁驱动演示仪 | JADW-67 | 1 | 套 | 利用电磁驱动演示仪演示涡流的机械效应，即电磁驱动，观察导体圆板在旋转磁场中的运动特性。 1、电机转速：100转/分14毫瓦，220V 2、钕铁硼：25×25×25mm 3、铝盘：Φ2×180mm 4、支座：300×200×30mm |
| 60 | 电磁炮 | HLD-DCP-Ⅱ | 1 | 套 | 1.0×0.6×0.5m |
| 61 | RC电路演示仪 | JADW-82 | 1 | 套 | 演示电容放电的时间常数、电阻R及C的变化的时间常数。 1、直流电源：15V；6V 电源：220V 2、底座：300×200×20mm |
| 62 | 范氏起电机 | HLD-FQD-Ⅰ | 1 | 套 | 200×200×600mm |
| 63 | 维氏起电机 | JADW-86 | 1 | 套 | 1、起电盘直径2个：Φ235毫米 Φ260毫米 2、支架：300×300×200mm |
| 64 | 风力发电演示仪 | MFD-1 | 1 | 套 | 随着世界经济的发展工业的掘起，新能源的利用成为主流，国内外掀起风力发电的热潮.为了满足在教学实验中,学生对风能转化为电能的认识更直观,上海实博实业有限公司研制了本款风力发电演示仪. |
| 65 | 温差发电演示仪 | JADW-51 | 1 | 套 | 利用温差电流的磁效应而制成的，它可通过换向滑轮利用衔铁可吸住2公斤的砝码不致拉脱，温差越大，挂的法码就越多。 1、酒精灯1个 2、康铜、铜总成一件Φ120mm 3、支架：200×150×50mm |
| 66 | 超导磁悬浮列车 | JADW-70 | 1 | 套 | 利用超导体对永磁体的排斥作用演示磁悬浮；利用超导体对永磁体的吸引作用演示磁倒挂。 1、钕铁硼9块：25 ×25 × 12mm 2、磁轭：100× 100× 5mm 3、超车块：Φ25×10mm |
| 67 | 液氮杜瓦瓶 | WYD-119 | 1 | 套 | 尺寸：Φ300×600mm。符合国家安全标准。 |
| 68 | 异形导体表面电荷分布演示组合仪 | 1.2×0.5×0.8(LDC-3) | 1 | 套 | 演示静电场中各种表面电荷分布与其曲率的关系，包括点电荷分布、静电曲面、平行板电荷分布、异形导体表面分布。 含2台高压电源 (不包括展台) |
| 69 | 天文望远镜 | 星特朗PowerSeeker 127EQ天地两用型天文望远镜 | 1 | 套 | 光学系统：牛顿-反射式；口径：127mm；焦距：1000mm； 焦比：7.87；目镜1：20mm ；放大倍率1：50 x； 目镜2：4mm；放大倍率2：250 x；巴洛镜：3 x 寻星镜：5 x24；天顶镜：0.92寸；托架：德国式赤道仪 三脚架：铝； 附件盘：No-Tool Tray w/ Eyepiece holder CD ROM：The Sky Level 1 极限星等：13；精度：1.09角秒；分辨力：0.91角秒； 照相分辨力：254条/mm；集光力:329x；视野角：0.8° 线性视野(1000m)：13.11m；光学镀膜：铝镀膜 副镜直径：40.64mm；副镜遮挡直径比/区域比：10%/32%； 光学主镜筒长度：508mm；总重量：7.71kg |
| 70 | 分辨本领演示仪 | JADW-92 | 1 | 套 | 利用望远镜观察远方五对强度相等的非相干点光源的衍射效应对分辨本领的影响以及通过改变物镜口径来提高分辨本领，并掌握瑞利判据的基本思想。 1、单孔望远镜20倍，支架：800×500×200mm 2、5对光源间距8、6、4、2、1 3、光源：220V；50W；小孔直径：1.5mm： |
| 71 | 视觉暂留演示仪 | JADW-98 | 1 | 套 | 电机转速：10转/分 转子：200×300×20mm 机箱：300×200×100mm |
| 72 | 偏振光演示仪 | JADW-93 | 1 | 套 | 演示两偏振片的消光现象，和在两偏振片之间晶片所产生的偏振光干涉现象。 旋转铝支架：Φ250×20mm 固定支架：Φ300×200mm 偏振片：Φ220×0.5mm 尺寸：300×300×200mm |
| 73 | 反射式起偏与检偏演示仪 | JADW-95 | 1 | 套 | 演示反射的偏振现象。当光线的入射角为布儒斯特角时反射光是全偏振的。如果将上反射面调至布儒斯特角时，上、下两反射面成垂直，会观察到偏振消光现象。在两反射面上加入用不同厚度的晶片做成的图案，会出现彩色的偏振光干涉图象。 1、透镜：Φ100mm 2、起偏器：600×300×5mm 3、光源：50毫瓦、220V 4、暗箱：600×400×400mm |
| 74 | 布鲁斯特仪 | WYG-24 | 1 | 套 | 500×200×300mm 演示玻璃堆投射起偏现象，玻璃平面反射起偏现象。 |
| 75 | 偏振光振动态模型 | JADW-100 | 1 | 套 | 1、圆偏振：Ф=20mm 2、椭圆偏振：Ф=120×500mm 3、尺寸：650×240×280mm |
| 76 | 光瞳概念演示仪 | JADW-87 | 1 | 套 | 演示光学系统的有效光阑，入射光瞳和出射光瞳的位置。 1、上下可移动光源：220V 30毫瓦 2、透镜组：F=5cm 3、光栅：0-12可调 4、烟箱：300×300×200mm |
| 77 | 双折射示教模型 | JADW-114 | 1 | 套 | 1、方解石晶体：400×150×150mm 2、尼克尔棱镜：200×300×150mm 3、惠更斯原理：350×250×150mm 4、渥拉斯顿棱镜：Ф250mm |
| 78 | 光栅光谱演示仪 | HLD-GSP-Ⅰ | 1 | 套 | 0.8×0.5×0.9m。通过展架、光栅镜片、光谱管（氦、氖、氩、氢、汞、氮）来演示两维正交光栅的衍射，透过光栅可以看到不同能级的光谱条纹。 |
| 79 | 光的干涉与衍射演示仪 | JD-06 | 1 | 套 | 二极管激光光源（1× ）、光具座（1× ）、滑轨（3× ） 、柱面扩束镜（1× ） 、偏振片（1× ）、劈尖（1× ）、牛顿环（1× ）、单缝遮光片（1× ）、双缝遮光片（1× ）、双孔、单孔遮光片（1× ） 、光栅遮光片（1× ） |
| 80 | 激光综合光学演示仪 | WYG-80 | 1 | 套 | 750×150×200mm |
| 81 | 光的三原色演示仪 | HLD-SYS-Ⅱ | 1 | 套 | 0.5×0.5×0.7m色彩是由三原色的适当组合调配形成。三种不同颜色的单色，按不同的比例混合后，可以组合出自然界绝大部分的彩色，这三种不同的颜色的单色即三基色。红绿蓝三种颜色可自动变化和组合。 |
| 82 | 太阳能综合演示实验仪 | SUN-1 | 1 | 套 | 电源：220V±10%，频率：50Hz；光源：100W卤钨灯；太阳能驱动的风扇、电动小车、收音机等。 太阳能演示实验仪，主要用于大学物理实验中：1.了解太阳能电池的基本结构及基本原理；2.研究太阳能电池的基本特性。 |
| 83 | 太阳能飞机 | LDC-43 | 1 | 套 | 了解飞机的飞行原理、太阳能的应用、光能、电能的转化。 |
| 84 | 太阳能发电站演示系统 | HLD-TFD-Ⅱ | 1 | 套 | 0.5×0.3×0.4m.太阳能发电系统由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池（组）组成。500Wp 免维护蓄电池 300AH/24V 逆变器 1000W 充电控制器 20A |
| 85 | 真空物理现象演示仪 | HLD-ZK-Ⅰ | 1 | 套 | 0.7×0.5×0.35m。演示真空中的物理现象。 真空铃、风扇两组。 |
| 86 | 插排 |  | 24 | 个 | 10A/250V/2500W 3米8位 |
| 87 | 仪器防尘布帘 |  | 50 | 个 | 2×1.4米 柔软、防尘 |
| 88 | 诺贝尔物理学奖展 | 0.6×0.9m 一套37张 | 1 | 套 | 以展板的方式展示一百年来获得诺贝尔奖的物理学家。图片中配有科学成果及应用的照片和文字。按X射线、量子力学、核物理学、粒子物理学、天体物理学、凝聚态物理、超导、激光、重大技术发明等图片共计37张。 |