关于公开征求对营口市卫生学校实验室设备

采购需求意见的公告

受 营口市卫生学校 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对实验室设备项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2016年10月17日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：邹女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一六年十月十日

以上内容当否请批示

分管主任：             科室负责人：              审核人：         拟稿人：

营口市卫生学校2016年实验设备采购明细

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新生儿模拟人 | 1 | 为全身的婴儿护理模型，带有逼真的关节，可作量度身高和体重和身体检查的训练 头部有解剖标记，气管和食道，模拟肺部和胃部, 可作下列的训练: 耳朵，眼睛，鼻和口的护理 口咽和鼻咽通气道的插入和吸引 气管内管的插入，固定位置和护理 气管切开护理和气管吸引 不同的给氧方法 鼻胃管插入，护理，药物使用和拔出，包括胃部灌洗和管饲双侧大腿，臀和臀侧肌肉注射 静注腿部可作侧踝和内踝静注 静脉注射手臂可作手部的肘前窝和手背的静脉注射 骨髓穿刺腿，在胫骨粗隆和内踝位置带有胫骨，并且脚跟流出的液体会连到储液袋 可作胃切开管护理和喂养训练 回肠造口护理 可互换外生殖器，带有尿袋和结肠储液袋，用以导尿与灌肠模拟训练 可使用直肠栓剂 |
| 2 | 新生儿生长发育指标测量仿真模型 （招标现场要求带样品） | 4 | 该模型共有2种不同生长指标的新生儿仿真模型，此2种模型人为1套，供学生训练与考核用。 上述2种新生儿模型（均为男孩儿）其身高分别为：46.5CM、50CM；头围分别为：31CM、34CM；体重分别为：2.3KG、3.3KG。2种不同大小的囟门3X3cm；2X2cm 身长测量：新生儿仿真模型的膝关节及踝关节可自由活动，在自然状态下腿部呈M型，在测量新生儿身长时，操作者可拉直新生儿的膝关节，并且可推直新生儿的脚，使之与腿部呈90度角。 该仿真模型的内部有电路，当操作者在测量新生儿过程中，如出现未及时托住颈部使新生儿头部明显后仰，第一个红灯亮。 当操作者动作粗鲁，导致新生儿被摔，第二个红灯亮。 |
| 3 | 婴儿头皮静脉输液成套仿真模型 | 10 | 完整的新生儿头部仿真模型，头皮和血管的材质柔韧、耐针刺。 新生儿头部由较完整的头皮静脉系统，皮下血管隐约可见。 可进行静脉输液、采血和注射给药。 可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有落空感并见回血。可逼真的完成静脉输液，输液滴数可控制。 双侧头皮静脉血管系统的设计，体现双倍的经济价值及使用价值。 该仿真模型三具为一套，模拟血管内径分别为1mm、1.5mm、2mm三种，不同的难度差异，供学生训练、考核使用。 |
| 4 | 辐射式新生儿抢救台 | 1 | 1、适合新生儿抢救的环境和多种报警与显示功能 温控采用PLD控制，精度高，温度波动小。为满足不同需要加热功率有PLD自动控制方式，设定温度与实际温度分屏显示，为确保新生儿在急救、治疗、护理过程中的安全，该机具有超温、断电、感器故障、电池欠压、±1℃偏差自动报警及评分计时等功能。 2、无级调节倾斜的睡床 婴儿睡床前后可作15度的倾斜，便于医护人员操作方便。 3、X光摄片装置 在睡下面设有暗盒，睡床的非金属透明窗可使X射线透过，新生儿无需离开睡床就可以拍片。 4、氧气瓶架及输液架 在立柱下方装有2只氧气瓶架，便于需要时婴儿输氧使用。 5、托盘 为方便医务人员工作，在立柱两侧设置二只托盘，又可根据用户颥要配置监护仪器。 6、辐射头 水平方向变向转动0度-60度的辐射头，便于X光拍片，加热器采用远红外石英管加热，既能防爆防裂，又可提高幅射效率。 |
| 5 | 新生儿暖箱 | 1 | 具有箱温和肤温二种温度控制模式； 具有湿度显示功能； 设置温度、箱内温度、皮肤温度、氧浓度及湿度分屏显示； 双CPU控制系统、独立超温切断装置的三重超温保护； >37℃温度设定功能； 婴儿床倾斜角度无级可调功能； 产品具有自检功能，多种故障报警提示； 嵌入式集成传感器盒、抽屉式水箱； 水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒； 采用进口有机玻璃； 双层恒温罩，自动风帘装置； 蜗壳风道及交、直流离心式电机产生增压，整体铝水槽； 前面板具有可修正温度功能； 肤温传感器具有脱落保护功能； 婴儿舱关门时具有自动锁定功能； 具有温度数据储存功能； 具有RS-232接口； 采用低噪音的直流电机。 |
| 6 | 新生儿心肺复苏模拟人 | 4 | 可模拟进行气道管理。 操作时间可按要求设置。 语音提示操作步骤。 LED显示吹气、按压操作是否正确。 蜂鸣音提示按压的频率。 |
| 7 | 儿童心肺复苏电子标准化病人 | 3 | 可模拟进行气道管理。 操作时间可按要求设置。 语音提示操作步骤。 LED显示吹气、按压操作是否正确。 蜂鸣音提示按压的频率。 |
| 8 | 婴儿轻度窒息处理仿真模型(无线充电) | 7 | 仿真被异物窒息的婴儿制作，口唇紫绀，手、脚紫绀，婴儿仿真模型体内具有完整的全身骨骼，全身模拟真实婴儿外观，体表无缝包裹仿真皮肤，外表完全无关节连接组件；全身及面部材质柔软、手感真实；有逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂）结构，可将模型口腔内注入液体模拟被窒息状态，操作者可利用吸痰器进行处置、训练，操作成功用力弹婴儿足底可使仿真婴儿大声啼哭。 |
| 9 | 妇科检查床 | 1 | 具有全电动的体位控制，保证被检查者在各体位时的舒适和安全。体位的调整只需按动控制器，操作简便。 检查床配有手动控制器和脚踏控制器，可分别控制床的各个位置，便于医生检查操作。 床面造型根据人体功能设计，美观新颖。床垫采用耐消毒、防水优质材料无缝包制，经久耐用。 床内配有消毒卫生卷筒纸槽，卫生卷纸可一人一换，防止交叉污染与保持床面卫生。 配有手术座椅，方便医生坐位开展手术。 |
| 10 | 宫内避孕器训练模型 | 6 | 能展现子宫、卵巢和输卵管伞部的冠状切面。打开腹壁通过透明视窗，便于观察宫内节育器的插入和放置。 可实施宫内节育器放置术的训练。 可调节子宫在腹腔中位置，前倾后倾等。 |
| 11 | 妇科检查仿真模型 | 6 | 实现正确的妇科检查体位，模型体表皮肤柔韧，手感逼真。 带有8个子宫、8个宫颈，可任意组合。 可操作：双合诊检查；三合诊检查；直肠指诊；阴道镜检查；宫颈检查；阴道涂片。 子宫模型为：中等后倾子宫（2个）；前倾前屈子宫；子宫肌瘤；左侧输卵管炎；右侧输卵管炎；子宫畸形并右侧输卵管炎；左侧卵巢囊肿。 宫颈模型为：正常宫颈（2个）；经产妇宫颈；黏液分泌增多的宫颈；急性宫颈炎；宫颈癌；宫颈腺体囊肿；宫颈息肉。 |
| 12 | 妇科训练仿真模型 | 6 | 能展示正确的妇科检查体位，模型体表皮肤柔韧，手感逼真。 提供正常和异常的模拟子宫及附件：正常子宫(可以演示子宫后屈)、妊娠早期子宫、肌壁间子宫肌瘤、子宫粘膜下子宫肌瘤、乒乓球大小卵巢囊肿、网球大小卵巢囊肿、输卵管积水、通过注入空气量可以调节大小的肌瘤及囊肿，各种附件更换简易。 可操作：双合诊检查；三合诊检查；直肠指诊；阴道镜检查；宫颈、阴道涂片；节育装置的置入及取出。 正常前倾位子宫，带半透明的顶部和子宫圆韧带，可练习节育装置的置入及取出。 |
| 13 | 孕妇腹部触诊模型 | 6 | 要求外观形象，材质柔软，手感逼真。 模拟怀孕7个月的孕妇，可充气调整腹部隆起。 可进行四部触诊法练习；骨盆外测量练习；胎心监护；产前乳房护理。 胎心音的频率可80次/分钟～220次/分钟范围内任意调节。 可用听诊器在模拟孕妇腹部进行胎心音听诊，也可将胎心音“外放”示教。 控制器可显示胎心数值，也可屏蔽显示进入考核模式。 可方便的掀开标准化病人腹部外皮，调整模拟胎儿体位。 |
| 14 | 四部触诊、肛查、阴道检查监测考核指导模型 | 6 | 应采用优质材料制成，外观形象，材质柔软有弹性，手感逼真。 模拟孕妇可充气调整腹部隆起。可进行四步触诊法训练与考核。 可进行阴道检查与肛查以确定胎位。 可方便的掀开仿真模型腹部外皮，调整模拟胎儿体位。 |
| 15 | 阴道后穹窿穿刺考核指导模型 | 4 | 要求模型解剖位置准确，皮肤柔软、有弹性，手感逼真。 操作者于子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入（用7号穿刺针），将有淡红色液体抽出。示穿刺术质量达标。 操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽出黄色液体，为操作失败。 操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败。 |
| 16 | 妇科上环仿真模型 | 4 | 1、具有正确的妇科检查体位，模型体表皮肤柔韧，可方便拆卸，手感逼真模拟真实人体；模型体内有仿真的子宫，模拟子宫可进行分解以供方便查看内部。 2、利用模型可进行妇科上环的操作训练，操作完成后可开放模型，查看避孕环的放置位置是否正确并进行评估。 |
| 17 | 胎盘剥离模型 （招标现场要求带样品） | 4 | 1、具有真实的仿生结构：.具有柔韧的仿真皮肤、皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。仿真皮肤要有良好的柔韧性，要求在正常环境条件下：硬度5—10shore A、拉伸撕裂强度大于700%。 2.体内为完整的全身骨骼仿生结构；全身体现各部位真实的骨性标志；仿生骨骼要有良好的坚韧性，要求在正常环境条件下：硬度75—95shore D、弯曲断裂强度大于95Mpa。 3.全身各部位关节为金属构件连接，确保牢固耐用。体现全身各部位、各种人体仿生动作，可任意摆放各种体位。 ※4.可进行真实胎盘模型剥离操作的训练与考核。胎盘和真实胎盘的结构及手感可模拟90%以上，生物材料。 ※部分必须满足。 |
| 18 | 分娩及急救模型 | 2 | 结合护理模型和产科分娩模型，可进行产前检查，演示整个分娩过程(包括产前、产时和产后)以及母婴的护理和急救。 孕妇和胎儿模型主要功能有： 仿真真人大小、关节灵活的母亲，仿真母亲腹壁可移动。 关节灵活的仿真胎儿。 可进行产科触诊检查。 听诊多种胎心音。 自动分娩系统，可完全模拟真实的分娩过程。 可替换的、不同程度扩张的宫颈。 可测量胎头的下降和宫口开大情况。 可模拟多种胎盘位置。 可练习产后会阴切开缝合。 可对母亲进行气管插管。 母亲手臂可建立静脉通路，用以给药和营养。 新生儿模型的主要功能有： 模拟正常新生儿大小。 可进行气管插管。 心肺复苏(CPR)。 经脐静脉用药。 |
| 19 | 高级助产训练模型 | 10 | 1要求演示所有标准的分娩程序。 2与真实尺寸一致的分腔：有主要解剖标志和手绘骨性盆腔的轮廓。 3标准的胎儿，胎儿光滑柔性可辨别囟门，练习胎头吸引术。 4胎儿关节灵活，通过变换胎儿体位演示多种正常与异常的胎位分娩。 |
| 20 | OSP 产妇—高仿真标准化病人实训系统（含电脑） | 1 | 一、主要规格 1. 高仿真孕妇，身高1.60米，体重30公斤。 2. 具有真实人体的仿真结构： ①全身表现柔韧的仿真皮肤、皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。仿真皮肤有良好的柔韧性（硬度5-10shore A、拉伸撕裂强度大于500%）； ②体内有完整的全身骨骼仿真结构，体现各部位真实的骨性标志；仿真骨骼有良好的坚韧性（弯曲断裂强度大于95Mpa ）。 3. 全身各部位关节为不锈钢金属构件连接，灵活、牢固可任意摆放各种体位（骶尾关节可以活动，米氏菱形窝明显）。 4.具有可自由摆放胎位的胎儿，可以在所需部位听胎心及胎盘杂音，可进行胎心监护。 5.具有骨缝可开大的骨盆、变化的宫颈、仿真的羊水及前羊膜囊；具有可控制的机械推动装置，使胎儿可自行经阴道分娩或产钳、胎吸助娩。可以进行正常产及难产接生训练及考核。 6.具有头颅可以变形的仿真新生儿。新生儿可以有心跳、可以啼哭；可以进行新生儿一般处理（吸痰、断脐、刺激啼哭）。 7.具有仿真模拟人的常规功能及特殊功能：血压、脉搏、瞳孔变化、眼底改变、静脉输液、血气分析等。 9.软、硬件网络系统架构，配有教学系统软件，理论教学与实践操作紧密结合、双向通信与反馈评价。 二、主要功能【骨盆内外测量、一般查体、阴道检查及肛门检查、分娩、孕产妇疾病救治】 1.骨盆测量： （1）体位置放训练：仿真病人可取平卧位、左侧卧位、右侧卧位、膀胱截石位等产科要求的所有特定体位。 （2）骨盆内测量检查训练：按常规行阴道检查，能体会骶耻内径、坐骨棘间径、坐骨切迹、骶骨曲度及尾骨活动度。 （3）外阴皮肤消毒训练：配制【模拟消毒液】，模拟常规外阴皮肤消毒。 （4）骨盆外测量检查训练：按常规选取不同骨性标志进行髂棘间径、髂嵴间径、骶耻外径、骨盆出口横径、耻骨弓角度等测量。 （5）操作信息反馈与评价：计算机智能显示、记录各种检查的正确与错误，并可设置、记录操作时间。 2. 一般查体及产科特殊检查 （1）体位置放训练：仿真病人取仰卧位或特定体位。 （2）一般查体训练：根据所有模块进行大体查体训练。 （3）胎心监护训练：根据孕妇的胎龄或病史选择胎心监护的种类，按照要求放置探头、连接模拟仪器，分析图形并写出报告。 （4）操作信息反馈与评价：计算机智能显示、记录各种检查的正确与错误，并可设置、记录操作时间。 3.肛门检查 （1）体位摆放：模拟病人取膀胱截石位 （2）肛门检查训练：以右手食指缓慢伸入孕妇肛门了解坐骨棘间径、坐骨切迹大小，了解骶骨曲度及尾骨活动度；了解宫颈位置、软硬度、开大情况；了解先露及其高低、羊膜囊是否突并判断胎方位 （3）操作信息反馈与评价：计算机智能显示、记录各种检查的正确与错误，并可设置、记录操作时间。 4.分娩 （1）体位摆放：膀胱截石位 （2）外阴皮肤消毒训练：配制【模拟消毒液】，模拟常规外阴皮肤消毒。 （3）正常接生演示及训练：根据要求可进行手动或自动控制胎儿下降，胎头着冠后接生者保护会阴并协助胎儿完成胎儿娩出及胎盘娩出并进行新生儿吸痰、断脐等一般处理。 （4）难产处理训练：根据情况可以自由摆放胎位（枕横位、枕后位、臀位、横位等），训练者进行阴道检查后明确胎位后进行相应的手转儿头、内倒转后进行产钳、胎吸、臀助产、臀牵引等训练 （5）操作信息反馈与评价：计算机智能显示、记录各种检查的正确与错误，并可设置、记录操作时间。 |
| 21 | 操作台 | 10 | 1.2*0.6*0.8不锈钢材质，带柜。 |
| 22 | 四维人体解剖教学系统 | 1 | 真三维虚拟人体解剖学教学系统是由计算机产生,通过视、听、触觉等作用,使用户产生身临其境感觉的交互式视景仿真,具有多感知性、存在感、交互性和自主性等特征 ,实时的三维图形生成技术,立体显示和传感器技术,应用系统开发工具,系统集成技术。 以教育部国家规划教材《系统解剖学》《局部解剖学》，模拟高精密组合人体，在专业立体演示多媒体教室或普通多媒体教室进行教学。 本系统采用先进的人机交互式立体演示技术，使三维的人体立体化，使静态的标本动态化，形象、生动、真实地再现人体的空间结构及相互之间的关系，同时按照解剖学的教学特点进行编排，根据教学的需要，使用鼠标或控制器实现标本的任意选择、放大缩小、空间旋转、相互组合、分步显示、动态显示等。 真三维虚拟人体解剖学教学系统实现人体的运动系统解剖，具体内容包含骨骼；关节和骨骼肌；骨骼系统包括颅骨、躯干骨、上肢骨和下肢骨，关节包括颅骨连接、躯干骨连接、上肢骨连接、下肢骨连接，骨骼肌包括头肌、颈肌、躯干肌、上肢带肌和下肢带肌；脉管系统；感觉器；神经系统；内脏学等内容。 把先进的立体显示技术和解剖学教学密切地结合在一起，实现解剖学教学的一次真正的飞跃。操作简单：鼠标、键盘与专业3D鼠标结合使用，素材图像在虚拟空间内任意角度翻转观看，并可显示每一块骨骼、肌肉、器官的中文或英文名称。 利用三维软件对骨骼和肌肉韧带中的重要部分进行了加深比如，打开脑壳、充实肌肉、增加内容等。 ※两种模式使用：立体演示和普通三维演示。具有中英文两个版本。 ※部分必须满足。 |
| 合计 |  |  | 1159200 |

注：1.未提供样品的投标文件视为无效投标文件。

2.免费保修年限：三年，保修期后终生维修，只收成本费。