拍击式均质器技术参数

一 用途

用于微生物检测及部分理化检测时样品的均质

二 技术参数

拍击次数：高、中、低三档可调

时间调整装置:液晶屏，触摸键

时间范围:10秒至3分钟可调，或连续均质模式

均质袋容量： 400ml

整机进口：噪音低，电机质量性能极佳

含内置废液收集盘

尺寸：380*400*330 ( LxHxP)

重量：21.3kg

三 特点

采用一次性无菌均质袋，无交叉污染

带电子自动过载保护装置。两个拍击板不设缓冲装置，强有力的拍击样品，遇到

阻碍物无法拍打时，电子保护装置自动切断电机电源，避免电机过流烧毁

电子调时装置，操作方便

高强度不锈钢门，非玻璃窗式，保证均质效果及安全性

手柄适合左手或右手操作习惯，更人性化设计

★ 采用革新降噪处理，噪音低至45分贝以下，明显低于同类产品

★ 可45度后倾平稳放置，便于清洗维护

新企鹅外形设计，生动活泼

四 配置

主机

进口均质袋50个/1包

一个内置废物搜集盘

一根电源线

一本用户手册