关于公开征求对营口市地税局物业管理服务采购项目需求意见的公告

受 营口市地税局 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口市地税局物业管理服务采购 项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2016年6月2日11:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：贺女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一六年五月二十七日

物业管理服务

一、★物业管理的基本要求：

1、管理制度健全、规范有序，服务周到热情。

2、确保各种设施、设备维修保养良好，运转正常。

3、环境优美、卫生清洁、物品整洁、物业人员作业时合理安排清洁时间，乘坐电梯运送垃圾各楼层要统一时间，乘坐期间不得互相交谈、嘻闹。

4、会议、接待服务保障有力。

5、保安监控、巡查到位，确保安全无事故。

6、做好各种突发事件的应对工作，要求有应急预案。

7、健身中心器械维护及时，确保正常使用。

8、办公楼外前后院公共区域的除雪工作（含正门路边石以上）。

9、完成招标人指定的各项临时性的工作任务。

二、项目范围、人数、工作职责及人员要求

本次采购划分为四个范围：

（一）、保安和监控工作

工作职责：负责大楼治安保卫、日常管理工作、日常巡查及院落的安全巡查工作。门岗（含正门前车场）、监控岗、后院停车场岗。四个岗位要求24小时设保安。负责大楼监控操作、管理办公楼内、外的公共秩序、管理安防紧急事件的处理，确保办公楼安全；停车场管理，确保车辆按位摆放整齐；重点部位的安全保卫等工作。

人员要求：身体健壮，责任心强，无犯罪前科，受过格斗训练，1.70米以上，50岁以下男性。消防监控人员需有消防上岗证书。

以上岗位合计：不少于12人

（二）、办公楼各种设施、设备运行、维修及工程维修工作

工作职责：

1、变电所安全运行工作。

2、大楼所有配电系统的电路、设施、设备维护、用电照明器具维修更换及其他杂修工作。

3、大楼所有水暖，热力运行、上下水系统、微机给水等设备设施的日常维护维修运行，杂修工作。

4、消防设备的维护工作。

5、电梯维护管理工作。

6、庭院、房屋、门窗、桌椅等大楼所有设施的维修工作。

7、各种监控系统、旋转门系统的维修工作。

8、中央空调、单体空调设备的维护、保养工作。

9、会议室、餐厅音响电器设备的管理、操作与维护、维修工作，食堂操作间的各种设备的维修工作。

10、电话及线路的维修工作。

人员要求：有岗位资格证、专业技术证，最好是多面手。有电工专业技术证不少于四名。

以上岗位合计：不少于7人

（三）、办公楼内外保洁管理工作。

1、负责办公楼及附属楼公共环境及办公楼公共部位的卫生清洁、垃圾收集、清运工作。

2、负责大楼办公区域、庭院、道路、自行车车棚、电梯轿厢、房屋共用走廊、楼梯安全通道、大厅、天台、天棚、墙壁、门窗、室内玻璃、电梯间、活动室、会议室、公共卫生间、牌匾、装饰物等全天候卫生清洁。

3、负责重点办公室（或指定区域、房间）的室内清洁、负责冬季庭院内、外除雪工作、负责室内外绿化管理工作等。

人员要求：保洁人员身体健康、勤劳朴实、无传染病史、文明礼貌，年龄在50岁以下。

以上岗位合计：不少于11人.

（四）、综合服务

1、办公室：项目经理1人，全面负责本项目的物业管理工作，对本项目管理品质负责；主任1人，协助执行经理落实项目物业管理工作。

2、收发、接待保障工作

工作职责：负责大楼来访登记、报纸收发、信件收转及会议服务等保障工作。

人员要求：受过专业训练、形象好、有办事能力、记忆力好、政治上可靠，并且年龄在30岁以内女性。

人数：不少于4人。

以上岗位合计：不少于6人

三、★其他

1、要求成交供应商提供与本项目相关的各项管理制度（纸质及电子文档），于签订物业委托合同前交给业主。

2、成交供应商必须保证员工工资达到营口市市政府规定的最低工资标准，并为员工提供养老保险等。

3、合同履行期间发生业主重大投诉事件，造成损失的，业主有权立即终止合同，并要求物业公司赔偿相应的经济损失。

4、物业公司未全面履行服务承诺，造成业主对服务不满意，业主有权终止合同。

5、根据招标确定的物业管理项目要求和服务范围，对物业管理公司日常工作实施绩效考核，并按月对服务的质量和结果进行考核，如未达标，将扣减当月物业管理费。

6、验收标准：按甲乙双方签定的合同要求验收。按照《关于印发辽宁省省直单位政府采购合同履约验收管理暂行办法的通知》[辽财采〔2010〕418号]规定签署最终验收文件。