关于公开征求对营口市市政设施维修处

LED路灯灯具采购需求意见的公告

受营口市市政设施维修处 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口市市政设施维修处LED路灯灯具采购项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2017年1月13日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：邹女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一七年一月四日

LED路灯灯具采购要求

一、型号规格、数量

（1）“变形金刚”LED路灯灯具220W，233个

（2）“变形金刚”LED路灯灯具80W，233个

二、技术参数

1、灯具、灯体采用铝合金高压压铸，具有散热设计，灯具适应环境温度：-40℃至+55℃.结构轻巧且耐腐蚀。

2、灯具防护等级不低于IP65，防护性能，采用硅橡胶密封圈，防尘防水及防触电。

3、透光罩采用曲面高强度钢化玻璃，外壳加厚铝型材，高效率散热，耐高温200℃以上，透光率高，耐冲击，硬度强。

4、LED光源220W和LED光源80W，放光率在120lm/W，亮度高，灯头模组彼此独立工作，可单独维修。灯珠布局合理，每个光源独立透镜进行配光（非多颗光源统一配光），最大限度确保灯具的配光适合路灯应用及确保最大的灯杆间距及照明均匀度。

5、发光源照射范围半径需达到20米以上，穿雾、霾性好

6、色温4500-7500

7、发光源使用寿命≥50000小时无光衰，光源芯片要求采用美国普瑞产品，流明达到150.