## Sheet1
2017年诊断液计划
序号 | 名称 | 规格 | 我公司标准名称 | 规格 | 参数 | 数量 | 备注
1 | 禽病分子生物学检测试剂 | 48份/盒
2 | 牛羊病分子生物学检测试剂 | 48份/盒
3 | 猪病分子生物学检测试剂 | 48份/盒
4 | 小反刍兽疫抗体ELISA试剂盒 | 328份/盒 | 小反刍兽疫抗体阻断ELISA试剂盒 | 5*96/盒 | 1.采用阻断ELISA方法； 2.每套试剂盒5块96孔反应板；可检测样品400-450份； 3.每盒至少配备180ml以上25倍浓缩洗液； 4.试剂有效期半年以上； 5.各试剂标签上注明稀释倍数、生产批号； 6.试验结果阴阳性对照成立。
5 | 蓝耳病抗体ELISA试剂盒（高端） | 480份/盒 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体检测ELISA试剂盒 | 5*96/盒 | 1. 采用间接ELISA方法； 2. 每套试剂盒可检测460份样品； 3. 2-8℃保存12个月； 4. 试剂使用不同颜色，便于区分； 5. 试验操作室温反应，结果阴阳性对照成立。 6. 结果判定使用S/P计算，S/P值0.4为阴阳性界值。 7. 每盒配备25倍浓缩洗涤液50ml以上。
6 | 猪瘟抗体ELISA试剂盒（高端） | 480份/盒 | 猪瘟病毒抗体检测竞争ELISA试剂盒 |  | 1、采用竞争ELISA方法 2、每套试剂盒可检测460份样品。 3、2-8度保存12个月。 4、试剂使用不同颜色，便于区分。 *5、一步法，实验操作标准时间不超过50分钟。 6、阴阳对照成立，阴性对照OD450>0.5；阳性对OD450<0.2。 7、结果判定使用S/N计算。 8、血清样本不需要稀释。 *9提供辅助计算软件。
7 | 禽病血凝抑制检测试剂 | 抗原2ml*5瓶+阳性血清2ml |  |  | 1.2ml/瓶，效价在1：256以上；每瓶做200羽份 2.每套试剂包括5瓶抗原、1瓶阳性血清、1瓶阴性血清 3.试剂有效期2年以上 4.试验结果阴阳性对照成立
8 | 马鼻疽 | 6mg/瓶
9 | 布病试管凝集抗原 | 15ml/瓶 |  |  | 试剂有效期1年以上；1：20稀释； 试验结果阴阳性对照成立。
10 | 布病虎红平板抗原 | 15ml/瓶 |  |  | 试剂有效期1年以上； 试验结果阴阳性对照成立。
11 | 布病阳性血清 | 1ml |  |  | 试剂有效期1年以上； 试验结果阴阳性对照成立。
12 | 布病阴性血清 | 1ml |  |  | 试剂有效期1年以上； 试验结果阴阳性对照成立。
13 | 马传贫 | 抗原2ml+阳性血清2ml*3瓶
14 | 白痢抗原 | 15ml/瓶
15 | 白痢阳性血清 | 2ml/瓶
16 | 白痢阴性血清 | 2ml/瓶
17 | 结核菌素 | 50份/瓶
18 | 牛羊口蹄疫抗体ELISA试剂盒 | 200份/盒 |  | 10*96/盒 | 1. 采用液相阻断ELISA方法； 2. 每套试剂盒10块96孔反应板,可检测100/200份样品； 3. 2-8℃保存12个月； 4. 试剂使用不同颜色，便于区分； 5. 操作简便，无需体外反应，且总操作时间不超过2小时。 6. 试验结果阴阳性对照、病毒抗原OD值成立。 7. 试剂盒成份均为商品化试剂，无需单独配制。 8. 抗体效价≥1：128，为阳性，抗体效价≤1：64，为阴性。
19 | 猪口蹄疫抗体ELISA试剂盒 | 200份/盒 |  | 10*96/盒 | 1. 采用液相阻断ELISA方法； 2. 每套试剂盒10块96孔反应板,可检测100/200份样品； 3. 2-8℃保存12个月； 4. 试剂使用不同颜色，便于区分； *5. 操作简便，无需体外反应，且总操作时间不超过2小时。 6. 试验结果阴阳性对照、病毒抗原OD值成立。 7. 试剂盒成份均为商品化试剂，无需单独配制。 8. 抗体效价≥1：128，为阳性，抗体效价≤1：64，为阴性。 *9.提供辅助计算软件。
20 | 猪瘟抗体ELISA试剂盒（国产） | 192份/盒 | 猪瘟病毒抗体检测ELISA试剂盒 | 2*96/盒 | 1. 采用间接ELISA方法； 2. 每套试剂盒可检测184份样品； 3. 2-8℃保存12个月； 4. 试剂使用不同颜色，便于区分； 5. 试验结果阴阳性对照成立，阴性对照OD450值小于0.3。 6. 结果判定使用S/P计算，S/P值0.4为阴阳性界值。 7. 每盒配备25倍浓缩洗涤液50ml以上。
21 | 蓝耳病抗体ELISA试剂盒（国产） | 192份/盒 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体检测ELISA试剂盒 | 2*96/盒 | 1. 采用间接ELISA方法； 2. 每套试剂盒可检测184份样品； 3. 2-8℃保存12个月； 4. 试剂使用不同颜色，便于区分； 5. 试验结果阴阳性对照成立，阴性对照OD630值小于0.3。 6. 结果判定使用S/P计算，S/P值0.4为阴阳性界值。 7. 每盒配备25倍浓缩洗涤液50ml以上。
22 | 口蹄疫非结构蛋白3ABC抗体检测ELISA试剂盒（通用型） | 96份/盒 | 口蹄疫非结构蛋白3ABC抗体检测ELISA试剂盒（通用型） | 2*96/盒 | 1. 采用间接ELISA方法； 2. 每套试剂盒可检测184份样品； 3. 2-8℃保存12个月； 4. 试剂使用不同颜色，便于区分； 5. 实验操作时间短，其中加酶结合物后反应时间为30分钟； 6. 试验结果阴阳性对照成立。 7. 结果判定使用S/P计算。 8. 每盒配备25倍浓缩洗涤液50ml以上。 9、有农业部批准文号
23 | 狂犬病抗体ELISA试剂盒 | 96份/盒 |  |  | 1、用于检测犬血清或血浆中的犬狂犬病毒抗体； 2、利用间接ELISA方法进行检测；
24 | 猫泛白细胞减少症 | 20条/盒
25 | 犬瘟热病毒抗原快速检测卡 | 20条/盒
26 | 犬细小病毒抗原快速检测卡 | 20条/盒
27 | 猫瘟抗原快速检测卡 | 20条/盒