投标产品价格明细表

投标人名称：营口华睿科技商贸有限公司

包号：第一包                                         单位：元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单位 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化型除湿加湿一体机 | 12 | 法维莱FACJ-120-7 净化型除湿加湿一体机机组参数及配置要求： 加湿量: （ kg/h ）7-8 Kg/h 除湿量:（ L/24h ）90-120Kg/D 风 量: 2000 m³/h 功 率：200/1300 W 噪 音： 65dB 电 源：(50Hz )220V-50HZ 重 量： 125 kg 外形尺寸： ( mm )660×470×1770mm 湿度控制范围：45-70% 湿度控制精度：±5% 排水方式：水箱/直排式 机组运行模式: 通风模式/手动模式/自动模式（可根据现场的实际情况进行切换） 净化级别：板式G4过滤器 机组安全模式: 工厂模式与用户模式 报警模式: 声光报警 采用瑞典蒙特进口湿膜，对水质无特殊要求，无“白粉”污染 采用冷冻除湿技术，采用高效转子式压缩机，高效、静音、省电、自动除霜功能，适应低温环境 湿度自由设定、实时显示实际环境温度、湿度 具有风机运行模式设定功能，可设定高速风、低速风控制 为了有效保证机器7*24小时365天全天候连续运转，机器采用后倾式风机 7寸真彩触摸式人机界面，实现了人与机器的方便操作 机器的运行转态点在人机界面上有曲线显示，机器运行时每一分钟记录一个温湿度点，可以通过U盘下载到电脑方便查阅。 采用TCP/IP通信技术，实现机组远程集中控制，通信接口为RJ45 不锈钢水箱三重自动进水保护进水，为了能有效的避免电磁阀由于水质不干净而不能完全切断水路机器需采用电动阀进水，（超高水位保护，防溢水保护，漏水报警保护能有效的保证进水安全），有效保证机组不出现漏水。机器排水含提升泵自动排水。机器里的水位要在控制系统上实时显示和实时监控。 配置活性炭过滤模块。有效的去除空气中的有害物质，保护库房的空气安全。 水箱自动清洗功能、湿膜介质进行自我清洗功能,自动缺水保护功能,水泵的运行受水箱水位传感器控制 故障自动判断：控制器对所监测的输入故障、传感器故障、通讯故障进行相应的自动判断、报警和保护。 机器具有日期、时钟功能。断电记忆和来电自启动功能。具备定频压缩机最短运行时间和最短停机时间保护，时间菜单可设. 机器具有事件记录及查询（事件类型、发生日期时间）、故障锁定（某些故障发生或多次发生后，系统将锁定故障不可自行恢复）、故障清除功能（人工清除锁定的已修复故障） | 南京法维莱电器有限公司 | 南京 | 台 | 26300 | 315600 |
| 2 | 远程集中控制系统 | 1 | 法维莱远程控制系统F5.0V 1.集中控制系统支持读取多个显示器或者多块控制板一个显示器功能，在Co-Work联网时，上位机可以查看各个下位机组的信息。 2.集中控制时上位机具有每一台下位机所有的功能。 3.上位机可以同时下载所有并网机组的温湿度记录点，方便查阅对比。 | 南京法维莱电器有限公司 | 南京 | 套 | 147600 | 147600 |
| 报价合计 |  |  | 大写金额：肆拾陆万叁仟贰佰元整 （小写：）463200.00 |  |  |  |  |  |

投标人名称：营口华睿科技商贸有限公司

法定代表人或其授权代表：     (签字)

签署日期：  2017  年11  月 24 日